## Formularz cenowy_solary
Zał Nr 2 do SIWZ
Firma………………………………………………………………
Formularz cenowy do przetargu nieogranicznego na wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pod nazwą "Energia słoneczna w obiektach Miasta Leżajsk czynnikiem poprawy środowiska naturalnego"
Lp. | Podstawa wyceny | Opis robót | Obmiar | Jedn. miary | Wartość jednostk. | Wartość
Zadanie nr 1 - Budowa instalacji solarnej dla krytej pływalni Oceanik
| Element 1. | ROBOTY INSTALACYJNE
1. | kalk. własna | Dostawa i montaż kolektora słonecznego płaskiego przy zastosowaniu systemowych uchytów mocowanych do stalowej konstrukcji wsporczej, powierzchnia absorpcji kolektora 2,32 m2, spr. optyczna 81%, wspł. absorpcji 95+-2%, wsp. odbicia 5+-2%, pokrycie absorbera wysokoselektywne, obudowa aluminiowa | 60 | szt
2. | KNR 7-07 0101-01 | Dostawa i montaż pompy obiegowej Grundfos typ UPS 32-120 F lub równoważna | 1 | szt
3. | KNR 7-07 0101-01 | Dostawa i montaż pompy obiegowej Grundfos typ UPS 40-180 F lub równoważna | 1 | szt
4. | KNR 7-07 0101-01 | Dostawa i montaż pompy obiegowej Grundfos typ UPS 25-55 180 lub równoważna | 1 | szt
5. | KNR 7-07 0101-01 | Dostawa i montaż pompy obiegowej Grundfos typ UPS 25-25 180 lub równoważna | 1 | szt
6. | KNR 7-07 0101-01 | Dostawa i montaż pompy obiegowej Grundfos typ UPS 25-40 B 180 lub równoważna | 2 | szt
7. | KNNR 4 0511-09 | Dostawa i montaż naczynia wzbiorczego przeponowego instalacji solarnej o pojemności 600 litrów, Reflex typ S600 lub równoważne | 1 | szt.
8. | KNNR 4 0511-09 | Dostawa i montaż naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemności 200 litrów instalacji grzewczej Reflex typ N200 lub równoważne | 2 | szt.
9. | KNNR 4 0511-08 | Dostawa i montaż naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemności 60 litrów instalacji wodnej Refix typ DE60 lub równoważne | 1 | szt.
10. | KNNR 4 0511-09 analogia | Dostawa i montaż zbiornika schładzającego o pojemności 200 litrów instalacji solarnej, Reflex V200 lub równoważny | 1 | szt.
11. | KNNR 4 0510-01 | Dostawa i montaż polietylenowego naczynia na glikol zrzutowy o pojemności 20 litrów | 1 | szt.
12. | KNNR 4 0411-01 | Dostawa i montaż automatycznego odpowietrznika instalacji solarnej z zaworem odcinającym | 15 | szt
13. | KNNR 4 0524-01 | Dostawa i montaż zaworu bezpieczeństwa instalacji wodnej SYR 2115 6bar/14 mm lub równoważny | 1 | szt.
14. | KNNR 4 0524-01 | Dostawa i montaż zaworu bezpieczeństwa instalacji solarnej SYR 8115 6bar/14 mm lub równoważny | 2 | szt.
15. | KNNR 4 0524-02 | Dostawa i montaż zaworu bezpieczeństwa instalacji grzewczej SYR 1915 3bar/20 mm lub równoważny | 2 | szt.
16. | KNNR 4 0508-01 | Dostawa i montaż zasobnika ciepłej wody użytkowej o pojemności 500 dm3 bez wężownicy, typ VT 500 FM lub równoważny | 1 | szt.
17. | KNNR 4 0508-03 | Dostawa i montaż zasobnika buforowego o pojemności 2000 dm3, Reflex typ PHF2000 wraz z izolacją lub równoważny | 2 | szt.
18. | KNR 2-20 0414-02 analogia | Dostawa i montaż wymiennika płytowego Secespol typ LB47_2-140 lub równoważny | 1 | szt.
19. | KNR 2-20 0414-02 analogia | Dostawa i montaż wymiennika płytowego Secespol typ LB110_2-100 lub równoważny | 1 | szt.
20. | KNR 2-20 0414-02 analogia | Dostawa i montaż wymiennika ciepła JAD Secespol typ XK 9.88 z kołnierzami ze stali nierdzewnej lub równoważny | 1 | szt.
21. | KNNR 4 0521-05 analogia | Dostawa i montaż termostatycznego zaworu mieszającego antypoparzeniowego o śr. nominalnej 40 mm Caleffi typ 523080 DN40 lub równoważny | 1 | szt.
22. | KNNR 4 0521-04 analogia | Dostawa i montaż trójdrogowego zaworu mieszającego o średnicy nominalnej 32 mm, Honeywell typ DR32GFLA z siłownikiem VMM20 lub równoważny | 1 | szt.
23. | KNNR 4 0521-03 analogia | Dostawa i montaż trójdrogowego zaworu mieszającego o średnicy nominalnej 25 mm, Honeywell typ DR25GFLA z siłownikiem VMM20 lub równoważny | 1 | szt.
24. | KNNR 4 0521-05 analogia | Dostawa i montaż zaworu zwrotnego antyskażeniowego o średnicy nominalnej 40 mm - Honeywell typ EA-RV283P-40A lub równoważny | 1 | szt.
25. | KNR 2-15 0112-03 analogia | Dostawa i montaż zaworu zwrotnego antyskażeniowego o średnicy nominalnej 25 mm, Honeywell typ BA295-1A lub równoważny | 1 | szt.
26. | KNR-W 2-15 0434-01 analogia | Dostawa i montaż separatora powietrza instalacji solarnej o średnicy przyłączy 40 mm, max. przepływ 5,00 m3/h - Reflex typ exair solar A 11/2 S lub równoważany | 1 | szt.
27. | KNNR 4 0130-02 analogia | Dostawa i montaż zaworu regulacyjno-pomiarowego dla instalacji solarnej AV 23 Setter Bypass SD Solar DN20 lub równoważny | 15 | szt.
28. | KNNR 4 0513-02 analogia | Dostawa i montaż zmiękczacza wody BWT Euromat 50Z lub równoważny | 1 | szt
29. | KNNR 4 0140-03 | Dostawa i montaż wodomierza PoWoGaz typ JS -1,5 - G1 lub równoważny | 1 | kpl
30. | KNNR 4 0130-02 analogia | Dostawa i montaż zaworu do napełniania instalacji o srednicy nominalnej 20 mm, SYR 2128 DN20 lub równoważny | 1 | szt
31. | KNR 7-08 0103-02 analogia | Dostawa i montaż przetwornika przepływu, Powogaz typ JS130-6 NC DN32 lub równoważny | 3 | kpl.
32. | KNR 7-08 0103-02 analogia | Dostawa i montaż przetwornika przepływu, Powogaz typ JS130-3,5 NC DN25 lub równoważny | 4 | kpl.
33. | KNNR 11 0204-01 analogia | Dostawa i montaż zaworu klapowego PVC instalacji basenowej o śr. nominalnej 75 mm | 3 | szt.
34. | KNNR 4 0521-07 analogia | Dostawa i montaż zaworów kulowych odcinających kołnierzowych o średnicy nominalnej 65 mm | 2 | szt.
35. | KNNR 4 0130-06 | Dostawa i montaż zaworów kulowych gwintowanych odcinających o średnicy nominalnej 50 mm | 12 | szt.
36. | KNNR 4 0130-05 | Dostawa i montaż zaworów kulowych gwintowanych odcinających o średnicy nominalnej 40 mm | 14 | szt.
37. | KNNR 4 0130-04 | Dostawa i montaż zaworów kulowych gwintowanych odcinających o średnicy nominalnej 32 mm | 10 | szt.
38. | KNNR 4 0130-03 | Dostawa i montaż zaworów kulowych odcinających gwintowanych o średnicy nominalnej 25 mm | 13 | szt.
39. | KNNR 4 0130-01 | Dostawa i montaż zaworów kulowych odcinających gwintowanych o średnicy nominalnej 15 mm wraz z obudową | 15 | szt.
40. | KNNR 4 0130-06 | Dostawa i montaż zaworów zwrotnych gwintowanych o średnicy nominalnej 50 mm | 3 | szt.
41. | KNNR 4 0130-05 | Dostawa i montaż zaworów zwrotnych gwintowanych o średnicy nominalnej 40 mm | 3 | szt.
42. | KNNR 4 0130-04 analogia | Dostawa i montaż zaworów zwrotnych gwintowanych o średnicy nominalnej 32 mm | 4 | szt.
43. | KNNR 4 0133-02 | Dostawa i montaż zaworów spustowych ze złączką do węża | 5 | szt.
44. | KNR 0-35 0216-13 | Dostawa i montaż filtrów osadnikowych siatkowych o średnicy nominalnej 40 mm | 3 | szt.
45. | KNR 0-35 0216-12 | Dostawa i montaż filtrów osadnikowych siatkowych o średnicy nominalnej 32 mm | 4 | szt.
46. | KNR 0-35 0216-11 | Dostawa i montaż filtrów osadnikowych siatkowych o średnicy nominalnej 25 mm | 1 | szt.
47. | KNR 2-15 0415-05 | Dostawa i montaż zaworów odpowietrzajacych z zaworami odcinającymi instalacji grzewczej | 1 | szt.
48. | KNNR 4 0531-01 | Dostawa i montaż termometrów montowanych w gotowej tulei | 23 | szt.
49. | KNNR 4 0531-02 | Dostawa i montaż manometrów montowanych w gotowej tulei | 35 | szt.
50. | KNNR 4 0405-04 | Rurociągi miedziane twarde 18x1,0 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach | 62 | m
51. | KNNR 4 0405-05 | Rurociągi miedziane twarde 22x1,0 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach | 62 | m
52. | KNNR 4 0405-06 | Rurociągi miedziane twarde 28x1,5 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach | 96 | m
53. | KNNR 4 0405-07 | Rurociągi miedziane twarde 35x1,5 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach | 14 | m
54. | KNNR 4 0405-08 | Rurociągi miedziane twarde 42x1,5 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach | 14 | m
55. | KNNR 4 0405-09 | Rurociągi miedziane twarde 54x2,0 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach | 313 | m
56. | KNR 2-15 0104-05 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 40 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych | 28 | m
57. | KNR 2-15 0104-04 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 32 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych | 8 | m
58. | KNR 2-15 0104-03 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 25 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych | 12 | m
59. | KNNR 4 0403-05 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach | 9 | m
60. | KNNR 4 0403-04 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach | 18 | m
61. | KNNR 4 0403-03 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach | 8 | m
62. | KNNR 11 0202-01 analogia | Rurociągi instalacji basenowej PVC-C o średnicy 75x5,6 mm | 18 | m
63. | analiza indywidualna | Wąż elastyczny do napełniania instalacji c.o. | 2 | m
64. | KNR 2-15 0104-06 analogia | Wykonanie przejścia z rury PVC-C o średnicy 75x5,6 mm na rurę stalową nierdzewną Krotność = 2 | 2 | m
65. | KNR 0-34 0103-07 analogia | Izolacja Armstrong Armaflex HT grubości 19 mm na rurę Cu 18x1,0 lub równoważna | 62 | m
66. | KNR 0-34 0103-07 analogia | Izolacja Armstrong Armaflex HT grubości 19 mm na rurę Cu 22x1,0 lub równoważna | 62 | m
67. | KNR 0-34 0103-08 analogia | Izolacja Armstrong Armaflex HT grubości 19 mm na rurę Cu 28x1,5 lub równoważna | 96 | m
68. | KNR 0-34 0103-08 | Izolacja Armstrong Armaflex HT grubości 19 mm na rurę Cu 35x1,5 lub równoważna | 14 | m
69. | KNR 0-34 0103-08 | Izolacja Armstrong Armaflex HT grubości 19 mm na rurę Cu 42x1,5 lub równoważna | 14 | m
70. | KNR 0-34 0103-09 | Izolacja Armstrong Armaflex HT grubości 19 mm na rurę Cu 54x2,0 lub równoważna | 313 | m
71. | KNR 0-34 0101-11 analogia | Izolacja o grubości 20 mm otulinami z wełny mineralnej z warstwą folii aluminiowej rurociągów o śr.nominalnej 40 mm | 37 | m
72. | KNR 0-34 0101-11 analogia | Izolacja o grubości 20 mm otulinami z wełny mineralnej z warstwą folii aluminiowej rurociągów o śr.nominalnej 32 mm | 26 | m
73. | KNR 0-34 0101-11 analogia | Izolacja o grubości 20 mm otulinami z wełny mineralnej z warstwą folii aluminiowej rurociągów o śr.nominalnej 25 mm | 20 | m
74. | analiza indywidualna | Ochrona izolacji przewodów solarnych prowadzonych na zewnątrz obiektu przed uszkodzeniami, Edal typ Lenzing Jacketing typ 524 lub równoważna | 76 | m2
75. | KNR INSTAL 0307-01 analogia | Płukanie instalacji solarnej w budynkach niemieszkalnych | 561 | m
76. | KNR-W 2-15 0128-02 analogia | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych Krotność = 3 | 48 | m
77. | KNR INSTAL 0307-01 | Płukanie instalacji grzewczej w budynkach niemieszkalnych | 35 | m
78. | KNR INSTAL 0307-03 analogia | Próba szczelności instalacji solarnej w budynkach niemieszkalnych | 561 | m
79. | KNR 2-15 0110-04 | Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) | 48 | m
80. | KNR INSTAL 0307-03 | Próba szczelności instalacji grzewczej w budynkach niemieszkalnych | 35 | m
81. | KNR 2-15 0110-05 | Proba szczelności instalacji basenowej (rurociąg o śr.do 150 mm) | 18 | m
82. | analiza indywidualna | Płyn solarny mieszanina wody i glikolu z dodatkami | 1090 | litr
83. | analiza indywidualna | Napełnienie kolektorów czynnikiem grzewczym | 1090 | litr
84. | KNR 2-15 0512-01 analogia | Próba instalacji solarnej, z dokonaniem regulacji | 60 | szt
85. | analiza indywidualna | Pokrowce służące do przykrywania kolektorów słonecznych w okresach przestoju w eksploatacji obiektu wraz z systemem mocowania do kolektorów słonecznych | 60 | szt
86. | analiza indywidualna | Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej | 1 | kpl
87. | analiza indywidualna | Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku | 1 | kpl
88. | analiza indywidualna | Dokonanie odbioru przez Urząd Dozoru Techinicznego | 1 | kpl
Razem element 1 netto
| Element 2. | ROBOTY ELEKTRYCZNE
89. | KNR 5-08 0301-02 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły | 16 | szt.
90. | KNR 5-08 0404-01 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg - montaż kompletnej rozdzielnicy elektrycznej | 1 | kpl.
91. | KNR 7-08 0801-01 | Dostawa i montaż układu automatyki regulacyjnej i kontrolno - pomiarowej DigENERGY wraz z czujnikami temperatury | 1 | kpl
92. | KNNR 5 0307-01 analogia | Montaż głównego wyłącznika zasilania elektrycznego | 1 | szt.
93. | KNR 5-08 0308-01 | Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem | 1 | szt.
94. | KNR 5-08 0309-04 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5 mm2 natynkowe, 2P+Z 16A, przykręcane | 2 | szt
95. | KNR 5-08 0501-04 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2) | 3 | kpl.
96. | KNR 5-08 0501-04 | Przygotowanie podłoża pod oprawy ewakuacyjne zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2) | 1 | kpl.
97. | KNR 5-08 0504-03 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych zwykłych przykręcanych | 2 | szt.
98. | KNR 5-08 0504-03 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych awaryjnych - lampa CEAG GuideLED 13812 AT 1h/D lub równoważne | 1 | szt.
99. | KNR 5-08 0504-03 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ewakuacyjnych - lampa CEAG GuideLED 10821 CgLine AT pr/pl lub równoważna | 1 | szt.
100. | KNR 5-08 0206-01 | Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych korytkach, YDY 2x0,75 mm2 | 85 | m
101. | KNR 5-08 0206-01 | Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych korytkach, YDY 2x0,75 mm2 | 85 | m
102. | KNR 5-08 0206-01 | Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych korytkach, YDYżo 3x0,75 mm2 | 25 | m
103. | KNR 5-08 0206-01 | Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych korytkach, YDY 4x0,75 mm2 | 40 | m
104. | KNR 5-08 0206-01 | Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych korytkach, YDY 3x1,5 mm2 | 40 | m
105. | KNR 5-08 0206-01 | Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych korytkach, YDYżo 3x2,5 mm2 | 18 | m
106. | KNR 5-08 0206-01 | Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych korytkach, YKYżo 5x4,0 mm2 | 16 | m
107. | analiza indywidualna | Montaż korytek przewodów elektrycznych | 45 | m
108. | KNR 5-08 0602-05 | Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych, bednarka do 120 mm2 na wspornikach na betonie, kucie mechaniczne | 22 | m
109. | KNR 5-08 0601-10 | Montaż wsporników naciągowych z dwoma złączkami przelotowymi naprężającymi na dachu betonowym krytym papą lub blachą | 34 | szt.
110. | KNR 5-08 0606-03 | Montaż zwodów poziomych i pionowych naprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach | 52 | m
111. | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | 3 | pomiar
112. | KNNR 5 1303-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | 1 | pomiar
113. | KNNR 5 1303-02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | 2 | pomiar
114. | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza | 1 | próba
115. | KNNR 5 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następna | 2 | próba
116. | KNKRB 5 0805-03 | Badania instalacji odgromowej - pierwszy pomiar | 1 | pomiar.
117. | KNKRB 5 0805-04 | Badania instalacji odgromowej - nastepny pomiar Krotność = 2 | 1 | pomiar.
Razem element 2 netto
| Element 3. | ROBOTY BUDOWLANE
118. | KNR 4-01 0329-03 analogia | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - analogia - wykonanie otworu technologicznego dla zbiorników buforowych | 0.79 | m3
119. | analogia | Wniesienie zbiorników, naczyń przeponowych oraz wymienników ciepła do pomieszczenia technicznego | 0.92 | t
120. | KNR 4-01 0304-01 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - zamurowanie otworu technologicznego | 0.79 | m3
121. | KNR 4-01 0726-01 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu) w miejscu otworu technologicznego | 2.94 | m2
122. | ZKNR C-1 0102-05 | Przyklejenie płyt styropianowych ze styropianu samogasnącego o grubości 13 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej - uzupełnienie izolacji cieplnej ścian w miejscu otworu technologicznego | 2.94 | m2
123. | ZKNR C-1 0103-07 | Zatapianie jednej wartswy siatki na ścianach i słupach w miejscu otworu technologicznego | 2.94 | m2
124. | ZKNR C-1 0109-03 | Uzupełnienie cienkowarstwej wyprawy z tynku silikatowego CT 174 o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm) w miejscu otworu technologicznego | 2.94 | m2
125. | KNR 4-01 0354-10 analogia | Demontaż ościeżnić drzwiowych w pomieszczeniu technicznym | 2.10 | m2
126. | KNNR 2 1104-01 | Montaż ościeżnic drzwiowych stalowych w pomieszczeniu technicznym o wym. 1,0x2,1 m | 1 | szt.
127. | KNR 2-02 1016-02 analogia | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie o wym. 1,0x2,0 m | 1 | szt.
128. | KNR 2-02 1204-05 analogia | Drzwi stalowe przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI60 o powierzchni ponad 2 m2 | 2.10 | m2
129. | KNR 4-03 1004-08 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 60 mm | 4 | otw.
130. | KNR 4-03 1003-13 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 60 mm | 8 | otw.
131. | KNR 4-03 1003-12 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 40 mm | 6 | otw.
132. | KNR 4-01 0322-03 analogia | Obsadzenie rur osłonowych w ścianach i stropach - tuleje ochronne dla rur o średnicy do 40 mm | 6 | szt.
133. | KNR 4-01 0322-03 analogia | Obsadzenie rur osłonowych w ścianach i stropach - tuleje ochronne dla rur o średnicy do 60 mm | 12 | szt.
134. | analiza indywidualna | Uszczelnienie przejścia rur przez ścianę i strop uszczelniaczem poliuretanowym | 18 | szt
135. | KNR 4-01 0206-02 | Zabetonowanie otworów w stropach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm | 4 | szt.
136. | KNR 4-01 0711-19 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach | 0.36 | m2
137. | KNR 4-03 1001-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie | 18 | m
138. | KNR 4-03 1001-01 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | 16 | m
139. | KNR 4-03 1012-01 | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm | 34 | m
140. | KNR 4-01 0210-01 | Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego - montaż rury kanalizacyjnej | 5.20 | m
141. | KNNR 4 0208-03 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC HT o śr. 110 mm na o połączeniach wciskowych | 5.20 | m
142. | KNR 2-15 0208-05 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC HT o śr. 110 mm | 2 | szt.
143. | KNR 4-01 0203-01 analogia | Uzupełnienie uprzednio skutej wylewki betonowej | 0.18 | m3
144. | KNR 2-23 0308-01 analogia | Wykonanie fundamentu zbrojonego pod zbiorniki i naczynia przeponowe | 0.26 | m3
145. | ORGB 2-02 1130-01 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, zaprawa "Ceresit CN 72" | 14.2 | m2
146. | ORGB 2-02 2806-05 | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa "Ceresit" | 14.2 | m2
147. | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | 40.80 | m2
148. | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | 14.20 | m2
149. | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | 26.60 | m2
150. | KNR 4-01 1204-08 analogia | Przygotowanie powierzchni ścian pod płytkowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | 33.20 | m2
151. | KNR 2-02 0829-06 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą | 33.20 | m2
152. | KNR 4-01 0322-02 analogia | Montaż kratki ściekowej ze stali nierdzewnej | 1 | szt.
153. | KNR 0-14 2010-07 | Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 - obudowanie przewodów solarnych | 36 | m2
154. | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | 54 | m2
155. | KNR 5-08 0803-02 analogia | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 20 mm | 96 | szt.
156. | KNR 5-08 0809-05 | Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących w gotowych ślepych otworach w stropie | 96 | szt.
157. | KNR 2-05 0208-05 | Dostawa i montaż konstrukcji wsporczej ze stali St3S wraz z ocynkowaniem dla montażu kolektorów słonecznych | 9.83 | t
158. | NNRNKB 202 0541-01 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm | 1.6 | m2
159. | KNR 4-01 0519-02 | Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 0.10 m2 | 24 | szt.
160. | KNR 4-04 1101-02 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km | 1.2 | m3
161. | KNR 4-04 1101-05 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - kolejne 14 km Krotność = 14 | 1.2 | m3
162. | analiza indywidualna | Gruz - opłata za składowanie | 1.2 | m3
163. | Kalkulacja indywidualna | Tablca informacyjna 250x 200 cm cm - wg wytycznych w załączniku Nr 6 do SIWZ | 1 | szt.
164. | Kalkulacja indywidualna | Tablca pamiątkowa wewnętrzna 90x 70 cm - wg wytycznych w załączniku Nr 6 do SIWZ | 1 | szt.
Razem element 3 netto
RAZEM ROBOTY (Suma elementów od nr 1 do nr 3) netto
RAZEM ROBOTY - PODATEK VAT 23 %
OGÓŁEM ROBOTY brutto
Zadanie nr 2 - Budowa instalacji solarnej dla budynku zaplecza socjalnego na stadionie miejskim
| Element 4. | ROBOTY INSTALACYJNE
165. | kalk. własna | Dostawa i montaż kolektora słonecznego płaskiego przy zastosowaniu systemowych uchytów dla dachu skośnego krytego dachówką, powierzchnia absorpcji kolektora 2,32 m2, spr. optyczna 83%, wspł. absorpcji 95+-2%, wsp. odbicia 5+-2%, pokrycie absorbera wysokoselektywne, obudowa aluminiowa | 6 | szt
166. | KNR 7-07 0101-01 | Dostawa i montaż pompy obiegowej układu solarnego Grundfos typ Solar 25-60 180 lub równoważna | 1 | szt
167. | KNR 7-07 0101-01 | Dostawa i montaż pompy obiegowej układu podmieszania Grundfos typ UPS 25-60 B 180 lub równoważna | 1 | szt
168. | KNNR 4 0511-08 | Dostawa i montaż naczynia wzbiorczego przeponowego instalacji solarnej o pojemności 50 litrów, Reflex typ S50 lub równoważne | 1 | szt.
169. | KNNR 4 0511-09 | Dostawa i montaż naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemności 100 litrów instalacji wodnej, Refix typ DE100 lub równoważne | 1 | szt.
170. | KNNR 4 0511-08 analogia | Dostawa i montaż zbiornika schładzającego o pojemności 12 litrów instalacji solarnej, Reflex V12 lub równoważny | 1 | szt.
171. | KNNR 4 0510-01 | Dostawa i montaż polietylenowego naczynia na glikol zrzutowy o pojemności 10 litrów | 1 | szt.
172. | KNNR 4 0411-01 | Dostawa i montaż automatycznego odpowietrznika instalacji solarnej z zaworem odcinającym | 3 | szt
173. | KNNR 4 0524-02 | Dostawa i montaż zaworu bezpieczeństwa instalacji wodnej SYR 2115 6bar/20 mm lub równoważny | 1 | szt.
174. | KNNR 4 0524-01 | Dostawa i montaż zaworu bezpieczeństwa instalacji solarnej SYR 8115 6bar/14 mm lub równoważny | 1 | szt.
175. | KNNR 4 0508-01 | Dostawa i montaż zasobnika ciepłej wody użytkowej o pojemności 1000 dm3 z jedną wężownicą, Galmet typ SF1000 lub równoważny | 1 | szt.
176. | KNR 2-15 0112-03 analogia | Dostawa i montaż zaworu zwrotnego antyskażeniowego o średnicy nominalnej 25 mm - Honeywell typ EA-RV 277- 1 A lub równoważny | 1 | szt.
177. | KNR-W 2-15 0434-01 analogia | Dostawa i montaż separatora powietrza instalacji solarnej o średnicy przyłączy 22 mm, max. przepływ 1,25 m3/h - Reflex typ exair solar A 22 S lub równoważany | 1 | szt.
178. | KNR 2-15 0112-03 analogia | Dostawa i montaż termostatycznego zaworu mieszającego antypoparzeniowego o śr. nominalnej 25 mm - Oventrop typ Brawa-Mix 1" lub równoważny | 1 | szt.
179. | KNNR 4 0130-02 analogia | Dostawa i montaż zaworu regulacyjno-pomiarowego dla instalacji solarnej AV 23 Setter Bypass SD Solar DN20 lub równoważny | 1 | szt.
180. | KNNR 4 0130-03 | Dostawa i montaż zaworów kulowych odcinających gwintowanych o średnicy nominalnej 25 mm | 5 | szt.
181. | KNNR 4 0130-02 | Dostawa i montaż zaworów kulowych odcinających gwintowanych o średnicy nominalnej 20 mm | 14 | szt.
182. | KNNR 4 0130-03 | Dostawa i montaż zaworów zwrotnych gwintowanych o średnicy nominalnej 25 mm | 1 | szt.
183. | KNNR 4 0130-02 | Dostawa i montaż zaworów zwrotnych gwintowanych o średnicy nominalnej 20 mm | 4 | szt.
184. | KNNR 4 0133-02 | Dostawa i montaż zaworów spustowych ze złączką do węża | 3 | szt.
185. | KNR 0-35 0216-10 | Dostawa i montaż filtrów osadnikowych siatkowych o średnicy nominalnej 20 mm | 1 | szt.
186. | KNNR 4 0531-01 | Dostawa i montaż termometrów montowanych w gotowej tulei | 8 | szt.
187. | KNNR 4 0531-02 | Dostawa i montaż manometrów montowanych w gotowej tulei | 7 | szt.
188. | KNNR 4 0405-03 | Rurociągi miedziane twarde o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | 4 | m
189. | KNNR 4 0405-04 | Rurociągi miedziane twarde o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | 4 | m
190. | KNNR 4 0405-05 | Rurociągi miedziane twarde o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | 48 | m
191. | KNNR 4 0404-02 | Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 26 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach - rura HT/PE-RT lub równoważna | 3 | m
192. | KNNR 4 0404-03 | Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach - rura HT/PE-RT lub równoważna | 32 | m
193. | KNR 0-34 0103-07 analogia | Izolacja Armstrong Armaflex HT grubości 19 mm na rurę Cu 15x1,0 lub równoważna | 4 | m
194. | KNR 0-34 0103-07 analogia | Izolacja Armstrong Armaflex HT grubości 19 mm na rurę Cu 18x1,0 lub równoważna | 4 | m
195. | KNR 0-34 0103-07 analogia | Izolacja Armstrong Armaflex HT grubości 19 mm na rurę Cu 22x1,0 lub równoważna | 48 | m
196. | KNR 0-34 0101-11 analogia | Izolacja o grubości 20 mm otulinami z wełny mineralnej z warstwą folii aluminiowej rurociągów o średnicy zewnętrznej 26 mm | 3 | m
197. | KNR 0-34 0101-11 analogia | Izolacja o grubości 20 mm otulinami z wełny mineralnej z warstwą folii aluminiowej rurociągów o średnicy zewnętrznej 32 mm | 32 | m
198. | analiza indywidualna | Ochrona izolacji przewodów solarnych prowadzonych na zewnątrz obiektu przed uszkodzeniami, Edal typ Lenzing Jacketing typ 524 lub równoważna | 2.1 | m2
199. | KNR INSTAL 0307-01 analogia | Płukanie instalacji solarnej w budynkach niemieszkalnych Krotność = 3 | 56 | m
200. | KNR-W 2-15 0128-02 analogia | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych Krotność = 3 | 35 | m
201. | KNR INSTAL 0307-02 analogia | Próba szczelności instalacji solarnej w budynkach niemieszkalnych | 6 | urządz.
202. | KNR 2-15 0110-01 | Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) | 35 | m
203. | analiza indywidualna | Płyn solarny - mieszanina wody i glikolu z dodatkami | 60 | litr
204. | analiza indywidualna | Napełnienie kolektorów czynnikiem grzewczym | 60 | litr
205. | KNR 2-15 0512-01 analogia | Próba instalacji solarnej, z dokonaniem regulacji | 6 | szt
206. | analiza indywidualna | Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej | 1 | kpl
207. | analiza indywidualna | Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku | 1 | kpl
208. | analiza indywidualna | Dokonanie odbioru urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego | 1 | kpl
Razem element 4 netto
| Element 5. | ROBOTY ELEKTRYCZNE
209. | KNR 5-08 0301-02 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły | 10 | szt.
210. | KNR 7-08 0801-01 | Dostawa i montaż regulatora solarnego z możliwością pracy w trybie urlopowym wraz z kompletem czujników temperatury regulator Compit typ SolarComp 911 lub równoważny | 1 | kpl
211. | KNR 5-08 0404-01 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg - montaż kompletnej rozdzielnicy elektrycznej | 1 | kpl.
212. | KNNR 5 0307-01 analogia | Montaż głównego wyłącznika zasilania elektrycznego | 1 | szt.
213. | KNR 5-08 0309-04 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5 mm2 natynkowe, 2P+Z 16A, przykręcane | 1 | szt
214. | KNR 5-08 0206-01 | Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych korytkach, YDYżo 2x0,75 mm2 | 18 | m
215. | KNR 5-08 0206-01 | Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych korytkach, YDYżo 3x1,5 mm2 | 16 | m
216. | KNR 5-08 0206-01 | Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych korytkach, YDYżo 3x2,5 mm2 | 6 | m
217. | KNR 5-08 0206-01 | Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych korytkach, YKYżo 5x4,0 mm2 | 8 | m
218. | analiza indywidualna | Montaż korytek przewodów elektrycznych | 12 | m
219. | KNR 5-08 0602-05 | Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych, bednarka do 120 mm2 na wspornikach na betonie, kucie mechaniczne | 6 | m
220. | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | 3 | pomiar
221. | KNNR 5 1303-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | 1 | pomiar
222. | KNNR 5 1303-02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | 2 | pomiar
223. | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza | 1 | próba
224. | KNNR 5 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następna | 2 | próba
Razem element 5 netto
| Element 6. | ROBOTY BUDOWLANE
225. | KNR 4-01 0354-10 analogia | Demontaż osćieżnić drzwiowych w pomieszczeniu technicznym | 2 | m2
226. | KNR 4-01 0329-03 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego | 0.06 | m3
227. | KNR 4-01 0304-01 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami | 0.06 | m3
228. | KNNR 2 1104-01 analogia | Ponowny montaż uprzednio zdemontowanych ościeżnic drzwiowych w pomieszczeniu technicznym | 1 | szt.
229. | KNR 4-03 1004-06 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 25 mm | 4 | otw.
230. | KNR 4-03 1003-12 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 40 mm | 4 | otw.
231. | KNR 4-01 0322-03 analogia | Obsadzenie rur osłonowych w ścianach i stropach - tuleje ochronne dla rur o średnicy zewnętrznej 22 mm | 4 | szt.
232. | KNR 4-01 0322-03 analogia | Obsadzenie rur osłonowych w ścianach i stropach - tuleje ochronne dla rur o średnicy zewnętrznej 32 mm | 4 | szt.
233. | analiza indywidualna | Zabezpieczenie otworów w kotłowni materiałami ognioodpornymi | 2 | szt.
234. | analiza indywidualna | Uszczelnienie przejścia rur przez ścianę i strop uszczelniaczem poliuretanowym | 6 | szt
235. | KNR 4-01 0206-02 | Zabetonowanie otworów w stropach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm | 4 | szt.
236. | KNR 4-01 0711-19 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach | 0.36 | m2
237. | KNR 4-01 0711-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) | 1.40 | m2
238. | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej w pomieszczeniu technicznym | 3.90 | m2
239. | KNR 4-01 0210-01 | Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego - montaż rury kanalizacyjnej | 4.60 | m
240. | KNNR 4 0208-03 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC HT o śr. 110 mm na o połączeniach wciskowych | 4.60 | m
241. | KNR 2-15 0208-05 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC HT o śr. 110 mm | 2 | szt.
242. | KNR 4-01 0203-01 analogia | Uzupełnienie uprzednio skutej wylewki betonowej | 0.16 | m3
243. | KNR 2-23 0308-01 analogia | Wykonanie fundamentu zbrojonego pod zbiornik c.w.u. | 0.06 | m3
244. | ORGB 2-02 1130-01 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, zaprawa "Ceresit CN 72" | 3.9 | m2
245. | ORGB 2-02 2806-05 | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa "Ceresit" | 3.9 | m2
246. | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | 12.0 | m2
247. | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | 3.90 | m2
248. | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | 8.1 | m2
249. | KNR 4-01 1204-08 analogia | Przygotowanie powierzchni ścian pod płytkowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | 16.20 | m2
250. | KNR 2-02 0829-06 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą | 16.20 | m2
251. | KNR 4-01 0322-02 analogia | Montaż kratki ściekowej ze stali nierdzewnej | 1 | szt.
252. | KNR 0-14 2010-07 | Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 - obudowanie przewodów | 8.2 | m2
253. | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | 12.3 | m2
254. | NNRNKB 202 0541-01 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm | 0.8 | m2
255. | KNR 4-04 1101-02 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km | 0.60 | m3
256. | KNR 4-04 1101-05 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - kolejne 14 km Krotność = 14 | 0.60 | m3
257. | analiza indywidualna | Gruz - opłata za składowanie | 0.60 | m3
258. | Kalkulacja indywidualna | Tablca informacyjna 250x 200 cm cm - wg wytycznych w załączniku Nr 6 do SIWZ | 1 | szt.
259. | Kalkulacja indywidualna | Tablca pamiątkowa wewnętrzna 90x 70 cm - wg wytycznych w załączniku Nr 6 do SIWZ | 1 | szt.
Razem element 6 netto
RAZEM ROBOTY (Suma elementów od nr 4 do nr 6) netto
RAZEM ROBOTY - PODATEK VAT 23 %
OGÓŁEM ROBOTY brutto
RAZEM ROBOTY (Suma elementów od nr 1 do nr 6) netto
RAZEM ROBOTY - PODATEK VAT 23 %
OGÓŁEM ROBOTY brutto
1. Dołączyć kosztorys przedstawiający kalkulację wartości jednostkowych robót wraz z zestawieniem wszystkich cen materiałów i sprzętu, które posłużyły do wyznaczenia wartości jednostkowych robót. W podanych wartościach jednostkowych robót uwzględnione są wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz obowiązującymi normami w tym także koszty zagospodarowania i zabezpieczenie placu budowy, zabezpieczenia obiektu i terenu w okresie prowadzenia prac, koszty dostarczenia wody, energii elektrycznej i ciepła w okresie prowadzenia prac, sprowadzenia sprzętu, dowozu materiałów, wywozu odpadów i materiałów z rozbiórki na wskazane przez zlecającego miejsce, uzyskania niezbędnych decyzji, uzgodnień, opinii, odbiorów zarządców sieci, opracowania dokumentacji warsztatowej konstrukcji dla zadania nr 1 i uzyskania akceptacji projektanta itp.
2. Podane w formularzu cenowym wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć, jako przykładowe i należy je rozpatrywać z wyrazem „lub równoważne”
3. Formularz cenowy należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej (w formacie Excel).
4. Podane podstawy wyceny robót należy traktować pomocniczo, a zastosowanie innej podstawy nie będzie traktowane jako uchybienie. W pozycjach z dopiskiem ANALOGIA należy zastosować odstępstwo od określonego w katalogach sposobu wyceny. W pozycjach KALKULACJA INDYWIDUALNA należy dokonać indywidualnej wyceny robót.
Podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta