## zał. nr 2.1 -Przedszkole
Zał. Nr 2.1 do SIWZ
Firma………………………………………………………………
Formularz cenowy do przetargu nieogranicznego na wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pod nazwą "Przebudowa budynku Przedszkola nr 3 w Leżajsku"
Lp. | Podstawa wyceny | Opis robót | Jedn. Miary | Obmiar | Wartość jednostk. | Wartość
A -CZĘŚĆ PRZEDSZKOLNA (BEZ ŻŁOBKOWEJ)
A I - BRANŻA BUDOWLANA
Roboty rozbiórkowe.
1 | KNNR 3 0801-07 | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych | m2 | 303.17
2 | KNR-W 4-01 0821-08 | Rozebranie okładziny ściennej | m2 | 133.05
3 | KNR 4-01 0348-03 | Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 32.1
4 | KNR 4-01 0349-02 | Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 14.38
5 | KNR 4-01 0330-05 | Wykucie wnęk o głębokości do 1/4 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 0.71
6 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 | szt | 50
7 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 | m2 | 7
8 | KNR 4-01 0329-02 | Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej | m2 | 6.48
9 | KNR 4-01 0329-03 | Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej | m3 | 10.03
10 | KNR 4-01 0108-17 | Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km | m3 | 30.29
11 | KNR 4-01 0108-20 | Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 3 | m3 | 30.29
Roboty projektowane.
12 | KNR 4-01 0317-05 | Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych - ceownik | m | 18.4
13 | KNR 4-01 0317-05 | Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych - dwuteownik | m | 39.76
14 | KNR 4-01 0304-01 | Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 2.8
15 | KNR 4-01 0711-01 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu | m2 | 24.11
16 | KNR 2-02 2009-02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm | m2 | 32.13
17 | KNR 2-02 0120-02 | Ścianki działowe pełne z cegły pełnej grubości 1/2 cegły | m2 | 113.94
18 | KNR 4-01 0716-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich | m2 | 241.82
19 | KNR 2-02 2009-02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm | m2 | 241.82
20 | KNR 0-14 2010-04 | Ścianki dwuwarstwowe 50-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym | m2 | 26.51
21 | KNR-W 2-02 1040-05 | Ściana mobilna, panelowa z drzwiami 1,40x2,00 | m2 | 15.3
22 | KNNR 7 0703-01 | Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami o powierzchni do 7m2 -analogia- ścianki kabin w toaletach z HPL | m2 | 26.98
23 | KNNR 2 1802-01 | Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych o gr.4 cm i szer. do 30 cm - z aglomarmuru | m | 115.27
24 | KNR 0-12 0829-01 | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża | m2 | 154.19
25 | KNR 0-12 0829-08 | Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą | m2 | 154.19
26 | KNR 4-01 1202-07 | Skasowanie wykwitów (zacieków) | m2 | 1866.44
27 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 2793.86
28 | KNR 4-01 1204-02 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 1866.44
29 | KNR 4-01 1204-01 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 927.42
30 | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 272.94
31 | KNR 2-02 1115-01 | Warstwa wyrównująca polimero-cementowa o grubości 10-15mm | m2 | 303.17
32 | KNR 2-02 1112-05 | Posadzki z wykładzin wielowarstwowych, elastycznych- wykładziny PCV wywinięte na ścianę, grub. min. 2,0 mm, grub. warstwy ścieralnej/żytkowej min. 2,0 mm, klasa w zakresie reakcji na ogień Bfl-s1, klasa ścieralności T,kolorystyka do uzgosnienia z zamawiającym | m2 | 303.17
33 | KNR 2-02 1102-02 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko | m2 | 66.86
34 | KNR 0-12 1118-01 | Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża | m2 | 113.74
35 | KNR 0-12 1118-08 | Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą (płytki gres) | m2 | 113.74
36 | KNR 0-12 1120-01 | Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm i wysokości 10cm układanych na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża | m | 125.12
37 | KNR 0-12 1120-02 | Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm i wysokości 10cm układanych na klej metodą zwykłą z przecinaniem płytek | m | 125.12
Stolarka okienna i drzwiowa.
38 | KNNR-W 3 0409-01 | Cięcie piłami diamentowymi elementów żelbetowych zbrojonych pojedynczo | cm2 | 200
40 | KNNR 2 1104-01 | Ościeżnice stalowe | szt | 5
41 | KNNR 2 1104-05 | Skrzydła drzwiowe zewnętrzne szklone wykończone | m2 | 13.46
42 | KNNR 2 1104-02 | Ościeżnice drewniane | m2 | 145.9
43 | KNNR 2 1103-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne - przeciwpożarowe EI 30, | m2 | 25.14
44 | KNNR 2 1103-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne - do łazienki | m2 | 17
45 | KNNR 2 1103-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne | m2 | 62.54
46 | KNNR 7 0503-08 | Drzwi przymykowe aluminiowe - wewnętrzne D 2 wg zestawienia | m2 | 8.28
47 | KNNR 7 0503-08 | Drzwi przymykowe aluminiowe - zewnętrzne Dz1 wg zestawienia | m2 | 3.25
|  | Razem BRANŻA BUDOWLANA netto |  |  |  | 0
A II - BRANŻA INSTALACYJNA
Roboty przygotowawcze i demontażowe
48 | KNR-W 4-02 0120-01 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15-20 mm | m | 1385
49 | KNR-W 4-02 0120-02 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 25-32 mm | m | 254
50 | KNR-W 4-02 0139-01 | Demontaż hydrantu ściennego o śr. 25 mm | szt. | 4
51 | KNR-W 4-02 0139-06 | Demontaż skrzynki hydrantowej wnękowej | szt. | 4
52 | KNR-W 4-02 0140-03 z.o.2.9. | Demontaż demolacyjny zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm bez korkowania podejścia | szt. | 54
53 | KNR-W 4-02 0229-04 z.o.2.9. | Demontaż demolacyjny rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 40-50 mm - na ścianach budynku | m | 60
54 | KNR-W 4-02 0232-03 z.o.2.9. | Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm | szt. | 30
55 | KNR-W 4-02 0229-05 z.o.2.9. | Demontaż demolacyjny rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 100 mm - na ścianach budynku | m | 11
56 | KNR-W 4-02 0232-04 z.o.2.9. | Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm | szt. | 16
57 | KNR-W 4-02 0233-10 z.o.2.9. | Demontaż demolacyjny rury wywiewnej blaszanej | szt. | 17
58 | KNR-W 4-02 0235-04 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych | kpl. | 5
59 | KNR-W 4-02 0235-06 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka | kpl. | 25
60 | KNR-W 4-02 0235-07 analogia | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - brodzik | kpl. | 3
61 | KNR-W 4-02 0235-08 z.o.2.9. | Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową | kpl. | 15
62 | KNR-W 4-01 0335-09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. | 49
63 | KNR-W 4-01 0335-10 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. | 3
64 | KNR-W 4-01 0208-03 analogia | Przebicie otworów w stropach dla poinów wodociągowych i kanalizacyjnych o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm | szt. | 56
65 | KNR-W 4-01 0338-02 | Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 477.5
66 | KNR-W 4-01 0341-02 | Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 4.5
67 | KNR-W 4-01 0212-03 analogia | Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych - posadzek dla ułożenia poziomów kanalizacyjnych - o grubości ponad 15 cm | m3 | 20.74
68 | wycena indywidualna | Usunięcie taczkami poza budynek gruzu budowlanego na odl.do 30 m w poziomie | m3 | 49.5
69 | KNR-W 4-01 0106-01 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m | m3 | 41.48
Instalacja wodoc. c.w. i z.w.
70 | KNNR 4 0106-01 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 211.4
71 | KNNR 4 0106-02 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 81
72 | KNNR 4 0106-03 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 84.5
73 | KNNR 4 0106-04 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 95.4
74 | KNZ 15 20-01 | Izolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej dla ruroc. o śr. do 20 mm i gr. izolacji 30 mm | m | 292.4
75 | KNZ 15 20-02 | Izolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej dla ruroc. o śr. 25 mm i gr. izolacji 30 mm | m | 84.7
76 |  | Izolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej dla ruroc. o śr. 32 mm i gr. izolacji 30 mm | m | 95.4
77 | KNNR 4 0115-01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 46
78 | KNNR 4 0115-04 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 32 mm | szt. | 4
79 | KNNR 4 0130-01 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 82
80 | KNNR 4 0138-03 | Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany we wnęce | szt. | 4
81 | KNNR 4 0142-02 | Szafki hydrantowe wnękowe - z wyposażeniem | kpl. | 4
82 | kalk. własna | Mieszacz sieci wodociągowej umywalmi o śr. nominalnej 20x25 mm | szt. | 1
83 | KNNR 4 0137-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 29
84 | KNNR 4 0137-08 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm | szt. | 2
85 | KNNR 4 0203-04 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 82.95
86 | KNNR 4 0208-01 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 25.9
87 | KNNR 4 0208-03 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 9
88 | KNNR 4 0208-06 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 40 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach klejonych | m | 8.6
89 | KNNR 4 0211-05 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 40 mm o połączeniach klejonych | szt. | 10
90 | KNNR 4 0208-01 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 24
91 | KNNR 4 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 22
92 | kalk. własna | Rury wywiewne PVC uszczelnione uszczelką gum. o śr. 110 mm | szt. | 16
93 | KNNR 4 0218-01 | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. | 3
94 | KNNR 4 0218-02 | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. | 29
95 | KNNR 4 0222-02 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 18
96 | KNNR 4 0229-04 | Zlewozmywaki z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie | szt. | 6
97 | KNNR 4 0230-02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe | kpl. | 23
98 | KNNR 4 0232-02 | Brodziki natryskowe | kpl. | 3
99 | KNNR 4 0233-03 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" | kpl. | 14
100 | KNNR 4 0127-04 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) | m | 472.5
101 | KNNR 4 0128-02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 472.5
102 | KNR-W 4-01 0105-02 | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III - rurociągi poniżej poziomu posadzki +/- 0,00 | m3 | 41
103 | TZKNBK III -24 analogia | Układanie betonu na gruncie - w podłożach poziomych o objętości elementu ponad 1.5 m3 - posadzka w poziomie parteru | m3 | 3.62
104 | KNR-W 4-01 0601-03 | Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2 warstwami papy asfaltowej z warstwą wyrównawczą z zaprawy cementowej grubości 2 cm i dodaniem środka wodoszczelnego | m2 | 14.5
105 | KNR-W 4-01 0325-03 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. | szt. | 112
106 | KNR-W 4-01 0326-03 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1 ceg. w ścianach z cegieł | m | 482
107 | KNR-W 4-01 0705-03 | Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami | m | 482
108 | KNR-W 4-01 0706-05 | Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach | szt. | 112
Instalacja c.o.
109 | KNNR 4 0403-01 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach | m | 65.6
110 | KNNR 4 0403-02 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach | m | 935.7
111 | KNNR 4 0403-03 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach | m | 55.2
112 | KNNR 4 0403-04 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach | m | 12.8
113 | KNNR 4 0406-02 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych | m | 1069.63
114 | KNNR 4 0418-01 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm | szt. | 4
115 | KNNR 4 0418-03 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm | szt. | 81
116 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm | szt. | 1
117 | KNNR 4 0425-01 | Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm | szt. | 2
118 | KNNR 4 0425-03 | Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1800 mm | szt. | 4
119 | KNNR 4 0411-01 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 92
120 | KNNR 4 0412-01 analogia | Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 92
121 | KNNR 4 0412-06 | Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm | szt. | 92
122 | wycena indywidualna | Uszczelnianie przejść rurociągów wod.-kan. i c.o. przez ściany i stropy - wtryskiwanie środka | szt | 113
123 | KNNR 4 0436-01 | Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) | urz. | 96
124 | kalk. własna | Płukanie instalacji c.o.w budynkach niemieszkalnych | m | 1069.63
125 | KNR-W 2-15 0517-01 | Uruchomienie węzłów cieplnych | kpl. | 1
126 | KNR-W 4-01 0706-08 | Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cementowej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na stropach | szt. | 55
Instalacja solarna
127 | wycena indywidualna | Montaż kolektorów solarnych płaskich wraz z pokrowcami wraz z serwisem gwarancyjnym - schemat instalacji w projekcie budowlanym | kpl. | 8
128 | wycena indywidualna | Montaż zestawu do c.w. i c.o. sterowanego pogodowo z uwzględnieniem temp. wewnątrz pomieszczeń | kpl | 1
129 | wycena indywidualna | Płukanie instalacji solarnej | kpl | 1
130 | wycena indywidualna | Próba szczelności instalacji solarnej w budynkach niemieszkalnych | kpl | 1
131 | wycena indywidualna | Napełnenie instalacji | szt. | 1
132 | wycena indywidualna | Filtr mechaniczny do wody o śr.nom 32 mm | szt. | 1
|  | Razem BRANŻA INSTALACYJNA netto |  |  |  | 0
A III - BRANŻA ELEKTRYCZNA
oświetlenia parter
133 | KNNR 5 1207-01 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynko- wych w cegle | m | 1050
134 | KNNR 5 0204-05 | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - przewody płaskie - YDYp 750 V3x1,5 | m | 816
135 | KNNR 5 0204-05 | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - przewody płaskie-YDYp 750 V4x1,5 | m | 234
136 | KNNR 5 1209-06 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o dłu- gości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stro- pach z cegły | otw. | 46
137 | KNNR 5 0301-11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt ins- talacyjny mocowany na zaprawie ce- mentowej lub gipsowej - wykonanie śle- pych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 94
138 | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe poje- dyncze o śr.do 60 mm | szt. | 44
139 | KNNR 5 0303-01 | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2 | szt. | 16
140 | KNNR 5 0302-05 | Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach | szt. | 34
141 | KNNR 5 0307-01 | Łączniki i przyciski instalacyjne bryz- goszczelne jednobiegunowe | szt. | 4
142 | KNN-R 50307-02 | Łączniki świecznikowe - podwójny | szt. | 10
143 | KNNR 5 0306-03 | Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - podwójny | szt. | 8
144 | KNNR 5 0306-03 | Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt. | 5
145 | KNNR 5 0306-04 | Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe pod- tynkowe w puszce instalacyjnej - schodowy | szt. | 17
146 | KNNR 5 0502-03 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W - oprawy rastrowe 2x36W IP20 | kpl. | 47
147 | KNNR 5 0502-03 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W -oprawy rastrowe 2x58W IP20 | kpl. | 3
148 | KNNR 5 0512-01 | Oprawy świetlówkowe tunelowe w obu- dowie z tworzyw sztucznych przykręca- ne końcowe 1x20 W -oprawy hermetyczne 1 x 18 W IP65 | kpl. | 2
149 | KNNR 5 0512-05 | Oprawy świetlówkowe tunelowe w obu- dowie z tworzyw sztucznych przykręca- ne końcowe 2x40 W -oprawy hermetyczne IP65 2x36'W | kpl. | 27
150 | KNNR 5 0512-05 | Oprawy świetlówkowe tunelowe w obu- dowie z tworzyw sztucznych przykręca- ne końcowe 2x40 W | kpl. | 2
151 | KNNR 5 0512-05 | Oprawy świetlówkowe tunelowe w obu- dowie z tworzyw sztucznych przykręca- ne końcowe 2x40 W -oprawy hermetyczne IP65 1x36 W | kpl. | 1
152 | KNNR 5 0512-05 | Oprawy świetlówkowe tunelowe w obu- dowie z tworzyw sztucznych przykręca- ne końcowe 2x40 W -oprawy sufitowe 2x26W IP44 | kpl. | 9
153 | KNNR 5 0502-01 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa n/t zewnętrzna | kpl. | 5
154 | KNN-R 50406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wentylatof fi 110 | szt. | 3
155 | KNN-R 50406-02 | Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - moduły awaryjne 1 h | szt. | 24
oświetlenia piętro
156 | KNNR 5 1207-01 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynko- wych w cegle | m | 575
157 | KNNR 5 0204-05 | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - przewody płaskie - YDYp 750 V3x1,5 | m | 494
158 | KNNR 5 0204-05 | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - przewody płaskie-YDYp 750 V4x1,5 | m | 81
159 | KNNR 5 1209-06 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o dłu- gości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stro- pach z cegły | otw. | 25
160 | KNNR 5 0301-11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt ins- talacyjny mocowany na zaprawie ce- mentowej lub gipsowej - wykonanie śle- pych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 64
161 | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe poje- dyncze o śr.do 60 mm | szt. | 34
162 | KNNR 5 0303-01 | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2 | szt. | 4
163 | KNNR 5 0302-05 | Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach | szt. | 26
164 | KNNR 5 0307-01 | Łączniki i przyciski instalacyjne bryz- goszczelne jednobiegunowe | szt. | 8
165 | KNNR 5 0307-01 | Łączniki i przyciski instalacyjne bryz- goszczelne jednobiegunowe | szt. | 4
166 | KNNR 5 0306-03 | Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - podwójne | szt. | 5
167 | KNNR 5 0306-03 | Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - pojedyncze | szt. | 3
168 | KNNR 5 0306-04 | Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe pod- tynkowe w puszce instalacyjnej - wyłacznik schodowy | szt. | 11
169 | KNN-R 50307-03 | Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe - łączniki schodowy bryzgoszczelne | szt. | 2
170 | KNN-R 50406-02 | Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - moduły awaryjne 1 h | szt. | 19
171 | KNNR 5 0306-04 | Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe pod- tynkowe w puszce instalacyjnej - wyłacznik krzyżowy | szt. | 2
172 | KNNR 5 0502-03 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W -oprawy rastrowe 2x36W IP20 | kpl. | 30
173 | KNNR 5 0502-03 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W - oprawy rastrowe 2x58W IP20 | kpl. | 1
174 | KNNR 5 0512-05 | Oprawy świetlówkowe tunelowe w obu- dowie z tworzyw sztucznych przykręca- ne końcowe 2x40 W - oprawy hermetyczne PC IP65 2x36 W | kpl. | 16
175 | KNNR 5 0512-05 | Oprawy świetlówkowe tunelowe w obu- dowie z tworzyw sztucznych przykręca- ne końcowe 2x40 W - oprawy hermetyczne IP65 2x58 W | kpl. | 2
176 | KNNR 5 0512-05 | Oprawy świetlówkowe tunelowe w obu- dowie z tworzyw sztucznych przykręca- ne końcowe 2x40 W - oprawy 2 x 26W IP44 | kpl. | 2
177 | KNN-R 50406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wentylator fi 110 | szt. | 3
gniazda wtykowe parter
178 | KNNR 5 1207-01 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynko- wych w cegle | m | 1040
179 | KNNR 5 0204-05 | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy | m | 716
180 | KNNR 5 0205-03 | Przewody kabelkowe o łącznym prze- kroju żył do 30 mm2 układane p.t. w go- towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewody kabelkowe YDY5x6 | m | 185
181 | KNNR 5 0715-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- dach z mocowaniem - kableYKY5x10 | m | 139
182 | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym prze- kroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewody HDGS PH90 2x2x0,8 | m | 46
183 | KNNR 5 1209-06 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o dłu- gości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stro- pach z cegły | otw. | 38
184 | KNNR 5 0301-11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt ins- talacyjny mocowany na zaprawie ce- mentowej lub gipsowej - wykonanie śle- pych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 91
185 | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe poje- dyncze o śr.do 60 mm | szt. | 53
186 | KNNR 5 0303-01 | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2 | szt. | 16
187 | KNNR 5 0302-05 | Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach | szt. | 22
188 | KNNR 5 0308-02 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze sty- kiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- nowe przelotowe pojedyncze o obciążal- ności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda podtynkowe 16A+N+PE | szt. | 31
189 | KNNR 5 0308-05 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze sty- kiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- gunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda wtyczkowe hermetyczne 16A+ N+PE IP44 | szt. | 22
190 | KNN-R 50406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Wylacznik 25A z gniazdem 3x16+N+PE IP44 | szt. | 3
191 | KNN-R 50406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Wylacznik 40A z gniazdem 3x32+N+PE IP44 | szt. | 1
192 | KNN-R 50406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przycisk sterujący wyłacznikiem gł ppoz | szt. | 1
193 | KNN-R 50404-03 | Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - rozdzielnia RG wg schematu | szt. | 1
194 | KNN-R 50404-01 | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - rozdzielnia R1 | szt. | 1
195 | KNN-R 50404-01 | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - rozdzielnia R2 | szt. | 1
196 | KNN-R 50404-01 | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - rozdzielnia R3 | szt. | 1
197 | KNN-R 50404-01 | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - rozdzielnia R4 | szt. | 1
198 | KNNR 5 0605-02 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III | m | 20
199 | KNNR 5 0612-06 | Złącza kontrolne w instalacji odgromo- wej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik | szt. | 1
gniazda wtykowe piętro
200 | KNNR 5 1207-01 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynko- wych w cegle | m | 453
201 | KNNR 5 0204-05 | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - przewody płaskie-YDYp 750 V3x2,5 | m | 332
202 | KNNR 5 0205-03 | Przewody kabelkowe o łącznym prze- kroju żył do 30 mm2 układane p.t. w go- towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewody kabelkowe YDY5x6 | m | 121
203 | KNNR 5 1209-06 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o dłu- gości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły | otw. | 27
204 | KNNR 5 0301-11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt ins- talacyjny mocowany na zaprawie ce- mentowej lub gipsowej - wykonanie śle- pych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 47
205 | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe poje- dyncze o śr.do 60 mm | szt. | 31
206 | KNNR 5 0303-01 | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2 | szt. | 4
207 | KNNR 5 0302-05 | Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach | szt. | 12
208 | KNNR 5 0308-02 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze sty- kiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- nowe przelotowe pojedyncze o obciążal- ności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 20
209 | KNNR 5 0308-05 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze sty- kiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- gunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda wtyczkowe hermetyczne 16A+ N+PE IP44 | szt. | 10
210 | KNN-R 50406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wentylator fi 110 | szt. | 5
211 | KNN-R 50406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Wylacznik 25A z gniazdem 3x16+N+PE IP44 | szt. | 1
212 | KNN-R 50406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Wylacznik 40A z gniazdem 3x32+N+PE IP44 | szt. | 5
Klatka schodowa nr I
213 | KNNR 5 1207-01 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynko- wych w cegle | m | 294
214 | KNNR 5 1209-06 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o dłu- gości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stro- pach z cegły | otw. | 4
215 | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym prze- kroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewody HTKSH 4x2x0,8 | m | 110
216 | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym prze- kroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewody YnTKSY 2x0,8 | m | 18
217 | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym prze- kroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewody HDGS PH90 3x2,5 | m | 88
218 | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym prze- kroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewody HDGS PH90 3x1,5 | m | 15
219 | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym prze- kroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewody HDGS PH90 2x1,5 | m | 54
220 | KNR 5-06 1601-02 | Zainstalowanie centralek sygnalizacji pożaru CSP do 5 NN na cegle-montaż centrali oddymiania RZN4404 M | szt. | 1
221 | KNR 5-06 1612-02 | Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem - czujka optyczna dymu z gniazdem | szt. | 1
222 | KNR 5-06 1612-02 | Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem - czujka wiatr-deszcz | szt. | 1
223 | KNR 5-06 1612-07 | Instalowanie ręcznych ostrzegaczy po- żaru - przycisków w uprzednio zainsta- lowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem - przycisk oddymiania RT42S | szt. | 1
224 | KNR 5-06 1612-07 | Instalowanie ręcznych ostrzegaczy po- żaru - przycisków w uprzednio zainsta- lowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem | szt. | 1
225 | KNR 5-06 1612-07 | Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków w uprzednio zainsta- lowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem | szt. | 1
226 | KNR AL-01 0304-01 | Montaż elektromechanicznych elemen- tów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard - zamek elektromagnetyczny | szt | 1
227 | KNR 5-06 1612-07 | Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków w uprzednio zainsta- lowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem | szt. | 1
228 | KNN-R 21105-03 | Świetliki i klapy dymowe - z wykonaniem otworu, dostawą klapy i obróbkami | m2 | 1
229 | KNN-R 50406-03 | Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - silownik DDS54/500 | szt. | 1
230 | KNN-R 50406-03 | Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - silownik ZA 101/800/SH | szt. | 1
Klatka schodowa nr II
231 | KNNR 5 1207-01 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynko- wych w cegle | m | 231
232 | KNNR 5 1209-06 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o dłu- gości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stro- pach z cegły | otw. | 4
233 | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym prze- kroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewody HTKSH 4x2x0,8 | m | 92
234 | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym prze- kroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewody YnTKSY 2x0,8 | m | 18
235 | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym prze- kroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewody HDGS PH90 3x2,5 | m | 70
236 | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym prze- kroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewody HDGS PH90 3x1,5 | m | 15
237 | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym prze- kroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewody HDGS PH90 2x1,5 | m | 36
238 | KNR 5-06 1601-02 | Zainstalowanie centralek sygnalizacji pożaru CSP do 5 NN na cegle-montaż centrali oddymiania RZN4404 M | szt. | 1
239 | KNR 5-06 1612-02 | Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem - czujka optyczna dymu z gniazdem | szt. | 1
240 | KNR 5-06 1612-02 | Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem - czujka wiatr-deszcz | szt. | 1
241 | KNR 5-06 1612-07 | Instalowanie ręcznych ostrzegaczy po- żaru - przycisków w uprzednio zainsta- lowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem - przycisk oddymiania RT42S | szt. | 1
242 | KNR 5-06 1612-07 | Instalowanie ręcznych ostrzegaczy po- żaru - przycisków w uprzednio zainsta- lowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem - przycisk oddymiania RT42 | szt. | 1
243 | KNR 5-06 1612-07 | Instalowanie ręcznych ostrzegaczy po- żaru - przycisków w uprzednio zainsta- lowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem | szt. | 1
244 | KNR AL-01 0304-01 | Montaż elektromechanicznych elemen- tów blokujących - elektrozaczep w wy- konaniu standard - zamek elektromagnetyczny | szt | 1
245 | KNR 5-06 1612-07 | Instalowanie ręcznych ostrzegaczy po- żaru - przycisków w uprzednio zainsta- lowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem | szt. | 1
246 | KNN-R 21105-03 | Świetliki i klapy dymowe - z wykonaniem otworu, dostawą klapy i obróbkami | m2 | 1
247 | KNN-R 50406-03 | Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - silownik DDS54/500 | szt. | 1
248 | KNN-R 50406-03 | Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - silownik ZA 101/800/SH | szt. | 1
Badania i pomiary
249 | KNNR 5 1302-04 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy | odc. | 3
250 | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 1
251 | KNNR 5 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | prób. | 20
252 | Analiza własna | Zaprawienie bruzd, naprawa tynków, przygotowanie do malowania po robotach elektrycznych | kpl. | 1
253 | KNNR 5 1303-02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 67
254 | KNNR 5 1303-03 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1
255 | KNNR 5 1303-04 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 9
256 | KNNR 5 1304-05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. | 1
257 | KNNR 5 1304-06 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) | szt. | 267
258 | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)-wyłacznik ppoż | prób. | 1
|  | Razem BRANŻA ELEKTRYCZNA netto |  |  |  | 0
|  | RAZEM ROBOTY (części przedszkolnej z wyłąśczeniem żłobkowej) (poz. 1 do 258) netto |  |  |  | 0
Lp. | Podstawa wyceny | Opis robót | Jedn. Miary | Obmiar | Wartość jednostk. | Wartość
B- CZĘŚĆ ŻŁOBKOWA
B I -BRANŻA BUDOWLANA
Roboty rozbiórkowe.
259 | KNNR 3 0801-07 | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych | m2 | 6.85
260 | KNR-W 4-01 0821-08 | Rozebranie okładziny ściennej | m2 | 41.3
261 | KNR 4-01 0348-03 | Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 8.59
262 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 | szt | 9
263 | KNR 4-01 0329-03 | Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej | m3 | 0.45
264 | KNR 4-01 0108-17 | Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km | m3 | 1.74
265 | KNR 4-01 0108-20 | Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 3 | m3 | 32.03
Roboty projektowane.
266 | KNR 4-01 0304-01 | Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 1
267 | KNR 4-01 0711-01 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu | m2 | 8.02
268 | KNR 2-02 0120-02 | Ścianki działowe pełne z cegły pełnej grubości 1/2 cegły | m2 | 6.97
269 | KNR 2-02 2009-02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm | m2 | 0
270 | KNNR 7 0703-01 | Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami o powierzchni do 7m2 | m2 | 2.88
271 | KNR 0-12 0829-01 | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża | m2 | 35.13
272 | KNR 0-12 0829-08 | Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą | m2 | 35.13
273 | KNR 4-01 1202-07 | Skasowanie wykwitów (zacieków) | m2 | 175.09
274 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 308.56
275 | KNR 4-01 1204-02 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 175.09
276 | KNR 4-01 1204-01 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 133.47
277 | KNR 2-02 1115-01 | Warstwa wyrównująca polimero-cementowa o grubości 10-15mm | m2 | 6.85
278 | KNR 2-02 1112-05 | Posadzki z wykładzin wielowarstwowych, elastycznych - wykładziny PCV wywinięte na ścianę, grub. min. 2,0 mm, grub. warstwy ścieralnej/żytkowej min. 2,0 mm, klasa w zakresie reakcji na ogień Bfl-s1, klasa ścieralności T,kolorystyka do uzgosnienia z zamawiającym | m2 | 6.85
279 | KNR 0-12 1118-01 | Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża | m2 | 19.54
280 | KNR 0-12 1118-08 | Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm gres metodą zwykłą | m2 | 19.54
281 | KNR 0-12 1120-01 | Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm i wysokości 10cm układanych na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża | m | 21.49
282 | KNR 0-12 1120-02 | Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm i wysokości 10cm układanych na klej metodą zwykłą z przecinaniem płytek | m | 21.49
Stolarka okienna i drzwiowa.
283 | KNNR 2 1104-02 | Ościeżnice drewniane | m2 | 16
284 | KNNR 2 1103-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne - do łazienki | m2 | 1.6
285 | KNNR 2 1103-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne | m2 | 15.4
|  | Razem BRANŻA BUDOWLANA netto |  |  |  | 0
B II - BRANŻA INSTALACYJNA
Roboty przygotowawcze i demontażowe
286 | KNR-W 4-02 0120-01 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15-20 mm | m | 52
287 | KNR-W 4-02 0120-02 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 25-32 mm | m | 5
288 | KNR-W 4-02 0140-03 z.o.2.9. | Demontaż demolacyjny zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm bez korkowania podejścia | szt. | 5
289 | KNR-W 4-02 0229-04 z.o.2.9. | Demontaż demolacyjny rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 40-50 mm - na ścianach budynku | m | 4
290 | KNR-W 4-02 0232-03 z.o.2.9. | Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm | szt. | 6
291 | KNR-W 4-02 0229-05 z.o.2.9. | Demontaż demolacyjny rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 100 mm - na ścianach budynku | m | 1
292 | KNR-W 4-02 0232-04 z.o.2.9. | Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm | szt. | 1
293 | KNR-W 4-02 0233-10 z.o.2.9. | Demontaż demolacyjny rury wywiewnej blaszanej | szt. | 2
294 | KNR-W 4-02 0235-04 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych | kpl. | 1
295 | KNR-W 4-02 0235-06 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka | kpl. | 1
296 | KNR-W 4-02 0235-07 analogia | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - brodzik | kpl. | 1
297 | KNR-W 4-02 0235-08 z.o.2.9. | Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową | kpl. | 2
298 | KNR-W 4-01 0335-09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. | 5
299 | KNR-W 4-01 0335-10 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. | 1
300 | KNR-W 4-01 0208-03 analogia | Przebicie otworów w stropach dla poinów wodociągowych i kanalizacyjnych o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm | szt. | 3
301 | KNR-W 4-01 0338-02 | Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 57
302 | wycena indywidualna | Usunięcie taczkami poza budynek gruzu budowlanego na odl.do 30 m w poziomie | m3 | 1
303 | KNR-W 4-01 0106-01 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m | m3 | 41.48
Instalacja wodoc. c.w. i z.w.
304 | KNNR 4 0106-01 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 18
305 | KNNR 4 0106-02 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 34
306 | KNNR 4 0106-03 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 5
307 | KNNR 4 0106-04 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 5
308 | KNZ 15 20-01 | Izolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej dla ruroc. o śr. do 20 mm i gr. izolacji 30 mm | m | 52
309 | KNZ 15 20-02 | Izolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej dla ruroc. o śr. 25 mm i gr. izolacji 30 mm | m | 5
310 | KNZ 15 20-03 | Izolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej dla ruroc. o śr. 32 mm i gr. izolacji 30 mm | m | 5
311 | KNNR 4 0115-01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 7
312 | KNNR 4 0130-01 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 7
313 | KNNR 4 0137-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 3
314 | KNNR 4 0137-08 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm | szt. | 2
315 | KNNR 4 0208-01 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 3
316 | KNNR 4 0208-03 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 3
317 | KNNR 4 0208-06 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 40 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach klejonych | m | 1
318 | KNNR 4 0211-05 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 40 mm o połączeniach klejonych | szt. | 1
319 | KNNR 4 0208-01 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 1
320 | KNNR 4 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 3
321 | kalk. własna | Rury wywiewne PVC uszczelnione uszczelką gum. o śr. 110 mm | szt. | 3
322 | KNNR 4 0218-01 | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. | 1
323 | KNNR 4 0218-02 | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. | 3
324 | KNNR 4 0222-02 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 1
325 | KNNR 4 0230-02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe | kpl. | 3
326 | KNNR 4 0232-02 | Brodziki natryskowe | kpl. | 1
327 | KNNR 4 0233-03 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" | kpl. | 3
328 | KNNR 4 0127-04 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) | m | 62
329 | KNNR 4 0128-02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 62
330 | KNR-W 4-01 0325-03 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. | szt. | 6
331 | KNR-W 4-01 0326-03 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1 ceg. w ścianach z cegieł | m | 57
332 | KNR-W 4-01 0705-03 | Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami | m | 57
333 | KNR-W 4-01 0706-05 | Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach | szt. | 6
Instalacja c.o.
334 | KNNR 4 0403-01 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach | m | 30
335 | KNNR 4 0403-02 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach | m | 60
336 | KNNR 4 0406-02 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych | m | 90
337 | KNNR 4 0418-03 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm | szt. | 12
338 | KNNR 4 0425-01 | Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm | szt. | 4
339 | KNNR 4 0411-01 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 16
340 | KNNR 4 0412-01 analogia | Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 16
341 | KNNR 4 0412-06 | Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm | szt. | 16
342 | wycena indywidualna | Uszczelnianie przejść rurociągów wod.-kan. i c.o. przez ściany i stropy - wtryskiwanie środka | szt | 4
343 | KNNR 4 0436-01 | Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) | urz. | 16
344 | kalk. własna | Płukanie instalacji c.o.w budynkach niemieszkalnych | m | 90
345 | KNR-W 4-01 0706-08 | Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cementowej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na stropach | szt. | 4
|  | Razem BRANŻA INSTALACYJNA netto |  |  |  | 0
B III - BRANŻA ELEKTRYCZNA
oświetlenia piętro
346 | KNNR 5 1207-01 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynko- wych w cegle | m | 240
347 | KNNR 5 0204-05 | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - przewody płaskie - YDYp 750 V3x1,5 | m | 206
348 | KNNR 5 0204-05 | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - przewody płaskie-YDYp 750 V4x1,5 | m | 34
349 | KNNR 5 1209-06 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o dłu- gości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stro- pach z cegły | otw. | 10
350 | KNNR 5 0301-11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt ins- talacyjny mocowany na zaprawie ce- mentowej lub gipsowej - wykonanie śle- pych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 26
351 | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe poje- dyncze o śr.do 60 mm | szt. | 14
352 | KNNR 5 0303-01 | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2 | szt. | 2
353 | KNNR 5 0302-05 | Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach | szt. | 10
354 | KNNR 5 0307-01 | Łączniki i przyciski instalacyjne bryz- goszczelne jednobiegunowe | szt. | 3
355 | KNNR 5 0307-01 | Łączniki i przyciski instalacyjne bryz- goszczelne jednobiegunowe | szt. | 2
356 | KNNR 5 0306-03 | Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - wyłacznik podwójny | szt. | 2
357 | KNNR 5 0306-03 | Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - wyłacznik pojedyńczy | szt. | 1
358 | KNNR 5 0306-04 | Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe pod- tynkowe w puszce instalacyjnej - wyłacznik schodowy | szt. | 5
359 | KNN-R 50307-03 | Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe - łączniki schodowy bryzgoszczelne | szt. | 2
360 | KNN-R 50406-02 | Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - moduł awaryjny 1 h | szt. | 19
361 | KNNR 5 0306-04 | Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe pod- tynkowe w puszce instalacyjnej - wyłącznik krzyżowy | szt. | 2
362 | KNNR 5 0502-03 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W - oprawy rastrowe 2x36W IP20 | kpl. | 11
363 | KNNR 5 0502-03 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W - oprawy rastrowe 2x58W IP20 | kpl. | 1
364 | KNNR 5 0512-05 | Oprawy świetlówkowe tunelowe w obu- dowie z tworzyw sztucznych przykręca- ne końcowe 2x40 W - oprawy hermetyczna IP65 2x36' W | kpl. | 2
365 | KNNR 5 0512-05 | Oprawy świetlówkowe tunelowe w obu- dowie z tworzyw sztucznych przykręca- ne końcowe 2x40 W - oprawy 2x26W IP44 | kpl. | 2
gniazda wtykowe piętro
366 | KNNR 5 1207-01 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynko- wych w cegle | m | 194
367 | KNNR 5 0204-05 | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - przewody płaskie-YDYp 750 V3x2,5 | m | 141
368 | KNNR 5 0205-03 | Przewody kabelkowe o łącznym prze- kroju żył do 30 mm2 układane p.t. w go- towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewody kabelkowe YDY5x6 | m | 53
369 | KNNR 5 1209-06 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o dłu- gości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stro- pach z cegły | otw. | 12
370 | KNNR 5 0301-11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt ins- talacyjny mocowany na zaprawie ce- mentowej lub gipsowej - wykonanie śle- pych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 20
371 | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe poje- dyncze o śr.do 60 mm | szt. | 13
372 | KNNR 5 0303-01 | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2 | szt. | 1
373 | KNNR 5 0302-05 | Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach | szt. | 6
374 | KNNR 5 0308-02 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze sty- kiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- nowe przelotowe pojedyncze o obciążal- ności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda podtynkowe 16A+N+PE | szt. | 10
375 | KNNR 5 0308-05 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze sty- kiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- gunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda wtyczkowe hermetyczne 16A+ N+PE IP44 | szt. | 4
Badania i pomiary
376 | KNNR 5 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłącza- nia zasilania (następna próba) | prób. | 2
377 | KNNR 5 1303-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1
378 | KNNR 5 1303-02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 7
379 | Analiza własna | Zaprawienie bruzd, naprawa tynków, przygotowanie do malowania po robotach elektrycznych | kpl. | 1
379 | KNNR 5 1304-06 | Badania i pomiary instalacji skutecznoś- ci zerowania (każdy następny pomiar) | szt. | 2
380 | Analiza własna | Zaprawienie bruzd, naprawa tynków w miejscach robót po instalacji elektrycznej | kpl. | 1
|  | Razem BRANŻA ELEKTRYCZNA netto |  |  |  | 0
|  | RAZEM ROBOTY części żłobkowej (poz. 259 do 380) netto |  |  |  | 0
|  | RAZEM ROBOTY (poz. 1 do 380) netto |  |  |  | 0
|  | RAZEM ROBOTY - PODATEK VAT 23 % |  |  |  | 0
|  | OGÓŁEM ROBOTY brutto |  |  |  | 0
1. Dołączyć kosztorys przedstawiający kalkulację szczegółową robót wraz z zestawieniem wszystkich cen materiałów i sprzętu, które posłużyły do wyznaczenia wartości jednostkowych robót. W podanych wartościach jednostkowych robót uwzględnione są wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz obowiązującymi normami w tym także koszty zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy, zabezpieczenia obiektu i terenu w okresie prowadzenia prac, zabezpieczenia przed zniszczeniem elementów budowlanych nie podlegających robotom, koszty dostarczenia wody, energii elektrycznej w okresie prowadzenia prac, sprowadzenia sprzętu, dowozu materiałów, wywozu odpadów i materiałów z rozbiórki zgodnie z wymaganiami Zmawiającego, , zabezpieczenia dostępu, dojazdów do placu zabaw i sąsiednich nieruchomości w okresie realizacji robót.
2. Podane w formularzu cenowym wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć, jako przykładowe i należy je rozpatrywać z wyrazem „lub równoważne”
3. Formularz cenowy należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej (w formacie Excel).
4. Podane podstawy wyceny robót należy traktować pomocniczo, a zastosowanie innej podstawy nie będzie traktowane jako uchybienie. W pozycjach z dopiskiem ANALOGIA należy zastosować odstępstwo od określonego w katalogach sposobu wyceny. W pozycjach KALKULACJA WŁASNA należy dokonać indywidualnej wyceny robót.
………………………………………………
Podpis/y upoważnionego/ych przedstawiciela/li Wykonawcy

## zał. nr 2.2 -Plac zabaw
Zał. Nr 2.2 do SIWZ
Firma………………………………………………………………
Formularz cenowy do przetargu nieogranicznego na wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pod nazwą "Przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Leżajsku"
Lp. | Podstawa wyceny | Opis robót | Jedn. Miary | Obmiar | Wartość jednostk. | Wartość
I PLAC ZABAW
1 | KSNR 6 0101-08 | Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników | m2 | 102
2 | KNNR 1 0104-13 | Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności | szt. | 2
3 | KNNR 1 0206-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi | m3 | 20.4
4 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km Krotność = 2 | m3 | 2
5 | KSNR 6 0404-01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową, analogia -obrzeże gumowo-poliuretanowe, spoiny łączone klejem poliuretanowym. | m | 41
6 | KSNR 6 0109-01 | Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą | m2 | 102
7 | Analiza własna | Natrysk podbudowy klejem poliuretanowym | m2 | 102
8 | Analiza własna | Nawierzchnia poliuretanowo- gumowa o grubości 6cm | m2 | 102
9 | Analiza własna | Natrysk mieszanką poliuretanowo-EPDM x 2 | m2 | 102
10 | Analiza własna | Ustawienie zestawu ZAMEK PREMIUM | szt. | 1
11 | Analiza własna | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych, analogia -zestaw STATEK DUŻY | szt. | 1
12 | Analiza własna | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych, analogia -IMITACJA POCIĄGU | szt. | 1
13 | Analiza własna | Pionowe znaki drogowe - słupki żelbetowe dł. 280 cm analogia- HUŚTAWKA WAGOWA stalowa ocynkowana, malowana proszkowo. Dostawa wraz z montażem | szt. | 2
14 | Analiza własna | Pionowe znaki drogowe - słupki żelbetowe dł. 280 cm analogia -Ławka drewniana, nogi żeliwne lub stalowe ocynkowane, malowane proszkowo, dług. min. 1,8 m. Dostawa wraz z montażem. | szt. | 6
15 | Analiza własna | Pionowe znaki drogowe - słupki żelbetowe dł. 280 cm, analogia -KOSZ NA ŚIECI Z DASZKIEM stalowy ocynkowany, malowany proszkowo. Dostawa wraz z montażem | szt. | 2
16 | KNNR 1 0503-05 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III | m2 | 210
|  | Razem PLAC ZABAW netto |  |  |  | 0
II CHODNIKI, DOJŚCIA I OBUDOWA ŚMIETNIKA
17 | KSNR 6 0101-08 | Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników | m2 | 107
18 | KNNR 1 0206-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi | m3 | 19
19 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km | m3 | 19
20 | KSNR 6 0404-01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 78
21 | KSNR 6 0104-01 | Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm | m2 | 95
22 | KSNR 6 0502-02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 95
23 | KSNR 6 0702-02 | Wiata do przechowywania pojemników na odpady komunalne, wymiar ok. 3,600 x 1,5 m (5,4 m2), konstrukcja metalowa ocynkowana lub aluminiowa, malowana proszkowo , dach dwuspadowy, układ kratownicowy, rygle skręcane lub spawane, pokrycie dachowe blachodachówką, drzwi wejściowe podwójne, wypełnienie części dolnej ścian z blach panelowych, części górnej ażurowe. Dostawa wraz z montażem i zakotwieniem. | szt. | 1
|  | Razem CHODNIKI I DOJŚCIA I OBUDOWA ŚMIETNIKA netto |  |  |  | 0
|  | RAZEM ROBOTY (poz. 1 do 17) netto |  |  |  | 0
|  | RAZEM ROBOTY - PODATEK VAT 23 % |  |  |  | 0
|  | OGÓŁEM ROBOTY brutto |  |  |  | 0
1. Dołączyć kosztorys przedstawiający kalkulację szczegółową robót wraz z zestawieniem wszystkich cen materiałów i sprzętu, które posłużyły do wyznaczenia wartości jednostkowych robót. W podanych wartościach jednostkowych robót uwzględnione są wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz obowiązującymi normami w tym także koszty zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy, zabezpieczenia obiektu i terenu w okresie prowadzenia prac, zabezpieczenia przed zniszczeniem elementów budowlanych nie podlegających robotom, koszty dostarczenia wody, energii elektrycznej w okresie prowadzenia prac, sprowadzenia sprzętu, dowozu materiałów, wywozu odpadów i materiałów z rozbiórki zgodnie z wymaganiami Zmawiającego, , zabezpieczenia dostępu, dojazdów do budynku przedszkola i sąsiednich nieruchomości w okresie realizacji robót.
2. Podane w formularzu cenowym wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć, jako przykładowe i należy je rozpatrywać z wyrazem „lub równoważne”
3. Formularz cenowy należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej (w formacie Excel).
4. Podane podstawy wyceny robót należy traktować pomocniczo, a zastosowanie innej podstawy nie będzie traktowane jako uchybienie. W pozycjach z dopiskiem ANALOGIA należy zastosować odstępstwo od określonego w katalogach sposobu wyceny. W pozycjach KALKULACJA WŁASNA należy dokonać indywidualnej wyceny robót.
………………………………………………
Podpis/y upoważnionego/ych przedstawiciela/li Wykonawcy