#### Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/11 Burmistrza Leżajska z dnia 14 stycznia 2011 r.

**Referat Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji**

(wnioskodawca)

Leżajsk, dnia 01.06.2018 r.

IM.7013.3.1.2018

(znak sprawy)

# WNIOSEK

**o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**

1. Przedmiot zamówienia 1):
   * + 1. **robota budowlana**
       2. dostawa
       3. usługa

w zakresie realizacji projektu p.n.: **„Budowa parkingu przy ul. Warszawskiej w Leżajsku”**

1. Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień:

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

**45233252-0** Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe.

1. Opis przedmiotu zamówienia (skrót):

Podstawowy zakres rzeczowy zamówienia **obejmuje budowę parkingu** w Leżajsku przy ul. Warszawskiej wraz z odwodnieniem.

Podstawowy zakres rzeczowy:

- powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej grub. 8 cm – ok. 1480 m2, krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, nawierzchnia drogowa, oś jezdni i miejsc postojowych wyznaczona kostką kolorową,

- kanalizacja deszczowa z rur z tworzywa sztucznego fi 300 mm, przykanaliki fi 200 mm; studnie rewizyjne betonowe fi 1000 mm, studzienki ściekowe (wpusty uliczne) fi 500 mm.

- przyjęta technologia nawierzchni z kostki brukowej (powierzchnia ok. 1 880 m2): kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 4 cm i podbudowie z kruszywa łamanego – o grub. 20 cm.

- rurociąg kanalizacji deszczowej grawitacyjny z PP SN8 ∅ 300 i 200 – 145 mb, o podwójnej ściance i połączeniach kielichowych.

- studzienki rewizyjne z kręgów betonowych z włazem żeliwnym typu ciężkiego ∅ 1000 - szt.4; studzienki ściekowe (wpusty uliczne) fi 500 mm – 4 szt.

3.4 Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania robót określa dokumentacja projektowa zawierająca projekt budowlany z oznaczeniem zakresu rzeczowego przetargu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz wymieniona w ust. 2 decyzja – stanowiąca **załącznik nr**  do SIWZ, a także formularz cenowy zawierający przedmiar robót, stanowiący **załącznik nr** do SIWZ.

1. Podstawa prawna: ( wymagane posiadane decyzje, pozwolenia)

- decyzja Starosty Leżajskiego nr 130/2012 z dnia 04.04.2012 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę parkingu przy ul. Warszawskiej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia w Leżajsku,

( wymagane posiadane decyzje, pozwolenia)

1. Wartość zamówienia wg aktualnej kalkulacji (kosztorysu inwestorskiego z dnia 16.05.2018 r.)

wynosi 299 097,43 zł netto tj: łącznie 69 368,79 euro.

**(Aktualny kurs euro zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. (**Dz. U. z 2017, poz. 2477**) do przeliczania wartości zamówień publicznych) – 4,3117 zł**

1. Źródło finansowania: budżet miasta

– wg planu wydatków majątkowych na rok 2018 – 300 000,00 zł (Uchwała Rady Miejskiej w Leżajsku nr XLI/255/17 z dnia 18.12.2017 r.,

(podać nazwę i pozycję właściwego dokumentu budżetowego) (wartość w budżecie) ( wartość na zadaniu)

1. Termin wykonania zamówienia: **od podpisania umowy do 31.10.2018 r.**
2. Proponowany tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
3. Uzasadnienie wyboru trybu innego niż przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony:

**nie dotyczy**

1. Proponowane kryteria oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia:

**Cena oferty – waga 60 %**

**Okres gwarancji i rękojmi – waga 40 %**

1. Istotne postanowienia umowy: (np. sposób odbioru, warunki płatności, określenie gwarancji, występowanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy)

**Zgodnie z projektem umowy, który stanowi załącznik nr 4 do siwz**

12. Propozycja udziału stałej komisji przetargowej:  **tak/nie** \*

........................................................

(podpis wnioskodawcy)

ZATWIERDZAM:

a) z udziałem stałej komisji przetargowej \*

b) bez udziału stałej komisji przetargowej \*

\* - niepotrzebne skreślić

........................................................

(data i podpis kierownika zamawiającego)

..................................................................

(data i podpis osoby przyjmującej wniosek w RM)

1) – zaznaczyć krzyżykiem