Załącznik nr 2b do SIWZ CZ. II

Załącznik nr [___] do Umowy

ZAMAWIAJACY: Gmina Miasto Leżajsk, województwo podkarpackie, powiat leżajski, Leżajsk, z siedzibą ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk, NIP 8161673010, REGON 690581703, e-mail :  uml@miastolezajsk.pl  , tel./fax:17 2427 333

Znak sprawy: RM.271.1.13.2018

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

dla Części II: " Dostawa pomocy dydaktycznych dla pracowni chemicznej "

realizowanego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. z dnia 3 października 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej Ustawą Pzp, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wyposażenie szkół podstawowych w Leżajsku w pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i narzędzia TIK oraz  meble.

Zamawiający dopuszcza dostawę produktów jakościowo równoważnych, spełniających równoważne do opisanych parametry i funkcje. Przez produkty równoważne Zamawiający rozumie produkty o parametrach takich samych lub wyższych. O ile w opisie przedmiotu zamówienia zamawiający wskazuje nazwy producentów materiałów, nazw własnych pomocy dydaktycznych itp. oznacza to, że Wykonawca ma prawo przyjąć rozwiązania wskazane przez Zamawiającego lub równoważne. Zamawiający uzna, ze oferta jest równoważna, jeżeli przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych, jakościowych i merytorycznych takich samych lub lepszych od tych, które zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, o ile tylko umożliwią demonstrację tego samego zjawiska lub zagadnienia, wynikającego z Podstawy Programowej kształcenia ogólnego - chemia, dla klas V - VIII.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 3 (słownie: trzech) kompletów wyposażenia pracowni chemicznych. Wyposażenie należy dostarczyć pod adres:

- Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Grunwaldzka 1, Leżajsk  - parter budynku (1 kpl),

- Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. Mickiewicza 51, Leżajsk - parter budynku(1 kpl),

- Szkoły podstawowej Nr 3, ul 11-go Listopada 8, Leżajsk - 1 piętro budynku (1 kpl).

W skład jednego kompletu wyposażenia wchodzą:

Substancje i ich właściwości

- Materiały naturalne - 8 okazów zatopionych w tworzywie (6 szt.) - w przezroczystym bloku z tworzywa sztucznego zatopionych jest 8 naturalnych okazów przedstawiających próbki naturalnych materiałów: 1 - drewno, 2 – ropa naftowa, 3 - bawełna, 4 - węgiel, 5 – włókno konopne, 6 - bambus, 7 - guma, 8 – kopalina (minerał). Blok opakowany w kieszeń bąbelkową i umieszczony w zamykanym  pudełku. Wymiary pomocy dydaktycznej: 14 x 6,5 x 1,8 cm.(+/- 10 %)

- Zestaw 14 bloków różnych materiałów-ciał stałych do wykorzystania podczas zajęć dydaktycznych celem omówienia różnic i właściwości fizyczno-chemicznych ciał stałych:

drewno, parafina twarda, aluminium, stal, styropian, pleksiglas, szkło, łupek, aluminium, drewno miękkie, marmur, ołów, mosiądz, stal.

- Opiłki do badania pola magnetycznego (6 szt.), 150 g - opiłki metalowe (150 g) zamknięte w pojemniku typu solniczka (łatwiejsze do wysypywania) do doświadczeń z magnetyzmu (przyroda i fizyka), w tym obserwacji linii pola magnetycznego.

- Materiały sztuczne - 8 okazów zatopionych w tworzywie, - w przezroczystym bloku z tworzywa sztucznego zatopionych jest 8 próbek materiałów sztucznych, wytworzonych lub przetworzonych w wyniku działalności człowieka: 1 - ceramika, 2 - metal, 3 - szkło, 4 - MDF, 5 - plastik, 6 - papier, 7 - tkanina, 8 - cement,

- Magnesy sztabkowe 8 cm, kpl. 2 po 3 szt. - para magnesów sztabkowych o długości 8 cm każdy, m.in. do demonstracji odpychania i przyciągania (biegunowości) oraz doświadczeń z opiłkami (linie pola magnetycznego). Każdy magnes powinien być zakończony kolorowym plastikiem celem zapobieżenia   zbyt szybkiej utracie cech magnetycznych (rozmagnesowaniu się).

- Magnes podkowiasty o długości 10 cm ze zworą (6 szt.),

- 12 płytek-typów metali (6 szt.) - komplet 12 różnych płytek metali do porównywania ich własności. Wymiary każdej płytki 5 x 2,5 cm (+/- 10 %).

- Plansza ścienna: Budowa atomu - dwustronna plansza prezentująca budowę atomu pierwiastka chemicznego, właściwości podstawowych cząstek materii i związek budowy atomu pierwiastka chemicznego z jego położeniem w układzie okresowym. Wymiary planszy: 68x48 cm.(+/- 10%)

- Bloki metali – 6 różnych - zestaw 6 sześcianów o jednakowej objętości (bok: 20 mm, (+/- 10 %), lecz wykonanych z różnych materiałów: miedź, mosiądz, aluminium, stal miękka, stal nierdzewna, brąz.

- Zestaw 6 różnych cylindrów – jednakowy ciężar - zestaw 6 różnych cylindrów wykonanych z metali i ich stopów: aluminium, miedź, ołów, mosiądz, żelazo, cynk. Wszystkie cylindry powinny być jednakowego ciężaru i średnicy, różnej wysokości.

- Kule z otworami – 6 różnych, zestaw 6 różnych kul wykonanych z metali i ich stopów: aluminium, miedź, ołów, mosiądz, żelazo, cynk. Wszystkie kule powinny być jednakowego ciężaru, różnej średnicy.

- Zestaw  do wielopoziomowego filtrowania i oczyszczania cieczy, np. wody jak również symulowania wielostopniowego oczyszczania ścieków w oczyszczalniach różnego typu. W skład zestawu wchodzą wszystkie niezbędne elementy do równoległego filtrowania kilku próbek (max 8), np. zanieczyszczonej wody oraz przykładowe materiały filtrujące (żwir itp.).

SKŁAD: Statyw laboratoryjny (podstawa z prętem) – 1 sztuka, • Uchwyt do lejków (4 -otworowy) do statywu – 2 sztuki, • Butelka borokrzemianowa z nakrętką, około 200 ml – 2 sztuki • Zlewka miarowa wysoka, borokrzemianowa – 2 sztuki, • Zlewka miarowa PP – 2 sztuki, • Lejek plastikowy – 8 sztuk • Sączki laboratoryjne (bibuła filtracyjna) 100 mm – 100 sztuk • Nosidło plastikowe z rączką – 1 sztuka

Wewnętrzna budowa materii

- Plansza ścienna: Układ okresowy pierwiastków, duży, kolorowy układ okresowy pierwiastków chemicznych o wymiarach ok. 175 cm x 100 cm (+/- 10 %), w postaci foliowanej planszy oprawionej w drążki i sznurek do zawieszenia na ścianie.

Przedstawione na nim następujące informacje o pierwiastkach: symbol chemiczny, nazwa i liczba atomowa, stopień utleniania, masa atomowa, konfiguracja elektronowa, a także charakter tlenku, temperatura topnienia i wrzenia, wartość jonizacji oraz gęstość i elektroujemność.

- Model przestrzenny do budowy atomów według Bohra; duży, kolorowy układ okresowy pierwiastków chemicznych o wymiarach 175 cm x 100 cm (+/- 10 %), w postaci foliowanej planszy oprawionej w drążki i sznurek do zawieszenia na ścianie.

Przedstawione na nim zostały następujące informacje o pierwiastkach: symbol chemiczny, nazwa i liczba atomowa, stopień utleniania, masa atomowa, konfiguracja elektronowa, a także charakter tlenku, temperatura topnienia i wrzenia, wartość jonizacji oraz gęstość i elektroujemność.

- Zestaw podstawowy do budowy struktur chemicznych - zestaw zawiera min. 48 modeli pierwiastków, takich jak wodór, węgiel, tlen, fluorowce, azot i siarka, oraz 3 rodzaje łączników: krótkie (do modeli zwartych, prawie niewidoczne po przyłączeniu), średnie oraz długi- giętkie - razem nie mniej jak 62 sztuki łączników symbolizujących różne typy wiązań. Modele o średnicy – 2 cm (+/- 40%), z trwałego tworzywa.

- Kształty cząsteczek: zestaw modeli pierwiastków z trwałego tworzywa, umożliwiający jednoczesną budowę co najmniej modeli: HCl, BeCl2, H2O, BH3, NH3, CH4, PCl5, SF6.

- Orbitale atomowe – 14 modeli przestawiających budowę orbitali atomowych: ls, 2s, 2p (3 sztuki), 3d (5 sztuk), sp, sp2, sp3. Modele w wysokości  od 5 do 10 cm.

- Magnetyczny zestaw tablicowy do chemii organicznej: modele atomów węgla (5 różnych, razem 9 sztuk; średnica 38 mm, +/- 10 %), modele atomów tlenu (3 różne, razem 10 sztuk; średnica 38 mm, +/- 10 %), modele atomów wodoru (17 sztuk; ; średnica 30 mm, +/- 10 %) oraz 10 łączeń magnetycznych

Reakcje chemiczne / Roztwory / Związki / Substancje…

- Aparat Hoffmana (do elektrolizy) - aparat  do demonstracji chemicznego składu wody w wyniku przeprowadzania jej elektrolizy z dwoma parami elektrod - platynowymi oraz węglowymi, zawierający elektrody oddzielne dla wody zakwaszonej i dla roztworów zawierających np. chlorki lub amoniak, zasilacz regulowany 3A. Napięcie wejściowe: 230 V AC (50 Hz). Napięcia wyjściowe: 3, 4,5, 6, 7,5, 9 i 12 V.

- Podręczny, zestaw demonstracyjny do elektrolizy - wykonany z odpornego tworzywa, na podstawie, na której znajdują się gniazda połączeniowe (do odłączania przewodów z wtykami bananowymi 4 mm)

- Prosty zestaw do wytwarzania wybranych gazów - zawierający pojemnik do wody z pokrywką, 5 probówek (150x24 mm) z korkami, w tym jeden z otworem, 1 probówkę z tubusem (ramieniem bocznym), stojak do probówki, wężyk, rurkę szklaną do korka z bańką szklaną. Służy do wytwarzania wybranych gazów, które gromadzą się nad wodą, na przykład: tlen, wodór, dwutlenek węgla.

- Aparat Kippa do otrzymywania wybranych gazów - zawierający pojemnik do wody z pokrywką, minimum 5 probówek (150x24 mm, +/- 10 %),) z korkami, w tym jeden z otworem, 1 probówkę z tubusem (ramieniem bocznym), stojak do probówki, wężyk, rurkę szklaną do korka z bańką szklaną. Aparat służy do wytwarzania wybranych gazów, które gromadzą się nad wodą, na przykład: tlen, wodór, dwutlenek węgla.

- Zestaw do badania stanu powietrza, w tym zanieczyszczenia i hałasu - zestaw przeznaczony  do szeroko pojętych badań otaczającego nas powietrza atmosferycznego – jego stanu i parametrów, a także pomiaru jego zanieczyszczenia. Zestaw powinien umożliwić badanie takich czynników i parametrów jak: temperatura powietrza, w tym zmian temperatur dziennych (min./max) • ciśnienie atmosferyczne • światłoś • wilgotności względnej • temperatury • poziomu dźwięku / hałasu • wielkości opadu atmosferycznego • pH opadu atmosferycznego i in. • zawartości ozonu w powietrzu • zanieczyszczenia powietrza • zapylenia i rodzaju zapylenia obecności i rodzaju pyłków kwiatowych • wykrytych bakterii, zarodników drożdży, grzybów • „kwaśnych deszczy” (odczyn pH) • objętości i rozszerzalności powietrza • warunków sprzyjających powstawaniu smogu • efektu cieplarnianego • działanie dwutlenku węgla na wzrost roślin • wpływ produktów spalania siarki na rośliny zielone.

Skład: Barometr • Wielofunkcyjny elektroniczny przyrząd do pomiaru poziomu oświetlenia, dźwięku, wilgotności oraz temperatury z wyświetlaczem LCD (14 mm) • Paski wsk. do oznacz. zaw. ozonu w powietrzu • Termometr min.-max z higrometrem • Termometry szklane -10..+110 st.C • Waga elektroniczna z kalkulatorem 0,1 g/max 150 g • Deszczomierze (wbijane w podłoże) • Fiolki PS z korkiem • Kolby stożkowe z korkiem • Lejki • Bibuły filtracyjne (sączki) • Łyżko-szpatułka • Szpatułka dwustronna (płaska/zagięta) • Mikroskop ręczny 20x-40x podświetlany • Lupa z 3 powiększeniami • Nasiona rzeżuchy • Paski wskaźnikowe pH • Cylindry miarowe (borokrzemian.), 100 ml • Korki do cylindrów • Łyżeczki do spalań z kołnierzem ochronnym • Palniki spirytusowe z knotem • Stojaki nad palnik alkoholowy • Zlewki miarowe (borokrzemian.) 250 ml • Szalki Petriego • Szczypce laboratoryjne do zlewek • Szczypce laboratoryjne • Szkiełka podstawowe • Szkiełka zegarkowe • Taśma samoprzylepna • Zestaw reagentów • Matryca milimetrowa foliowana • Okulary ochronne podstawowe

- Węglowodory podstawowe (5 szt.) - edukacyjny zestaw min. 42 elementów  do budowy kompaktowych modeli węglowodorów nasyconych (alkanów), np. metanu, butanu. Elementy zawarte w zestawie powinny mieć średnice 30 mm (wodór) i 38 mm (węgiel i tlen) - +/- 10 %.  Węgiel, wodór i tlen powinny być oznaczone innymi kolorami. Zestaw powinien zawierać łącznie co najmniej 9 różnych elementów symbolizujących atomy chemiczne: wodór (2), węgiel (4), tlen (3).

- Zestaw do podgrzewania, odparowywania i wyprażania- zestaw szkła, przyrządów i wyposażenia laboratoryjnego o składzie i jakości umożliwiających podgrzewanie, odparowywanie i wyprażanie.

Skład zestawu: łapa do probówek, drewniania – 3 sztuk, łyżeczka do spalań z kołnierzem ochronnym – 3 sztuki, moździerz szorstki z tłuczkiem i wylewem – 1 sztuka, palnik gazowy – 1 sztuka, palnik spirytusowy z knotem – 1 sztuka, parownica porcelanowa – 1 sztuka, pęseta metalowa, chromowana – 1 sztuka, płytka porcelanowa z wgłębieniami – 1 sztuka, probówka szklana, borokrzemianowa – 12 sztuk, siatka z krążkiem ceramicznym – 2 sztuki, szczypce laboratoryjne uniwersalne – 1 sztuka, szpatułka dwustronna (płaska/zagięta) – 1 sztuka, trójnóg laboratoryjny okrągły – 2 sztuki, tygiel porcelanowy – 1 sztuka.

- Elektrody do badania elektrolitów i przewodności - elektrody typu prętowego wykonane z nierdzewnej stali połączone szeregowo z żarówką,

- Płytka z zaciskiem bananowym - cynkowa, 125x50 mm,

- Płytka z zaciskiem bananowym - miedziana 125x50 mm,

- Płytka z zaciskiem bananowym - ołowiana 125x50 mm,

- Płytka z zaciskiem bananowym – węglowa, 125x50 mm,

- Zasilacz demonstracyjny –  cyfrowy: zasilacz prądu stałego DC z płynną regulacją napięcia wyjściowego. Wyposażony w diodę LED sygnalizującą pracę urządzenia oraz duże wyświetlacze ciekłokrystaliczne (16 mm) wskazujące wartość napięcia wyjściowego (V) oraz wartość prądu obciążenia (A); posiadający  regulację napięcia wyjściowego oraz regulację prądu obciążenia; z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym i przeciwprzeciążeniowym. Napięcie wejściowe: 115/230 V AC, 50-60 Hz (przełącznik zewnętrzny); zakres regulacji napięcia wyjściowego: 0-15 V; zakres regulacji prądu obciążenia: 0-3 A; zabezpieczenie prądowe: 3 A. Moc wyjściowa: 45 W,

- Przewody ze złączami krokodylkowymi - komplet 10 przewodów ze złączami krokodylkowymi, każdy długości 50 cm;  5 przewodów czerwonych i 5 przewodów czarnych,

- Wodoszczelny tester pH i temperatury - elektroniczny tester pH i temperatury z elektrodą i wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (wyświetlający jednocześnie pH i oC) zasilany czterema (1,5 V) bateriami (350 godzin ciągłego użytkowania). Zakresy: 0,0-14,0 pH i 0,0-60,0 oC. Skala: 0,1 pH i 0,1 oC. Dokładność (@20 oC): +/- 0,1 pH i +/- 0,5 oC. Otoczenie: 0-50 oC, 100 % wilgotności względnej,

- Termometr do pomiarów temperatury cieczy i ciał stałych, termometr elektroniczny z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem i 1-metrowym przewodem. Dokonuje pomiarów (0,0) w cieczach i ciałach stałych (także zamarzniętych). Zakres pomiarów: -50...150 oC. Dokładność: 0,3.

- Szkolny zestaw do analizy wody metodą kolorymetryczną (wg skali barwnej). Reagenty/odczynniki chemiczne oraz niezbędne pojemniki (specjalnie oznaczone) umieszczone w przenośnej walizce/pojemniku, umożliwiające określenie poziomu azotanów (NO3)-, azotynów (NO2)-, fosforanów (PO4)3- oraz amonu (NH4)+ w wodzie, a także odczynu pH i twardości wody w następujących zakresach:  jony amonowe 0,2–3 mg/l;  azotany 1–90 mg/l;  azotyny 0,02–0,5 mg/l;  fosforany 0,6–15 mg/L;   pH 4,0–9,0;  twardość ogólna: 1 kropla = 1 stopień niemiecki (=17,8 mg/l CaCO3).

Odczynniki chemiczne w ilości pozwalającej wykonać 50 testów każdego parametru. Dodatkowymi elementami zestawu są: zlewka 25 ml, strzykawki (min. 2), rozdzielacze kolorystyczne (min. 4), karta kolorystyczna (min. 1 szt.).

- Zestaw do wykrywania i badania właściwości białek; Zestaw pozwala na pracę w 4 grupach i umożliwia zbadanie składu pierwiastkowego białek, ich właściwości oraz wykrycie ich obecności w wybranych artykułach spożywczych (przy pomocy reakcji ksantoproteinowej lub biuretowej). Skład: probówki (min. 20 szt.), palnik (min. 1 szt.), łapy do probówek (min. 2 szt.), stojak do probówek (min. 1 szt.), pipety Pasteura (min. 5 szt.), zlewka (min. 1 szt.), alkohol etylowy (min. 1 pojemnik), wodorotlenek sodu (min. 1 pojemnik), octan ołowiu (min. 1 pojemnik), woda destylowana (min. 1 pojemnik), siarczan miedzi (min. 1 pojemnik), formalina (min. 1 pojemnik).

- Węgiel (różne) i produkty jego przerobu - min. 14 próbek zatopionych w tworzywie, w tym::

1 - lignit, 2 - węgiel bitumiczny, 3 - antracyt, 4 - gaz, 5 - włókno, 6 - guma, 7 - koks, 8 - amoniak (jego związki), 9 - naftalen, 10 - nawóz, 11 - pestycyd,12 - lekarstwo, 13 - barwnik/farba, 14 - smoła węglowa.

- Kopaliny i produkty ich przerobu - min. 12 próbek zatopionych w tworzywie, w tym:

1 - ropa naftowa, 2 - detergent syntetyczny, 3 - plastik, 4 - lekarstwo, 5 - guma, 6 - włókno/przędza syntetyczna, 7- ruda aluminium, 8 - aluminium, 9 - ruda miedzi, 10 - miedź, 11 - ruda żelaza, 12 - stal (stop żelaza i węgla).

- Ropa naftowa, jej destylacja i produkty - min. 12 próbek zatopionych w tworzywie:  Próbki powinny zawierać ropę naftową i jej pochodne, powstałe w wyniku destylacji w instalacjach CDU/VDU, tj. destylacji atmosferycznej (ang. Crude Distillation Unit) i instalacji destylacji próżniowej (z ang. Vacuum Distillation Unit).

- Minerały – rudy metali i surowce mineralne, min. 9 okazów zatopionych w tworzywie, w tym::

1 – CHALKOPIRYT  /źródło miedzi/, 2 – MAGNETYT  /źródło żelaza/, 3 – SYDERYT /źródło żelaza/, 4 – HEMATYT  /źródło żelaza/, 5 – LIMONIT  /źródło żelaza/, 6 – BOKSYT  /źródło aluminium/, 7 – KAOLINIT  /surowiec przemysłu ceramicznego/, 8 – SZELIT  /źródło wolframu/, 9 – KASYTERYT  /źródło cyny/,

- Kolekcja popularnych rud metali: min. 15 próbek ważniejszych rud (ruda żelaza, ruda miedzi, ruda, ruda manganu, ruda ołowiu, ruda cynku i inne), termin ruda użyty tu jest dla tych skał/minerałów, które zawierają wystarczająco dużo z ekonomicznego punktu widzenia określonego pierwiastka lub związku, aby opłacalne było ich wydobywanie.

- Zestaw minerałów: zestaw 15 minerałów (fluoryt, skaleń (mikroklin), hematyt, piryt, kwarc, kalcyt, mika (muskowit), magnetyt, gips (alabaster), talk, halit, mika (biotyt), grafit, gips (arapnit), gips). Wielkość próbek ok. 3 cm. Zestaw znajduje się w pojemniku z przegródkami.

- Zestaw do testowania minerałów (6 szt.), zestaw do testowania minerałów pomagający określić cechy minerałów i grupę do której należą. W składzie: buteleczka z kroplomierzem, magnes, płytki do wykonywania rys (szklana, czarna, biała), gwóźdź, lupa.

- Zestaw minerałów krystalicznych:, kolekcja min. 10 okazów, prezentujący różne formy krystalizacji minerałów i różne agregaty krystaliczne, takie jak dendryty, formy włókniste, promieniste itd.

- Zestaw grupowy – Struktury kryształów - min. 260 modeli jąder atomowych (różnowartościowe, m.in. H, C, O, S, fluorowce, metale) oraz min. 220 modeli wiązań atomowych. Z elementów zestawu można budować złożone struktury kryształów, w tym m.in.: diament, grafit, metale, chlorek sodu, blenda cynkowa, wurcyt, struktury jonowe, lód.

- Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej – ok. 210 elementy wykonane z kolorowego tworzywa sztucznego umożliwiające budowę bardzo szerokiej gamy struktur chemicznych. W zestawie znajdują się co najmniej modele takich pierwiastków jak węgiel, wodór, azot, tlen, siarka, fosfor, fluorowce i metale - każdy pierwiastek reprezentowany jest przez 1-5 rodzajów modeli; np. fosfor reprezentowany jest przez trzy modele-kulki z 4, 5 i 3 otworami oraz kątami 109, 90 i 120 oraz 107, odpowiednio. Wiązania (m.in. pojedyncze kowalencyjne, podwójne, potrójne, koordynacyjne i jonowe) symbolizowane są przez 3 rodzaje łączników.

Z elementów zestawu można budować m.in.: cząsteczki (np. wodoru, chloru, tlenu, ozonu, azotu, fosforu, siarki, węgla - różne odmiany alotropowe), wodorki (np. sodu, magnezu, krzemu oraz chlorowodór, amoniak, metan, woda, siarkowodór), chlorki i fluorki, tlenki metali, tlenki niemetali, kwasy, jony metali, związki organiczne (np. benzen, glicerol, etan, eten, etyn, etanol, itd.).

- Zestaw podstawowy do chemii organicznej i nieorganicznej - min. 92 elementy wykonane z kolorowego tworzywa sztucznego umożliwiające budowę szerokiej gamy struktur chemicznych. W zestawie znajdują się modele (min. 52 sztuki) takich pierwiastków jak węgiel, wodór, bor, azot, tlen, siarka, fosfor, fluorowce i metale. Każdy pierwiastek reprezentowany jest przez 1-6 rodzajów modeli; np. fosfor reprezentowany jest przez trzy modele-kulki z 5 i 3 otworami oraz kątami 90 i 120 oraz 107, a metale reprezentowane są przez 6 modeli i mogą symbolizować m.in.: Cl, F, Na, Ca, Mg, Be, Al, Si, Cu. Wiązania (m.in. pojedyncze kowalencyjne, podwójne, potrójne, jonowe, a także złożone i wodorowe - np. w jonie miedzi czy lodzie) symbolizowane są przez 3 rodzaje łączników. Dodatkowymi elementami są modele pierwiastków o strukturze sp3, dsp3, d2sp3 (3 sztuki) oraz 3 gruszkowate listki reprezentujące wolne pary elektronów (chmurę elektronową). Z elementów zestawu można budować duże i czytelne struktury - są poprawne i wyraźne.

- Model siarki:  składa się z min. 24 atomów siarki i 24 łączników. Z elementów tych można budować różne postaci siarki, w tym min. 3 różne molekuły S8.

- Model lodu: model (min. 35 cząsteczek wody) składa się z min. 78 atomów i 97 łączników (2 rodzaje). Model można składać i rozkładać.

- Zestaw podstawowy do biochemii, przeznaczony do budowy podstawowych struktur biochemicznych. Zawiera min. 72 modele atomów: węgiel (2 rodzaje), tlen (2 r.), wodór (2 r.), azot (3 r.), siarka, fosfor oraz 40 sztuk łączników (modeli wiązań międzycząsteczkowych).

- Model RNA / Biosynteza białek — mały: model łańcucha RNA składającego się z 4 trypletów zasad. Model samosprawdzalny - nie można błędnie połączyć zasad. Model wykonany z b. trwałego tworzywa sztucznego.

Przybory laboratoryjne

- Plansza ścienna: "Szkło laboratoryjne podstawowe", ok. 90x130 cm (+/-10%)- plansza ścienna oprawiona w drążki oraz laminowana. Przedstawia podstawowe rodzaje szkła laboratoryjnego w czytelny i łatwy do zapamiętania sposób.

- Zestaw 120 elementów szkła i wyposażenia laboratoryjnego - zestaw zawiera min. 120 pozycji wysokiej jakości szkła laboratoryjnego podstawowego (probówki, zlewki, szalki, pipety,...) i zaawansowanego (chłodnica, biureta,..), jak również niezbędne elementy wyposażenia (statywy, nożyczki, pęsety, szczypce, szczotki,...). Umożliwia przeprowadzanie zarówno podstawowych, typowych doświadczeń chemicznych, jak i budowę bardziej zaawansowanej aparatury (z wykorzystaniem np. chłodnicy, biurety, rurek połączeniowych, szkła z bocznymi ramieniami, itd.). Można więc zacząć od sporządzania i rozdzielania mieszanin dochodząc do bardziej złożonych metod jak miareczkowanie, czy destylacja.

Skład zestawu:

  - Biureta 10 ml, kran prosty szklany, podziałka 0,05 ml, Chłodnica Liebiga, borokrzemianowa, dł. płaszcza 40 cm, Cylinder miarowy, borokrzemianowa, 100 ml,  Cylinder miarowy, borokrzemianowa, 250 ml, Kolba destylacyjna 150 ml, borokrzemianowa, okrągłodenna, z bocznym ramieniem, Kolba okrągłodenna, borokrzemianowa 100 ml, wąska szyja, Kolba płaskodenna, borokrzemianowa 250 ml, wąska szyja, Kolba stożkowa 250 ml, wąska szyja, borokrzemianowa, Krystalizator borokrzem. z wylewem,  100 mm, h=50 mm, Rurki szklane, średnica 6 mm, Lejek  50 mm, szklany-borokrzem, Lejek 75 mm, szklany-borokrzem, Pipeta wielomiarowa 5 ml, szklana, Pipeta wielomiarowa 10 ml, szklana, Bagietka szklana z łopatką, dł. 30 cm, ? 7 mm, Probówka 125x16 mm, 10 ml, borokrzem. Szalka Petriego, szklana borokrz., 50x17 mm, Szkiełko zegarkowe, 60 mm, Termometr szklany -10..+110 °C, bezrtęciowy, Zakraplacz-pipeta, szklany z gumowym smoczkiem, Nożyczki do preparowania, proste, nierdzewne, dł. 125 mm, Zlewka miarowa 250 ml, wysoka, borokrzemianowa, Zlewka miarowa 400 ml, wysoka, borokrzem. Łyżeczka porcelanowa z łopatką 140 mm, Moździerz z wylewem, z tłuczkiem, szorstki 150 ml, średnica zewnętrzna 105 mm, Tygiel porcelanowy 40 ml, wysoki (glazurowana zewn./wewn. b/podstawy) z pokrywką, Parownica porcelanowa 200 ml, ? 120 mm, płytka, z wylewem, Łyżeczka do spalań z kołnierzem ochronnym, 35 cm, Nożyczki do preparowania, proste, nierdzewne, długość 125 mm, Pęseta nierdzewna prosta, 130 mm, Szczypce laboratoryjne uniwersalne, długość 30 cm, Szczypce do zlewek, długość całkowita 23 cm, Stojak do probówek plastikowy, 20 gniazd, Zaciskacz Mohra• Tryskawka PE, 250 ml, Gruszka do pipet, Wężyki połączeniowe, różne, Korki gumowe, różne, Łapa do probówek, drewniana, 18 cm, do probówek o średnicy 11-19 mm, Szczotka do mycia probówek i zlewek

- Wielki zestaw szkła i wyposażenia laboratoryjnego, skład zestawu:

bagietka szklana-3 szt., bibuła filtracyjna, krążki-50 szt., cylinder miarowy 50 ml-1 szt,  cylinder miarowy 100 ml-1 szt., cylinder miarowy 250 ml-1 szt., gruszka gumowa-1 szt., kolba okrągłodenna 100 ml-1 szt., kolba stożkowa z korkiem-2 szt., lejek-2 szt , łapa do probówek metalowa-2 szt., łyżeczka do spalań z kołnierzem ochronnym-1 szt., łyżko-szpatułka-2 szt., moździerz szorstki z tłuczkiem-1 szt., okulary ochronne podstawowe-2 szt., palnik alkoholowy-1 szt., parownica porcelanowa-1 szt., pęseta metalowa-1 szt., pipeta Pasteura, 3 ml-3 szt., pipeta wielomiarowa, 5 ml-1 szt., probówka szklana (borokrzem.), I-10 szt., probówka szklana (borokrzem.), II-10 szt., stojak do probówek 6+6-1 szt., stojak nad palnik-1 szt., szalka Petriego, szklana, 60 mm-2 szt., szalka Petriego, szklana, 100 mm-2 szt., szczotka do probówek-2 szt., szczypce laboratoryjne-1 szt., szkiełko zegarkowe 75 mm-3 szt., termometr szklany -10. do +110o C-1 szt., tryskawka-1 szt., tygiel porcelanowy-1 szt., zakraplacz szklany, poj. 2 ml-3 szt., zlewka szklana miarowa 100 ml-2 szt., zlewka szklana miarowa 250 ml-2 szt., zlewka szklana miarowa 400 ml-1 szt.

- Zestaw szkła laboratoryjnego 19/26 – 11 elementów z chłodnicą do doświadczeń, skład zestawu: rozdzielacz cylindryczny 100 ml, rurka szklana, chłodnica Liebiga, przedłużacz destylacyjny typu fajka, korek plastikowy do rozdzielacza, kolba okrągłodenna 250 ml, nasadka destylacyjna, nasadka gwintowana ze szlifem, kolba sercowa 100 ml, lejek laboratoryjny, kolba Büchnera 100 ml.

- Statyw laboratoryjny z wyposażeniem, skład zestawu: podstawa statywu z prętem, łącznik elementów statywu (2 sztuki), łapa uniwersalna, łapa trójpalczasta z łącznikiem, łapa uniwersalna z łącznikiem oraz pierścień zamknięty (dwa różne).

- Statyw laboratoryjny z wyposażeniem – wersja podstawowa (6 szt.), w skład wchodzą elementy statywu laboratoryjnego niezbędne do wykonania podstawowych doświadczeń: podstawa statywu z prętem, łącznik, łapa uniwersalna oraz dwa pierścienie z łącznikami o różnych średnicach.

- Zestaw podstawowy szkła i wyposażenia laboratoryjnego (6 szt.), zestaw odpowiednio dobranego, podstawowego szkła i wyposażenia laboratoryjnego niezbędnego do wykonywania podstawowych doświadczeń i eksperymentów.  Szklane naczynia laboratoryjne, wykonane powinny być ze szkła borokrzemianowego (odporniejszego od zwykłego szkła sodowego).

Skład zestawu:• cylinder szklany, borokrzemianowy, miarowy, poj. 10 ml,• cylinder szklany, borokrzemianowy, miarowy, poj. 100 ml,• kolba Erlenmayera z podziałką, szklana, borokrzemianowa, z wąską szyją, poj. 50 ml,• kolba Erlenmayera z podziałką, szklana, borokrzemianowa, z wąską szyją, poj. 250 ml,• zlewka szklana borokrzemianowa, miarowa, poj. 50 ml,• zlewka szklana borokrzemianowa, miarowa, poj. 250 ml,• zlewka szklana borokrzemianowa, miarowa, poj. 400 ml,• bagietka szklana, 20 cm,• probówki szklane 15x125 mm, borokrzemianowe – 6 szt.,• łapa metalowa do probówek,• stojak do probówek plastikowy 6+6 (6 otworów i 6 kołeczków do ociekania),• szczotka do mycia probówek,• termometr laboratoryjny szklany, bezrtęciowy, -10...110 °C,• łyżko-szpatułka metalowa,• szkiełko zegarkowe 100 mm,• tryskawka, poj. 250 ml,• pipety Pasteura, 3 ml – 6 szt.,• lejek plastikowy 75 mm,• lupa plastikowa podwójna z rączką, 3x/6x,• linijka,• okulary ochronne podstawowe

- Taca laboratoryjna, ok. 45x35x7,5 cm (+/- 10%)(8 szt.), Taca laboratoryjna, wielofunkcyjna, wykonana z polipropylenu o wymiarach ok. 45 x 35 x 7,5 (H) cm (+/-10%).

- Zestaw odczynników i chemikaliów do nauki chemii w szkołach (min. 84 pozycje), zestaw odczynników (reagentów) i substancji chemicznych wykorzystywanych do przeprowadzania badań i doświadczeń w szkołach na lekcjach chemii (zwłaszcza w szkołach podstawowych).

Skład zestawu: Alkohol etylowy (etanol-spirytus rektyfikowany ok. 95%) 200 ml, Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) 250 ml, Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, propanotriol) 100 ml, Amoniak (roztwór wodny ok.25%- woda amoniakalna) 250 ml, Azotan(V) amonu (saletra amonowa) 50g, Azotan(V) potasu (saletra indyjska) 100 g, Azotan(V ) sodu (saletra chilijska) 100 g, Azotan(V) srebra 10 g, Benzyna ekstrakcyjna (eter naftowy- t.w. 60-90oC) 250 ml, Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca (ark. 22×28 cm) 50 szt., Błękit tymolowy (wskaźnik – roztwór alkoholowy) 100 ml, Brąz (stop- blaszka grubość 0,2 mm) 100 cm2, Butan (izo-butan skroplony, gaz do zapalniczek) 1 opak., Chlorek miedzi(II) (roztwór ok.35%) 100 ml, Chlorek potasu 100 g, Chlorek sodu 250 g, Chlorek wapnia 100 g, Chlorek żelaza(III) (roztwór ok.45%) 100 ml, Cyna (metal-granulki) 50 g, Cynk (metal-drut Ø 2 mm) 50 g, Dwuchromian(VI) potasu 50 g, Fenoloftaleina (wskaźnik -1%roztwór alkoholowy) 100 ml, Fosfor czerwony 25 g, Glin (metal- drut Ø 2 mm) 50 g, Glin (metal-blaszka) 100 cm2, Glin (metal-pył) 25 g, Jodyna (alkoholowy roztwór jodu) 10 ml, Krzemian sodu (szkło wodne) 100 ml, Kwas aminooctowy (glicyna) 50 g, Kwas azotowy(V) (ok.54 %) 250 ml, Kwas chlorowodorowy (ok.36%, kwas solny) 2 x 250 ml, Kwas cytrynowy 50 g, Kwas fosforowy(V) (ok.85 %) 100 ml, Kwas mlekowy (roztwór ok.80%) 100 ml, Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok.80%) 100 ml, Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) 100 ml, Kwas oleinowy (oleina) 100 ml, Kwas siarkowy(VI) (ok.96 %) 2 x 250 ml, Kwas stearynowy (stearyna) 50 g, Magnez (metal-wiórki) 50 g, Magnez (metal-wstążki) 50 g, Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) 100 g,

Nazwa materiału Ilość: Miedź (metal- drut Ø 2 mm) 50 g, Miedź (metal-blaszka grubość 0,1 mm) 200 cm2, Mosiądz (stop- blaszka grubość 0,2 mm) 100 cm2, Nadtlenek wodoru ok.30% (woda utleniona, perhydrol) 100 ml, Octan etylu 100 ml, Octan ołowiu(II) 25 g, Octan sodu bezwodny 50 g, Ołów (metal- blaszka grubość 0,5 mm) 100 cm2, Oranż metylowy (wskaźnik w roztworze) 100 ml, Parafina rafinowana (granulki) 50 g, Paski lakmusowe obojętne 2 x 100 szt., Paski wskaźnikowe uniwersalne (zakres pH 1-10) 2 x 100 szt., Ropa naftowa (minerał) 250 ml, Sacharoza (cukier krystaliczny) 100 g, Sączki jakościowe (średnica 10 cm) 100 szt., Siarczan(VI)magnezu (sól gorzka) 100 g, Siarczan(VI)miedzi(II) 5hydrat 100 g, Siarczan(VI)sodu (sól glauberska) 100 g, Siarczan(VI)wapnia 1/2hydrat (gips palony) 250 g, Siarczan(VI)wapnia 2hydrat (gips krystaliczny-minerał) 250 g, Siarka 250 g, Skrobia ziemniaczana 100 g, Sód (metaliczny, zanurzony w oleju parafinowym) 25 g, Stop Wooda (stop niskotopliwy, temp. topnienia ok. 72 oC) 25 g, Świeczki miniaturowe 24 szt., Tlenek magnezu 50 g, Tlenek miedzi(II) 50 g, Tlenek ołowiu(II) (glejta) 50 g, Tlenek żelaza(III) 50 g, Węgiel brunatny (węgiel kopalny- minerał 65-78 o C) 250 g, Węgiel drzewny (drewno destylowane) 100 g, Węglan potasu bezwodny 100 g, Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) 100 g, Węglan sodu kwaśny(wodorowęglan sodu) 100 g, Węglan wapnia (grys marmurowy-minerał) 100 g, Węglan wapnia (kreda strącona-syntetyczna) 100 g, Węglik wapnia (karbid ) 200 g, Wodorotlenek potasu (zasada potasowa, płatki) 100 g, Wodorotlenek sodu (zasada sodowa, granulki) 250 g, Wodorotlenek wapnia 250 g, Żelazo (metal- drut Ø1 mm) 50 g, Żelazo (metal- proszek) 100 g

- Uniwersalny zestaw wskaźników: zestaw uniwersalny wskaźników chemicznych (w tym reagentów, odczynników, pasków wskaźnikowych,...) wykorzystywanych do przeprowadzania testów i w trakcie doświadczeń szkolnych i eksperymentów.

Skład zestawu: Eozyna żółtawa G r-r 100ml, Erytrozyna B r-r 100ml, Fiolet metylowy r-r 100ml, Czerwień krezolowa r-r 100ml, Błękit tymolowy r-r 100ml, Żółcień dwumetylowa r-r 100ml, Błękit bromofenolowy r-r 100ml, Czerwień Kongo r-r 100ml, Oranż metylowy r-r 100ml, Zieleń bromokrezolowa r-r 100ml, Fluoresceina r-r 100ml

- Termometr bezrtęciowy, -10 do +110 °C, szklany (15 szt.), Termometr o skali -10 do +110o C, bezrtęciowy, wykonany techniką całoszklaną.

- Waga elektroniczna, laboratoryjna 0,01 g/max 200 g -  waga laboratoryjna, elektroniczna. Posiada funkcję tarowania, możliwość przesyłania danych do komputera PC lub drukarki i in. Zasilana z sieci lub 9V bateriami z funkcją automatycznego wyłączania po 5 minutach "bezruchu" (oszczędzanie baterii). Powierzchnia płyty ważącej 75,5 cm2 (+/- 10 %). Wymiary wagi: 165x230x80 mm. Ciężar samej wagi: ok. 1 kg. Wysokość cyfr na wyświetlaczu LCD: 15 mm (!). Parametry: 0,01 g (odczyt), max. 200 g, 0,02 g (min. ciężar poj.), 0,01 (stałość wskazań), +/- 0,02 g (lin.).

- Waga elektroniczna, z kalkulatorem, 0,1g/max 150g (6 szt.) -   waga laboratoryjna, elektroniczna. Posiada funkcję tarowania, możliwość przesyłania danych do komputera PC lub drukarki i in. Zasilana z sieci lub 9V bateriami z funkcją automatycznego wyłączania po 5 minutach "bezruchu" (oszczędzanie baterii). Średnica płyty ważącej 105 mm (+/- 10 %).. Wymiary wagi: 165x230x80 mm. Ciężar samej wagi: ok. 1 kg. Wysokość cyfr na wyświetlaczu LCD: 15 mm (!). Parametry: 0,01 g (odczyt), max. 200 g, 0,02 g (min. ciężar poj.), 0,01 (stałość wskazań), +/- 0,02 g (lin.).

- Pakiet wskaźnikowy pH gleby, grupowy - pakiet do kolorymetrycznego określania poziomu pH gleby. Zawiera min. 50 ml roztworu wskaźnikowego (ok. 100 testów) oraz zafoliowaną skalę kolorymetryczną wraz z transparentnymi zamykanymi fiolkami do próbek testowych. Przeprowadzanie testu jest bardzo proste, a wynik otrzymuje się bezzwłocznie. Dzięki większej ilości fiolek można jednocześnie przeprowadzać kilka testów (badać kilka próbek gleby).

- Paski wskaźnikowe pH 1-14, w rolce, (min. 5 metrów).

- Wkład ( kpl. 3) do: Paski wskaźnikowe pH (1-14) w rolce min. 5 m, szer. 7 mm,

- Paski wskaźnikowe pH (0-14), wielopunktowe - paski (papierki) wskaźnikowe, wielopunktowe, do oznaczania poziomu pH (czułość 1,0 pH), opakowanie min. 100 szt.

- Paski wskaźnikowe pH (7,0-14), wielopunktowe - paski (papierki) wskaźnikowe, wielopunktowe, do oznaczania poziomu pH (czułość 0,5 pH), opakowanie min. 100 szt.

- Paski wskaźnikowe pH (0,0-6,0), wielopunktowe - paski (papierki) wskaźnikowe, wielopunktowe, do oznaczania poziomu pH (czułość 0,5 pH), opakowanie min. 100 szt.

- Fartuch ochronny, biały (15 szt.) - fartuchy z białego płótna (100% bawełna) z długimi rękawami, trzema kieszeniami, paskiem regulującym obwód oraz zapinane na guziki.

- Okulary ochronne, wersja podstawowa (15 szt.) - podstawowe okulary ochronne z otworami wentylacyjnymi.

- Rękawice laboratoryjne, 100 szt. (2 szt.) - rękawice laboratoryjne, cienkie, elastyczne, rozmiar M

Pozostałe przybory i pomoce dydaktyczne do chemii

- Cyfrowy pakiet laboratoryjny do doświadczeń fizycznych (interfejs+czujniki) – cyfrowe czujniki pomiarowe wraz z interfejsem.

W zestawie: INTERFEJS-moduł podstawowy do czujników pomiarowych Moduł podstawowy ma już wbudowany czujnik temperatury

Wyświetlanie: na wyświetlaczu modułu podstawowego-interfejsu na ekranie komputera przewodem przez złącze USB lub bezprzewodowo po dołączeniu modułu Wi-Fi

-czujnik pomiarowy pH do INTERFEJSu-modułu podstawowego, Czujnik pomiarowy (sensor) do pomiarów pH dołączany do interfejsu-modułu głównego kupowanego oddzielnie (wystarcza jeden do wielu czujników).

Parametry czujnika:

Zakres  Rozdzielczość  Próbkowanie

0 - 14 pH  0,01 pH  100

Wyświetlanie:, na wyświetlaczu modułu podstawowego-interfejsu/na ekranie komputera

- przewodem przez złącze USB

lub

- bezprzewodowo po dołączeniu modułu Wi-Fi

-czujnik pomiarowy temperatury do INTERFEJSu-modułu podstawowego, Czujnik pomiarowy (sensor) do pomiarów temperatury dołączany do interfejsu-modułu głównego kupowanego oddzielnie (wystarcza jeden do wielu czujników).

Parametry czujnika:

Zakres  Rozdzielczość  Próbkowanie

-40 - 140°C  0,01°C  100

-40 - 284°C  0,01°F  100

Wyświetlanie:

  - na wyświetlaczu modułu podstawowego-interfejsu

  - na ekranie komputera

- przewodem przez złącze USB lub - bezprzewodowo po dołączeniu modułu Wi-Fi

- Moduł WiFi do INTERFEJSu-modułu podstawowego - moduł Wi-Fi dołączany do interfejsu-modułu głównego umożliwiający bezprzewodowe połączenie interfejsu i czujników z komputerem, tabletem , tefefonem...

- Mikroskop stereoskopowy 20x/40x-LED CYFROWY 3 MP, podświetlany (światło dolne i górne) - CYFROWY mikroskop stereoskopowy z wbudowaną kamerą cyfrową min.  3 Mpix USB2 podłączaną do komputera przez port USB. Umożliwia indywidualne oglądanie preparatów mikroskopowych i obiektów 3-wymiarowych, jak też wyświetlanie ich na ekranie komputera lub tablicy interaktywnej wraz z zachowaniem obrazu w formie pliku oraz ich obróbkę cyfrową. Kompatybilny z wszystkimi używanymi obecnie na rynku systemami Windows: XP, Vista, 7, 8 i to zarówno w wersji 32-bit, jak i 64-bitowej. Rozdzielczość wbudowanej kamery umożliwia wyświetlanie obrazu spod mikroskopu także na tablicy interaktywnej. Podświetlany światłem diodowym LED dolnym i górnym (przechodzącym i odbitym) używanymi razem lub oddzielnie wraz z płynną regulacją intensywności oświetlenia. Powiększenia 20x i 40x zmieniane poprzez przekręcenie głowicy rewolwerowej. Zasilany wbudowanymi akumulatorami 1.800 mAh. Ergonomiczny uchwyt-rączka do łatwego przenoszenia dopełnia opisu tego nowoczesnego mikroskopu.Przystosowany do oglądania przestrzennych, także nietransparentnych okazów przyrodniczych. Mikroskop umożliwia bezprzewodową pracę dzięki wbudowanym doładowywanym akumulatorom 1.800 mAh. Wymiary: 22 x 17,5 x 30 (H) cm. (+/- 10 %).

Parametry i wyposażenie mikroskopu:

- wbudowana kamera cyfrowa min 3 Mpix USB2

- okulary szerokopolowe WF10x/20 z muszlami ocznymi oraz regulacją dioptrii na jednym okularze;

- rozstaw okularów (in. odległości pomiędzy źrenicami obserwatora): 55-75 mm

- nachylenie okularów: 45°

- obiektywy: 2x i 4x wbudowane w obrotową głowicę

- powiększenie: 20x i 40x

- pole widzenia: 10/5 mm

- podświetlenia LED dolne i górne (przechodzące i odbite)

- płynna regulacja intensywności obu podświetleń

- zasilanie bezprzewodowe: wbudowane akumulatory (3 x AA NiMH) 1.800 mAh

- zasilacz zewnętrzny 230V

- włącznik światła

- ergonomiczny uchwyt-rączka do łatwego przenoszenia

UWAGA: Dla mikroskopu Zamawiający wymaga udzielenia 5 letniej gwarancji.

- Apteczka szkolna – walizka naścienna - apteczka, której zawartość umieszczona jest w pomarańczowej oznaczonej walizce  ze stelażem mocującym do ściany Wymiary: 330 x 235 x 125 mm. (+/- 10 %).

Skład apteczki: 1 szt. Kompres zimny,  2 szt. Kompres na oko, 3 szt. Kompres 10x10 a, 2 szt. Opaska elastyczna 4 m x 6 cm, 2 szt. Opaska elastyczna 4 m x 8 cm, 1 kpl. Plaster 10 x 6cm (8 szt.), 1 kpl. Plaster ( 14 szt.), 1 szt. Plaster 5m x 2,5 cm, 3 szt. Opatrunek indywidualny M sterylny, 1 szt. Opatrunek indywidualny G sterylny, 1 szt. Opatrunek indywidualny K sterylny, 1szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80, 2 szt. Chusta trójkątna, 1 kpl. Chusta z fliseliny (5 szt.), 1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210 cm, 1 szt. Nożyczki 19cm, 4 szt. Rękawice latex, 6 szt. Chusteczka dezynfekująca, 1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania, 1 szt. Instrukcja udzielania Pierwszej Pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych.