## Zał nr 2 monitoring
Załacznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ CENOWY (Szczegółowy zakres dostaw w ramach zadania pn.: „Dostawa i montaż instalacji monitoringu obszaru Rynku, skweru księdza Stanisława Lubasa, placu MCK waz wyposażeniem centrum monitoringu” realizowany w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni Miejskiej w Leżajsku” )
LP. | OPIS | Jm | Ilość | Wartość jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł]
Rynek
1. | Dostawa i montaż: kamera Tubowa Przetwornik 1/2.5” 8 Mpx progressive scan CMOS, efektywna ilość pikseli 3840(H)×2160(V),• kompresja video H.265/H.264/MJPEG, 8 Mpx (3840×2160)/8 Mpx (2880×2880)/3 Mpx (2048×1536)/1080p(1920×1080), 8 Mpx przy 15 kl./s / 3 Mpx/1080p 25/30 kl./s, wbudowany obiektyw 2.7-12 mm, MOTOZOOM, Obsługa ICR Dzień/Noc, wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 metrów,• promiennik podczerwieni w technologii Black Glass, funkcje DEFOG, ROI, EIS, funkcje inteligentnej detekcji – przekroczenie linii, naruszenie strefy, zniknięcie/pozostawienie obiektu, detekcja twarzy, wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB, zasilanie DC12V, PoE (802.3af)/13W, Obudowa zewnętrzna IP66, 1 wejście/wyjście audio; 2 wejścia, 1 wyjście alarmowe, wbudowany Web serwer, + podstawa montażowa | szt. | 8
2. | Dostawa i montaż: szybkoobrotowa kamera IP z Auto-trackingiem i wbudowaną funkcją inteligentnej detekcji – wirtualna linia detekcji, wtargnięcie, detekcja pozostawionych – zagubionych przedmiotów, detekcja twarzy; Kamera typu Dzień/Noc z promiennikiem IR, obsługa standardu Onvif, kompresja video H.265&H.264/JPEG, Przetwornik 1/3” 4.0 Mpx CMOS, Max. 25/30fps@4 Mpx/3 Mpx,25/30/50/60fps@1080p, Zoom optyczny 30× oraz zoom cyfrowy 16×, Kompresja H.265 i H.264, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR (120dB), ATW, BLC, HLC, ICR – mechaniczny filtr podczerwieni,Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) ROI, Defog; prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 300°/s, pionowa 200°/s, prędkość między presetami: pozioma 400°/s, pionowa 300°/s, 300 presetów, 2 wejścia/ 1 wyjście alarmowe, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, zasięg promiennika 100m, klasa szczelności IP66, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 70°C, wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4000V, pobór mocy 13W/23W przy AC24V (IR włączony), zasilanie 24V/3A (w zestawie) lub PoE plus + uchwyt do słupa | szt. | 1
3. | Dostawa i montaż: Switch obsługa kamer 4K Ultra HD możliwość buforowego zasilania 16 odbiorników PoE 802.3at/af lub PASSIVE bezpiecznik elektroniczny niezależnie dla każdego kanału PoE (auto powrót) możliwość wyłączenia zasilania na portach PoE wyraźna optyczna sygnalizacja stanu zasilania oraz transmisji danych do 40W mocy na portach PoE (LAN_1 do LAN_8) łatwe i szybkie uruchomienie bez koniczności konfiguracji parametrów wysoka sprawność modułu zasilacza (90%) dostępne dwie wartości napięcia zasilania: 12VDC i 48VDC łatwy i szybki serwis instalacji dzięki modułowej budowie łatwa rozbudowa i skalowanie systemu poprzez dołączenie dodatkowych switchy serii xPoE / IP oraz IPB / IPUPS montaż modułów w dowolnej, otworowanej części obudowy (system rastrowy) miejsce na 2 akumulatory 18Ah zasilacz 144W (2x 72W), switch PoE 18 portowy (16xPoE 10/100Mbps + 2xGigabit Uplink), bezpieczniki elektroniczne | szt. | 1
4. | Układanie przewodów UTP kat 6 żelowane | m | 725
5. | Układanie w ziemii rur karbowana peszel AROT DVR 50 mm w gotowych wykopach wykonywanych dla kabli elektrycznych | m | 285
6. | Dostawa i montaż anten: częstotliwość pracy zestawu 5 GHz, typ anteny w zestawie – kliencka, oprogramowanie zestawu AirMAX, standard pracy zestawu 802.11ac, obsługa MIMO 2x2, gigabit Ethernet Tak, temperatura pracy od 40 do 70 °C, zakres częstotliwości 5150 – 5875 GHz, polaryzacja: H oraz V, moc wypromieniowywana 19 dBm, szerokość kanału radiowego 10/20/30/40/50/60/80 MHz, procesor MIPS 74Kc 720MHz, pamięć 128, porty 1 x 10/100/1000 Ethernet Port, zasilanie 24V PoE Gigabit+ uchwyt (1 komplet) | szt | 2
7. | Dostawa i montaż: naścienna przełącznica światłowodowa o wymiarach co najmniej 60 cm x 60 cm x 25 cm - wyposażona: tacki, adaptery, dławiki, Organizatory, pigtaili (komplet), przełacznica zamykana na klucz, media konwerter UTP-STP/UTP, szybkość transmisji do 1000Mb/s | szt | 1
8. | Układanie kabla światłowodowy, możliwość układania w kanalizacji teletechnicznej oraz bezpośrednio w ziemi, wysoka odporność na rozciąganie - 3000 N, tuba centralna 2,8 mm wypełniona żelem, 24 włókna jednomodowe, szklane włókna wzmacniające kabel i zapewniające podstawową ochronę antygryzoniową | m | 115
9. | Układanie w gotowych wykopach wykonywanych dla kabli elektrycznych rur RHDPE 40/3,7 mm | m | 115
10. | Mechaniczne wykonanie wykopów pod rury osłonowe. | m | 50
11. | Mechaniczne zasypywanie wykopów rury osłonowe | m | 50
Skwer Księdza Stanisława Lubasa
12. | Dostawa i montaż: kamera Tubowa Przetwornik 1/2.5” 8 Mpx progressive scan CMOS, efektywna ilość pikseli 3840(H)×2160(V), kompresja video H.265/H.264/MJPEG, 8 Mpx (3840×2160)/8 Mpx (2880×2880)/3 Mpx (2048×1536)/1080p(1920×1080), 8 Mpx przy 15 kl./s / 3 Mpx/1080p 25/30 kl./s. Wbudowany obiektyw 2.7-12 mm, MOTOZOOM, obsługa ICR Dzień/Noc, wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 metrów, promiennik podczerwieni w technologii Black Glass, funkcje DEFOG, ROI, EIS. Funkcje inteligentnej detekcji – Przekroczenie lini, naruszene strefy, zniknięcie/pozostawienie obiektu, Detekcja twarzy. Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB, zasilanie DC12V, PoE (802.3af)/13W, obudowa zewnętrzna IP66, 1 wejście/wyjście audio; 2 wejścia/ 1 wyjście alarmowe, wbudowany Web server, + podstawa montażowa | szt | 6
13. | Dostawa i montaż: switch obsługa kamer 4K Ultra HD, możliwość buforowego zasilania 8 odbiorników PoE 802.3at/af lub PASSIVE, bezpiecznik elektroniczny niezależnie dla każdego kanału PoE (autopowrót), możliwość wyłączenia zasilania na portach PoE, wyraźna optyczna sygnalizacja stanu zasilania oraz transmisji danych do 40W mocy na portach PoE (LAN_1 do LAN_8), łatwe i szybkie uruchomienie - bez koniczności konfiguracji parametrów, wysoka sprawność modułu zasilacza (co najmniej 90%), dostępne dwie wartości napięcia zasilania: 12VDC i 48VDC, łatwy i szybki serwis instalacji dzięki modułowej budowie, łatwa rozbudowa i skalowanie systemu poprzez dołączenie dodatkowych switchy serii xPoE / IP oraz IPB / IPUPS, montaż modułów w dowolnej, otworowanej części obudowy (system rastrowy), miejsce na 2 akumulatory 18Ah, zasilacz 72W, switch PoE 10 portowy (8xPoE 10/100Mbps + 2xGigabit Uplink), bezpieczniki elektroniczne | szt | 1
14. | Układanie przewodów UTP kat 6 żelowane | m | 740
15. | Układanie w ziemii rura karbowana AROT DVR 50 mm, w gotowych wykopach wykonywanych dla kabli elektrycznych | m | 180
16. | Dostawa i montaż: naścienna przełącznica światłowodowa o wymiarach co najmniej 60 cm x 50 cm x 25 cm - wyposażona: tacki, adaptery, dławiki, organizatory, pigtaili (komplet) przełacznica zamykana na klucz, m:edia, konwerter multiport UTP-STP/UTP, szybkość transmisji do 1000Mb/s | szt. | 1
17. | Układanie kabla światłowodowego, możliwość układania w kanalizacji teletechnicznej oraz bezpośrednio w ziemi,wysoka odporność na rozciąganie - 3000 N, tuba centralna 2,8 mm wypełniona żelem, 24 włókna jednomodowe, szklane włókna wzmacniające kabel i zapewniające podstawową ochronę antygryzoniową | m | 120
18. | Układanie w gotowych wykopach rur RHDPE 40/3,7 mm | m | 120
19. | Mechaniczne wykonanie wykopów pod studnie teletechniczne i rury osłonowe. | m | 50
20. | Mechaniczne zasypuwanie wykopów pod studnie teletechniczne i rury osłonowe | m | 50
21. | Dostawa i montaz studni teletechnicznych z włazem żeliwnym | szt | 2
22. | Geodezyjna inwentaryzacja dla zakresu nr 1 - Rynek i Skwer Księdza Stanisława Lubasa | kpl. | 1
Razem zakres 1 - kamery i sieć strukturalna (Rynek i Skwer Księdza Stanisława Lubasa) netto
Pomieszczenie Centrum Monitorowania systemu CCTV
23. | Rejestrator Obsługiwana rozdzielczość kamer: 12 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3 Mpx, 720p, obsługa kamer innych producentów: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Videosec, Vivotech i inni. Onvif: TAK. Pasamo Bitrate: 320/320 Mbits. Możliwość wyświetlania max. do 16kan.@1080p 4 kan.@8 Mpx 2 kan @4K w trybie odtwarzania w lokalnym GUI. Tryb Fisheye, Inteligentne funkcje, Obsługa kamer ARTR. Podział okien w loklanym GUI: 1/4/8/9/16/36*/64*. Obsługa HDD: 4 szt. SATA/HDD, max. 40TB (max. 10TB każdy) lub 2 szt. SATA/HDD + 1 szt. SATA/ CD-DVD, eSata: max. 4 HDD(2TB każdy). Obsługa RAID: brak. Wejścia alarmowe: 16. Wyjścia alarmowe: 6. Wyjścia Video: 2× HDMI; 2× VGA (HDMI1 3840×2160, HDMI2 1920×1080, VGA 1920×1080).Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio – Interkom, wej.wyj. – 1/2 RCA. Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 M), wersja -P: 1 × RJ-45 (10/100/1000 M) + 16 portowy switch PoE 802.3.af/at, 1-8 porty ePoE & EoC transmisja do 800 m. Dodatkowe interfejsy: RS485, RS232, 3× USB (2× USB 3.0), eSATA, Funkcja SmartFan – kontrola obrotów wentylatora | szt. | 2
24. | DYSK HDD 8 TB dedykowany do systemów CCTV | szt. | 8
25. | UPS RACK 3000VA | szt. | 1
26. | Szafa Rack 19” 45U 800x1000 wyposażona 2x listwa zasilajaca, panel wentylacyjny 4 wentylatory, termostat, system prowadzenia przewodów, panel porządkujacy, patch panel kat 6/utp | szt. | 1
27. | Monitor przekątna: 54-55” Praca ciągła: 24/7, rozdzielczość: 3840×2160 (UHD), typ matrycy: MVA, format ekranu: 16:9, wejścia: 2x HDMI, VGA, DVI-D, komponent, Audio wyjścia: Audio (Jack 3.5mm), interfejs: RS232 Ethernet 10/100 Base-T 1x USB 2.0 / | szt. | 2
28. | Konsola operatora Klawiatura sieciowa z pełną możliwością sterowania i programowania głowic kompatybilna z system CCTV | szt. | 1
29. | Uchwyt Monitora | szt. | 2
30. | Stacja kliencka z system Windows 10 Professiona, Dyski 256 GB SSD SATA, HDD 2 TB, Napęd optyczny DVD+/-RW, Pamięć RAM 2x8 GB komputer typu serwer dom do obsługi systemu CCTV | szt. | 1
31. | Monitor przekątna: 54-55” Praca ciągła: 24/7, rozdzielczość: 3840×2160 (UHD), typ matrycy: MVA, format ekranu: 16:9, wejścia: 2x HDMI, VGA, DVI-D, komponent, Audio wyjścia: Audio (Jack 3.5mm), interfejs: RS232 Ethernet 10/100 Base-T 1x USB 2.0 / | szt. | 1
32. | SWITCH 16 PORT GIGABIT DSK RACK ZARZĄDZALNY + 2 Combo SFP Slot | szt | 1
33. | Uchwyt Monitora | szt. | 1
34. | Naścienna przełącznica światłowodowa- wyposażona, tacki, adaptery, dławiki, Organizatory, pigtaili (komplet)przełacznica zamykana na klucz, Media konwerter multiport UTP-STP/UTP Szybkość transmisji do 1000Mb/s | szt. | 1
35. | Przeszkolenie osób w zakresie obsługi monitoringu, w tym centrum monitorowania dla zakresu nr 1 | kpl | 1
Razem zakres 1 - Pomieszczenie Centrum Monitorowania netto
RAZEM MONITORING ZAKRES 1 (Rynek i Skwer Księdza Stanisława Lubasa, PCM) NETTO
PODATEK VAT ZAKRES 1 - 23 %
OGÓŁEM MONITORING ZAKRES 1 BRUTTO
Monitoring Plac MCK
36. | Kamera Tubowa Przetwornik 1/2.5” 8 Mpx progressive scan CMOS, efektywna ilość pikseli 3840(H)×2160(V), kompresja video H.265/H.264/MJPEG, 8 Mpx (3840×2160)/8 Mpx (2880×2880)/3 Mpx (2048×1536)/1080p(1920×1080), 8 Mpx przy 15 kl./s / 3 Mpx/1080p 25/30 kl./s, wbudowany obiektyw 2.7-12 mm, MOTOZOOM, obsługa ICR Dzień/Noc, wbudowany promiennik IR LED – zasięg do 50 metrów, promiennik podczerwieni w technologii Black Glass, funkcje DEFOG, ROI, EIS. Funkcje inteligentnej detekcji – Przekroczenie lini, naruszene strefy, zniknięcie/pozostawienie obiektu, Detekcja twarzy. Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB, zZasilanie DC12V, PoE (802.3af)/13W, obudowa zewnętrzna IP66, 1 wejście/wyjście audio; 2 wejścia/ 1 wyjście alarmowe, wbudowany Web server, + podstawa montażowa | szt. | 6
37. | Szybkoobrotowa kamera IP z Auto-trackingiem i wbudowaną funkcją inteligentnej detekcji – wirtualna linia detekcji, wtargnięcie, detekcja pozostawionych – zagubionych przedmiotów, detekcja twarzy; Kamera typu Dzień/Noc z promiennikiem IR, obsługa standardu Onvif, kompresja video H.265&H.264/JPEG, Przetwornik 1/3” 4.0 Mpx CMOS, Max. 25/30fps@4 Mpx/3 Mpx, 25/30/50/60fps@1080p, Zoom optyczny 30× oraz zoom cyfrowy 16×, Kompresja H.265 i H.264, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Funkcja poszerzonej dynamiki kamery WDR (120dB), ATW, BLC, HLC, ICR – mechaniczny filtr podczerwieni,Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) ROI, Defog; prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 300°/s, pionowa 200°/s, prędkość między presetami: pozioma 400°/s, pionowa 300°/s, 300 presetów, 2 wejścia/ 1 wyjście alarmowe, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, do 24 stref prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, zasięg promiennika 100m, klasa szczelności IP66, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 70°C, wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4000V, pobór mocy 13W/23W przy AC24V (IR włączony), zasilanie 24V/3A (w zestawie) lub PoE plus uchwyt do słupa | szt. | 1
38. | Switch obsługa kamer 4K Ultra HD, możliwość buforowego zasilania 8 odbiorników PoE 802.3at/af lub PASSIVE bezpiecznik elektroniczny niezależnie dla każdego kanału PoE (auto powrót) możliwość wyłączenia zasilania na portach PoE wyraźna optyczna sygnalizacja stanu zasilania oraz transmisji danych do 40W mocy na portach PoE (LAN_1 do LAN_8) łatwe i szybkie uruchomienie bez koniczności konfiguracji parametrów, wysoka sprawność modułu zasilacza (90%) dostępne dwie wartości napięcia zasilania: 12VDC i 48VDC łatwy i szybki serwis instalacji dzięki modułowej budowie łatwa rozbudowa i skalowanie systemu poprzez dołączenie dodatkowych switchy serii xPoE / IP oraz IPB / IPUPS montaż modułów w dowolnej, otworowanej części obudowy (system rastrowy) miejsce na 2 akumulatory 18Ah zasilacz 72W, switch PoE 10 portowy (8xPoE 10/100Mbps + 2xGigabit Uplink), bezpieczniki elektroniczne | szt | 1
39. | Układanie przewodów UTP kat 6 żelowane | m | 520
40. | Układanie w ziemii rura karbowana AROT DVR 50 mm, w gotowych wykopach wykonywanych dla kabli elektrycznych | m | 280
41. | Zestaw połaczenia bezprzewodowego z masztami i uchwytami. Zakres częstotliwości 5,150 - 5,875 GHz, Producent Procesor MIPS 74Kc, 720 MHz, Standardy 802.11ac. Porty (1) 10/100/1000 Mbps, (2) RP-SMA (Waterproof), (1) GPS (Waterproof ). Pamięć128 MB DDR2 SDRAM, 16 MB NOR FLASH. Moc DO 27 dBm. Tryb pracy radia AP, Station. Czułość -96 dBm.. Pobór mocy 8,5W. Antena zintegrowana brak, 2 x RP-SMA dla anten zewnętrznych, 1 x SMA dla anteny GPS (antena GPS w zestawie). Antena dołączana brak. Szyfrowanie / standardy bezpieczeństwa WPA2AES.Zarządzanie WWW/CLI. Funkcje Web Server, SNMP, SSH Server, Telnet , Ping Watchdog, DHCP, NAT, Bridging, Routing. Zasilanie POE pasywne. Zasilacz 24V, 0.5A Gigabit PoE Adapter. Zasilanie PoE (Power over Ethernet) Tak. Obudowa zewnętrzna Tak, odporna na UV. Dwupolaryzacyjna antena paraboliczna o bardzo szerokim zakresie działania, wysokiej sprawności oraz separacji pomiędzy polaryzacjami, ograniczonym promieniowaniu bocznym, niskim poziomie listków bocznych i zmniejszonych gabarytach. Typ anteny kierunkowa paraboliczna dwupolaryzacyjna. Zakres częstotliwości 4,9 - 6,2 GHz. Zysk energetyczny dla polaryzacji pionowej 20 dBi. Zysk energetyczny dla polaryzacji poziomej 20 dBi. Polaryzacja pionowa + pozioma. Promieniowanie wsteczne -45 dB. Separacja pomiędzy złączami >50 dB. Kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej 14-18 ° dla -3dB. Kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej 14-18 ° dla -3dB.VSWR <1.7. Impedancja 50 Ohm (1 komplet) | szt | 2
42. | Dostawa i montaż rur Pcv, ukladanych na scianach budynków, o średnicy do 40 mm | m | 30
43. | Naścienna przełącznica światłowodowa- wyposażona, tacki, adaptery,dławiki, Organizatory, pigtaili (komplet)przełacznica zamykana na klucz, Media konwerter UTP-STP/UTP Szybkość transmisji do 1000Mb/s | szt | 1
44. | Układanie kabla światłowodowego, możliwość układania w kanalizacji teletechnicznej oraz bezpośrednio w ziemi,wysoka odporność na rozciąganie - 3000 N, tuba centralna 2,8 mm wypełniona żelem, 24 włókna jednomodowe, szklane włókna wzmacniające kabel i zapewniające podstawową ochronę antygryzoniową | m | 120
45. | Układanie w gotowych wykopach rur RHDPE 40/3,7 | m | 120
46. | Mechaniczne wykonanie wykopów pod studnie teletechniczne i rury osłonowe. | m | 100
47. | Mechaniczne zasypywanie wykopów pod studnie teletechniczne i rury osłonowe | m | 100
48. | Dostawa i montaz studni teletechnicznych z włazem żeliwnym | szt | 2
49. | Przeszkolenie osób w zakresie obsługi monitoringu, w tym centrum monitorowania dla zakresu nr 1 | kpl | 1
50. | Geodezyjna inwentaryzacja dla zakresu 2 - Plac MCK | kpl. | 1
RAZEM MONITORING ZAKRES 2 (PLAC MCK) NETTO
PODATEK VAT ZAKRES 2 - 23 %
OGÓŁEM MONITORING ZAKRES 2 BRUTTO
OGÓŁEM MONITORING (ZAKRES 1 + ZAKRES 2) BRUTTO
Podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta