## Arkusz1
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
FORMULARZ CENOWY
Zadanie | „Budowa instalacji PV dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku przy ul. M.C. Skłodowskiej 8 w ramach zadania dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie pn. Energia dla wiedzy – montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Leżajsku”
Lp |  | Element | ilość | jm | cena netto | wartość netto
1. | Montaż instalacji fotowoltaicznej
1.1 |  | Konstrukcja dachowa dostosowana do dachu płaskiego | 1 | kpl.
1.2 |  | Panele PV monokrystalicznych o mocy 0,490 kW | 1 | kpl.
1.3 |  | Złącza szeregowe MC4 | 20 | szt.
1.4 |  | Inwerter trójfazowy | 1 | szt.
1.5 |  | Okablowanie strony DC, 1x6mm2 | 800 | mb.
1.6 |  | Połączenia wyrównawczych przewód PE LgY 16 mm2 | 300 | mb.
1.7 |  | Zabezpieczenie przeciwpożarowe | 1 | kpl.
1.8 |  | Zabezpieczenia instalacji po stronie DC | 2 | kpl.
1.9 |  | Zabezpieczenia instalacji po stronie AC | 1 | kpl.
1.10 |  | Korytka metalowe | 100 | kpl.
1.11 |  | System EMS | 1 | kpl.
1.12 |  | Transport pionowy na dach | 1 | kpl.
1.13 |  | Bloczki balastowe | 215 | szt.
1.14 |  | Dostawa materiałów | 1 | kpl.
2025-01-15 |  | Montaż instalacji z wykonaniem pomiarów i przeszkoleniem z obsługi | 1 | kpl.
2025-01-16 |  | Pozostałe elementy montażowe/ drobna elektryka | 1 | kpl.
2025-01-17 |  | Ekspertyza nośności dachu | 1 | kpl.
2. | Połączenie kablowe z rozdzielnią RGnN
2.1 |  | Wykonanie połączenia kablowego AC instalacji z RG YAKXS 4x70mm2 | 80 | mb
3. | Dokumentacja
3.1 |  | Dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami i espertyzą nośności dachu | 1 | kpl.
3.2 |  | Zgłoszenie instalacji do OSD i PSP | 1 | kpl.
PODSUMOWANIE
1 | Montaż instalacji fotowoltaicznej |  |  |  |  | 0
2 | Połączenie kablowe z rozdzielnią RGnN |  |  |  |  | 0
3 | Dokumentacja |  |  |  |  | 0
| RAZEM NETTO |  |  |  |  | 0
1. W podanych wartościach jednostkowych robót są wszystkie koszty niezbędnych działań i robót związanych z wykonaniem zamówienia, a w szczególności: czynności niezbędne do wykonania oferowanego zakresu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami technicznymi, a także wszystkich niezbędnych prac, zagospodarowania placu budowy, zabezpieczenie terenu w okresie realizacji prac, sprowadzenia sprzętu, dowozu materiałów, wywozu odpadów i materiałów z rozbiórki, koszty wyposażenia BHP i p-poż, koszty dotyczące zabezpieczenia przyszłej umowy, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.
Podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta