Załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zestawienie materiałów niezbędnych do przebudowy gazociągu przy ul. Boczna Moniuszki.

- Rura przewodowa PE 80 SDR 11 75 x 6,8 mm 	- 14 mb

- Rura ochronna PE 80 SDR 17,6 160 x 9,1 mm 	- 12 mb

- Przejście PE/Stal 75/65 mm				-   2 szt

- Rura przewodowa PE 80 SDR 11 40 x 3,7 mm 	- 10 mb

- Rura ochronna PE 80 SDR 17,6 90 x 5,2 mm 	-   8 mb

- Przejście PE/Stal 40/32 mm				-   2 szt

- Skrzynka do zasuw G					-  2 szt

- Pianka poliuretanowa 				-  2 szt

Materiały mają być dostarczone na bazę Rejonu Gazowniczego w Leżajsku, przy ul. Polna.