DOŚ.4123.7.2012                                           Lipowiec Kościelny, 20.09.2012r.

W związku ze złożonym zapytaniem na: „ Budowę lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z przyłączami położonej w miejscowości Lipowiec Kościelny przebiegającej przez działki o nr 833/1, 833/2, 656/2, 656/3, 835/7 i 835/11”

- czy Zamawiający przewiduje modyfikację kosztorysu ofertowego o pozycję „roboty odwodnieniowe” , które muszą być wykonane ze względu na wysoki poziom wód gruntowych.

Zamawiający informuje , iż nie zamierza modyfikować kosztorysu ofertowego. Wszystkie przewidywane prace należy uwzględnić w robotach ziemnych.