..............................................

(pieczątka Zamawiającego)

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(zwana dalej SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm), o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, którego przedmiotem jest:

,,Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr P 2333 W  Turza Wielka-Liberadz w m. Turza Wielka Nr dz. 343/1

w km 0+155 - 0+562’’

CPV: 45233222-1

Specyfikację zatwierdzam:

26.04.2013 r.

WÓJT GMINY

Jarosław Goschorski

.................................................

Podpis Kierownika Zamawiającego

##### NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiającym jest Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym reprezentowany przez Wójta Gminy.

Adres Zamawiającego:

Lipowiec Kościelny 213

06-545 Lipowiec Kościelny, woj. mazowieckie

REGON: 000548293     NIP: 569-154-80-15

telefon: (23) 655 50 28 lub 29, fax: (23) 655 50 28

www.lipowieckoscielny.pl

Godziny pracy Urzędu:

od poniedziałku do piątku: od 730 do 1530.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.).

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: : ,,Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr P 2333W Turza Wielka- Liberadz w m. Turza Wielka , Nr Dz. 343/1 w km 0+155 - 0+562’’  Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie nw. zakresu robót:

I. Przygotowanie terenu pod budowę

1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym,

- cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno- asfaltowych, głębokość cięcia do 6 cm,

II Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz

roboty w zakresie inżynierii lądowej

1) Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania ulic:

- roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi,

- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika, wjazdów i

poszerzenia, wykonanie mechaniczne przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego pod chodnik, grubość warstwy po zagęszczeniu

15 cm,

- wykonanie podbudowy betonowej C8/10 na zjazdach, pielęgnacjach podbudowy piaskiem i wodą,

grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,

- ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem

ław betonowych i oporu na podsypce cementowo-piaskowej,

- ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cm, wraz z wykonaniem

ław betonowych i oporu z betonu C9/10, na podsypce cementowo-piaskowej- wjazdy

2) Odwadnianie:

- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odl. do 1 km. Roboty związane z wykopami pod kolektor deszczowy, studnie rewizyjne, studnie ściekowe, przykanaliki,

- wykonanie podłożą z materiałów sypkich pod kolektor z pisaku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm

- wykonanie kolektora deszczowego, kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 315 mm, łączone na wcisk w gotowym wykopie,

- studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1000 mm o głębokości 1,5 m, w gotowym wykopie z płytą denna, włazem kanałowym żeliwnym typu ciężkiego wraz z płyt a nastudzienną i pierścieniem odciążającym,

- budowa studni ściekowych z elementów betonowych z osadnikiem o średnicy 500 mm w gotowym wykopie na płycie dennej wylewanej na mokro gr.12 cm z żelbetonowym pierścieniem odciążającym,

- wykonanie przykanalika z rur z tworzywa sztucznego PP SN-8 o średnicy zewnętrznej 200 mm, łączone na wcisk w gotowym wykopie,

- zasypywanie wykopów gruntem niewysadzinowym pozyskanym z ukopu. Zagęszczenie ubijakami warstwy luźnej grub.20cm- zasypywanie studzienek ściekowych, kolektora i przykanalików

3) Roboty budowlane w zakresie układania chodników

- ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-paskowej spoiny

wypełniane zaprawą cementową,

- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej układane na posypce

cementowo-piaskowej spoiny wypełnione pisakiem,

- wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układanie na

podsypce cementowo- piaskowej 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem

4) Nawierzchnia:

- wykonanie nawierzchni betonowej C16/20 między projektowanym krawężnikiem a istniejącą nawierzchnię bitumiczną, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45233222-1` Roboty w zakresie układania chodników

Przedmiot zamówienia został określony przy pomocy:

- dokumentacji projektowej

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił 3-letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane, w ramach której czas usuwania usterek będzie nie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia zgłoszenia usterki i otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia od Wykonawcy (telefonicznie, faksem).

W przypadku uchylenia się Wykonawcy od tego obowiązku w terminie określonym powyżej Zamawiający może zlecić usunięcie usterek lub wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, w przypadku zlecania prac Podwykonawcom, zawarł z nimi umowę zgodnie z art. 6471 kc.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych, przewidujących odmienny niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 7 i 8 SIWZ.

## TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Wymagany termin realizacji zamówienia – 31 lipiec 2013 r.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)  Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1  i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.)

-posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy  prawa nakładają obowiązek posiadania

-posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, w szczególności wykonali w okresie 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 100.000.00 zł. odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, potwierdzone stosownymi dokumentami, tj. wykonawca ma obowiązek załączenia do oferty dokumentów potwierdzających, że w/w usługi zostały wykonane należycie.

- dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , w szczególności dysponują osobami posiadającymi określone przepisami Prawa Budowlanego uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. – wpisane na listę Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego  zamówienia, w szczególności posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 100.000,00  zł. oraz  wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnie z przedmiotem zamówienia za minimalną sumę 100.000,00 zł.

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika celem reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 9, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia lub dokumenty:

1)  oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków wymienionych w art.22 ust.1 na formularzu zgodnym z

treścią załącznika nr 1

2)  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Uczestników o udzielenie niniejszego

zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie)

3)  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego , że wykonawca nie

zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem  zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległe płatności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert.

4)  aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego , że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, , lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem  zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległe płatności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert.

5) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w

wykonaniu zamówienia, oraz oświadczenie na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie

czynności, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Uczestników o udzielenie niniejszego

zamówienia  , oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje)

6) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o

udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

odpowiadających  swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot

zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, sporządzony na

podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Wykaz winien zawierać informacje

potwierdzające spełnienie  warunku opisanego w pkt 9 SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że

roboty zostały  wykonane   należycie; (referencje)

7) dowód wniesienia wadium

8) potwierdzenie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 100.000,00 zł.

9) potwierdzenie o  posiadaniu środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej

100.000,00  zł.

Ponadto Wykonawca składa:

-     ofertę, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ;

-   kosztorys ofertowy, będący dla Zamawiającego materiałem pomocniczym wykonany metodą uproszczoną

na podstawie projektu budowlanego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;

-    dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie

niniejszego zamówienia publicznego – w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, a podpisywana

jest przez pełnomocnika;

Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: stosownie do treści § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 ze zm.):

a)  jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania	poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w: pkt. 10 ppk. 3, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Przedmiotowy dokument/y, powinien być wystawiony/e nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

b)  jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce    zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej – lit  a),  zastępuje  się  je  dokumentem  zawierającym  oświadczenie  złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Ważność dokumentów-jak w lit. a).

## FORMA DOKUMENTÓW

a) dokumenty o których mowa w punkcie 10 są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę. Pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub poświadczonej przez notariusza kopii. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym jak wyżej przez Wykonawcę.

b) jeżeli termin składania ofert ulegnie przesunięciu, wówczas dokumenty, które do tego czasu utraciły swą ważność winny zostać uaktualnione.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- Postępowanie jest  prowadzone w języku polskim, w związku z tym wszelka korespondencja z Zamawiającym musi być prowadzona w języku polskim.

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie lub za pomocą faxu (23) 655-50-28,

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą telefax, uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na pisemnie.

- Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, strony potwierdzają niezwłocznie, na żądanie drugiej strony.

- Zamawiający  dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną – awojcik@lipowieckoscielny.pl

- Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy  kierować na piśmie na adres Zamawiającego z dopiskiem: „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr P 2333W Turza Wielka- Liberadz w m. Turza Wielka Nr działki 343/1 w km 0+155 - 0+562”

- Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się  z Wykonawcami jest P. Andrzej Wójcik – podinspektor ds. dróg i ochrony środowiska, pok. nr 18, tel.: (23) 655-50-28 lub 29 wew. 40, faks: (23) 655-50-28;

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości  3.000,00 PLN

(słownie: trzy tysiące zł 00/100).

FORMA WADIUM

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. tj. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

MIEJSCE I SPOSÓB I TERMIN WNIESIENIA WADIUM

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku  Spółdzielczym Żuromin o/Lipowiec Kościelny nr konta 02 8242 1021 0000 0404 2001 0001 na przelewie należy umieścić informację „wadium – przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr P 2333W Turza Wielka- Liberadz w m. Turza Wielka Nr dz. 343/1 w km 0+155 - 0+562”. Wadium w pozostałych akceptowanych formach należy składać w oryginale w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym, Lipowiec Kościelny 213, KASA - pok. nr 14 w terminie do dnia 14 maja 2013 roku do godziny 10:00.

- Do oferty należy dołączyć kserokopię wnoszonego wadium.

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

- W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

ZWROT WADIUM

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, i:

  - po wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkim oferentom z wyjątkiem wybranej oferty;

  - wybranemu oferentowi jeśli zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę

PONOWNE WNIESIENIE WADIUM

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium  jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana najkorzystniejsza. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

UTRATA WADIUM

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- w odpowiedzi na wezwanie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń,  chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

## TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Złożenie większej liczby ofert, oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

- Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

- Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, figurującą w rejestrze lub wypisie z ewidencji działalności gospodarczej.

- Jeżeli oferta, załączniki będą podpisane przez inną osobę niż wymienioną powyżej, do oferty należy dołączyć prawidłowo podpisane pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Podpis winien być czytelny bądź opatrzony pieczęcią identyfikującą osobę składającą podpis.

- Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

- Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę.

- Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą SIWZ formie.

- We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej.

- Wszystkie nie zapisane, wykropkowane, bądź inne puste/oznaczone miejsca w ofercie Wykonawca uzupełnia (wpis, postawienie pieczęci, itp.) lub wykreśla. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy – Wykonawca wpisuje: „nie dotyczy”.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego  pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Materiały takie nie	będą podlegały	ocenie	przez Zamawiającego.

- Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są stosować przepisy kodeksu cywilnego oraz Pzp, w szczególności w zakresie odpowiedzialności solidarnej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

- Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa: oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane, należy wpisać do formularza Oferty. Oznacza to, że przedmiotowe dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), dokumenty te powinny być odrębną częścią nie złączoną w sposób trwały z ofertą.

## ADRESOWANIE OFERT

- Oferty należy umieścić w wewnętrznej i zewnętrznej zamkniętej (zaklejonej lub zalakowanej) kopercie.

Na kopercie zewnętrznej (w której mieścić się będzie koperta wewnętrzna):

- należy umieścić tylko oznaczenie ,,Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej

Nr P 2333W Turza Wielka- Liberadz w m. Turza Wielka Nr dz. 343/1” w km 0+155

- 0+562. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”

Na kopercie wewnętrznej (w której będzie formularz oferty wraz z załącznikami):

- należy umieścić oznaczenie ,,Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr P 2333W Turza Wielka- Liberadz w m. Turza Wielka Nr dz. 343/1 w km 0+155 - 0+562”

- należy wpisać nazwę Wykonawcy, jego adres lub przystawić czytelnie pieczątkę, aby można było odesłać ofertę (bez otwierania koperty wewnętrznej) w przypadku stwierdzenia, że oferta została złożona po upływie terminu do składania ofert, po upływie terminu przewidzianego na protesty.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w terminie do 14-05-2013 r. do godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego- w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym pok. nr 2 (sekretariat).

- Wszystkie oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

## MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14-05-2013 r. o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego – w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym - sala konferencyjna - I piętro.

## TRYB OTWARCIA OFERT

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

- Informacje ogłoszone, w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną przekazane niezwłocznie nieobecnym Wykonawcom na ich pisemny wniosek.

## TRYB OCENY OFERT

- Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

a)  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści z zastrzeżeniem czynności określonych w niniejszym punkcie lit. b.

b)  Zamawiający poprawi w tekście oferty

-	oczywiste omyłki pisarskie

-	oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek

-     inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  z  SIWZ,  nie powodujące

istotnych zmian treści oferty,

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

c)  Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 4 Pzp wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

- Sposób oceny zgodności ofert z treścią niniejszej SIWZ

a) Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem lit. b).

b)  Zamawiający  wezwie,  zgodnie  z  art.  26  ust.  3  Pzp,  Wykonawców,  którzy  w określonym  terminie  nie  złożyli  wymaganych  oświadczeń  lub  dokumentów,  o

których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy (patrz: pkt 10 ppkt 1-9 i pkt 14 SIWZ), lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw (patrz: pkt 10 ppkt 12 i 13) albo którzy złożyli wymagane oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że  mimo ich złożenia konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi, roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów

- Wykluczenie Wykonawcy

a)  Formalne przesłanki wykluczenia Wykonawców reguluje art. 24 Pzp.

b) Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 Pzp.

c)  Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą,

- Odrzucenie oferty

a)  Przesłanki odrzucenia oferty zawiera art. 89 Pzp.

b)  Zamawiający zawiadomi o odrzuceniu oferty zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 Pzp.

- Unieważnienie postępowania

a)  Przesłanki unieważnienia postępowania zawiera art. 93 ust. 1 Pzp.

b)  O unieważnieniu postępowania o udzielenie	zamówienia, Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert;

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składnia ofert.

W przekazanym unieważnieniu zostanie podane uzasadnienie faktyczne i prawne.

c)  W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający

na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o

wszczęciu  kolejnego  postępowania,  które  dotyczy  tego  samego  przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

- Cenę oferty należy obliczyć w oparciu  projekt budowlany oraz  specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Ustalona w ofercie wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę  kosztów ich realizacji.

- Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, w związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

- Wykonawca winien traktować przekazany w ramach SIWZ przedmiar robót, jako dokument informacyjny – pomocniczy do wyceny oferty, z którego może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku. Zamawiający zastrzega jednak, że pominięcie pozycji z przedmiaru uważane będzie za wycenienie pominiętej pozycji w innych pozycjach kosztorysu ofertowego.

- Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich cyfrowo i słownie, netto i brutto. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

- Cenę brutto należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)

- Cenę podaną w Formularzu Ofertowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po  przecinku.

- Nie dopuszcza się stosowania upustów, opustów, rabatów.

WYJAŚNIENIA I ZMIANY W TREŚCI SIWZ

- Wyjaśnienia treści SIWZ.

a)  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 2 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert;

-     jeśli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, pozostanie bez rozpatrzenia;

b)  Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na własnej stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.

- Zmiany w treści SIWZ.

a)  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 2 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert;

-     jeśli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, pozostanie bez rozpatrzenia;

b)  Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na własnej stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.

- Zebranie Wykonawców

Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

ZMIANY LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY

- Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

- Zmiana złożonej oferty

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr …..”.

- Wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANE”

KRYTERIUM OCENY OFERT

- Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

  - zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiających z niniejszego postępowania,

  - nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

- Kryterium oceny ofert stanowi:

- najniższa cena – 100 %

- Kryterium ceny będzie ocenione na podstawie ceny brutto, podanej w formularzu ofertowym, z zastrzeżeniem pkt 73 i przeliczone wg wzoru:

C = najniższa oferowana cena / cena badanej oferty  x 100

Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w kryterium ceny.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wypłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

- Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania:

- przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ;

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Pzp oraz niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru;

- niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o;

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także złożonych nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną Wykonawcom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

d)  niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zamieści  informacje,  o

których mowa w pkt 85 lit c tiret pierwszy również na stronie internetowej oraz w miejscu

publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Zawarcie umowy.

- umowa zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem punktu następnego;

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta;

- jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy Zamawiający zażąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów;

- Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy na warunkach,  o których mowa w pkt 88-97 SIWZ

- Zgodnie z art. 139 i art. 140 Pzp, umowa  w sprawie niniejszego zamówienia:

- zostanie zawarta umowa w formie pisemnej;

- mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Ustawy Pzp Ne stanowią inaczej;

- jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

- zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;

- jest nieważna:

- jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 Pzp,

- w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.

ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Informacje ogólne

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy.

- Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z  tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przed podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy.

- Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach.

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa je na oprocentowanych rachunku bankowym.

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 Pzp.

- Zamawiający może, na wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i nie zmniejszenia jego wysokości.

- Zamawiający dokona zwrotu 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 30 % zabezpieczenia zostanie zatrzymane na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. Kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

- Istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 6, do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Środki ochrony prawnej, o których mowa, przysługują Wykonawcom, a także innym osobom , jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

Szczegółowe informacje dotyczące złożenia protestu i odwołania zawierają przepisy Działu

VI Pzp

- Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną z zastrzeżeniem

informacji zamieszczanych na stronie internetowej, na której zamieszczona została SIWZ.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem sytuacji

określonej w art. 93 ust. 4 Pzp.

- Informacje dodatkowe.

Udostępnianie dokumentacji postępowania:

- protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia

się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z

tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia,

- nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione,

- udostępnianie dokumentacji postępowania odbywać będzie wg zasad określonych w § 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 188, poz. 1154)

- W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przepisy ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego.

ZAŁĄCZNIKI

Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- oświadczenie art. 22 ust 1 Pzp – załącznik nr 1

- oświadczenie art. 24 Pzp – załącznik nr 2

- Wykaz osób – załącznik nr 3

### wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia – załącznik nr 4

- oferta – załącznik nr 5

- wzór umowy – załącznik nr 6

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 7

- przedmiar robót budowlanych– załącznik nr 8

# Załącznik nr 5

....................................................................

(nazwa miejscowości i data)

## O F E R T A

DLA  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na wykonanie zadania pt.:

Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr P 2333 W  Turza Wielka-Liberadz w m. Turza Wielka Nr Dz. 343/1

w km 0+155 - 0+562

Nazwa i adres Zamawiającego :

Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym, w imieniu którego działa Wójt Gminy

Lipowiec Kościelny 213

06-545 Lipowiec Kościelny

tel. (23) 655-50-28 fax (23) 655-50-29

Nazwa Wykonawcy:   	...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

adres siedziby 		...............................................................................................................................................

nr telefonu 	.......................................................		nr fax 	      .................................................

Regon:			.......................................................	     	NIP:	      .................................................

Rachunek bankowy:	..............................................................................................................................................

Oferujemy wykonanie powyższego przedmiotu zamówienia w zakresie określonym specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) za wynagrodzeniem ryczałtowym , w wysokości:

- netto	...............................................................

- słownie: 	.......................................................................................................................................

- w tym kwota podatku VAT wynosi:  		......................................................................

- słownie:	...........................................................................................................................................

- brutto 	...............................................................

- słownie: 	.......................................................................................................................................

- Oświadczamy, że wykonamy zamówienie : do dnia……………………………………

- Oświadczamy, że udzielamy 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Zamówienie zamierzamy*)/ nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom w następującym zakresie:

| l.p. | Zakres zamówienia przewidziany do wykonania przez podwykonawcę |
| --- | --- |

- Akceptujemy warunki płatności zawarte we wzorze umowy.

- Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, w formie przelewu na konto Wykonawcy.

- Za datę płatności strony przyjmują datę na poleceniu przelewu Zamawiającego.

- Płatność nastąpi po uprzednim sprawdzeniu faktury przez Zamawiającego pod względem merytorycznym i rachunkowym.

- W przypadku gdy faktura nie spełni wymagań pod względem merytorycznym lub rachunkowym, zostanie zwrócona Wykonawcy bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia.

- Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny oferty/maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy w następującej formie/formach:

………………………………………………….......................................................................................... .

- Oświadczamy, że wadium o wartości 3.000,00 zł wnieśliśmy w dniu ……………..…… w formie …………………………………………………….……………………………………….

Wskazujemy adres lub nr konta, na które należy zwrócić wadium ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(wypełnia wykonawca , który wniósł wadium w formie pieniądza)

- Oświadczamy, że:

a) gwarantuję(my) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do  SIWZ oraz jej modyfikacji,

b) złożona oferta wiąże nas na 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,

c) akceptuję(my) bez zastrzeżeń przedstawiony projekt umowy,

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

1)   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2)   …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3)   …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4)   ....................................................................................

Ofertę wraz z załącznikami składamy na …………… kolejno ponumerowanych i  podpisanych stronach/kartach.

……………………………………………, dn. …………………………

……………………………………………………………….

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela )

# Załącznik nr 1

Pieczęć Wykonawcy

## O Ś W I A D C Z E N I E

## o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

## (art. 22 ust 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr P 2333 W  Turza Wielka-Liberadz w m. Turza Wielka Nr Dz. 343/1 w km 0+155 - 0+562 ‘’ oświadczamy, że:

- posiadam(y) uprawnienia do wykonania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie

- dysponuję(my) potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia

- znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia,

ponadto oświadczamy(y), że stosownie do treści art. 44 powołanej ustawy spełniamy(y) warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

…………………………………………………

miejscowość, data

______________________________________________

(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

# Załącznik nr 2

Pieczęć Wykonawcy

## O Ś W I A D C Z E N I E

(zgodne z art. 24 ust 1 i ust.2 Prawa zamówień publicznych)

1.    Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2.	Zgodnie z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający wyklucza z postępowania:

1)   wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2)  wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu	upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3)  wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego organu;

4)   osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi  gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo   udziału   w   zorganizowanej   grupie   albo   związku   mających   na   celu   popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)  spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)  spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)  spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za   przestępstwo popełnione w związku   z   postępowaniem  o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)  osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo  popełnione w  związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób  wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi  gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)   podmioty  zbiorowe,  wobec  których  sąd  orzekł  zakaz  ubiegania  się  o  zamówienia,  na  podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

a) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się

w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do Wykonawców, którym    udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

b) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

c) nie wykazali   spełniania warunków udziału w postępowaniu

d) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert na przedłużony okres związania ofertą o którym mowa w art.

46 ust 3  albo  nie zgodzili się    na przedłużenie okresu związania ofertą.

……………………………………………………

miejscowość , data

………………………………………………………………..

(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik   nr   3

Pieczęć Wykonawcy

### WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE LUB UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

Oświadczam, że zamówienie będzie wykonywane przez:

| l.p. | Nazwisko i imię | Wpisać odpowiednio dysponuję lub będę dysponował | Planowana funkcja przy realizacji zamówienia | #### Posiadane uprawnienia (nr uprawnień , data wydania , specjalizacja) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

…………………………………………

miejscowość, data

……………………………………………………………………………………

(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik   nr   4

Pieczęć Wykonawcy

### WYKAZ WYKONYWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

w okresie ostatnich pięciu lat, z jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodny z zapisem SIWZ.

| l.p. | Przedmiot zamówienia zakres wykonywanych prac | Wartość zamówienia | czas realizacji (należy podać daty) |  | #### nazwa i adres Odbiorcy/ miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek | koniec |  |

Uwaga! Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty wymienione w załączniku zostały wykonane z należytą starannością, (referencje)

…………………………………………

miejscowość, data

…………………………………………………………………………………

(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

Wzór umowy - załącznik nr 6

Umowa   nr _____ / __________

(rok zawarcia)

w dniu ____________________ 2013 r. w Lipowcu Kościelnym, pomiędzy

__________________________________________________________________________________________

z siedzibą w  _______________________________________________________________________________

(nazwa i adres Zamawiającego)

zwanym/ą w dalszym tekście umowy “ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym/ną przez:

1)  _______________________________________________________________________________________

- _______________________________________________________________________________________

konto numer:	____________________________________________________________________________

regon numer:	____________________________________________________________________________

NIP numer:	____________________________________________________________________________

a

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

(nazwa i adres Wykonawcy)

zwanym/ą w dalszym tekście umowy “WYKONAWCĄ”, reprezentowanym/ną przez:

- ______________________________________________________________________________________

- ______________________________________________________________________________________

wpisaną/ym do rejestru ___________________________________________________________, prowadzonego przez _____________________________________________________________________________________ pod numerem  ______________________________________________________________________________

wpisaną/ym do ewidencji działalności gospodarczej _________________________________________________

pod numerem _______________________________________________________________________________

konto numer:	____________________________________________________________________________

regon numer:	____________________________________________________________________________

NIP numer:	____________________________________________________________________________

na podstawie dokonanego przez ZAMAWIAJĄCEGO wyboru oferty WYKONAWCY w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.), została zawarta Umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem zamówienia jest ,,Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr P 2333 W Turza Wielka-Liberadz w m. Turza Wielka Nr Dz. 343/1 w km 0+155 - 0+562’’

- Wspólny Słownik Zamówień (CPV): roboty budowlane w zakresie układania chodników CPV-45233222-1

- Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie n/w zakresu robót:

I. Przygotowanie terenu pod budowę

1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym,

- cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno- asfaltowych, głębokość cięcia do 6 cm,

II Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz   roboty w zakresie inżynierii lądowej

1) Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania ulic:

- roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi,

- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika, wjazdów i

poszerzenia, wykonanie mechaniczne przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego pod chodnik, grubość warstwy po zagęszczeniu

15 cm,

- wykonanie podbudowy betonowej C8/10 na zjazdach, pielęgnacjach podbudowy piaskiem i wodą,

grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,

- ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem

ław betonowych i oporu na podsypce cementowo-piaskowej,

- ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cm, wraz z wykonaniem

ław betonowych i oporu z betonu C9/10, na podsypce cementowo-piaskowej- wjazdy

2) Odwadnianie:

- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odl. do 1 km. Roboty związane z wykopami pod kolektor deszczowy, studnie rewizyjne, studnie ściekowe, przykanaliki,

- wykonanie podłożą z materiałów sypkich pod kolektor z pisaku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm

- wykonanie kolektora deszczowego, kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 315 mm, łączone na wcisk w gotowym wykopie,

- studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1000 mm o głębokości 1,5 m, w gotowym wykopie z płytą denna, włazem kanałowym żeliwnym typu ciężkiego wraz z płyt a nastudzienną i pierścieniem odciążającym,

- budowa studni ściekowych z elementów betonowych z osadnikiem o średnicy 500 mm w gotowym wykopie na płycie dennej wylewanej na mokro gr.12 cm z żelbetonowym pierścieniem odciążającym,

- wykonanie przykanalika z rur z tworzywa sztucznego PP SN-8 o średnicy zewnętrznej 200 mm, łączone na wcisk w gotowym wykopie,

- zasypywanie wykopów gruntem niewysadzinowym pozyskanym z ukopu. Zagęszczenie ubijakami warstwy luźnej grub.20cm- zasypywanie studzienek ściekowych, kolektora i przykanalików

3) Roboty budowlane w zakresie układania chodników

- ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-paskowej spoiny

wypełniane zaprawą cementową,

- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej układane na posypce

cementowo-piaskowej spoiny wypełnione pisakiem,

- wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układanie na

podsypce cementowo- piaskowej 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem

4) Nawierzchnia:

- wykonanie nawierzchni betonowej C16/20 między projektowanym krawężnikiem a istniejącą nawierzchnię bitumiczną, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

- Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w :

a) Dokumentacji projektowej;

b) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

c) Złożonej ofercie;

4.    Szczegółowy zakres prac został określony w dokumentach określonych w ust. 3.

5.   Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, które

powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodności.

§ 2

#### WYNAGRODZENIE UMOWNE

- Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy ustalone na podstawie oferty Wykonawcy wynosi

- netto 		………............................................ zł,

- słownie           ………………………………………….. zł,

- brutto             …………………………………………… zł,

- słownie: 	..............................................................................................................

- w tym kwota podatku VAT wynosi:  	.................................................... zł,

- słownie:	...............................................................................................................

zgodnie z ofertą Wykonawcy, złożoną do przeprowadzonego postępowania.

- Wynagrodzenie nie ulega waloryzacji i obejmuje koszty wszystkich robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umowa.

- Ustalona w umowie wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.

- Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

§ 3

##### TERMINY REALIZACJI UMOWY I NADZÓR

- Wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zakończy do dnia 31-07-2013 r.

- Kierownikiem budowy z ramienia  Wykonawcy będzie	  ____________________________________

nr uprawnień ___________________________.

- Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie  ______________________________

nr uprawnień ___________________________.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany osoby, wymienionej w ust. 4 bez zgody Wykonawcy, powiadamiając go o tym na piśmie.

- Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiającego.

- Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania poleceń związanych z ilością i jakością robót, które są niezbędne do prawidłowego praz zgodnego z umową wykonania robót.

- Termin zakończenia robót, o którym mowa w ust. 2, obejmuje zakończenie wszelkich robót oraz wykonanie wszelkich wynikających z nich poprawek i zaleceń, jak również całkowite uprzątnięcie terenu, na którym wykonywane były prace wraz z wywiezieniem resztek materiałów.

- Za termin zakończenia przedmiotu zamówienia uznana będzie data podpisania przez ZAMAWIAJĄCEGO protokołu odbioru końcowego robót.

§ 4

### WARUNKI  PROWADZENIA  ROBÓT

1.Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy

2. Zamawiający dostarczy dokumentacje projektową .

3.Zamawiający dokonana odbioru wykonywanych prac na warunkach określonych w § 8 niniejszej

umowy.

4.Zamawiający zapewni bieżący nadzór inwestorski.

Obowiązek i koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, dozoru, likwidacji terenu oraz zaplecza budowy, a także tymczasowych zasileń obciążają Wykonawcę. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje i doprowadzi teren i zaplecze budowy do prawidłowego stanu.

1.Wykonawca zobowiązany jest do organizacji robót budowlanych w sposób zgodny z przepisami i ustaleniami z Zamawiającym w formie pisemnej.

Do podpisywania ustaleń pisemnych uprawniony jest:

- z ramienia ZAMAWIAJĄCEGO    Wójt Gminy Lipowiec Kościelny

Jarosław Goschorski

- z ramienia WYKONAWCY          ………………………………………………………………………………………

2.Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego poprawienia wadliwie wykonanych robót oraz nieodpłatnej naprawy wszelkich szkód wyrządzonych przez Wykonawcę w związku z realizacją zamówienia, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

3.Wykonawca zapewni na własny koszt obsługę geodezyjną w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

4.Pobór wody i energii będzie odbywał się na koszt Wykonawcy. Wykonawca musi posiadać i zamontować sprawne atestowane urządzenia pomiarowe umożliwiające rozliczenie należności za pobrane media z Zamawiającym.

5.Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace będące przedmiotem umowy, zgodnie ze sztuką budowlaną i załączoną dokumentacją techniczną, należytą starannością oraz przepisami bhp i p.poż., utrzymania porządku i ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy.

§ 5

###### WARUNKI PŁATNOŚCI

- Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, przez które rozumie się dokonanie odbioru końcowego.

Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie bezusterkowy protokół zakończenia czynności odbioru końcowego robót .

- Należność płatna będzie przelewem na konto WYKONAWCY, w ................................................... nr ................................................................................ w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Za datę płatności strony przyjmują datę na poleceniu przelewu Zamawiającego.

- Płatność nastąpi po uprzednim sprawdzeniu faktury przez Zamawiającego pod względem merytorycznym i rachunkowym.

- W przypadku, gdy faktura nie spełni wymagań pod względem merytorycznym lub rachunkowym, zostanie zwrócona wykonawcy bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych.

§ 6

GWARANCJA I RĘKOJMIA

Dokonanie protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy jest jednoznaczne z udzieleniem Zamawiającemu pisemnej gwarancji na całość robót objętych przedmiotem umowy na następujących zasadach:

1.   Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  36  miesięcznej  gwarancji  na  całość  robót objętych przedmiotem umowy licząc od dnia odbioru końcowego.

2.   Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 1 miesiąca od dnia ujawnienia. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia w swojej siedzibie, pod adresem i nr faksu: .................................................

3. Wykonawca zobowiązuje się, że przystąpi do usunięcia wad i usterek w terminie nie dłuższym niż 24 godzin od chwili zgłoszenia (wysłanego faksem). Wady i usterki usunięte zostaną niezwłocznie. Termin przystąpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.

4.  Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty.

5. W razie nie usunięcia wad i  usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może usunąć je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia.

6.  W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 3 niniejszej umowy.

7.   Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.

8.   W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i

będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 7

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca  najpóźniej  w  dniu  podpisania umowy  wnosi  zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto określonej w § 2 ust. 1, co stanowi ……………. zł

2.  Zabezpieczenie musi obejmować w szczególności: wadliwe wykonanie przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia, termin usunięcia wad i usterek.

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1)	pieniądzu;

2)	poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo- kredytowej,  gwarancjach  tym,  że zobowiązanie  kasy  jest  zawsze  zobowiązaniem pieniężnym;

3)	gwarancjach bankowych;

4)	gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy   z   dnia	9   listopada	2000   r.   o   utworzeniu   Polskiej	Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.).

4.  Zabezpieczenie wnoszone w  pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na  rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj. ..........................

5.  W  przypadku  wniesienia  wadium  w  pieniądzu  wykonawca  może wyrazić  zgodę  na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

7.  W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 3.

8.  Zmiana  formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

9.  Zamawiający  zwróci  70%  zabezpieczenia  w  terminie  30  dni  od  dnia  wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

10. Kwota 30% wysokości zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

11. Kwota, o której mowa w ust. 10 zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§ 8

ODBIÓR ROBÓT

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową.

2.   Odbiór końcowy:

1)   Zamawiający powoła komisję i dokona protokolarnego odbioru końcowego robót.

Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w  terminie do 7  dni  licząc od  daty dostarczenia	pisemnego zgłoszenia przez	Wykonawcę o gotowości odbioru Zamawiającemu.

2)   W  czynnościach  odbioru  końcowego  winni  uczestniczyć  również  przedstawiciele

Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

3)  Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru:

a.  inwentaryzację geodezyjną powykonawczą

b. oświadczenie kierownika  budowy  o  zgodności  wykonania przedmiotu  umowy zgodnie	z	zatwierdzoną	dokumentacją	techniczną	oraz	przepisami

i obowiązującymi Polskimi Normami.

3.  Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

4. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, jego wadliwego wykonania, niezgodnego z umową lub przeznaczeniem rzeczy Zamawiający może odmówić odbioru z winy Wykonawcy.

5.   Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady:

1) Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczają odpowiedni termin;  fakt usunięcia wad zostanie	stwierdzony protokolarnie. Terminem usunięcia wad będzie termin protokolarnego potwierdzenia, że zostały usunięte, przez komisję odbiorową.

2)   Nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem żądać wykonania ponownie wskazanego zakresu  przedmiotu umowy, bądź	obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;

b)   jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, odstąpić od

odbioru lub zażądać wykonania wskazanego zakresu przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczając ostateczny termin ich realizacji,

6. W przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 9  niniejszej umowy oraz do naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

7. Wykonawca jest  zobowiązany do  zawiadomienia Zamawiającego o  usunięciu wad i usterek.

§ 9

# KARY UMOWNE

1.  Strony  zastrzegają prawo  naliczenia  kar  umownych  za  nieterminowe lub  nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

2.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1)  za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 2

ust. 1;

2)   za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru lub umówionych części, w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

3)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,3% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień

zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

3.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

1)  za zwłokę w przystąpieniu do odbioru w wysokości 0,5%, liczonych od wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 (brutto), za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia roboczego po terminie w którym odbiór miał być rozpoczęty,

2)   za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn, za które odpowiedzialność

ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji opisanej w art. 145 prawa zamówień publicznych.

4. Strony umowy zapłacą karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłacenia kary.

5. W razie zwłoki w zapłacie kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy.

6. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

7.  Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

8.  Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte w wyznaczonym terminie.

§ 10

SPORY

1.  W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie strony są zobowiązane przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

2.  Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie drugiej Stronie konkretnego roszczenia na piśmie.

3.   Strona, do której wpłynęło roszczenie ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się

do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia.

4.   W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 3, zainteresowana Strona uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową.

5.   Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy w

Mławie.

§ 11

## ZMIANA UMOWY

1.   Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić pisemnie, za zgodą obu stron i w sytuacji określonej w art. 144 ust. 1 prawa zamówień publicznych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.  Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia :

1)   termin	realizacji	--	w	przypadku	wystąpienia	warunków	atmosferycznych uniemożliwiających zachowanie technologii wykonania robót  oraz w sytuacji określonej w § 3 ust. 10 umowy;

Fakt ten zostanie potwierdzony pisemnie przez inspektora nadzoru.

2)  zmiany  osobowe  --  zmiana  osób,  przy  pomocy  których  Wykonawca  realizuje przedmiot	umowy	na	inne	legitymujące	się	co	najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, w szczególności kierownika budowy.

3)   nie   stanowi   zmiany   umowy   w   rozumieniu   art.   144   ustawy   Prawo   zamówień publicznych:

a)  zmiana danych związanych z obsługa administracyjno  -organizacyjna Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),

b)  zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między

Stronami.

§ 12

## ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1.   Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1)   w sytuacji określonej w art. 145 prawa zamówień publicznych;

2)   gdy zostanie rozwiązana firma Wykonawcy;

3)   gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

4)  gdy Wykonawca nie stawił się do przekazania placu budowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

5)   gdy  wielokrotnie  naliczono  kary  umowne  za  nienależyte  wykonanie  przedmiotu

zamówienia;

6)  gdy Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 7 dni z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

7) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

2.   Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:

1)  Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy licząc od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie;

2)   Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec	zaistnienia	uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3.   Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

4.  W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt do czasu usunięcia z placu budowy urządzeń Wykonawcy, o którym mowa w ppkt. 4.

2)  Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonane roboty, atesty, gwarancje oraz wszelkie dokumenty związane z realizacją umowy.

3)  Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy

urządzenia.

5.  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada

1)  dokona protokolarnego odbioru robót, wg stanu na dzień odstąpienia;

2)  zapłaci wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 13

## POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Podwykonawstwo:

1) Wykonawca ma prawo podpisać umowę z podwykonawcami o wykonanie powierzonej części robót w zakresie wymienionym w ofercie.

2)  Wykonawca  każdorazowo przedłoży Zamawiającemu tekst zawartej z podwykonawcami umowy lub co najmniej jej projekt wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych tą umową lub projektem.

3) Umowa zawarta z podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dotyczy to również ewentualnych zmian lub uzupełnień.

4)   Podwykonawstwo nie	zmienia zobowiązań Wykonawcy.	Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

5)  Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania części robót.

6)   Zamawiający	nie zaakceptuje uczestniczenia w wykonaniu zamówienia podwykonawców, w przypadku gdyby ich udział w realizacji zamówienia był niezgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia  lub	innymi obowiązującymi przepisami.

7)  Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt  nie gwarantują  odpowiedniej jakości wykonania robót, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy.

2.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy o zamówieniach publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

3.   Strony umowy wyłączają możliwość przelewu wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

4.  O ile postanowienia Umowy nie przewidują inaczej, wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem Umowy, w tym oświadczenia i zawiadomienia składane przez Strony w związku z Umową powinny być przekazywane pocztą kurierską lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Strony dopuszczają możliwość przekazywania sobie wszelkiej  korespondencji za  pośrednictwem faksu  lub  poczty  elektronicznej, jednakże powołanie się przez którąkolwiek ze Stron na fakt doręczenia pisma drugiej Stronie będzie skuteczne pod warunkiem otrzymania zwrotnego poświadczenia odbioru podpisanego przez osobę umocowaną do reprezentowania Strony.

5.  Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o każdorazowej zmianie adresu wskazanego w Umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, w przypadku odesłania zwrotnego przez pocztę przesyłki wysłanej na podany adres uważa się  za  skuteczne z  upływem siódmego dnia,  licząc  od  dnia  następującego po  dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę niepodjęcia.

Adresy              doręczeń: Wykonawcy:................................................................................................... Zamawiającego: Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym, Lipowiec Kościelny 213,

06-545 Lipowiec Kościelny.

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

PODPISY

- ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA:

_______________________				         ________________________

_