Lubomierz, 14.03.2012 r.

Wyjaśnienie

Zamawiający informuje, że do postępowania przetargowego ZP/271/2/12

p.t.: „Remont dachu Szkoły Podstawowej w Lubomierzu”, wpłynęły pytania. W związku z art. 38 Ustawy PZP zamawiający udziela odpowiedzi:

- W przedmiarze robót oraz SIWZ nie przewiduje wymiany okna znajdującego się w tzw. wolim oku. Czy w ofercie należy uwzględnić jego wymianę? Jeżeli tak, to proszę o podanie schematu wraz z wymiarami.

ODPOWIEDŹ: NIE

- Przedmiot zamówienia przewiduje rozebranie 8 szt. kominów w części ponad dachowej i wymurowaniu 2 szt. kominów z cegły klinkierowej. Nie opisano sposobu zakończenia pozostałych sześciu kominów ponad dachem. Czy kominy te nie będą spełniały już swojej dotychczasowej funkcji.

ODPOWIEDŹ: 6 SZT. KOMINÓW NIE BĘDZIE SPEŁNIAŁO JUŻ SWOICH FUNKCJI

- Proszę o jednoznaczne określenie koloru na jaki ma zostać pomalowany tynk na ścianach w mansardach i elewacji zachodniej ściany szczytowej.

ODPOWIEDŹ: KOLOR BEŻOWY

- Czy przedmiot zamówienia obejmuje wymianę pokrycia papowego na pokrycie z blachy dachów mansard czy również dachu niskiej przybudówki. Jeżeli tak to czy uwzględniono to w przedmiarze robót.

ODPOWIEDŹ: Z BLACHY ZMIENIONO NA 3 WARSTWY PAPY TERMOZGRZEWALNEJ, ZAMÓWIENIE OBEJMUJE TYLKO MANSARDY,WSZELKIE ZMIANY ZAWARTO W NOWYM PRZEDMIARZE ROBÓT.

- Czy pokrycie dachu z blachy powlekanej należy ułożyć bezpośrednio na podłożu betonowym stropodachu, czy tez wykonać izolację z papy podkładowej a pokrycie ułożyć na zamontowanych łatach.

ODPOWIEDŹ: ZAMIANA NA POKRYCIE 3x PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ

- W przedmiarze nie uwzględniono rozbiórki i ponownego montażu rynien, które nadają się do ponownego montażu. Podczas wizji lokalnej stwierdzono, że konieczna będzie naprawa rynien i uzupełnienie haków rynnowych.

ODPOWIEDŹ: PRZYJĄĆ JAK W PRZEDMIARZE ROBÓT

- Stwierdzamy, że wyliczone ilości gruzu tj. 10,5 m3, jest za mała w stosunku do rzeczywistego obmiaru (dachówka, kominy, papa)

ODPOWIEDŹ: 20,5

- Brak w przedmiarze utylizacji papy

ODPOWIEDŹ: UTYLIZACJA JEST ZAWARTA W PRZEDMIARZE ROBÓT

- Jaki tynk należy uwzględnić w wycenie, czy jak w opisie, nadmieniam że poz. 19 przedmiaru uwzględnia obrzutkę, tynk i gładź.

ODPOWIEDŹ: TAK JAK W PRZEDMIARZE ROBÓT

- Jaka ma być szerokość kosza dachowego

ODPOWIEDŹ: 50 cm

- Od powierzchni tynków odjęto otwory okienne, a nie uwzględniono tynków ościeży

ODPOWIEDŹ: PRZYJĄĆ JAK W PRZEDMIARZE ROBÓT

- W przedmiarze ujęto 2 szt. ław kominiarskich, natomiast w opisie określono ze ławy maja być przy każdym oknie włazowym czyli 5 szt., ile ma być ław

ODPOWIEDŹ: 2 ŁAWY PRZY KOMINACH

- Czy wszystkie obróbki blacharskie z blachy powlekanej maja mieć szerokość 25 cm

ODPOWIEDŹ: TAK, OPRÓCZ KOSZA KTÓRY MA 50 cm

- Podczas wizji lokalnej stwierdzono konieczność wymiany 3 słupów podpierających konstrukcje dachu

ODPOWIEDŹ: NA DZIEŃ DZISIEJSZY TAKA KONIECZNOŚĆ NIE ZACHODZI

- Czy w ofercie uwzględnić wymianę parapetów wewnętrznych, jeśli tak to jakiego rodzaju i koloru

ODPOWIEDŹ: TAK, PODANO W DODATKOWYM PRZEDMIARZE

- Czy w wymienionych oknach powinny być zamontowane nawiewniki okienne, jeśli tak to jakiego typu

ODPOWIEDŹ: NIE JEST TO KONIECZNE, PONIEWAŻ OKNA SĄ ROZWIERNO UCHYLNE

- Brak w przedmiarze montażu kontrłat

ODPOWIEDŹ: JEST

- Prosimy o potwierdzenie obmiaru oczyszczenia i hydrofobizacji cokołu z piaskowca

ODPOWIEDŹ: POWINNO BYĆ 76,36 m2

Marek Kozak

Dyrektor

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II

w Lubomierzu