

**Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich**

**Europa inwestująca w obszary wiejskie**

Lubomierz, dnia 2012-05-24

RT 271.4.2012.2

WYJAŚNIENIE NR 2 TREŚCI SIWZ

Wykonawcy

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RT.271.4.2012

 pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubomierzu”

.

Do zamawiającego dnia 23.05.2012 roku wpłynęły zapytania do ww. postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego. Pytania wpłynęły w terminie określonym w

rozdz.7, pkt. 7 SIWZ.

W związku z powyższym zamawiający wyjaśnia:

Pytanie :

Pomost do sito piaskownika nie uwzględnia dojścia do sita, co uniemożliwia prawidłowy dozór urządzenia oraz bezpieczną wymianę szczotek. W związku z tym czy wykonawca

ma przewidzieć w koszcie pomostu dodatkowy podest do sita spiralnego?

Odpowiedź :

Informujemy , że sito-piaskownik należy dostosować do obowiązujących przepisów tj. powinien posiadać bezpieczny dostęp do sita i jego części ruchomych.