Załącznik nr 5 do SIWZ

Zestawienie materiałów budowlanych objętych zakresem zamówienia

Instalacja wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania

| Lp. | Nazwa Materiału | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. | Złączki mosiężne o śr. 15 mm - stopka Rura z PVC kanaliz.kielichowa fi 50 mm 1m Rura z PVC kanaliz.kielichowa fi 50 mm 0,5m Rura z PVC kanaliz.kielichowa fi 50 mm 0,3m Rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm 1m Rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm 0,5m Rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm 0,3m Kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm (kolanka: 90° , 67°, 45°, 30° po 10 szt.) Kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm (kolanka: 90° , 67°, 45°, 30° po 5 szt.) Rura wielowarstwowa PEX-Al-PE śr. 20 do wody zimnej Złączka PEX kolanka Złączka PEX trójniki Zawór kulowy czerp.gwint.mosiężny fi 15 mm Zawór mosiężny przelotowy fi 25 mm Zawór przelot. kulowy fi 20 mm Zawór antyskażeniowy ECO2A 3/4" typ EA Bateria umywalk.stojąca fi 15 mm Bateria zlewozm.stojąca fi 15 mm Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm Syfony umywalkowe mosiężne ze spustem Zawór zwrotny,przelot.mosiężny, gw fi 20 m Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe, mosiężne z głowicami termostatycznymi 15 mm Zawór bezpiecz. fi 20 mm 2,5 Bar Kotły grzewcze KUCHNIA OGNIWO 12 kW Grzejnik z blachy stalowej lakierowany, PURMO Compact 22, 2-płytowy dług. 500 mm wysok. 600 mm 70/55/20 st. C, 75/65/20 st. Grzejnik z blachy stalowej lakierowany, 70/55/20 st. C, 75/65/20 st. PURMO Compact , 2-płytowy dług. 600 mm wysok. 500 mm Grzejnik z blachy stalowej lakierowany, PURMO Compact ,2-płytowy dług. 600 mm wysok. 600 mm 70/55/20 st. C,75/65/20 st. Grzejnik z blachy stalowej lakierowany, PURMO Compact ,2-płytowy dług. 700 mm wysok. 600 mm 70/55/20 st. C,75/65/20 st. Grzejnik z blachy stalowej lakierowany, PURMO Compact ,2-płytowy dług. 800 mm wysok. 600 mm 70/55/20 st. C,75/65/20 st Grzejnik z blachy stalowej lakierowany, PURMO Compact ,2-płytowy dług. 1000 mm wysok. 450 mm Grzejniki stalowe lakierowane, jednopłytowe dług. 600 mm wysok. 400 mm Zasobnik ciepłej wody użytkowej z wymiennikiem 120l ocieplany z grzałką, poziomy Wodomierz do wody zimnej skrzydeł fi 15 mm Umywalki porcelanowe 50cm Zlewozmywak 2-komor.ze stali.nierdz. z szafką 60/80 Brodziki natryskowe blaszane emaliowane 80/16 Urządzenie sanit."KOMPAKT" gat.I z deską sedesową Kolano miedziane fi 22 mm Łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 15 mm Łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 18 mm Rura miedziana prosta WIELAND śr. 22 mm Rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 15 mm Rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 18 mm Pompa obiegowa 25x40 Termo manometr śr.15 | szt. m m m m m m szt. szt. m szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. kpl kpl kpl. kpl kpl kpl kpl szt. kpl szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. m m m szt. szt. | 8 8 10 10 8 8 8 40 20 40 25 14 12 4 8 4 4 4 4 4 4 27 4 4 7 2 1 7 4 2 4 4 4 4 4 4 4 50 100 60 50 175 100 4 4 |  |  |

Instalacje elektryczne

| Lp. | Nazwa Materiału | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. | Rozdzielnica natynkowa 10-obwodowa z osłoną Wyłącznik p/porażeniowy P 304 25A/30mA Oprawy żarowe – plafoniery 75W dwużarówkowe Oprawy żarowe – plafoniery 75W jednożarówkowe Oprawa PF-100-WH,Al. Z kl. Szkl.IP-54 Żarówka głównego szeregu 60W,250V Łącznik 1-bieg p/t 250v/10A z sygn. św, IP-2 Łącznik świecz.p/t 250v/10A z sygn. św, IP-2 Łącznik n/t świecz. 250v/10A ST.pods., IP-44 Wyłączniki nadprądowe p 16A Wyłączniki nadprądowe s 10A Gniazdo 2P, 10/16A stand. podst. Puszka instalacyjna PO 70mm z pokrywą p/t Rura instalacyjna typu Peschel fi20/14,1 Przewód YDYp-450/750V 3x1,5 mm2 Przewód YDYp-450/750V 3x2,5 mm2 | szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. m m m | 4 4 15 8 4 28 8 8 4 15 10 62 62 200 200 300 |  |  |

Materiały ogólnobudowlane

| Lp. | Nazwa Materiału | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. | Łączn. krzyżowe stal. do rusztu pod pł.g-k Łączn. wzdłuż stalowe do rusztu pod pł.g-k Profil ścienny U "100"do rusztu pod pł.g-k 4m Profil ścienny C "100"do rusztu pod pł.g-k 2,6m Profil sufitowy główny "CD 60" pod pł.g-k 4m Profil sufitowy przyścienny "UD"pod pł.g-k 4m Profil ościeżnic.” UA 100”do ścian z pł.g-k 2,6m Gwoździe budowlane okrągłe gołe 80 Wkręty do płyt gipsowych 25 Klamka ECO Klamka ECO łazienkowa Emulsja gruntująca Farba emulsyjna nawierzchniowa wewn. biała Klej winyl-emuls. Do wykł.PCV"Osakrylowy" Zaprawa klejowa Ceresit CM 11 podstawowa do układania płytek , cienkowarstwowa, opak. 25 kg elastyczna Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,5 mm Wykładzina mieszkaniowe, podłogowa z PVC szerokości 3,4 m DELTA grub. całkowita 2,7 mm (grub. warstwy użytkowej 0,20 mm) Listwy przyścienne z profili z polichlorku winylu 2,5m Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.0-4mm Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work Wapno hydratyzowane workowane, gat. I Gips budowlany szpachlowy Płyta gips. karton. 12,5mm zwykła 2,6m Płyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm 2,6m Płyta gipsowa wodoodporna o grubości 12 mm 2,6m Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10 Płyty z wełny mineralnej - 100mm Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 150mm Zaprawa do spoinowania ATLAS grub. od 4 do 16 mm ciemnoszara, beżowa, opak. 25 kg Zaprawa tynkarska 25 kg Płytki gresowe szkliwione 30x30 cm Płyty bud.OSB3 pióro wpust gr.22mm Skrzydło pł.drzwi D6-C pełne Skrzydło pł.drzwi D4-C łazienkowe Taśmy spoinowe z włókna szklanego Kołki rozporowe plastykowe fi 8 mm Ościeżnica systemowa metalowa do poz. 33 i 34 Płytki ścienne | szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. kg kg szt. szt. dm3 dm3 kg kg m2 m2 m T T T T szt. szt. szt. szt. m2 m2 kg m3 m2 szt. szt. szt. m szt. szt. m2 | 111 28 24 100 35 8 25 15 6 11 4 130 250 65 250 100 133 175 2 0,2 0,09 0,4 160 77 22 1000 120 100 20 3 40 20 11 4 518 100 15 52 |  |  |