Lubomierz, 03.03.2015.

Nr sprawy **ZP.271.2.15**

Gmina Lubomierz

Plac Wolności 1

59-623 Lubomierz

**DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA**

**Dotyczy: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę fragmentu istniejącego budynku dworca kolejowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny.**

Działając na podstawie art. 38. Ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na **zadane pytania** :



****

**ODPOWIEDZI**

ad. 1

W załączniku – uzupełnione Profile

ad. 2

Zamawiający nie posiada planu urządzeń podziemnych.

ad. 3

Długość przyłącza wodociągowego to 158,5 m

ad. 4

Ilość słupów oświetlenia zewnętrznego zgodnie z planem zagospodarowania- 14 słupów oświetleniowych

ad. 5

Dobrano przepompownię ścieków f-y KSB typu AMAREX NF 80-220/034 ULG-165 ;

N=3,5 - 2,6KW; In = 6,5A; ( 2szt pomp , w tym jedna rezerwowa);  rurociąg tłoczny dn80 ze stali kwasoodpornej o połączeniach na kołnierze i śruby w obrębie przepompowni, dalej 110PEHD ciśn.; zbiornik przepompowni dn1200, H=4,40m, pokrywa z włazem żel. A15;

dn 800; wentylowana; + szafa sterownicza , zlokalizowana przy korpusie przepompowni;

Długość sieci kanalizacji sanitarnej ø 200PVC  wynosi 157,9m; ilość przyłączy = 4szt po 2,0m ø160PVC;

q= 1,22 l/s x 3,6 = 4,39 m3/h

ad. 6

Po wykonaniu sieci wodociągowej teren należy uporządkować i utwardzić.

ad. 7

Uwzględnić należy jedynie pozycję nr 106

ad. 8

Pokrycie dachu zgodnie z projektem-2 razy papa termozgrzewalna i blacha aluminiowa.

ad. 9

Tak.

ad. 10

Tak, do wyceny należy doliczyć kanalizację deszczową wokół budynku

Ad.11

Zgodnie z zał. nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr III/7/14 z dnia 30.12.2014 (Plan zadań inwestycyjnych), dla pozycji „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa fragmentu istniejącego budynku dworca kolejowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny” widnieje kwota 540 000,00 zł.

**Zdaniem Zamawiającego przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Ponadto Zamawiający w SIWZ poinformował wykonawców o możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej.**

**W związku z powyższym Zamawiający przyjmuje, iż Wykonawcy znają ryzyko.**

**Wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.**