## SP Lubomierz
Załącznik 6C OPZ do CZĘŚCI 3 SIWZ - materiały dydaktyczne w ramach projektu pn. „Rozkręć swój umysł - rozwijaj swoje kompetencje w Gminie Lubomierz” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubomierzu, Kościuszki 5, 59-623 Lubomierz
lp. | nazwa | ilość | szczegółowy opis | dane oferowanego sprzętu (szczegółowa specyfikacja) Model/Producent/Okres gwarancji | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | wartość ogółem netto w PLN | wartość ogółem brutto w PLN
1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | model szkieletu człowieka na stojaku - wielkość naturalna | 1 | Model układu kostnego o naturalnych rozmiarach, wykonany z tworzywa sztucznego z łatwo zdejmowanymi kończynami, co ułatwia dokładne zapoznanie się z budową każdej z nich.Model o wysokości 10 cm w skali 1:1. Model umieszczono na ruchomym stojaku
2 | kwasomierz glebowy klasyczny typu Helliga, lub równoważny | 6 | W skład zestawu wchodzi płytka, butelka płynu Helliga, łyżeczka oraz instrukcja stosowania wraz w tabelą określającą optymalny poziom pH dla popularnych roślin.
3 | przenośny zestaw do badania wody | 5 | W skład zestawu wchodzą: - Notatnik - Płyn Helliga - Probówka okrągłodenna - Stojak plastikowy do probówek - Strzykawka 5 ml - Strzykawka 10 ml - Bibuły osuszające - Lupa powiększająca x 5 - Łyżeczka do poboru próbek gleby - Płytka porcelanowa kwasomierza Helliga - Trzy łyżeczki do poboru odczynników sypkich - Trzy próbówki analityczne płaskodenne z korkami - Zalaminowane skale barwne do odczytywania wyników. - 15 plastikowych buteleczek z mianowanymi roztworami wskaźników - Siateczka do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych z pola poboru wody - Instrukcja
4 | lupa | 8 | Lupa o średnicy 75 mm oraz praktycznym powiekszeniu 2,5x oraz 5x z dużą, ergonomiczną rączką. Posiada wbudowane światło LED, zasilane 3 bateriami AAA (baterie niedołączone do zestawu).
5 | lornetka | 8 | • Średnica obiektywów: 21 mm • Powiększenie: 8x • Materiał elementów szklanych: szkło optyczne BK-7 • Źrenica wyjściowa: 2,6 mm • Konstrukcja pryzmatów: dachopryzmatyczna • Zakres rozstawu okularów: 30-75 mm • Warstwy antyrefleksyjne: MC • Pole widzenia: 7,4° / 129 m / 1000 m • Regulacja ostrości: centralna + dostrojenie w prawym okularze • Minimalna odległość obserwacji: 2,5m
6 | teleskop | 1 | Powłoka układu optycznego: pełna, wielowarstwowa powłoka Apertura, mm: 76 Średnica lustra wtórnego, mm: 20 Ogniskowa, mm: 700 Maksymalne powiększenie, x: 152 Ograniczenie wielkości gwiazdowej: 11,4 Średnica okularu: 1,25 Soczewka Barlowa: 2x Szukacz: 6x24 Tubus ogniskujący zębatkowy: 1,25 Liczba przysłony: f/9,2 Próg rozdzielczości w sekundach kątowych:1,8 Statyw: aluminiowy Wysokość statywu (regulowana), mm :670-1190
7 | mikroskop z podłączeniem do komputera | 4 | Wyposażenie: USB do podłączenia do komputera Oświetlenie LED Powiększenie 40x-1024x Okular 10x i 16x Obiektyw 4x, 10x, 40x W zestawie: Mikroskop Okular USB 2 okulary Obiektyw 10 płytek podstawowych i 10 nakrywkowych 5 przygotowanych preparatów Pipeta Pinceta Uchwyty do ustawienia płytek z preparatami Oprogramowanie
8 | zestaw preaparatów mikroskopowych - co żyje w kropli wody | 8 | Co żyje w kropli wody- zestaw 10 preparatów: Okrzemki - różne formy, Euglena zielona - wiciowiec, Pantofelki - orzęski z hodowli sianowej, Rozwielitka, Oczlik - widłonogi, Glony jednokomórkowe, Plankton słodkowodny, Stułbia p.pp., Robak płaski p.pp., Bakterie wody silnie zanieczyszczonej
9 | zestaw preparatów mikroskopowych-preparaty zoologiczne | 1 | W zestawie 30 szt. preparatów: - Pantofelek - Trzy typy bakterii - Krew żaby, rozmaz - 1-komórkowy organizm zwierzęcy - Dafnia - Wirki - Tasiemiec bąblowiec - Oko złożone owada - Glista, samiec i samica, przekrój poprzeczny - Dżdżownica, przekrój poprzeczny - Komar, aparat gębowy - Mucha domowa, aparat gębowy - Pszczoła miodna, aparat gębowy - Motyl, aparat gębowy - Żaba, jajo w przekroju - Przywra krwi, samiec - Przywra krwi, samica - Komar widliszek, larwa - Muszka owocówka - Odnóże pływne owada - Stułbia, przekrój poprzeczny - Euglena - Mucha domowa, skrzydło - Motyl, skrzydło - Pszczoła miodna, skrzydło - Mucha domowa, noga - Pszczoła miodna odnóże przednie i tylne - Krew gołębia, rozmaz - Pchła ludzka - Konik polny, czułki
10 | zestaw preparatów mikroskopowych-przyroda | 1 | W zestawie 10 preparatów mikroskopowych: 1. Mucha (Musca domestica) - odnóże 2. Skrzydło ptaka, fragm. 3. Skrzydło motyla 4. Rozmaz krwi ludzkiej 5. Królik - p.pp. jelita 6. Kot - p.pp. przez płuca 7. Plankton roślinny i zwierzęcy 8. Ziarna pyłku - porównanie różnych 9. Użyłkowanie liścia macerującego 10. Bez czarny - p.pp. przez zalążnię
11 | zestaw preparatów biologicznych | 1 | Zestaw 50 szt. wysokiej jakości preparatów biologicznych zapakowanych w lakierowane, drewniane pudełko. Preparaty: Koniuszek korzenia, Wyka bób (korzeń), Koniuszek łodygi, Łodyga dyni (przekrój podłużny), Łodyga dyni (przekrój poprzeczny), Łodyga kukurydzy (przekrój poprzeczny), Łodyga kukurydzy (przekrój podłużny), Łodyga słonecznika, Pień lipy (przekrój poprzeczny), Pień lipy (przekrój podłużny), Igła sosny, Liść bobu, Liść ligustru, Liść jaśminu, Pędzla (rodzaj grzyba), Pączkujące drożdże, Czarna pleśń, Strzępek kropidlaka, Kolonia bakterii (pałeczek), Skrętnica (rodzaj algi), Toczek (rodzaj algi), Ulothrix (rodzaj algi), Trzęsidło (sinica), Złotorost (porost), Liść orlicy (paproć), Przedrośle (gametofit) paproci z młodym sporofitem, Przedrośle (gametofit) paproci, Bulwa ziemniaka, Łodyga pelargonii, Pączek stokrotki, Liść figowca sprężystego, Skórka czosnku, Ziarno kukurydzy z bielmem, Sklereidy, Plazmodesma, Euglena, Pantofelek, Rozwielitka, Stułbia – morfologia, Stułbia – pączkowanie, Części aparatu gębowego komara, Części aparatu gębowego motyla, Części aparatu gębowego pszczoły miodnej, Tylne odnóże pszczoły miodnej, Mrówka (robotnica), Wymaz krwi ludzkiej, Łuskowaty ludzki nabłonek w postaci wymazu, Mięsień szkieletowy człowieka, Nerw człowieka, Jajo żaby.
12 | taśma miernicza | 8 | Taśma terenowa o długości 20 metrów, wysuwana z okrągłej, plastikowej obudowy.
13 | termometr laboratoryjny | 2 | Termometr laboratoryjny rurkowy, szklany, zakres pomiarowy 0-150°C, działka elementarna 0,5°C.
14 | waga elektroniczna | 1 | Maksymalne obciążenie: 5 kg Podziałka: 0,1 g Jednostki ważenia: g, gn, otz, oz, dtw, ct, Tl Materiał powierzchni ważącej: stal szlachetna Wyświetlacz LCD z podświetleniem Zasilanie: Baterie 2 x AAA Funkcje: Zero – Zerowanie;Tare – Tarowanie; Unit Switch – Zmiana jednostek ważenia; Piece Counting – Zliczanie sztuk.
15 | waga szalkowa metalowa + odważniki | 1 | Waga szkolna szalkowa wykonana ze stali. Dokładność 0,5g, dopuszczalne obciążenia 500g. W zestawie odważniki o łącznej masie 500g.
16 | deszczomierz | 3 | Wykonany z transparentnego tworzywa sztucznego. Do nakładania na standardowy kij/pręt.
17 | wiatromierz | 3 | Wykonane z nierdzewnego materialu, wskazuje prędkość w m/s oraz siłę w skali Beauforta.
18 | zestaw siłomierzy | 3 | Zestaw zawiera 4 siłomierze (dynamometry): 1N, 5N, 10N, 20N, 50N. Posiadają przezroczysty korpus z umieszczoną skalą.
19 | zestaw pałeczek do elektryzowania | 3 | W zestawie pałeczki: ebonitowa, szklana, nylonowa, akrylowa, każda o długości 30 cm.
20 | zestaw magnesów | 1 | W zestawie 44 elementy, w tym różnego typu magnesy, pudełko z opiłkami, płytki różnych metali, folie magnetyczne, kompasy i inne.
21 | zestaw soczewek | 1 | Zestaw 6 różnych soczewek szklanych, każda soczewka o średnicy 50 mm. Soczewki umieszczone są w drewnianym, zamykanym pudełku z miękkimi przegródkami na każdą soczewkę.
22 | zestaw optyczny - mieszanie barw (krążek Newtona) | 3 | Krążek barw Newtona przymocowany do specjalnej podstawy i wprawiany w ruch za pomocą ręcznej wirownicy z korbką. Średnica krążka: ok. 17 cm.
23 | plansze roślin trujących | 1 | Plansza dwustronnie foliowana, krawędzie wykończone stalowymi wzmocnieniami
24 | plansza grzybów trujących | 1 | Plansza dwustronnie foliowana, krawędzie wykończone stalowymi wzmocnieniami
25 | plansza obrazująca zmysły człowieka | 1 | Plansza dwustronnie foliowana, krawędzie wykończone stalowymi wzmocnieniami
26 | przewodnik do rozpoznawania drzew | 4 | Przewodniki w formie książki o tematyce przyrodniczej ( rozpoznawanie drzew). Zawiera opis drzew wraz z ilustracjami
27 | przewodnik rośliny i zwierzęta | 2 | Przewodniki w formie książki o tematyce przyrodniczej ( rośliny i zwierzęta). Zawiera opis wraz z ilustracjami
28 | atlas ptaków w Polsce | 2 | Atlas zawierający opis oraz fotografie 250 gatunków owadów. Okładka twarda, wersja polska
29 | atlas zwierząt chronionych w Polsce | 2 | Atlas zawierający opis oraz fotografie zwierząt występujących w Polsce. Okładka twarda, wersja polska
30 | atlas roślin chronionych w Polsce | 2 | Atlas zawierający opis oraz fotografie roślin chronionych w Polsce. Okładka twarda, wersja polska
31 | atlas przyrodniczy | 8 | Atlas przyrodniczy w formacie A4 zawierający fotografie, przejrzyste schematy oraz czytelne mapy, oprawa miękka.
32 | globus indukcyjny | 2 | Globus indukcyjny o średnicy 25 cm. Przeznaczony do pisania po nim kredą tablicową
33 | globus fizyczny duży | 1 | Globus fizyczny o średnicy 32 cm. Wersja polska.
34 | globus konturowy podświetlany | 2 | Na kuli globusa zostały naniesione kontury kontynentów oraz granice państw, bez nazw. Na powierzchni kuli można pisac za pomocą ścieralnych flamastrów. Średnica kuli: 250mm Wysokość: 38cm Podświetlanie: TAK Dodatkowe elementy: komplet ścieralnych flamastrów oraz gąbka
35 | Polska – mapa ścienna, fizyczna | 1 | mapa ścienna, dwustronnie laminowana, oprawiona w wałki.
36 | Świat – mapa fizyczna | 1 | mapa ścienna, dwustronnie laminowana, oprawiona w wałki.
37 | ochrona przyrody w Polsce – mapa | 1 | mapa ścienna, dwustronnie laminowana, oprawiona w wałki.
38 | fartuch | 8 | Fartuch bawełaniany, wykonany z białego płótna zapinany na guziki, z długimi rękawami, trzema kieszeniami, paskiem regulującym obwód
39 | modele szkieletów ryby, płaza, gada, ptaka, ssaka | 1 | Naturalny szkielet przytwierdzony do podstawy z transparentną pokrywą. Szkielet ryby, płaza, gada, ptaka, ssaka.
40 | zestaw przyrządów do mierzenia jednostek i objętości | 1 | Przezroczyste pojemniki z w formie figur geometrycznych z podziałką do pokazania relacji między objętością pojemnością, masą i kształtem.
41 | przyrząd do demonstracji powstawania brył obrotowych | 1 | Skład zestawu: stelaż z ramieniem do mocowania ramek, osłona, zasilacz, komplet plastikowych ramek
42 | szkieletowe modele ostrosłupów i graniastosłupów | 1 | W zestawie 6 szt. brył geometrycznych (ostrosłup o podstawie trójkąta, ostrosłup o podstawie kwadratu, ostrosłup o podstawie sześciokąta, graniastosłup o podstawie trójkąta, graniastosłup o podstawie kwadratu, graniastosłup o podstawie sześciokąta) o wysokości ok. 18 cm
43 | zestaw modeli brył z rozkładanymi siatkami | 1 | W skład zestawu wchodzą: - ostrosłup o podstawie trójkąta - ostrosłup o podstawie kwadratu - ostrosłup o podstawie sześciokąta - graniastosłup o podstawie trójkąta - graniastosłup o podstawie kwadratu - graniastosłup o podstawie sześciokąta Wykonane z przeźroczystego tworzywa z wyjmowalną podstawą. Każda bryła posiada swoją siatkę wykonaną z kolorowego tworzywa
44 | kalkulator naukowy | 8 | Wyświetlacz 10 pozycyjny, zasilanie na baterie
45 | pakiet do rachunku prawdopodobieństwa | 1 | W zestawie: karty do gry - 1 talia 52 kart kostki do gry 6-polowe z oczkami - 15 szt. kulki czerwone - 3 szt. kulki niebieskie - 3 szt. kulki białe dopasowane do rurek - min. 12 szt. kulki czarne dopasowane do rurek - min. 12 szt. model Binostat - Deska Galtona - do demonstracji rozkładu dwumianowego i trójkąta Pascala (składany, wykonany z tworzywa sztucznego, z kołeczkami i tacą z rynienkami do zbierania spadających kulek)- 1 szt. pojemniki prostopadłościenne z tworzywa sztucznego, otwarte z zaokrąglonymi narożnikami, do wyrzucania kości - 4 szt. pojemniki z tworzywa z zakrętką z rurką transparentną - 6 szt.
46 | tablica z naniesionym układem współrzędnych | 1 | Tablica magnetyczna, suchościeralna, z trwale naniesionym układem. Oprawiona w ramę aluminiową anodowaną, narożniki plastikowe. W komplecie zestaw mocujący, instrukcja, półka na pisaki.
47 | komplet magnetycznych przyrządów tablicowych | 1 | W zestawie 6 magnetycznych przyrządów tablicowych: -linijka o długości 100 cm -ekierka 60 stopni 60cm -ekierka 45 stopni 60cm -kątomierz 180 stopni 50cm -cyrkiel z przyssawkami -wskaźnik o długości 100 cm. wykonane z tworzywa sztucznego, posiadają zdejmowane uchwyty
48 | program multimedialny, matematyka klasa 4-6 | 1 | Program zawierający przykłady i zadania pozwalające na samodzielne ćwiczenie i sprawdzenie wiadomości w zakresie: liczb całkowitych, liczb ujemnych, liczb dziesiętnych ułamków, porównywanie jednostek, doskonalenie w zakresie: dodawania i odejmowania, mnożenia i dzielenia, porównywania. Możliwość drukowanie kart roboczych, generowania tabel z wynikami.
49 | ułamki magnetyczne z sortownikiem koła | 1 | W zestawie znajduje się jedno koło i 50 ułamków ½ 2 szt. 1/3 3 szt. ¼ 4 szt. 1/5 5 szt. 1/6 6 szt. 1/8 8 szt. 1/10 10 szt. 1/12 12 szt. Wykonane z plastycznego tworzywa. Wszystkie wykonane na bazie koła o średnicy 20 cm grubość ok. 2 mm
50 | odcinki tablicowe - magnetyczne | 1 | odcinki wykonane z białego PCV o przekroju prostokątnym - zakończone kolorowymi zatyczkami
51 | oprogramowanie komputerowe do wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | 4 | 1.EduSensus Dysleksja Pakiet II - Seria multimedialnych programów eduSensus Dysleksja umożliwiająca przeprowadzenie profesjonalnej diagnozy i terapii pedagogicznej, zawierająca kompleksowy materiał pozwalający na prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi objętymi ryzykiem dysleksji. 2.EduSensus Logopedia 2.0 - pakiet podstawowy. 3. Już Umiem. Język Polski - licencja otwarta. 4.Umiem pisać, czytać, liczyć - licencja otwarta
52 | zestaw książek i poradników w kwocie 300 zł do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych | 1 | 1. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole. Poradnik dla nauczycieli szkół podstawowych autor: Irena Czajkowska. 2.Ryzyko dysleksji - problem i diagnozowanie autor: Marta Bogdanowicz. 3.Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapeutycznych dla uczniów o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych, autorzy: Naprawa Renata, Tanajewska Alicja, Szczepańska Krystyna. 4. Terapia pedagogiczna. Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci, Wydawnictwo: Impuls 5. Profil osiągnięć ucznia Przewodnik dla terapeutów, autor Jacek Kielin 6. Zabawy integracyjne i nie tylko autor: Niewola Dorota 7. Terapia pedagogiczna. Scenariusze zajęć , Autor: FLORKIEWICZ VIOLETTA 8. Diagnoza dyslekscji – najważniejsze problemy, pod redakcją Grażyna Krasowicz-Kupis 9.Dyskalkulia, Karin Landerl, Liane Kaufmann 10.„Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania dla uczniów klas młodszych, Autor: Mickiewicz Janina 11. Myślę rozwiązuję i wiem Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas 4-6 Hinz Magdalena 12.Ćwiczenia wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w nauce Marta Kuchnik 13.Zajęcia rewalidacyjne 1-3 Zeszyt ćwiczeń Szkoła podstawowa, Pańczyk Jolanta 14.Język polski. Małymi kroczkami. Ćwiczenia do zajęć wyrównawczych kl.3, Aneta Łuczyńska, Monika Kraszewska 15.POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Teczka z kartami pracy do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki. Szkoła podstawowa. Klasa 4 16.UCZĘ SIĘ ROZUMIEĆ INNYCH – Emocje i gesty, Beata Blok, Zofia Brzeska, Małgorzata Marszałek, Katarzyna Radtke-Michalewska 17.UCZĘ SIĘ ROZUMIEĆ INNYCH – Mówienie i myślenie, Beata Blok, Zofia Brzeska, Małgorzata Marszałek, Katarzyna Radtke-Michalewska 18. DYSLEKTYCZNE UCHO (KOMPLET KSIĄŻKA+ZESZYT ĆWICZEŃ) – Zbiór ćwiczeń stymulujących rozwój percepcji słuchowej nie tylko dla uczniów z dysleksją, Elżbieta Szymankiewicz
53 | walizka logopedyczna | 1 | ZAWARTOŚĆ: wibrator Z-vibe plastykowy, pyszczek, szpatułki do masażu niewibracyjnego (3), szpatułka smakowa, lustereczko laryngologiczne, szpatułka probe, szpatułka preefer, szpatułka mini, gryzak (2), szpatułka fine, oronavigator, łopatki: miękka i twarda, gryzak logopedyczny ARK gładki, części zamienne z baterią, szpatułki TOOTHETTE, popetka do terapii przy użyciu szpatułek gąbkowych.
54 | wibrator logopedyczny | 1 | DANE TECHNICZNE:Amplituda 0,6 cm, zasilanie baterią 1,5 Volt. Jest skutecznym źródłem rezonansu mechanicznego, dzięki któremu można wywoływać bierne wibracje języka i kształcić głoskę R
55 | lustro logopedyczne | 1 | Duże, nietłukące się lustro w ramie ze sklejki, pozwalające nauczycielowi na ćwiczenia logopedyczne wraz z dzieckiem. Mocowane do ściany za pomocą wkrętów. • wym. lustra 60 x 120 cm
RAZEM: | [6 empty] | 0
cenę netto i brutto należy przenieśc do formularza ofertowego

## SP Pławna
Załącznik 6C OPZ do CZĘŚCI 3 SIWZ - materiały dydaktyczne w ramach projektu pn. „Rozkręć swój umysł - rozwijaj swoje kompetencje w Gminie Lubomierz” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego- Szkoła Podstawowa w Pławnej, Pławna 23, 59-623 Pławna
lp. | nazwa | ilość | szczegółowy opis | dane oferowanego sprzętu (szczegółowa specyfikacja) Model/Producent/Okres gwarancji | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | wartość ogółem netto w PLN | wartość ogółem brutto w PLN
1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | przenośny zestaw do badania wody | 1 | W skład zestawu wchodzą: - Notatnik - Płyn Helliga - Probówka okrągłodenna - Stojak plastikowy do probówek - Strzykawka 5 ml - Strzykawka 10 ml - Bibuły osuszające - Lupa powiększająca x 5 - Łyżeczka do poboru próbek gleby - Płytka porcelanowa kwasomierza Helliga - Trzy łyżeczki do poboru odczynników sypkich - Trzy próbówki analityczne płaskodenne z korkami - Zalaminowane skale barwne do odczytywania wyników. - 15 plastikowych buteleczek z mianowanymi roztworami wskaźników - Siateczka do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych z pola poboru wody - Instrukcja
2 | lupa | 8 | Lupa o średnicy 75 mm oraz praktycznym powiekszeniu 2,5x oraz 5x z dużą, ergonomiczną rączką. Posiada wbudowane światło LED, zasilane 3 bateriami AAA (baterie niedołączone do zestawu).
3 | pudełko do obserwacji okazów | 3 | Przezroczysty pojemnik w kształcie walca, w którego pokrywkę (zdejmowana) wbudowane są 2 lupy (jedna uchylna na zawiasie), dając powiększenie 2x lub 4x. W pokrywce znajdują się otwory wentylacyjne. Pudełko główne ma odchylaną lupę boczną i ukośne lusterko- umożliwia to oglądanie okazu z boku oraz od dołu. W dnie pudełka głównego znajduje się miarka (zamiast siatki) do określania wielkości okazu. średnica pudełka 6,5 cm.
4 | mikroskop - wersja zasilana z sieci | 3 | Cechy: Mikroskop USB na statywie Zdejmowana kamera cyfrowa 5 megapikseli Możliwość zapisywania zdjęć i nagrywania filmów Pomiar wielkości liniowych, powierzchni, kątów i promieni badanych próbek Szeroki zakres zastosowań Zasilanie za pomocą kabla USB 2.0 8 wbudowanych diod LED z możliwością płynnej regulacji jasności Zawartość zestawu: Mikroskop Cyfrowy Statyw Podstawa mikroskopu ze skalą pomiarową Skala kalibracyjna Oprogramowanie do przetwarzania obrazu Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna
5 | mikroskop z kamerą USB | 1 | Parametry techniczne mikroskopu • długość tubusu: 160 mm • głowica binokularowa, z wbudowaną kamerą, obracana 360°, pochylenie 30° • okulary: WF10x /18 mm (2 sztuki) • zakres regulacji rozstawu okularów: 48 - 75 mm • regulacja ostrości: ruch zgrubny (śruba makrometryczna) i ruch drobny (śruba mikrometryczna, współosiowa) • czułość i działka elementarna śruba mikro: 0,004 mm, zakres 24 mm • kondensor: jasnego pola typu Abbego, N.A. 1,2, z przysłoną irysową i gniazdem filtrów • stolik: mocowanie 1 lub 2 preparatów, wymiary stolika: 142 mm x 132 mm, zakres ruchu X-Y: 75 mm x 40 mm • oświetlenie: diodowe LED 3W z regulacją natężenia • miska obiektywowa czterogniazdowa, cofnięta • obiektywy: achromatyczne DIN 4x, 10x, 40x (amortyzowany), 100x (immersyjny, amortyzowany) • zasilanie: 230 V AC (sieciowe) Parametry techniczne wbudowanej kamery USB • matryca: CMOS, 1/2" • rozdzielczość fizyczna: 1280 x 1024 (1,3 Mpix) • kolor: 24 bity • czułość: 1,8 V @ 550μm / lux / s • ekspozycja: manualna / automatyczna • SNR (stosunek sygnału do szumu, signal to noise ratio): > 45 dB • zakres dynamiczny: 62 dB • złącze: USB 2.0 Plug&Play
6 | zestaw preparatów mikroskopowych-preparaty zoologiczne | 1 | W zestawie 30 szt. preparatów: - Pantofelek - Trzy typy bakterii - Krew żaby, rozmaz - 1-komórkowy organizm zwierzęcy - Dafnia - Wirki - Tasiemiec bąblowiec - Oko złożone owada - Glista, samiec i samica, przekrój poprzeczny - Dżdżownica, przekrój poprzeczny - Komar, aparat gębowy - Mucha domowa, aparat gębowy - Pszczoła miodna, aparat gębowy - Motyl, aparat gębowy - Żaba, jajo w przekroju - Przywra krwi, samiec - Przywra krwi, samica - Komar widliszek, larwa - Muszka owocówka - Odnóże pływne owada - Stułbia, przekrój poprzeczny - Euglena - Mucha domowa, skrzydło - Motyl, skrzydło - Pszczoła miodna, skrzydło - Mucha domowa, noga - Pszczoła miodna odnóże przednie i tylne - Krew gołębia, rozmaz - Pchła ludzka - Konik polny, czułki
7 | zestaw preparatów mikroskopowych-przyroda | 1 | W zestawie 10 preparatów mikroskopowych: 1. Mucha (Musca domestica) - odnóże 2. Skrzydło ptaka, fragm. 3. Skrzydło motyla 4. Rozmaz krwi ludzkiej 5. Królik - p.pp. jelita 6. Kot - p.pp. przez płuca 7. Plankton roślinny i zwierzęcy 8. Ziarna pyłku - porównanie różnych 9. Użyłkowanie liścia macerującego 10. Bez czarny - p.pp. przez zalążnię
8 | zestaw preparatów biologicznych | 1 | Zestaw 50 szt. wysokiej jakości preparatów biologicznych zapakowanych w lakierowane, drewniane pudełko. Preparaty: Koniuszek korzenia, Wyka bób (korzeń), Koniuszek łodygi, Łodyga dyni (przekrój podłużny), Łodyga dyni (przekrój poprzeczny), Łodyga kukurydzy (przekrój poprzeczny), Łodyga kukurydzy (przekrój podłużny), Łodyga słonecznika, Pień lipy (przekrój poprzeczny), Pień lipy (przekrój podłużny), Igła sosny, Liść bobu, Liść ligustru, Liść jaśminu, Pędzla (rodzaj grzyba), Pączkujące drożdże, Czarna pleśń, Strzępek kropidlaka, Kolonia bakterii (pałeczek), Skrętnica (rodzaj algi), Toczek (rodzaj algi), Ulothrix (rodzaj algi), Trzęsidło (sinica), Złotorost (porost), Liść orlicy (paproć), Przedrośle (gametofit) paproci z młodym sporofitem, Przedrośle (gametofit) paproci, Bulwa ziemniaka, Łodyga pelargonii, Pączek stokrotki, Liść figowca sprężystego, Skórka czosnku, Ziarno kukurydzy z bielmem, Sklereidy, Plazmodesma, Euglena, Pantofelek, Rozwielitka, Stułbia – morfologia, Stułbia – pączkowanie, Części aparatu gębowego komara, Części aparatu gębowego motyla, Części aparatu gębowego pszczoły miodnej, Tylne odnóże pszczoły miodnej, Mrówka (robotnica), Wymaz krwi ludzkiej, Łuskowaty ludzki nabłonek w postaci wymazu, Mięsień szkieletowy człowieka, Nerw człowieka, Jajo żaby.
9 | termometr z sondą | 1 | Zakres mierzonych temperatur: -50°C do 300°C z sondą zewnętrzną Rozdzielczość: w całym zakresie pomiarowym 0,01°C Dokładność: od -10 °C do 100 °C: -/+0,07°C ; 101°C do 150°C: -/+0,15 °C
10 | waga elektroniczna | 1 | Maksymalne obciążenie: 5 kg Podziałka: 0,1 g Jednostki ważenia: g, gn, otz, oz, dtw, ct, Tl Materiał powierzchni ważącej: stal szlachetna Wyświetlacz LCD z podświetleniem Zasilanie: Baterie 2 x AAA Funkcje: Zero – Zerowanie;Tare – Tarowanie; Unit Switch – Zmiana jednostek ważenia; Piece Counting – Zliczanie sztuk.
11 | waga szalkowa metalowa + odważniki | 1 | Waga szkolna szalkowa wykonana ze stali. Dokładność 0,5g, dopuszczalne obciążenia 500g. W zestawie odważniki o łącznej masie 500g.
12 | deszczomierz | 3 | Wykonany z transparentnego tworzywa sztucznego. Do nakładania na standardowy kij/pręt.
13 | wiatromierz | 2 | Wykonane z nierdzewnego materialu, wskazuje prędkość w m/s oraz siłę w skali Beauforta.
14 | barometr | 1 | Mechaniczny barometr z uchwytem do zawieszenia. Średnica minimum 12cm. Zakres od 960 hPa do 1060hPa
15 | zestaw siłomierzy | 1 | Zestaw zawiera 4 siłomierze (dynamometry): 1N, 5N, 10N, 20N, 50N. Posiadają przezroczysty korpus z umieszczoną skalą.
16 | zestaw magnesów | 1 | W zestawie 44 elementy, w tym różnego typu magnesy, pudełko z opiłkami, płytki różnych metali, folie magnetyczne, kompasy i inne.
17 | zestaw skał i minerałów | 1 | Zestaw 24 okazów wielkości ok. 3 cm każdy obejmuje po 6 okazów z każdej z następujących grup: minerały skałotwórcze, skały osadowe, skały magmowe, skały przeobrażone.
18 | kwasomierz glebowy klasyczny | 6 | W skład zestawu wchodzi płytka, butelka płynu Helliga, łyżeczka oraz instrukcja stosowania wraz w tabelą określającą optymalny poziom pH dla popularnych roślin.
19 | zestaw soczewek | 1 | Zestaw 6 różnych soczewek szklanych, każda soczewka o średnicy 50 mm. Soczewki umieszczone są w drewnianym, zamykanym pudełku z miękkimi przegródkami na każdą soczewkę.
20 | zestaw optyczny - barw (krążek Newtona) | 1 | Krążek barw Newtona przymocowany do specjalnej podstawy i wprawiany w ruch za pomocą ręcznej wirownicy z korbką. Średnica krążka: ok. 17 cm.
21 | globus konturowy podświetlany | 1 | Na kuli globusa zostały naniesione kontury kontynentów oraz granice państw, bez nazw. Na powierzchni kuli można pisac za pomocą ścieralnych flamastrów. Średnica kuli: 250mm Wysokość: 38cm Podświetlanie: TAK Dodatkowe elementy: komplet ścieralnych flamastrów oraz gąbka
22 | Polska – mapa ścienna, fizyczna do ćwiczeń | 1 | mapa ścienna, dwustronnie laminowana, oprawiona w wałki. Rewers mapy to ćwiczeniowa wersja mapy (bez nazewnictwa) z możliwością pisania pisakami suchościeralnymi.
23 | ochrona przyrody w Polsce – mapa | 1 | mapa ścienna, dwustronnie laminowana, oprawiona w wałki.
24 | krajobrazy świata - mapa | 1 | mapa ścienna, dwustronnie laminowana, oprawiona w wałki.
25 | zlewki miarowe szklane; 2komplety | 2 | Komplet 6 zlewek szklanych borokrzemianowych o różnej pojemności: 2 x 50 ml, 2 x 100 ml, 2 x 250 ml.
26 | zestaw przyrządów do mierzenia jednostek i objętości | 1 | Przezroczyste pojemniki z w formie figur geometrycznych z podziałką do pokazania relacji między objętością pojemnością, masą i kształtem.
27 | przyrząd do demonstracji powstawania brył obrotowych | 1 | Skład zestawu: stelaż z ramieniem do mocowania ramek, osłona, zasilacz, komplet plastikowych ramek
28 | szkieletowe modele ostrosłupów i graniastosłupów | 1 | W zestawie 6 szt. brył geometrycznych (ostrosłup o podstawie trójkąta, ostrosłup o podstawie kwadratu, ostrosłup o podstawie sześciokąta, graniastosłup o podstawie trójkąta, graniastosłup o podstawie kwadratu, graniastosłup o podstawie sześciokąta) o wysokości ok. 18 cm
29 | zestaw modeli brył z rozkładanymi siatkami | 1 | W skład zestawu wchodzą: - ostrosłup o podstawie trójkąta - ostrosłup o podstawie kwadratu - ostrosłup o podstawie sześciokąta - graniastosłup o podstawie trójkąta - graniastosłup o podstawie kwadratu - graniastosłup o podstawie sześciokąta Wykonane z przeźroczystego tworzywa z wyjmowalną podstawą. Każda bryła posiada swoją siatkę wykonaną z kolorowego tworzywa
30 | tablica z naniesionym układem współrzędnych | 1 | Tablica magnetyczna, suchościeralna, z trwale naniesionym układem. Oprawiona w ramę aluminiową anodowaną, narożniki plastikowe. W komplecie zestaw mocujący, instrukcja, półka na pisaki.
31 | komplet magnetycznych przyrządów tablicowych | 1 | W zestawie 6 magnetycznych przyrządów tablicowych: -linijka o długości 100 cm -ekierka 60 stopni 60cm -ekierka 45 stopni 60cm -kątomierz 180 stopni 50cm -cyrkiel z przyssawkami -wskaźnik o długości 100 cm. wykonane z tworzywa sztucznego, posiadają zdejmowane uchwyty
32 | ułamki magnetyczne z sortownikiem koła | 1 | W zestawie znajduje się jedno koło i 50 ułamków ½ 2 szt. 1/3 3 szt. ¼ 4 szt. 1/5 5 szt. 1/6 6 szt. 1/8 8 szt. 1/10 10 szt. 1/12 12 szt. Wykonane z plastycznego tworzywa. Wszystkie wykonane na bazie koła o średnicy 20 cm grubość ok. 2 mm
33 | odcinki tablicowe - magnetyczne | 1 | odcinki wykonane z białego PCV o przekroju prostokątnym - zakończone kolorowymi zatyczkami
34 | program multimedialny, matematyka klasa 4-6 | 1 | Program zawierający przykłady i zadania pozwalające na samodzielne ćwiczenie i sprawdzenie wiadomości w zakresie: liczb całkowitych, liczb ujemnych, liczb dziesiętnych ułamków, porównywanie jednostek, doskonalenie w zakresie: dodawania i odejmowania, mnożenia i dzielenia, porównywania. Możliwość drukowanie kart roboczych, generowania tabel z wynikami.
35 | program multimedialny Eduterapeutica dyskalkulia | 1 | Program zawiera: 22 ćwiczenia filmowe 11 interaktywnych gier i zabaw 163 karty pracy 10 interaktywnych ćwiczeń diagnostycznych 127 terapeutycznych ćwiczeń interaktywnych Opakowanie programu zawiera: komplet kolorowych naklejek 20 kart z tabliczką mnożenia płytę DVD-ROM z programem poradnik metodyczny z instrukcją instalacji i obsługi wydrukowany komplet 157 kart pracy zestaw nowych, autorskich pomocy tradycyjnych – Karty matematyczne oraz Domino
36 | zestaw kontrolny Pus | 1 | Zawiera 12 ponumerowanych klocków umieszczonych w plastikowym pudełku.
37 | Pus matematyka na wesoło, część 1-5; 4zestawy, | 4 | 1) Dodawanie i odejmowanie w zakresie 12- zbiór zadań 2) Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20- zbiór zadań 3) Zadania tekstowe część I- zbiór ćwiczeń 4) Zadania tekstowe część II- zbiór ćwiczeń 5) Łamigłówki- zbiór ćwiczeń, zadań, łamigłówek matematycznych
38 | zestaw rurek do budowy (69części) | 2 | Zawartość: 25 kulek o śr. 6,5 cm, 44 rurki o dł. 40 cm. Wykonane z tworzywa sztucznego
39 | skrzynka z kostkami (152części) | 3 | Skrzynka zawiera 152 kostki w różnych kolorach, kształtach i przedziałach liczbowych do wykonywania zadań w 4 rodzajach działań podstawowych od 1 + 1 do 10000 x 10000. Skrzynka wykonana z tworzywa sztucznego
40 | geometryczne kształty i kolory | 1 | W zestawie: - magnetyczna tablica o wym. 70 x 50 cm - 140 kartoników o wym. 8 x 7 cm - 140 samoprzylepnych magnesów - 8 ruletek z magnesami - instrukcja
41 | zagadki ortograficzne | 1 | Potęga rozumu dla dzieci. Zagadki dla spryciarzy - program komputerowy
42 | Matematyka - terapia pedagogiczna (program multimedialny) | 1 | Seria programów wspomagających naukę, diagnozę i terapię zaburzeń umiejętności matematycznych. Zawiera programy: - część 1 Europa - działania na liczbach 1-20 - część 2 Afryka - działania na liczbach do 100 - część 3 Azja - Działania na liczbach do 1000 - część 4 Ameryka Północna - Działania na liczbach wielocyfrowych. Ułamki dziesiętne - część 5 Australia - Działania na liczbach wielocyfrowych. Ułamki, procenty, czas, miary i wagi
RAZEM: | [6 empty] | 0
cenę netto i brutto należy przenieśc do formularza ofertowego

## Gimnazjum Lubomierz
Załącznik 6C OPZ do CZĘŚCI 3 SIWZ - materiały dydaktyczne w ramach projektu pn. „Rozkręć swój umysł - rozwijaj swoje kompetencje w Gminie Lubomierz” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Gimnazjum Lubomierz , Chopina 9, 59-623 Lubomierz
lp. | nazwa | ilość | szczegółowy opis | dane oferowanego sprzętu (szczegółowa specyfikacja) Model/Producent/Okres gwarancji | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | wartość ogółem netto w PLN | wartość ogółem brutto w PLN
1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | zestaw przyrządów do mierzenia jednostek i objętości | 1 | Przezroczyste pojemniki z w formie figur geometrycznych z podziałką do pokazania relacji między objętością pojemnością, masą i kształtem.
2 | przyrząd do demonstracji powstawania brył obrotowych | 1 | Skład zestawu: stelaż z ramieniem do mocowania ramek, osłona, zasilacz, komplet plastikowych ramek
3 | szkieletowe modele ostrosłupów i graniastosłupów | 1 | W zestawie 6 szt. brył geometrycznych (ostrosłup o podstawie trójkąta, ostrosłup o podstawie kwadratu, ostrosłup o podstawie sześciokąta, graniastosłup o podstawie trójkąta, graniastosłup o podstawie kwadratu, graniastosłup o podstawie sześciokąta) o wysokości ok. 18 cm
4 | kalkulator naukowy | 8 | Wyświetlacz 10 pozycyjny, zasilanie na baterie
5 | tablica z naniesionym układem współrzędnych | 1 | Tablica magnetyczna, suchościeralna, z trwale naniesionym układem. Oprawiona w ramę aluminiową anodowaną, narożniki plastikowe. W komplecie zestaw mocujący, instrukcja, półka na pisaki.
6 | plansze dydaktyczne - diagram kołowy | 1 | Plansza laminowana, oprawiona w drążki.
7 | plansze dydaktyczne - diagram kątowo-procentowy | 1 | Plansza laminowana, oprawiona w drążki.
8 | statywy | 4 | Statyw do 10szt. probówek o średnicy 12mm wykonany z przezroczystego plexi
9 | fartuch ochronny | 8 | Fartuch bawełaniany, wykonany z białego płótna zapinany na guziki, z długimi rękawami, trzema kieszeniami, paskiem regulującym obwód
10 | okulary ochronne | 8 | okulary ochronne z otworami wentylacyjnymi
11 | apteczka w wyposażeniem | 1 | W zestawie: 2 szt. Opaska elastyczna 4m x 6cm 2 szt. Opaska elastyczna 4m x 8cm 1 szt. Kompres zimny 2 szt. Kompres na oko 3 szt. Kompres 10 x 10cm (pak po 2 szt.) 1 kpl. Plaster 10 x 6 cm (8szt.) 1 kpl. Zestaw plastrów (20szt.) 1 szt. Przylepiec 5m x 2,5 cm 1 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80cm 2 szt. Chusta trójkątna 1 kpl. Chusta z fliseliny (5 szt.) 1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210 cm 1 szt. Nożyczki 19 cm 1 szt. Opatrunek indywidualny G 3 szt. Opatrunek indywidualny M 1 szt. Opatrunek indywidualny K 4 szt. Rękawice winylowe 2 szt. Worek foliowy 30x40 cm 6 szt. Chusteczka dezynfekująca 1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania 1 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych
12 | palnik gazowy | 1 | Palnik gazowy wyposażony dodatkowo w metalowy trójnóg, siatkę ceramiczną i zapasowy pojemnik gazowy.
13 | zestaw szkła laboratoryjnego (probówki, zlewki, pipety, bagietki, szkiełka labor., cylindry itp) | 1 | Skład zestawu: • bagietka szklana…3 szt. • bibuła filtracyjna, krążki…50 szt. • cylinder miarowy 50 ml…1 szt. • cylinder miarowy 100 ml…1 szt. • cylinder miarowy 250 ml…1 szt. • gruszka gumowa…1 szt. • kolba okrągłodenna 100 ml…1 szt. • kolba stożkowa z korkiem…2 szt. • lejek…2 szt • łapa do probówek metalowa…2 szt. • łyżeczka do spalań z kołnierzem ochronnym...1 szt. • łyżko-szpatułka…2 szt. • moździerz szorstki z tłuczkiem…1 szt. • okulary ochronne podstawowe…2 szt. • palnik alkoholowy…1 szt. • parownica porcelanowa…1 szt. • pęseta metalowa…1 szt • pipeta Pasteura, 3 ml…3 szt. • pipeta wielomiarowa, 5 ml…1 szt. • probówka szklana (borokrzem.), I…10 szt. • probówka szklana (borokrzem.), II…10 szt. • stojak do probówek 6+6…1 szt. • stojak nad palnik…1 szt. • szalka Petriego, szklana, 60 mm…2 szt. • szalka Petriego, szklana, 100 mm…2 szt. • szczotka do probówek…2 szt. • szczypce laboratoryjne…1 szt. • szkiełko zegarkowe 75 mm…3 szt. • termometr szklany -10..+110 ?C…1 szt. • tryskawka…1 szt. • tygiel porcelanowy…1 szt. • zakraplacz szklany, poj. 2 ml…3 szt. • zlewka szklana miarowa 100 ml…2 szt. • zlewka szklana miarowa 250 ml…2 szt. • zlewka szklana miarowa 400 ml…1 szt.
14 | zestaw odczynników/substancji chemicznych(metale, niemetale, tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole, alkohole, cukry) | 1 | Odczynniki chemiczne zestaw do gimnazjum: Alkohol etylowy (etanol-spirytus rektyfikowany ok.95%) 200 ml Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) 250 ml Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, propanotriol) 100 ml Amoniak (roztwór wodny ok. 25% - woda amoniakalna) 250 ml Azotan (V) amonu (saletra amonowa) 50 g Azotan (V) potasu (saletra indyjska) 100 g Azotan (V) sodu (saletra chilijska) 100 g Azotan (V) srebra) 10 g Benzyna ekstrakcyjna (eter naftowy - t.w. 60-90 oC) 250 ml Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca (ark. 22x28 cm) 50 arkuszy Błękit tymolowy (wskaźnik - roztwór alkoholowy) 100 ml Chlorek miedzi (II) (roztwór ok. 35%) 100 ml. Chlorek potasu 100 g Chlorek sodu 250 g Chlorek wapnia 100 g Chlorek żelaza (III) (roztwór ok. 45%) 100 ml Cyna (metal - granulki) 50 g Dwuchromian (VI) potasu 50 g Fenoloftaleina (wskaźnik - 1% roztwór alkoholowy) 100 ml Fosfor czerwony 25 g Glin (metal- blaszka) 100 cm2 Glin (metal - drut fi 2 mm) 50 g Glin (metal - pył) 25 g Jodyna (alkoholowy roztwór jodu) 10 ml Krzemian sodu (szkło wodne) 100 ml Kwas azotowy (V) (ok. 54%) 250 ml Kwas chlorowodorowy (ok. 36%, kwas solny) 500 ml Kwas fosforowy (V) (ok. 85%) 100 ml Kwas mlekowy (roztwór ok. 80%) 100 ml Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok. 80%) 100 ml Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) 100 ml Kwas oleinowy (oleina) 100 ml Kwas siarkowy (VI) (ok. 96%) 500 ml Kwas stearynowy (stearyna) 50 g Lakmus (roztwór) 100 ml Magnez (metal - wiórki) 25 g Magnez (metal - wstążki) 100 g Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) 100 g Miedź (metal - drut fi 2 mm) 50 g Nadtlenek wodoru ok. 30% (woda utleniona, perhydrol) 100 ml Octan etylu 100 ml Octan ołowiu (II) 25 g Octan sodu bezwodny 50 g Oranż metylowy (wskaźnik) 5 g Parafina rafinowana (granulki) 50 g Paski wskaźnikowe uniwersalne (zakres pH 1-10) 2 x 100 szt. Sacharoza 100 g Sączki jakościowe (średnica 10 cm) 100 szt. Siarczan (VI) magnezu (sól gorzka) 100 g Siarczan (VI) miedzi (II) 5hydrat 100 g Siarczan (VI) sodu (sól glauberska) 100 g Siarczan (VI) wapnia 1/2hydrat (gips palony) 250 g Siarczan (VI) wapnia 2hydrat (gips krystaliczny - minerał) 250 g Siarka (kruszona - minerał) 250 g Skrobia ziemniaczana 100 g Sód (metaliczny, zanurzony w oleju parafinowym) 20 g Stop Wooda (stop niskotopliwy, temp. topnienia ok. 72 oC) 25 g Tlenek magnezu 50 g Tlenek miedzi 50 g Tlenek ołowiu (II) (glejta) 50 g Tlenek żelaza(III) 50 g Węgiel drzewny (drewno destylowane) 100 g Węglan potasu bezwodny 100 g Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) 100 g Węglan sodu kwaśny (wodorowęglan sodu) 100 g Węglan wapnia (grys marmurowy - minerał) 250 g Węglan wapnia (kreda strącona - syntetyczna) 100 g Wodorotlenek potasu (zasada potasowa, płatki) 100 g Wodorotlenek sodu (zasada sodowa, granulki) 250 g Wodorotlenek wapnia 250 g Żelazo (metal - opiłki) 100 g
15 | modele do budowania cząsteczek | 1 | W zestawie znajduje się 370 modeli atomów-pierwiastków oraz 150 łączników. Całość umieszczona w pudełku.
16 | układ okresowy - plansza | 1 | Plansza dydaktyczna dwustronna, dwustronnie foliowana, oprawiona w listwy okrągłe typu mapowego, wyposażona w sznurek do zawieszania i tasiemkę do związywania
17 | tabela rozpuszczalności-plansza | 1 | Plansza dydaktyczna dwustronna, dwustronnie foliowana, oprawiona w listwy okrągłe typu mapowego, wyposażona w sznurek do zawieszania i tasiemkę do związywania
18 | mikroskop z podłączeniem do komputera | 1 | Dane techniczne: Powiększenie 40 x - 400x Powiększenie maksymalne (zoom cyfrowy) 1600x Rozdzielczość matrycy 2 mln pixeli Pojemność pamięci wewnętrznej 128 MB Obiektywy achromatyczne 4x / 10x / 40x Oświetlenie LED W zestawie: Mikroskop Wejście na kartę typu SD Kabel USB do podłączenia do komputera Stolik mechaniczny z podziałką Zestaw preparatów Zestaw szkiełek do przygotowywania preparatów Gilotynka Zasilacz sieciowy Walizka do przechowywania i transportu
19 | mikroskop optyczny | 4 | Parametry techniczne • głowica monokularowa obracana o 360deg;, pochylona pod kątem 45° • obiektywy ze szklaną optyką: 4x, 10x, 40x • okular szerokopolowy ze szklaną optyką: WF10x • trójgniazdowy rewolwer obiektywowy • oświetlenie górne (odbite) i dolne (przechodzące) LED z regulacją jasności – zmiana trybu pracy za pomocą przełącznika z tyłu mikroskopu • stolik przedmiotowy z mechanizmem krzyżowym z uchwytem do mocowania preparatu, wyposażony w pokrętła do przesuwu poziomego (X/Y) • współosiowe dwustronne pokrętła mikro/makro do regulacji ostrości • ergonomiczny metalowy statyw
20 | lupa | 8 | Lupa o średnicy 75 mm oraz praktycznym powiekszeniu 2,5x oraz 5x z dużą, ergonomiczną rączką. Posiada wbudowane światło LED, zasilane 3 bateriami AAA (baterie niedołączone do zestawu).
21 | model serca | 1 | Model wykonany z akrylu na stabilnej podstawie demonstruje w przystępny sposób mechanizm działania serca. Wtłoczona do rurek zabarwiona ciecz pompowana jest za pomocą zintegrowanej pompki. Na schemacie wyróżniono kolorystycznie krew bogatą w tlen (kolor czerwony) i ubogą w tlen (kolor niebieski). Załączona instrukcja zawiera wiele informacji i wskazówki metodyczne.
22 | waga laboratoryjna | 2 | Cechy: Zakres ważenia wynosi 0,05 – 2000 g Dokładność 0,01 g Średnica powierzchni ważącej: 13 cm 19 x 23 x 7 cm Osłona przeciwpodmuchowa Wyświetlacz: LED Szalka wykonana ze stali nierdzewnej, a podstawę i osłona z tworzywa sztucznego i stali.
23 | czerpak do pobierania próbek wody | 2 | Czerpak do pobierania próbek wody z regulowanym drążkiem o długości 145- 275. Zlewka polietylenowa (poj. 1000 ml) pełniąca rolę czerpaka z zaciskiem oi regulowanym kącie. Mocowanie na drążku teleskopowym
24 | naczynia perforowane do przechowywania obiektów żywych w terenie | 1 | Zestaw składa się z 10 pojemników na owady. Każdy pojemnik zawiera siatkę pomiarową (5mm) oraz przykrywkę pozwalającą na 2,5x powiększenie.
25 | taśmy miernicze | 8 | Taśma terenowa o długości 20 metrów, wysuwana z okrągłej, plastikowej obudowy.
26 | termometr laboratoryjny | 1 | Termometr laboratoryjny rurkowy, szklany, zakres pomiarowy 0-150°C, działka elementarna 0,5°C.
27 | zestaw szkła laboratoryjnego (zlewki, kolby, rurki szklane giętkie, cylindry, szalki, probówki, pipety) | 1 | Skład zestawu: • bagietka szklana…3 szt. • bibuła filtracyjna, krążki…50 szt. • cylinder miarowy 50 ml…1 szt. • cylinder miarowy 100 ml…1 szt. • cylinder miarowy 250 ml…1 szt. • gruszka gumowa…1 szt. • kolba okrągłodenna 100 ml…1 szt. • kolba stożkowa z korkiem…2 szt. • lejek…2 szt • łapa do probówek metalowa…2 szt. • łyżeczka do spalań z kołnierzem ochronnym...1 szt. • łyżko-szpatułka…2 szt. • moździerz szorstki z tłuczkiem…1 szt. • okulary ochronne podstawowe…2 szt. • pipeta Pasteura, 3 ml…3 szt. • pipeta wielomiarowa, 5 ml…1 szt. • probówka szklana (borokrzem.), I…10 szt. • probówka szklana (borokrzem.), II…10 szt. • stojak do probówek 6+6…1 szt. • stojak nad palnik…1 szt. • palnik alkoholowy…1 szt. • parownica porcelanowa…1 szt. • pęseta metalowa…1 szt • szalka Petriego, szklana, 60 mm…2 szt. • szalka Petriego, szklana, 100 mm…2 szt. • szczotka do probówek…2 szt. • szczypce laboratoryjne…1 szt. • szkiełko zegarkowe 75 mm…3 szt. • zakraplacz szklany, poj. 2 ml…3 szt. • zlewka szklana miarowa 100 ml…2 szt. • zlewka szklana miarowa 250 ml…2 szt. • zlewka szklana miarowa 400 ml…1 szt. • termometr szklany -10..+110 ?C…1 szt. • tryskawka…1 szt. • tygiel porcelanowy…1 szt.
28 | zestaw odczynników/substancji chemicznych (ocet, skrobia, glukoza, sacharoza, sól, jodyna) | 1 | W zestawie: ocet spirytusowy10%, poj. 5 litrów; skrobia ziemniaczana 6 kg; sól kuchenna 5 kg; glukoza 5 kg.; sacharoza 4 kg; jodyna płyn 3%- 10 opakowań po 10 gram.
29 | preparaty mikroskopowe (tkanki roślinne, tkanki zwierzęce) | 1 | Zestaw 50 szt. preparatów biologicznych zapakowanych w lakierowane, drewniane pudełko. Pełna lista preparatów: Koniuszek korzenia, Korzeń młodej wyki, Koniuszek łodygi, Łodyga dyni (przekrój podłużny), Łodyga dyni (przekrój poprzeczny), Łodyga kukurydzy (przekrój poprzeczny), Łodyga kukurydzy (przekrój podłużny), Łodyga słonecznika, Pień lipy (przekrój poprzeczny), Pień lipy (przekrój podłużny), Igła sosnowa, Liść bobu, Liść ligustru, Liść jaśminu, Pędzlak (rodzaj grzybów), Drożdże, Rodzaj pleśni, Strzępek, Pałeczka, Rodzaj algi, Toczek, Rodzaj algi, Porost, Liść paproci, Przedrośle (gametofit) paproci z młodym sporofitem, Przedrośle (gametofit) paproci, Ziemniak, Łodyga pelargonii, Liść gumowca, Skórka czosnku, Ziarno kukurydzy z bielmem, Sklereidy, Plazmiodesma, Euglena, Pantofelek, Rozwielitka, Stułbia, Części narządu gębowego moskita, Części narządu gębowego motyla, Części narządu gębowego pszczoły miodnej, Tylne odnóże pszczoły miodnej, Mrówka, Wymaz krwi ludzkiej, Łuskowaty ludzki nabłonek w postaci wymazu, Mięsień szkieletowy, Rodzaj neuronu, Jajo żaby
30 | wskaźnik laserowy | 2 | zasięg promienia laserowego do 50 m, zasilanie 3x bateria, wskaźnik w kształcie długopisu
31 | suwmiarka | 2 | Zakres pomiaru: 1mm do 30cm. Wykonana ze stali nierdzewnej, skala w milimetrach i calach.
32 | siłomierze | 1 | Zestaw zawiera 4 siłomierze (dynamometry): 1N, 5N, 10N, 20N, 50N. Posiadają przezroczysty korpus z umieszczoną skalą.
33 | miernik uniwersalny z osobnym gniazdem 10 A wyposażone w możliwość pomiaru temperatur | 2 | Uniwersalny miernik z gniazdem 10A posiada czytelny wyświetlacz Woltomierz szkolny, amperomierz szkolny, pomiar temperatury Zasilanie bateryjne Gwarancja 24 miesiące
34 | izolowane przewody | 2 | Budowa żyły: Wykonany z cienkich drucików Ilość żył: 3 G Maksymalny zakres temperatury dla połączeń ruchomych: +90 °C Maksymalny zakres temperatury dla połączeń stałych: +90 °C Materiał izolacyjny: PCW Minimalny zakres temperatury dla połączeń ruchomych: -5 °C Minimalny zakres temperatury dla połączeń stałych: -20 °C Napięcie nominalne: U0 300 V Napięcie probiercze: 2500 V Napięcie znamionowe: 500 V
35 | maszyna elektrostatyczna | 1 | Średnica tarcz: 27 cm. Ma pas uruchomiany korbą, regulowaną długość iskry oraz dwa wysokonapięciowe kondensatory (butelki lejdejskie)
36 | statyw z wyposażeniem | 1 | W zestawie podstawa statywu z prętem, łapa uniwersalna, łapa trójpalczasta z łącznikiem, łącznik elementów statywu (2 sztuki), łapa uniwersalna z łącznikiem oraz pierścień zamknięty (dwa różne).
RAZEM: | [6 empty] | 0
cenę netto i brutto należy przenieśc do formularza ofertowego

## LO Lubomierz
Załącznik 6C OPZ do CZĘŚCI 3 SIWZ - materiały dydaktyczne w ramach projektu pn. „Rozkręć swój umysł - rozwijaj swoje kompetencje w Gminie Lubomierz” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Liceum Ogólnokształcące, ul. Chopina 9, 59-623 Lubomierz
lp. | nazwa | ilość | szczegółowy opis | dane oferowanego sprzętu (szczegółowa specyfikacja) Model/Producent/Okres gwarancji | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | wartość ogółem netto w PLN | wartość ogółem brutto w PLN
1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | kalkulator naukowy | 8 | Wyświetlacz 10 pozycyjny, zasilanie na baterie
2 | tablica z naniesionym układem współrzędnych | 1 | Tablica magnetyczna, suchościeralna, z trwale naniesionym układem. Oprawiona w ramę aluminiową anodowaną, narożniki plastikowe. W komplecie zestaw mocujący, instrukcja, półka na pisaki.
3 | plansze dydaktyczne - diagram kołowy | 1 | Plansza laminowana, oprawiona w drążki.
4 | plansze dydaktyczne - diagram kątowo-procentowy | 1 | Plansza laminowana, oprawiona w drążki.
5 | statyw z wyposażeniem | 2 | W zestawie podstawa statywu z prętem, łapa uniwersalna, łapa trójpalczasta z łącznikiem, łącznik elementów statywu (2 sztuki), łapa uniwersalna z łącznikiem oraz pierścień zamknięty (dwa różne).
6 | fartuch ochronny | 8 | Fartuch bawełaniany, wykonany z białego płótna zapinany na guziki, z długimi rękawami, trzema kieszeniami, paskiem regulującym obwód
7 | okulary ochronne | 8 | okulary ochronne z otworami wentylacyjnymi
8 | apteczka w wyposażeniem | 1 | W zestawie: 2 szt. Opaska elastyczna 4m x 6cm 2 szt. Opaska elastyczna 4m x 8cm 1 szt. Kompres zimny 2 szt. Kompres na oko 3 szt. Kompres 10 x 10cm (pak po 2 szt.) 1 kpl. Plaster 10 x 6 cm (8szt.) 1 kpl. Zestaw plastrów (20szt.) 1 szt. Przylepiec 5m x 2,5 cm 1 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80cm 2 szt. Chusta trójkątna 1 kpl. Chusta z fliseliny (5 szt.) 1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210 cm 1 szt. Nożyczki 19 cm 1 szt. Opatrunek indywidualny G 3 szt. Opatrunek indywidualny M 1 szt. Opatrunek indywidualny K 4 szt. Rękawice winylowe 2 szt. Worek foliowy 30x40 cm 6 szt. Chusteczka dezynfekująca 1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania 1 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych
9 | palnik gazowy | 2 | Palnik gazowy wyposażony dodatkowo w metalowy trójnóg, siatkę ceramiczną i zapasowy pojemnik gazowy.
10 | chłodnica Liebiga | 2 | Chłodnica Spawana - Liebiga Bez Szlifu. Długość płaszcza: 600 mm
11 | ddczynniki / substancje chemiczne(metale, niemetale, tlenki, wodorotlenki, zasady, kwasy, sole); | 1 | Odczynniki chemiczne zestaw: Alkohol etylowy (etanol-spirytus rektyfikowany ok.95%) 200 ml Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) 250 ml Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, propanotriol) 100 ml Amoniak (roztwór wodny ok. 25% - woda amoniakalna) 250 ml Azotan (V) amonu (saletra amonowa) 50 g Azotan (V) potasu (saletra indyjska) 100 g Azotan (V) sodu (saletra chilijska) 100 g Azotan (V) srebra) 10 g Benzyna ekstrakcyjna (eter naftowy - t.w. 60-90 oC) 250 ml Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca (ark. 22x28 cm) 50 arkuszy Błękit tymolowy (wskaźnik - roztwór alkoholowy) 100 ml Chlorek miedzi (II) (roztwór ok. 35%) 100 ml. Chlorek potasu 100 g Chlorek sodu 250 g Chlorek wapnia 100 g Chlorek żelaza (III) (roztwór ok. 45%) 100 ml Cyna (metal - granulki) 50 g Dwuchromian (VI) potasu 50 g Fenoloftaleina (wskaźnik - 1% roztwór alkoholowy) 100 ml Fosfor czerwony 25 g Glin (metal- blaszka) 100 cm2 Glin (metal - drut fi 2 mm) 50 g Glin (metal - pył) 25 g Jodyna (alkoholowy roztwór jodu) 10 ml Krzemian sodu (szkło wodne) 100 ml Kwas azotowy (V) (ok. 54%) 250 ml Kwas chlorowodorowy (ok. 36%, kwas solny) 500 ml Kwas fosforowy (V) (ok. 85%) 100 ml Kwas mlekowy (roztwór ok. 80%) 100 ml Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok. 80%) 100 ml Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) 100 ml Kwas oleinowy (oleina) 100 ml Kwas siarkowy (VI) (ok. 96%) 500 ml Kwas stearynowy (stearyna) 50 g Lakmus (roztwór) 100 ml Magnez (metal - wiórki) 25 g Magnez (metal - wstążki) 100 g Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) 100 g Miedź (metal - drut fi 2 mm) 50 g Nadtlenek wodoru ok. 30% (woda utleniona, perhydrol) 100 ml Octan etylu 100 ml Octan ołowiu (II) 25 g Octan sodu bezwodny 50 g Oranż metylowy (wskaźnik) 5 g Parafina rafinowana (granulki) 50 g Paski wskaźnikowe uniwersalne (zakres pH 1-10) 2 x 100 szt. Sacharoza 100 g Sączki jakościowe (średnica 10 cm) 100 szt. Siarczan (VI) magnezu (sól gorzka) 100 g Siarczan (VI) miedzi (II) 5hydrat 100 g Siarczan (VI) sodu (sól glauberska) 100 g Siarczan (VI) wapnia 1/2hydrat (gips palony) 250 g Siarczan (VI) wapnia 2hydrat (gips krystaliczny - minerał) 250 g Siarka (kruszona - minerał) 250 g Skrobia ziemniaczana 100 g Sód (metaliczny, zanurzony w oleju parafinowym) 20 g Stop Wooda (stop niskotopliwy, temp. topnienia ok. 72 oC) 25 g Tlenek magnezu 50 g Tlenek miedzi 50 g Tlenek ołowiu (II) (glejta) 50 g Tlenek żelaza(III) 50 g Węgiel drzewny (drewno destylowane) 100 g Węglan potasu bezwodny 100 g Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) 100 g Węglan sodu kwaśny (wodorowęglan sodu) 100 g Węglan wapnia (grys marmurowy - minerał) 250 g Węglan wapnia (kreda strącona - syntetyczna) 100 g Wodorotlenek potasu (zasada potasowa, płatki) 100 g Wodorotlenek sodu (zasada sodowa, granulki) 250 g Wodorotlenek wapnia 250 g Żelazo (metal - opiłki) 100 g
12 | modele do budowania cząsteczek | 1 | W zestawie znajduje się 370 modeli atomów-pierwiastków oraz 150 łączników. Całość umieszczona w pudełku.
13 | układ okresowy - plansza | 1 | Plansza dydaktyczna dwustronna, dwustronnie foliowana, oprawiona w listwy okrągłe typu mapowego, wyposażona w sznurek do zawieszania i tasiemkę do związywania
14 | tabela rozpuszczalności-plansza | 1 | Plansza dydaktyczna dwustronna, dwustronnie foliowana, oprawiona w listwy okrągłe typu mapowego, wyposażona w sznurek do zawieszania i tasiemkę do związywania
15 | szalki Petriego | 20 | Wykonane ze szkła boromokrzemianowego 100 mm, składają się z dwóch cześci
16 | pipety Pasteura | 10 | Zestaw 100 sztuk pipet o poj. 3 ml.
17 | bagietki | 20 | Bagietki wykonane ze szkła boromokrzemowego
18 | cylindry miarowe | 10 | Cylinder miarowy wykonany ze szkła borokrzemowego, różne pojemności od 5 do 1000 ml.
19 | kolby miarowe | 10 | Wykonana ze szkła borokrzemowego, posiada korek, różne pojemności od 5 do 1000 ml.
20 | krystalizator | 4 | Krystalizator z wylewem wykonany ze szkła borokrzemowego
21 | parowniczka | 4 | Parownica z wylewem porcelanowa poj 200 ml
22 | mikroskop z podłączeniem do komputera | 1 | Dane techniczne: Powiększenie 40 x - 400x Powiększenie maksymalne (zoom cyfrowy) 1600x Rozdzielczość matrycy 2 mln pixeli Pojemność pamięci wewnętrznej 128 MB Obiektywy achromatyczne 4x / 10x / 40x Oświetlenie LED W zestawie: Mikroskop Wejście na kartę typu SD Kabel USB do podłączenia do komputera Stolik mechaniczny z podziałką Zestaw preparatów Zestaw szkiełek do przygotowywania preparatów Gilotynka Zasilacz sieciowy Walizka do przechowywania i transportu
23 | mikroskop optyczny | 4 | Parametry techniczne • głowica monokularowa obracana o 360deg;, pochylona pod kątem 45° • obiektywy ze szklaną optyką: 4x, 10x, 40x • okular szerokopolowy ze szklaną optyką: WF10x • trójgniazdowy rewolwer obiektywowy • oświetlenie górne (odbite) i dolne (przechodzące) LED z regulacją jasności – zmiana trybu pracy za pomocą przełącznika z tyłu mikroskopu • stolik przedmiotowy z mechanizmem krzyżowym z uchwytem do mocowania preparatu, wyposażony w pokrętła do przesuwu poziomego (X/Y) • współosiowe dwustronne pokrętła mikro/makro do regulacji ostrości • ergonomiczny metalowy statyw
24 | lupa | 8 | Lupa o średnicy 75 mm oraz praktycznym powiekszeniu 2,5x oraz 5x z dużą, ergonomiczną rączką. Posiada wbudowane światło LED, zasilane 3 bateriami AAA (baterie niedołączone do zestawu).
25 | model serca | 1 | Model wykonany z akrylu na stabilnej podstawie demonstruje w przystępny sposób mechanizm działania serca. Wtłoczona do rurek zabarwiona ciecz pompowana jest za pomocą zintegrowanej pompki. Na schemacie wyróżniono kolorystycznie krew bogatą w tlen (kolor czerwony) i ubogą w tlen (kolor niebieski). Załączona instrukcja zawiera wiele informacji i wskazówki metodyczne.
26 | model skóry człowieka | 1 | Blokowy model wycinka skóry ludzkiej powiększonej 70 razy.
27 | waga laboratoryjna | 2 | Cechy: Zakres ważenia wynosi 0,05 – 2000 g Dokładność 0,01 g Średnica powierzchni ważącej: 13 cm 19 x 23 x 7 cm Osłona przeciwpodmuchowa Wyświetlacz: LED Szalka wykonana ze stali nierdzewnej, a podstawę i osłona z tworzywa sztucznego i stali.
28 | taśmy miernicze | 8 | Taśma terenowa o długości 20 metrów, wysuwana z okrągłej, plastikowej obudowy.
29 | termometr laboratoryjny | 2 | Termometr laboratoryjny rurkowy, szklany, zakres pomiarowy 0-150°C, działka elementarna 0,5°C.
30 | zestaw odczynników/substancji chemicznych (ocet, skrobia, glukoza, sacharoza, sól, jodyna) | 1 | W zestawie: ocet spirytusowy10%, poj. 5 litrów; skrobia ziemniaczana 6 kg; sól kuchenna 5 kg; glukoza 5 kg.; sacharoza 4 kg; jodyna płyn 3%- 10 opakowań po 10 gram.
31 | preparaty mikroskopowe (tkanki roślinne, tkanki zwierzęce) | 1 | Zestaw 50 szt. preparatów biologicznych zapakowanych w lakierowane, drewniane pudełko. Pełna lista preparatów: Koniuszek korzenia, Korzeń młodej wyki, Koniuszek łodygi, Łodyga dyni (przekrój podłużny), Łodyga dyni (przekrój poprzeczny), Łodyga kukurydzy (przekrój poprzeczny), Łodyga kukurydzy (przekrój podłużny), Łodyga słonecznika, Pień lipy (przekrój poprzeczny), Pień lipy (przekrój podłużny), Igła sosnowa, Liść bobu, Liść ligustru, Liść jaśminu, Pędzlak (rodzaj grzybów), Drożdże, Rodzaj pleśni, Strzępek, Pałeczka, Rodzaj algi, Toczek, Rodzaj algi, Porost, Liść paproci, Przedrośle (gametofit) paproci z młodym sporofitem, Przedrośle (gametofit) paproci, Ziemniak, Łodyga pelargonii, Liść gumowca, Skórka czosnku, Ziarno kukurydzy z bielmem, Sklereidy, Plazmiodesma, Euglena, Pantofelek, Rozwielitka, Stułbia, Części narządu gębowego moskita, Części narządu gębowego motyla, Części narządu gębowego pszczoły miodnej, Tylne odnóże pszczoły miodnej, Mrówka, Wymaz krwi ludzkiej, Łuskowaty ludzki nabłonek w postaci wymazu, Mięsień szkieletowy, Rodzaj neuronu, Jajo żaby
32 | czerpak do pobierania próbek wody | 2 | Czerpak do pobierania próbek wody z regulowanym drążkiem o długości 145- 275. Zlewka polietylenowa (poj. 1000 ml) pełniąca rolę czerpaka z zaciskiem oi regulowanym kącie. Mocowanie na drążku teleskopowym
33 | wskaźnik laserowy | 2 | zasięg promienia laserowego do 50 m, zasilanie 3x bateria, wskaźnik w kształcie długopisu
34 | waga laboratoryjna | 2 | Cechy: Zakres ważenia wynosi 0,05 – 2000 g Dokładność 0,01 g Średnica powierzchni ważącej: 13 cm 19 x 23 x 7 cm Osłona przeciwpodmuchowa Wyświetlacz: LED Szalka wykonana ze stali nierdzewnej, a podstawę i osłona z tworzywa sztucznego i stali.
35 | mierniki uniwersalne | 4 | Parametry: DCV (prąd stały): 200 mV /2/20/200/600 V - 0,1 mV ±0,5%, ACV (prąd zm.): 200/600 V - 0,1 V ±1,2%, DCA: 2000 µA /20/200 mA/10 A - 1 µA ±1%,
36 | magnesy o różnych kształtach | 1 | W zestawie 44 elementy, w tym różnego typu magnesy, pudełko z opiłkami, płytki różnych metali, folie magnetyczne, kompasy i inne.
37 | kamerton | 1 | Demonstracyjna wersja kamertonu wykonana z niklowanej stali. Umożliwia obserwację jego drgań przy ledwie słyszalnych częstotliwościach dźwięku. Wykonany z niklowanej stali.
38 | GPS | 2 | 1. Wyświetlacz [cale]: 5 2. System operacyjny: Producenta 3. Złącze USB: Tak 4. Czytnik kart pamięci: microSD 5. Wbudowana pamięć [GB]: 4 6. Sterowanie: dotyowe 7. Gwarancja: 24 miesiące
39 | kompas | 8 | Kompas zamykany z igłą zawieszoną w płynie i przyrządami celowniczymi. Duża średnica > 5 cm.
40 | nawigacja satelitarna | 1 | 1. Wyświetlacz [cale]: 4,3 2. System operacyjny: Microsoft Windows CE 6.0 3. Złącze USB: Tak 4. Czytnik kart pamięci: microSD 5. Wbudowana pamięć [GB]: 4
41 | atlas | 4 | Atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat” to kompletny zbiór aktualnych map fizycznych, politycznych, regionalnych oraz tematycznych świata i Polski, niezbędnych w nauce geografii.
42 | mapa ścienna świata | 1 | Laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie. Oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym.
43 | globus w większej skali | 1 | Globus fizyczny o średnicy 32 cm. Wersja polska.
44 | globus indukcyjny | 2 | Globus indukcyjny o średnicy 25 cm. Przeznaczony do pisania po nim kredą tablicową
45 | okazy skał i minerałów oraz przykład skamieniałości | 1 | Zestaw 50 szt. różnych skał i minerałów , wielkości ok. 3-4 cm. każdy. Całość zapakowana w drewnianą lakierowaną skrzynkę
46 | przyrząd do mierzenia składników pogody | 2 | Stacja pogody- Parametry: pomiar temperatury wewn.: 0...+50°C/±1°C; pomiartem peratury zewn.: -40...+70°C/±1°C; pomiar wilgotności powietrza: 20...99% / ±5%; pomiar ciśnienia atmosf. 919...1070 hPa /±5 hPa; zasilanie bateryjne. Bezprzewodowa stacja pogodowa z pomiarem temperatury i wilgotności(wewn. i zewn.) oraz ciśnienia.
47 | lornetka | 2 | Cechy: powiększenie 16 x, pryzmat dachowy, szkło BK-7, średnica soczewki obiektywowej 32 mm. Zawartość: lornetka, sakwa, instrukcja, ścierka do czyszczenia, pasek.
48 | model układu słonecznego | 1 | Podświetlany, ruchomy model układu słonecznego z miniplanetarium w postaci transparentnych półkul, Słońce o średnicy ok. 10 cm świeci, planety ruchome.
RAZEM: | [6 empty] | 0
cenę netto i brutto należy przenieśc do formularza ofertowego