| Kosztorys Ofertowy: |  | Remont przepustu w Pławnej Górnej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa wyceny | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka miary |  | Cena jednostk. | Wartość |
|  |  |  | Nazwa | Ilość | PLN/jedn. | PLN |
| 1. | KNR AT-03 0101-02 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm | m | 2,50 |  |  |
| 2. | KNR 2-31 0803-03 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm | m2 | 7,50 |  |  |
| 3. | KNR 2-31 0802-07 0802-08 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm | m2 | 7,50 |  |  |
| 4. | KNNR 1 0201-05 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi | m3 | 18,00 |  |  |
| 5. | KNR 4-01 0108-09 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km | m3 | 19,45 |  |  |
| 6. | KNR 2-01 0420-03 | Grodzie drewniano-ziemne wys. 1.5 m ze ściankami z bali o gr.50 mm | m | 9,50 |  |  |
| 7. | KNR 2-01 0613-05 | Rurociągi tymczasowe- śr. 400 mm | m | 10,00 |  |  |
| 8. | KNNR 10 0203-01 | Podłoże betonowe pod umocnienia kamienne dna i fundament przyczółka | m3 | 2,10 |  |  |
| 9. | KNR 2-02 0202-01 | Ławy fundamentowe prostokątne szerokości do 0,6 m - podbicie murów | m3 | 0,80 |  |  |
| 10. | KNR 2-33 0203-01 | Deskowanie tradycyjne - płyty fundamentowe | m2 | 3,20 |  |  |
| 11. | KNR 2-33 0207-15 | Przygotowanie zbrojenia na budowie - ściany i skrzydełka - pręty o śr. 16-20 mm | t | 0,81 |  |  |
| 12. | KNR 2-33 0208-15 | Montaż zbrojenia - ściany i skrzydełka - pręty o śr. 16-20 mm | t | 0,81 |  |  |
| 13. | KNR 2-33 0210-01 | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - ławy | m3 | 1,60 |  |  |
| 14. | KNR 2-33 0203-02 | Deskowanie tradycyjne - ściany oporowe i o wysokości do 4 m | m2 | 9,36 |  |  |
| 15. | KNR 2-33 0203-06 | Deskowanie tradycyjne - skrzydełka wiszące i wsporniki odciążające | m2 | 13,00 |  |  |
| 16. | KNR 2-33 0210-05 | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - podpory,ściany oporowe i mury pachwinowe | m3 | 6,10 |  |  |
| 17. | KNNR 10 0404-05 | Wykonanie bruku o grubości 15 cm z kamienia naturalnego, średniego na powierzchniach płaskich i sferycznych | m2 | 4,50 |  |  |
| 18. | KNNR 10 0412-05 | Wykonanie spoinowania murów kamiennych | m2 | 16,40 |  |  |
| 19. | KNNR 10 0401-07 | Umocnienia dna przed wlotem i wylotem narzutem kamiennym | m3 | 2,46 |  |  |
| 20. | KNNR 1 0210-05 | Zasypanie wykop. podłużnych, punktowych, z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - wraz z zasypką Krotność = 2 | m3 | 15,00 |  |  |
| 21. | KNR 2-33 0716-02 | Dylatacja pionowa powierzchni betonowych | m2 | 1,10 |  |  |
| 22. | KNR 2-02 0123-03 | Podbijanie płyty ustroju zaprawą ekspansywną | m2 | 0,75 |  |  |
| 23. | KNR 2-33 0702-01 | Montaż poręczy mostowych - odcinki proste | t | 0,34 |  |  |
| 24. | KNR 2-31 0402-03 | Ława betonowa zwykła - pod ściek | m3 | 0,40 |  |  |
| 25. | KNNR 6 0606-01 | Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce piaskowej | m | 3,00 |  |  |
| 26. | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 7,50 |  |  |
| 27. | KNNR 6 0104-03 | Warstwa odsączająca wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm | m2 | 7,50 |  |  |
| 28. | KNNR 6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 7,50 |  |  |
| 29. | KNNR 6 0308-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) | m2 | 7,50 |  |  |
| 30. | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 7,50 |  |  |
| 31. | KNNR 6 0107-01 | Wyprofilowanie poboczy niesortem kamiennym 0/31,5 zagęszczanym mechanicznie szerokości do 0,3 m i o grubości średnio 20 cm | m3 | 0,60 |  |  |
|  |  |  | Wartość netto: |  |  |  |
|  |  |  | Podatek VAT ( 23 %): |  |  |  |
|  |  |  | Wartość brutto: |  |  |  |