Załącznik nr 1A

Kalkulacja cenowa

„Remont  świetlicy wiejskiej w Bielance – dz. nr 183,  obręb 0001”

| Lp. | Zakres prac | Wartość netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wyrównanie podłoża ścian zewnętrznych budynku świetlicy wiejskiej – 140 m2, |  |  |
| 2. | Zabezpieczenie okien w budynku świetlicy wiejskiej – 4 szt., |  |  |
| 3. | Zagruntowanie elewacji ścian zewnętrznych w budynku świetlicy wiejskiej – 140 m2, |  |  |
| 4. | Położenie tynku akrylowego o fakturze kamyczkowej, kolor żółty – 140 m2, |  |  |
| 5. | Osadzenie parapetów z piaskowca – 4 szt. (153x35x4 cm – 2 szt., 135x30x4 cm – 1 szt., 62x30x4 cm – 1 szt.), |  |  |
| 6. | Ocieplenie cokołu – 4 m2, |  |  |
| 7. | Otynkowanie cokołu na gładko – 4 m2. |  |  |
| 8. |  |  |  |
| Razem |  |  |