Modyfikacja SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Gmina i Miasto Lwówek Śląski informuje o modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: „Remont świetlicy w Rakowicach Wielkich ” w następujący sposób :

### 1. w  miejsce zapisu :

### „20.4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wpłacić przelewem na konto Zamawiającego nr 57 8384 0009 0010 0582 2000 0008 w Banku Spółdzielczym w Lwówku Śląskim. Na przelewie należy umieścić informację: „Zabezpieczenie: termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 2 ”.

wprowadza się zapis :

### „20.4. „Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wpłacić przelewem na konto Zamawiającego nr 57 8384 0009 0010 0582 2000 0008 w Banku Spółdzielczym w Lwówku Śląskim. Na przelewie należy umieścić informację: „Zabezpieczenie: Remont świetlicy w Rakowicach Wielkich” .

2. W miejsce” części II   Formularz oferty „wprowadza się nowy formularz o zmienionym brzmieniu  :

# Formularz oferty

## Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą„Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakowice Wielkie”.

## Zamawiający:

### Gmina i Miasto Lwówek Śląski

Aleja Wojska Polskiego 25A

59-600 Lwówek Śląski

## Oferta złożona przez:

### ………………………………………………………………………

nazwa Wykonawcy

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

adres

### ………………………………………………………………………

partner podmiotów występujących wspólnie

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

adres

### itd.

## Oferujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń, zgodnie z założeniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonanie zamówienia opisanego szczegółowo w „Części IV” specyfikacji (Przedmiot zamówienia) za cenę brutto:

## ............................ , ........... zł, (słownie: ……………………………………………………

## ………………………………………………………………………………),

tj. netto: …………………… + ………… % podatku VAT,

## Oświadczamy, że roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie

## do: ……………………………… .

## Oświadczamy, że na wykonane i odebrane roboty udzielimy gwarancji wynoszącej: …….… miesięcy (minimum 36 miesięcy).

## Oświadczamy, że przyjmujemy 30-dniowy termin płatności faktury, licząc od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

## Nasza firma zarejestrowana jest (dla osób fizycznych miejsce zamieszkania) w

## …………………………………………………

(podać kraj)

## Oświadczamy, że:

### Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i akceptujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń oraz w całości jej zapisy, w tym „Istotne postanowienia umowy” przedstawione w „Część III” specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

### Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

### W przypadku gdyby nasza firma została wybrana do realizacji zamówienia zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty w formie…………………………………………. , wyrażamy zgodę / nie wyrażamy zgody (niepotrzebne skreślić) 	na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dotyczy wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w formie pieniężnej)

### Wadium wniesione w formie pieniężnej prosimy zwrócić na konto nr :……………………………………………… w  …………………………………

### W przypadku gdyby nasza firma została wybrana do realizacji zamówienia, zobowiązujemy się do dopełnienia formalności, o których mowa w pkt 19, Część I specyfikacji (Instrukcja dla Wykonawców), pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od podpisania umowy z naszej winy.

### Zamierzamy następujące części zamówienia powierzyć podwykonawcom:

### Część I

### ……………………………………………………………………………………

(opis zakresu zamówienia powierzanego podwykonawcy)

### ……………………………………………………………………………………

Część II

### ……………………………………………………………………………………

(opis zakresu zamówienia powierzanego podwykonawcy)

### ……………………………………………………………………………………

(itd.)

Oferta zawiera następujące załączniki:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………..

Podpisy (pieczątki) osób,

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy ………………………………………………………

Miejscowość, data ………………………………………

Pieczątka firmy

Załącznik do formularza oferty

3. W miejsce” części III Istotne postanowienia umowy” wprowadza się nową treść istotnych postanowień umowy o brzmieniu:

# Część III Istotne postanowienia umowy

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

NR – IN-…/2008

W dniu ………… 2008 roku w Lwówku Śląskim pomiędzy:

Gminą i Miastem Lwówek Śląski, z siedzibą przy Alei Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski, NIP 616-10-03-030

reprezentowaną przez:

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski                                    – Ludwika Kaziów

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Lwówek Śląski     - Alicji Turkiewicz

zwaną dalej Zamawiającym

a:……………………………………………………,

z siedzibą przy ul…………………………………, NIP ............................., KRS ..................................., reprezentowanym przez: ………………………….

zwanym dalej Wykonawcą.

Rozdział I.  PRZEDMIOT UMOWY

( 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na Remoncie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakowice Wielkie W zakres przedmiotu umowy wchodzą następujące prace:

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę pokrycia dachu wraz z dociepleniem EKOFIBREM, wymianę obróbek blacharskich, wymianę rynien i rur spustowych, przemurowanie kominów wentylacyjnych i spalinowych, wymianę instalacji odgromowej ………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.   Zakres rzeczowy przedmiotu umowy opisują niżej wymienione dokumenty :

  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Załącznik nr 2,

  - Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 3 (wyciąg ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

( 2

- Roboty będące przedmiotem zamówienia muszą być wykonane przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom i warunkom.

- Inspektor Nadzoru ma prawo w każdym momencie realizacji umowy odrzucić każdą część robót i użyte materiały, jeżeli nie będą zgodne z wymaganiami ust. 1. Odrzucenie powinno nastąpić w formie pisemnej niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności.

- Materiały i urządzenia niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca.

Rozdział II.  WYNAGRODZENIE

( 3

- Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie miało formę ryczałtu.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, wyniesie, zgodnie z ofertą Wykonawcy (załącznik nr 1 do niniejszej umowy) …………………… zł brutto (słownie zł: ..…………………………………… …………………………), tj. netto ……………… zł + ……… % podatku VAT  w tym………………………..i płatne będzie jednorazowo, przelewem na konto Wykonawcy.

- W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.

Rozdział III.  TERMINY REALIZACJI UMOWY

( 4

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy strony ustalają na dzień …………… .

- Zamawiający przekaże Wykonawcy „plac robót” najpóźniej w terminie 3 dni od daty podpisania umowy.

- Wymagany termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy strony ustalają do ……………………… .

Rozdział IV.  OBOWIĄZKI STRON

( 5

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Terminowe przekazanie „placu budowy”.

- Zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

- Dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, przed ich zakryciem.

- Bieżąca kontrola wymaganej przepisami dokumentacji (atesty, protokoły z prób, badań i pomiarów itp.).

- Terminowe uregulowanie należności Wykonawcy.

- Dokonanie końcowego odbioru technicznego przedmiotu umowy.

( 6

- Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

  - Wykonywanie robót z należytą starannością, zgodnie z projektem budowlanym i z zasadami wiedzy technicznej oraz zapewnienie kompetentnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do wykonania oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub może być logicznie z nich wywnioskowane.

  - Pełna odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie robót.

  - Odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi.

  - Zapewnienie na okres od daty rozpoczęcia do terminu ukończenia robót polis ubezpieczeniowych obejmujących:

- ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej własności prywatnej spowodowanego działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy,

- ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowany działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy w odniesieniu do:

- osób upoważnionych do przebywania na terenie robót,

- osób trzecich, które nie są upoważnione do przebywania na terenie robót,

- ubezpieczenie od zniszczeń robót objętych umową, materiałów i sprzętu oraz innego mienia podczas robót.

  - Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców.

  - Informowanie Inspektora nadzoru o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora nadzoru, zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

  - Utrzymywanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz bieżące usuwanie zbędnych materiałów, śmieci i odpadów.

  - Prowadzenie robót w sposób nie stwarzający zagrożenia dla osób postronnych.

  - Uporządkowanie terenu robót po ich zakończeniu.

  - Sporządzenie projektu zmiany organizacji ruchu dla dróg objętych remontem.

  - Zapewnienie obsługi geodezyjnej i wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

- Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

Rozdział V.  ROZLICZENIA

( 7

Przejściowe rozliczanie robót

- Strony ustalają przejściowe rozliczanie robót.

- Wykonawca sporządza i przekazuje Zamawiającemu 1  fakturę przejściową za roboty wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym na dany okres. Podstawę wystawienia faktury przejściowej stanowi: protokół odbioru elementu zaaprobowany przez Inspektora Nadzoru wykonanych robót. Wartość faktury przejściowej nie może być wyższa niż 70 % wartości przedmiotu zamówienia

- Zamawiający jest obowiązany do zapłacenia Wykonawcy kwoty faktury przejściowej w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

Rozliczenie po odbiorze końcowym

- Wykonawca sporządza i przekazuje Inspektorowi Nadzoru w ciągu 7 dni od daty odbioru rozliczenie końcowe przedmiotu umowy. Podstawą sporządzenia rozliczenia końcowego jest operat kolaudacyjny. Inspektor Nadzoru obowiązany jest sprawdzić rozliczenie końcowe w ciągu 7 dni od daty otrzymania. Sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiającego rozliczenie jest niezbędnym warunkiem podpisania przez niego protokołu odbioru końcowego.

- Przez „operat kolaudacyjny” należy rozumieć zbiór wszystkich dokumentów umownych, z uwzględnieniem zmian zaistniałych w czasie realizacji robót, wyników przeprowadzonych badań, pomiarów i prób, zestawienie rodzajów i ilości wykonanych robót, stanowiących podstawę odbioru końcowego.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej jest podpisany przez Strony protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy. Zamawiający jest obowiązany do zapłacenia Wykonawcy kwoty faktury końcowej w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

- Wykonawca może przenieść ewentualne wierzytelności wynikające z realizacji niniejszej umowy na osobę trzecią wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.

- W razie zwłoki w płatności faktur przysługują ustawowe odsetki od Zamawiającego.

Rozdział VI.  ODBIÓR ROBÓT

( 8

- Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonuje Inspektor nadzoru w obecności Wykonawcy, w terminie 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia, dokonanego przez Wykonawcę. Odbiór polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji robót ulegają zakryciu lub zanikają.

- Przedmiotem odbioru końcowego jest wykonany w całości przedmiot umowy określony w Rozdziale I.

2.1. Po zrealizowaniu przedmiotu umowy Wykonawca bezzwłocznie powiadamia na piśmie Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o gotowości do odbioru ostatecznego.

2.2. Wraz z informacją, o której mowa w pkt 2.1., Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru komplet wymaganych dokumentów (atesty, certyfikaty, wyniki prób i badań itp.).

2.3. Inspektor nadzoru, w ciągu 3 dni od dnia otrzymania informacji i dokumentów, o których mowa w pkt 2.2., potwierdza zakończenie robót, kompletność przedłożonych dokumentów i gotowość do odbioru końcowego.

2.4. Zamawiający wyznacza termin odbioru końcowego nie później niż w ciągu 5 dni licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru gotowości do odbioru.

2.5. Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego.

( 9

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, w takim przypadku przysługuje mu uprawnienie do naliczania kary umownej stosownie do § 14 ust. 2 lit. a) umowy.

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

( 10

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

- Wykonawca po usunięciu wad, o których mowa w § 9 pkt 1 postępuje według procedury opisanej w § 8 ust. 2.

Rozdział VII.  GWARANCJA I RĘKOJMIA

( 11

- Wykonawca udziela 36 - miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót.

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze robót.

- Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Strony ustalają, że w okresie gwarancji zostaną przeprowadzone trzy przeglądy gwarancyjne na wezwanie Zamawiającego.

( 12

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy (rękojmia za wady fizyczne).

- Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, o których mowa w ust. 1, wygasają po upływie 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

Rozdział VIII.  SIŁA WYŻSZA

§ 13

- Strony niniejszej umowy będą zwolnione ze swoich odpowiedzialności za wypełnienie swoich zobowiązań zawartych w umowie z powodu siły wyższej, jeżeli okoliczności zaistnienia siły wyższej będą miały miejsce.

Okoliczności siły wyższej są to takie, które są nieprzewidywalne lub są nieuchronnymi zdarzeniami o nadzwyczajnym charakterze i które są poza kontrolą stron, takie jak pożar, powódź, katastrofy narodowe, wojna, zamieszki państwowe lub embarga.

- Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie drugą stronę w terminie 3 dni od rozpoczęcia zaistnienia tejże lub od momentu powstania obaw, że mogą zaistnieć okoliczności siły wyższej.

- Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

Rozdział IX.  KARY UMOWNE

( 14

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwłokę w przekazaniu „placu budowy” albo za uniemożliwienie rozpoczęcia lub spowodowanie przerwy w wykonaniu robót, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w ( 3 ust. 2 za każdy dzień zwłoki lub przerwy,

b) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego robót z winy Zamawiającego lub nieuzasadnioną odmowę podpisania przez niego protokołu odbioru - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w ( 3 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w ( 3 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w ( 3 ust. 2 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- Wysokość wszystkich kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ( 3 ust. 2.

- Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Strony ustalają, że Zamawiający może w razie zwłoki w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z należności Wykonawcy.

- Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na warunkach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

Rozdział X.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY

( 15

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

### 1.1.Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał realizację robót bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dłużej niż tydzień.

### 1.2. Na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

### 1.3. Gdy stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

### 1.4. Gdy wysokość kar umownych naliczonych ze względu na zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy wyniesie 10 %.

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli wysokość kar umownych naliczonych Zamawiającemu ze względu okoliczności, o których mowa w ( 14 ust. 1 wyniesie 10 %.

( 16

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

Rozdział XI.  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

( 17

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w ( 3 ust. 2 niniejszej umowy.

- Strony ustalają, że 100 % wartości zabezpieczenia Wykonawca wniesie w dniu podpisania umowy w formie ……….........................................................................., co stanowi kwotę ......................... zł (słownie zł ………………………….....................................................).

- Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości, zaś 70 % przeznacza się, na gwarancję zgodnego z umową wykonania robót.

- Zamawiający zobowiązuje się umieścić zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej na rachunku bankowym.

- Część zabezpieczenia, wynoszącą 70 % wartości określonej w ust. 1, Zamawiający zwróci Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Pozostałą część zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy w ciągu 15 dni od daty wygaśnięcia uprawnień z tytułu gwarancji jakości.

- Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, utraci ważność z punktu widzenia celu w jakim zostało ustalone (ust. 3), Wykonawca zobowiązany jest wnieść nowe zabezpieczenie stosownie do wymogu ust. 3, na 5 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia pierwotnego, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy.

Rozdział XII.  POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

( 18

- Zamawiający ustala przedstawiciela zamawiającego w osobach:

  - …………………………………………

- Zamawiający ustala Inspektora nadzoru w osobie:

  - …………………………………………

- Wykonawca ustala kierownika robót w osobie:

  - …………………………………………

Rozdział XII.  WARUNKI OGÓLNE

( 19

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

( 20

- Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony zobowiązują się przede wszystkim załatwić polubownie, a nie dające się usunąć wątpliwości poddają pod rozstrzygnięcie właściwego dla Zamawiającego sądu powszechnego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

( 21

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

W Y K O N A W C A :                                           		Z A M A W I A J Ą CY

4.W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w miejsce ST-01-06 Stolarka budowlana – instalowanie okien i drzwi  ” wprowadza się nową treść ST 01-06 STOLARKA BUDOWLANA - INSTALOWANIE OKIEN I DRZWI o treści :

SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01.06.

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

KOD CPV  45421000-4

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

STOLARKA BUDOWLANA

- INSTALOWANIE OKIEN I DRZWI

- Stolarka budowlana – montaż okien i drzwi

Ogólne wymagania  podano w ST 00.00 "Wymagania ogólne"

  - Przedmiot

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"

Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót pod nazwą:

„Roboty remontowe świetlicy wiejskiej w m. Rakowice Wielkie,

gmina Lwówek Śląski ”

  - Zakres

Roboty obejmują wszystkie czynności mające na celu:

- montaż stolarki drzwiowej,

- montaż stolarki okiennej jednoramowej z tworzyw sztucznych.

### Określenia podstawowe

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z sporządzonymi przedmiarami.

### Wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność                                   Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora.

- Materiały

  - Wymagania ogólne

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą materiałów i ich składowanych na budowie przeznaczonych do wykonania robót.

Wykonawca jest zobowiązany do zweryfikowania wymiarów stolarki okiennej i drzwiowej na istniejącym obiekcie i zamontować stolarkę na podstawie własnych pomiarów po wcześniejszym zatwierdzeniu inspektora nadzoru.

Materiały przewidziane do wykonania robót w 100% nowe gatunku I:

  - Wymagania szczegółowe

I. Stolarka  drzwiowa nowa z PCV pięciokomorowego:

Drzwi wejściowe zewnętrzne wejście główne, na taras i części mieszkalnej (tj. do wiatrołapu, z wiatrołapu do korytarza, ewakuacyjne na taras i wejściowe do części mieszkalnej)  PCV, przeszklonych szyba P-4 (w górnej części 1/3 powierzchni) z naświetlem nieotwieranym o współczynniku U=1,0 W/(m2K).

Drzwi  zewnętrzne z wbudowanymi z dwoma zamkami patentowymi i samozamykaczami.

II. Stolarka  okienna nowa  z PCV pięciokomorowego :

- Okno jedno, wieloskrzydłowe rozwierane / uchylno rozwierane R-UR z lufcikiem ze uchylne za pomocą dźwigni z poziomu posadzki,

- nawietrzaki regulowane do wbudowania w profile okienne,

- dźwignia do uchylania górnego skrzydła okna,

- parapety wewnętrzne z konglomeratów kamiennych,

- parapety zewnętrzne aluminiowe malowane proszkowo.

Rodzaje i wymiary okien zawiera zestawienie stolarki okiennej

  - Okna i drzwi - wymogi

Profile  PVC pięciokomorowe o współczynniku U=1,0 W/(m2K) oraz  0,5<a<1,0 nawiewem wentylacyjnym w skrzydle, klamki  możliwością nastawy mikrowentylacji:

- w każdym oknie jedno skrzydło górne  uchylne otwierane dźwignia z poziomu posadzki,

- podokienniki wewnętrzne z konglomeratów marmuru grub.  2 do 3 cm montowane pod oknem,

- parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej  malowanej proszkowo montowane pod ramiakiem ze skuciem podokiennika zewnętrznego do wymaganego poziomu.

  - Właściwości techniczne okien i drzwi

- Odporność na obciążenie wiatrem.

Ugięcie czołowe względne najbardziej odkształconego elementu okien i drzwi balkonowych pod obciążeniem wiatrem wg PN-77/B-02011 nie powinno być większe niż 1/300 (zgodnie z PN-EN 12210:2001 - klasa C wg wartości względnego ugięcia czołowego.

- Sprawność działania skrzydeł.

Ruch skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu okna powinien być płynny, bez zahamowań                           i zaczepiania skrzydła o inne części okna. Siła potrzebna do uruchomienia okuć zamykających przy otwieraniu i zamykaniu powinna być mniejsza niż 10 daN. Siła potrzebna do poruszenia odryglowanego skrzydła powinna być mniejsza niż 8 daN.

- Sztywność skrzydeł na obciążenia statyczne siłą skupioną działającą w płaszczyźnie skrzydła.

Skrzydła okien poddane działaniu siły skupionej 50 daN działającej w płaszczyźnie skrzydła                     i przyłożonej do ramiaka skrzydła od strony zasuwnicy po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny zachować sprawność działania zgodną z p. 3.5.2. Nie może nastąpić uszkodzenie okuć oraz naruszenie trwałości ich zamocowania w skrzydle lub ościeżnicy.

- Sztywność skrzydeł na obciążenia dynamiczne i statyczne siłą skupioną działającą prostopadle do płaszczyzny skrzydła.

Skrzydła okien, poddane obciążeniu dynamicznemu, a następnie statycznemu siłą skupioną                  40 daN działającą prostopadle do płaszczyzny skrzydła zgodnie z BN-75/7150-03 nie powinno powodować widocznych uszkodzeń skrzydła i szklenia.

- Wodoszczelność.

Okna nie powinny wykazywać przecieków wody przy zraszaniu ich powierzchni wodą w ilości 120 I na 1 h i 1 m2 powierzchni przy różnicy ciśnień ∆p = 150 Pa, tzn. powinny spełniać wymagania klasy 4A wg PN-EN 12208:2001.

- izolacyjność akustyczna.

Izolacyjność akustyczną właściwą okien oszklonych szybami zespolonymi, jednokomorowymi 4+4/16 powinna wynosić

W przypadku zastosowania innych rodzajów szyb zespolonych wartości wskaźników RA2, RA1 i

Rw (i klasy akustyczne) okien i drzwi balkonowych należy ustalać na podstawie indywidualnych badań przeprowadzonych wg PN-EN 20140-3:1999.

- Wpływ zmiennych temperatur na właściwości użytkowe.

Okna i drzwi balkonowe wykonane z kształtowników powinny spełniać wymagania zakresie przepuszczalności powietrza i w zakresie wodoszczelności po wykonaniu 10 cykli nagrzewania zewnętrznej powierzchni wyrobów w temperaturze 75 ± 5°C w ciągu 8 h i chłodzenia w temperaturze 20 ± 2°C w ciągu 16 h.

- PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

Okna i drzwi powinny być pakowane, przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996.

- parapety  wewnętrzne z konglomeratów szer. 35 cm.

- parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej malowanej proszkowo

- pianka poliuretanowa montażowa,

- silikon,

- dyble i kotwy metalowe

- Sprzęt

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"

Odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający wymaganiom zawartym            w projekcie organizacji  Robót zaakceptowanym przez Inspektora

- Transport

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"

Środki transportu odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym                         w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora.

  - Wykonanie robót

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne”

Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z kilkoma podstawowymi zasadami, które pozwolą uniknąć przykrych niespodzianek w trakcie i po wbudowaniu stolarki okiennej i drzwiowej zarówno wykonanej z drewna, PCV. Właściwy montaż ma bardzo istotny wpływ na ich późniejsze funkcjonowanie i użytkowanie.

a) Montaż ościeżnic (futryn) okien - drzwi

- Sprawdzić czy wymiary zewnętrzne okna, futryny będą pasowały do wymiarów otworu okiennego , drzwiowego - szerokość otworu w murze musi być większa o min. 20 mm i max. 30 mm od szerokości okna, a wysokość o min. 35 mm i max. 50 mm większa od wysokości okna, w przypadku większych odstępów – przestrzeni należy przemurować ościeża lub skuć zewnętrzne węgarki (ościeżnica zewnętrzna powinna być odsłonięta co najmniej na 4 cm w celu wykonania ocielenia na ościeżach gr. Min. 3 cm + wyprawa.

- Następnie dokładnie oczyścić miejsce osadzenia ościeżnicy w murze np. odkurzaczem.

- Przed przystąpieniem do montażu zdjąć skrzydła okienne z ościeżnic.

- Ościeżnicę ustawić w murze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między murem a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe.

- Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy klinować na jej narożach. Zabrania się klinowanie ościeżnicy w połowie jej wysokości może doprowadzić do wygięcia się któregoś z jej elementów.

- Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy.

- Ościeżnicę należy zamontować trwale w murze za pomocą dybli lub kotew. W przypadku montażu ościeżnicy na kotwy, należy je zamocować do ościeżnicy przed włożeniem jej w otwór okienny. Otwory na dyble wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze. Następnie wkręcić dyble.

- Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między ościeżnicą a murem zabezpieczyć powierzchnie futryn drzwiowych poprzez naklejenie papierowej taśmy malarskiej.  Przy większych gabarytach okien i ościeżnic drzwiowych, zastosować rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy ościeżnicy przed ewentualnym odkształceniem pod wpływem działania pianki montażowej.

- Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru przystąpić do obróbki glefów, pamiętając o wcześniejszym zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą tynkarską.

- Uszczelnić silikonem miejsca styku okna z murem wzdłuż całego obwodu od strony wewnętrznej i zewnętrznej.

- Po obróbce glefów niezwłocznie zdjąć taśmę zabezpieczającą powierzchnie okien.

| Wymiary zewnętrzne stolarki | Liczba punktów mocowania | Rozmieszczenie punktów mocowania |
| --- | --- | --- |
| wysokość w cm | szerokość w cm |  | w nadprożu i progu | w ościeżnicach bocznych |
| do 150 | do 150 | 4 | nie mocuje się | w 2 punktach w odległości 33 cm od nadproża i 33 cm od progu |
|  | 150-200 | 6 | po 1 punkcie w nadprożu i progu w połowie szerokości |  |
|  | powyżej 200 | 8 | po 2 punkty w nadprożu i progu rozmieszczone co 1/3 szerokości okna |  |
| powyżej 150 | do 150 | 4 | nie mocuje się | w 3 punktach - w odległości 33 cm od nadproża - w 1/2 wysokości - w odległości 33cm od progu |
|  | 150-200 | 8 | po 1 w nadprożu i progu w połowie szerokości |  |
|  | powyżej 200 | 10 | po 2 punkty w nadprożu i progu rozmieszczone co 1/3 szerokości okna |  |

b)  Montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych

Od prawidłowego osadzania parapetów w dużej mierze zależy izolacyjność okien. W celu wyeliminowania zbędnych mostków cieplnych, powstających przy nieodpowiednim i nieumiejętnym montażu, należy w znacznym stopniu ograniczyć straty ciepła.

Przestrzeń między ościeżnicą a ścianą znajdującą się pod oknem powinna być wypełniona pianką montażową, co pozwoli na ograniczenie ucieczki ciepła. W żadnym przypadku nie powinno się pozostawiać tej przestrzeni pustej lub wypełniać jej "zimną" zaprawą wykorzystywaną do mocowania parapetu zewnętrznego.

Styk okna i parapetu wewnętrznego również uszczelniamy masą silikonową.

5.1.  Kontrola jakości robót

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności z ST w zakresie prawidłowość ich wykonania. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzeniu właściwej technologii wykonywanych robót, rodzaju użytych materiałów oraz robót zanikających wykonanych robót.

Kontrola montażu stolarki budowlanej polega na sprawdzeniu:

- jakości i zgodności cech technicznych z ST zastosowanych materiałów i wyrobów,

- ilości zamontowanych dybli i ich prawidłowości montażu,

- pionu i poziomów zamontowanych ram okiennych,

- szerokości szczelin montażowych,

- prawidłowości wykonania montażu pianką montażową,

- prawidłowości montażu parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,

- prawidłowości regulacji skrzydeł okiennych i drzwiowych,

- prawidłowości montażu ościeżnic drzwiowych.

  - Zasady obmiaru

0gólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne"

  - Szczegółowe zasady obmiaru robót

    - Powierzchnię zamontowanej stolarki budowlanej oblicza się w metrach kwadratowych (m2) z dokładnością do 0,10 m2, mierzonej po zewnętrznej stronie ramiaka okiennego lub drzwiowego wraz montażem parapetów zewnętrznych i wewnętrznych.

- Jednostka obmiaru

Ogólne wymagania podano w ST – 00.00  "Wymagania ogólne"

m2  - drzwi i okna osadzonych otworach drzwiowych i okiennych,

- Odbiór

Ogólne wymagania podano w ST – 00.00  "Wymagania ogólne"

Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w dzienniku budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową  i ST

- Podstawa płatności

Ogólne wymagania podano w ST – 00.00  "Wymagania ogólne"

Płatność zgodnie z dokumentami umownymi.

Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót ustalonych na podstawie książki obmiarów, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje:

Stolarka okienna i drzwiowa za (m2) :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

- wykonanie robót przygotowawczych,

- wykonanie robót montażowych

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

- likwidacja stanowiska roboczego.

- Przepisy związane

PN-77/B-02011	 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka - Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych

PN-EN ISO 717-1:1999   Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda badania

BN-75/7150-03	 Okna i drzwi balkonowe drewniane. Metody badań

PN-91/B-06080 Metody badań drzwi. Badanie skrzydeł drzwiowych na uderzenie miękkim ciałem ciężkim. 
PN-89/B-06085 Drzwi. Metody badań odporności na włamanie. Obciążenia statyczne prostopadłe i równoległe do płaszczyzny skrzydła. 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz. 18, PN-88/B-10085 Zmiana 2. 
Instrukcja ITB 183	Wytyczne projektowania i wykonywania przeszkleń z szyb zespolonych

Instrukcja ITB 269/2002  Właściwości dźwiękoizolacyjne przegród budowlanych i ich elementów

5. W  Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w miejsce” Zestawienia stolarki okiennej budowlanej świetlica Rakowice Wlk wprowadza się nową treść: Zestawienia stolarki okiennej :

| WYMIARY W ŚWIETLE MURU | STOLARKA RZWIOW PCV Z PROFILI 5-KOMOROWYCH |
| --- | --- |
| So w mm | 1750 | 1750 | 100 |
| Ho w mm | 2700 | 2700 | 2100 |
| Ilość sztuk | 1 - ZEWNĘTRZNE I | 1 - ZEWNĘTRZNE II | 1 |
| ŚWIETLIK | 1750X700 | 1750X700 |  |

ZESTAWIENIE  STOLARKI   BUDOWLANEJ ŚWIELTLICA RAKOWICE WLK.

# Text boxes

ORGBUD-SERWIS Poznań

F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y

KOBRA wer. 9.0

K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y

Obiekt :

Świetlica wiejska w Rakowicach Wlk.

Adres :

Rakowice Wielkie

Roboty remontowe świetlicy - wymiana stolarki okiennej, drzwi wejściowych, wymiana pokrycia dachu

Inwestor :

Gmina i Miasto Lwówek Śląski

59-600 Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A

Wykonawca :

.............................................................................

Adres :

.............................................................................

Wartość kosztorysowa robót :

................   zł

Podatek VAT ..........  % :

..................   zł

WARTOŚĆ  ROBÓT  OGÓŁEM :

...............  zł

Słownie :

........................................................................................................

........................................................................................................

Podstawa wyceny :

.....................................................................................

Poziom cen :

.....................................................................................

Opracowanie :

......................................................                Data :   ........ / ....... / ........

Sprawdził :

......................................................                Data :   ........ / ....... / ........

| WYMIARY W ŚWIETLE MURU | STOLARKA OKIENNA PCV Z PROFILI 5-KOMOROWYCH |
| --- | --- |
| So w mm | 565 | 865 | 865 | 1116 | 2065 | 3165 |
| Ho w mm | 535 | 535 | 1135 | 1435 | 1435 | 1435 |
| Ilość sztuk | 1 | Piwnica 9 | 5 | 13 | 2 | 4 |