Załącznik nr 3a) do SIWZ

| HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA PN: Budowa sieci wodociągowej, przesyłowo-rodzielczej w Krobicy, Orłowicach, Mroczkowicach i Mirsku wraz z Stacją Uzdatniania Wody w Krobicy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego |  | Mierniki rzeczowe |  | Koszty operacji (w zł) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | jedn. miary | ilość | Wartość całkowity brutto | I etap – 2012r. |  |  |  |  |  | II etap – 2013r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | III kw. |  | IV kw. |  | RAZEM |  | I kw. |  | II kw. |  | III kw. |  | IV kw. |  |  |  | RAZEM |  |
|  |  |  |  |  |  | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość |  |  | ilość | wartość |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  | 20 | 21 |
| I | Stacja Uzdatniania Wody w Krobicy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Technologia SUW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Montaż instalacji i uzbrojenia technologicznego w budynku SUW |  | szt. | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Zbiornik reakcji z wyposażeniem |  | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Osadnik wód popłucznych |  | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Zbiorniki retencyjne |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Izolacja zbiorników wełną mineralną |  | m2 | 359,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Studnie głębinowe K2, K3, K4, K5, K7 |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Rurociagi międzyobiektowe |  | m | 2399,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Budynek techniczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Roboty przygotowawcze |  | m3 | 154,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Ławy, stopy, ściany, izolacje, kanały technologiczne |  | m3 | 21,958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Podłoża i posadzki |  | m2 | 51,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Ściany konstrukcyjne, zewnętrzne |  | m2 | 64,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Ścianki działowe |  | m2 | 48,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Elementy konstrukcyjne |  | m2 | 12,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Stolarka okienna i drzwiowa |  | m2 | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Więźba dachowa, pokrycie dachu, rynny |  | m2 | 156,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Roboty wykończeniowe, tynki, okładziny, malowania |  | m2 | 196,642 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Elewacje zewnetrzne i pozostałe roboty |  | m2 | 133,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Drogi wewnątrzobiektowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Roboty ziemne |  | m3 | 206,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Roboty konstrukcyjne |  | m2 | 724,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Instalacja elektryczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Instalacja oświetleniowa wewnętrzna - budynek techniczny |  | kpl | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Instalacja gniazd wtykowych 230V - bud. techniczny |  | szt. | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Instalacja odgromowa - budynek techniczny |  | m | 170,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Instalacja oświetlenia zewnetrznego |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Układanie kabli zewnetrznych zasilających |  | m | 590,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Instalacja AKPiA |  | kpl | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM I ETAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II |  | Budowa sieci wodociagowej, przesyłowo-rozdzielczej w Krobicy, Orłwicach, Mroczkowicach i Mirsku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Sieć wodociagowa, przesyłowo-rozdzielcza | m | 5829,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Rurociag tłoczny wody surowej | m | 1929,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Roboty towarzyszące - Opłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej i gminnej | m2 | 1799,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem II ETAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………………dnia.…………..                                                                                               ……………………………………………..

(podpisy osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)