Załącznik 3a) do SIWZ

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH

| Lp. | Nazwa | Ilość | Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | netto | VAT | brutto |
| 1 | Filtr mechaniczny DN 25 | 1 kpl. |  |  |  |
| 2 | Układ filtracyjny Wilo UFW 18 | 2 kpl. |  |  |  |
| 3 | Filtr ochronny DN 25 | 1 kpl. |  |  |  |
| 4 | Lampa UV V25 | 1 kpl. |  |  |  |
| 5 | Wodomierz dn 25 nadajnikiem impulsów | 2 szt. |  |  |  |
| 6 | Wodomierz dn 80 nadajnikiem impulsów | 1 szt. |  |  |  |
| 7 | Rozdzielnia technologiczna | 1 kpl. |  |  |  |
| 8 | Rozdzielnia elektryczna | 1 kpl. |  |  |  |
| 9 10 | Wentylator na wywiewnie z pomieszczenia o wydajności 450m3/h | 1 kpl. |  |  |  |
| 11 | Osuszacz powietrza KT90F | 1 szt. |  |  |  |
| 12 | Chlorator | 1 kpl. |  |  |  |
| 13 | Zestaw hydroforowy COR-2 MVIE 406/ VR-EB | 1 kpl. |  |  |  |
| 14 | Pompa płuczna WILO Helix V 605 | 1 kpl. |  |  |  |
| 15 | Pompa I stopnia Wilo-MultiCargo MC 305N | 1 kpl. |  |  |  |
| 16 | Pompa w odstojniku popłuczyn Wilo-Drain TP 50 F 82/5,5 | 1 kpl. |  |  |  |
| 17 | Zawór bezpieczeństwa SYR DN 15 | 1 szt. |  |  |  |
| 18 | Wodomierz DN 20 | 1 szt. |  |  |  |
| 19 | Wodomierz DN 50 | 1 szt. |  |  |  |
| 20 | Manometr | 2 szt. |  |  |  |
| 21 | Pompa do wody zanieczyszczonej z armaturą, łańcuchem i zaworami moc.0,55 KW | 1 szt. |  |  |  |
| 22 | Pompa głębinowa Q = 2,0 m3 H = 43 m wraz z orurowaniem | 2 kpl. |  |  |  |
| 23 | Hydrant naziemny z zasuwą DN 80 | 1 kpl. |  |  |  |
| 24 | Zasuwa odcinająca DN 80 ze skrzynką uliczna | 1 kpl. |  |  |  |
| 25 | Zasuwa odcinająca DN 80 z opaską do nawiercania | 1 kpl. |  |  |  |
| 26 | Zasuwa odcinająca DN 65 ze skrzynką uliczna | 3 kpl. |  |  |  |
| 27 | Zasuwa odcinająca DN 50 ze skrzynką uliczna | 1 kpl. |  |  |  |
| 28 | Rura PEHD 80 SDR 11 DN 90 | 169m. |  |  |  |
| 29 | Rura PEHD 80 SDR 11 DN 75 | 106m. |  |  |  |
| 30 | Rura PEHD 80 SDR 11 DN 63 | 295m. |  |  |  |

Uwaga:

Dla przyjętych w projekcie układów technologicznych dopuszcza się zastosowanie równoważnych układów technologicznych pod warunkiem dołączenia do oferty wymaganych dokumentów w celu udowodnienia równoważności oraz zapewnienia, co najmniej takich samych parametrów wydajnościowych i jakościowych oraz standardu wykonania.

Każdy z oferentów musi załączyć do oferty atesty PZH oraz w przypadku zastosowania urządzeń równoważnych pozostałe niezbędne dokumenty.

………………………dnia……………………………….……………………...……………………..

(podpisy osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)