Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa 107.000,00 litrów oleju opałowego lekkiego o parametrach jak niżej do:

- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mirsku (37.000,00 litrów),

- Budynku Użyteczności Publicznej w Rębiszowie (3.000,00 litrów).

- Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Mirsku  (45.000,00 litrów),

- Szkoły Podstawowej w Rębiszowie (7.000,00 litrów),

- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Mirsk (15.000,00 litrów),

| Paliwo |  | Ilość | Adres dostawy/ Odbiorca faktury | Parametry |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Olej opałowy lekki |  | 45.000,00 litrów | Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Mirsk, ul. Wodna 2, 59-6,0 Mirsk, tel. 75 78 34 250, NIP: 616-14-74-775 | - wymagana gęstość w 150C: mniejsza lub równa 840 kg/m3 - zawartość wody: nie większa niż 100 mg/kg - wymagana tem. zapłonu: nie mniejsza niż 700C - wymagana temp. płynięcia: mniejsza niż -200C - zawartość siarki: nie większa niż 0,15 % (m/m) - wymagana wartość opałowa: nie mniejsza niż 42,8 Mj/kg - barwa: czerwona |  |
| Olej opałowy lekki |  | 7.000,00 litrów | Szkoła Podstawowa w Rębiszowie, Rębiszów 125, 59-630 Mirsk, tel. 75 78 39 185, NIP: 616-14-35-410 | - wymagana gęstość w 150C:: 820-880 kg/m3 - zawartość wody: nie większa niż 100 mg/kg - wymagana tem. zapłonu: nie mniejsza niż 700C - wymagana temp. płynięcia: mniejsza niż -200C - zawartość siarki: nie większa niż 0,5 % (m/m) - wymagana wartość opałowa: nie mniejsza niż 42,8 Mj/kg - barwa: czerwona |  |
| Olej opałowy lekki |  | 15.000,00 litrów | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Mirsk, ul. Mickiewicza 36, 59-630 Mirsk, tel. 75 78 34 357, NIP: 616-14-51-573 | - wymagana gęstość w 150C: mniejsza lub równa 835 kg/m3 - zawartość wody: nie większa niż 80 mg/kg - wymagana tem. zapłonu: nie mniejsza niż 720C - wymagana temp. płynięcia: mniejsza niż -270C - zawartość siarki: nie większa niż 0,05 % (m/m) - wymagana wartość opałowa: nie mniejsza niż 43,1 Mj/kg - barwa: czerwona |  |
| Olej opałowy lekki |  | 37.000,00 litrów | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mirsku, ul. Betleja 32, 59-630 Mirsk, tel. 75 78 34 223, NIP: 616-14-35-396 | - wymagana gęstość w 150C: 820-880 kg/m3 - zawartość wody: nie większa niż 200 mg/kg - wymagana tem. zapłonu: nie mniejsza niż 560 C - wymagana temp. płynięcia: mniejsza niż -200 C - zawartość siarki: nie większa niż 0,7 % (m/m) - wymagana wartość opałowa: nie mniejsza niż 42,6 Mj/kg - barwa: czerwona |  |
| Olej opałowy lekki |  | 3.000,00 litrów | Budynek Użyteczności Publicznej w Rębiszowie, Rębiszów 96, 59-630 Mirsk/ Gmina Mirsk, plac Wolności 39, 59-630 Mirsk, NIP: 616-10-08-487 | - wymagana gęstość w 150 C: 820-880 kg/m3 - zawartość wody: nie większa niż 200 mg/kg - wymagana tem. zapłonu: nie mniejsza niż 560 C - wymagana temp. płynięcia: mniejsza niż -200 C - zawartość siarki: nie większa niż 0,7 % (m/m) - wymagana wartość opałowa: nie mniejsza niż 42,6 Mj/kg - barwa: czerwona |  |
|  | RAZEM |  | 107.000,00 litrów |  |  |

Dostawy będą odbywać się sukcesywnie, w miarę potrzeb, zgodnie z zamówieniami cząstkowymi Zamawiającego, w którego imieniu będą występowali kierownicy jednostek stosownie do bieżących potrzeb w sezonie grzewczym 2017-2018 (brak możliwości składowania większej ilości materiałów). Zamówienia przez kierowników jednostek będą składane w formie pisemnej co do ilości i rodzaju materiałów opału. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia opału w terminie 3 dni roboczych od każdorazowego zgłoszenia przez Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że podana w niniejszej specyfikacji wielkość zamówienia jest wielkością szacunkową i zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu dostawy co do ilości (mniejszych ilości) ze względu na aktualne potrzeby.

Dostawa opału następować będzie środkami transportu bezpłatnie.

…………………………………… 									……………………………………

Zamawiający 												Wykonawca