Załącznik nr 1

………………………………………………………

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP………………………………………..

REGON………………………………….

Tel…………………………………………

Fax………………………………………..

Adres e-mail………………………….

FORMULARZ  CENOWY

Zamawiający:

Gmina Mirsk

Plac Wolności 39

59-630 Mirsk

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 09.12.2019 r. prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

„Zakup wyposażenia ratownictwa drogowego oraz przeciwpożarowego dla jednostki OSP Krobica-Orłowice z Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej”

Oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

| L.p. | Opis | Dane i parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto (4x5) [zł] | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Zestaw uniwersalnych narzędzi ratowniczych | 1. Nożyce CU 5040 z ostrzami NCT do cięcia pojazdów ze wzmocnieniami wykonanymi ze stali borowych i mikrostopowych z systemem mocowania ostrzy i-Bolt, uchwyt z wbudowanym 6 punktowym oświetleniem LED Dane techniczne: - ciśnienie robocze - 720 / 72 bar/MPa - rozwarcie ostrzy - 170 mm - siła cięcia - 794 / 81 kN/t - pręt okrągły (wg EN 13204) - 36 mm - klasyfikacja wg EN 13204 - BC165I-13.1 - waga urządzenia gotowego do pracy 13,1 kg - wymiary (A x B x C) 692 x 271 x 190 mm - system CORE | 1 szt. |  |  |  |
|  |  | 2. Rozpieracz ramieniowy SP 5240 do ratownictwa drogowego i technicznego z wbudowanym zaworem Speed Valve, uchwyt z wbudowanym 6 punktowym oświetleniem LED Dane techniczne: - ciśnienie robocze : 720 / 72 bar/MPa - szerokość rozpierania : 725 mm - maks. siła rozpierania : 280 / 28,6 kN/t - min. siła rozpierania 25 mm od końcówek zgodnie z normą EN 13204 : 41/4.2 kN/t - siła ściskania : 59 / 6 kN/t - siła ciągnięcia : 47 / 4.8 kN/t - zakres ciągnięcia : 610 mm - klasyfikacja wg EN 13204 - AS41/725 : 14.5 - waga urządzenia gotowego do pracy: 14.5 kg - wymiary (A x B x C) : 815 x 286 x 217 mm - system CORE | 1 szt. |  |  |  |
|  |  | 3. Pompa trzystopniowa SR 20 PC 2 z mocnym silnikiem benzynowym i zbiornikiem oleju. Pompa do zasilania jednocześnie dwóch urządzeń w wersji jednowężowej CORE. Dane techniczne: - ciśnienie robocze: 720 bar - ilość złączy do narzędzi: 2 - typ pompy: trzystopniowa - wydajność 1. stopnia (0-150 bar): 2800 cm3/min - wydajność 2. stopnia (150-280 bar): 1250 cm3/min - wydajność 3. stopnia (280-720 bar): 525 cm3/min - pojemność zbiornika oleju: 4340 cm3 - pojemność zbiornika paliwa: 1700 cm3 - emisja hałasu: 81 dB(A) w stanie spoczynku / 85 dB(A) w czasie pracy urządzenia - silnik: benzynowy, 4-suwowy, 3.1 KM - 2.3 kW - waga urządzenia gotowego do pracy: 22.9 kg - wymiary (DxSxW): 455 x 315 x 460 mm - zakres temperatur pracy: -20°C do +55°C - wyposażenie standardowe: wskaźnik poziomu oleju | 1 szt. |  |  |  |
|  |  | 4. Koncentryczny wąż hydrauliczny C 10 OU CORE. Dane techniczne: - kolor pomarańczowy. - długość - 10 m. - waga węża ze złączami, wypełnionego olejem - 4,7 kg | 1 szt. |  |  |  |
|  |  | 5. Koncentryczny wąż hydrauliczny C 10 BU CORE. Dane techniczne: - kolor pomarańczowy. - długość - 10 m. - waga węża ze złączami, wypełnionego olejem - 4,7 kg | 1 szt. |  |  |  |
|  |  | 6. Rozpieracz kolumnowy RA 4331 C z funkcją ciągnięcia z zaworem Speed Valve. Dane techniczne: - klasyfikacja wg EN 13204 R161/350-12.6 - maks. ciśnienie robocze 720 / 72 bar/MPa - siła rozpierania w pełnym skoku tłoka 161 / 16,4 kN/t - siła ciągnięcia w pełnym skoku 50 / 5,1 kN/t - lość tłoków 1 - skok rozpierania / ciągnięcia 350 mm - długość narzędzia zsuniętego 612 mm - długość narzędzia wysuniętego 962 mm - waga urządzenia gotowego do pracy 12,6 kg - wymiary (A x B x C) 612 x 122 x 338 mm - system CORE | 1 szt. |  |  |  |
| 2. | Podkłady i kliny do stabilizacji A | Podpórki schodkowe i kliny do stabilizacji. Wymagana zawartość zestawu: - Ekologicznie wykonane z polietylenu. - Wytrzymałość we wszystkich kierunkach 10 MPa - 2 x podpórka schodkowa - waga 6,3 kg - 2 x klin mały - waga 0,5 kg - 2 x klin duży - waga 1,0 kg - waga całego zestawu - 15.6 kg | 1 zestaw |  |  |  |
| 3. | Podkłady i kliny do stabilizacji B | Zestaw klocków i klinów do stabilizacji. Wymagana zawartość zestawu: - Ekologiczne wykonanie z polietylenu. - Wytrzymałość we wszystkich kierunkach 10 MPa. - 2 x klocek niski - waga 1,0 kg /szt - 2 x klocek średni - waga 2,0 kg /szt - 2 x klocek wysoki - waga 3,0 kg /szt - 2 x klin mały - waga 0,5 kg /szt - 2 x klin duży - waga 1,0 kg /szt - waga całego zestawu klocków - 15kg | 1 zestaw |  |  |  |
| 4. | Wspornik progowy | Wspornik progowy HRS 22 do rozpieracza kolumnowego - zapewnienie stabilnego oparcia dla rozpieracza kolumnowego w trzech pozycjach. Dane techniczne: - maksymalne obciążenie 216 / 22 kN/t - wymiary (A x B x C) 400 x 106 x 240 mm - waga 7,7 kg | 1 szt. |  |  |  |
| 5. | Adaptory ciągnące | Komplet adaptorów ciągnących SP 5240/5250 | 1 zestaw |  |  |  |
| 6. | Zestaw łańcuchów do adaptorów | Zestaw łańcuchów w walizce do adaptorów do SP 5240 i RA – 16 T | 1 szt. |  |  |  |
| 7. | Pokrowiec na poduszkę powietrzną kierowcy | Pokrowiec na poduszkę powietrzną kierowcy Secunet III do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarówek. Wymagania: - 4 pasy samozaciskające służące do szybkiego dopasowania do kierownicy. - wzmocnienie włóknem aramidowych - średnica koła kierownicy 350 - 510 mm - waga 800 g - wymiary skrzynki z tworzywa 268 x 175 x 85 mm | 1 szt. |  |  |  |
| 8. | Osłona zabezpieczająca | Osłona zabezpieczająca – zapewniająca optymalne bezpieczeństwo osób poszkodowanych w trakcie wybijania szyb i przecinania struktur nadwozi pojazdów. Wymagania: - 4 otwory do trzymania. - materiał - grube elastyczne PCV - wymiary (D x S) mm 900 x 500 - waga 2.9 kg | 1 szt. |  |  |  |
| 9. | Urządzenie do przecinania szyb | Przecinak do szyb klejonych z wybijakiem do szyb hartowanych Glass Master. Wymogi: - zaciski mocujące w samochodzie ratowniczym. - wymiary (D x S x W) mm 420 x 245 x 35 - waga 1 kg | 1 szt. |  |  |  |
| 10. | Podpora stabilizacyjna | Podpora do stabilizacji pojazdów V-Strut zintegrowana z pasem napinającym i hakiem. Podpora musi być wyposażona w kołowrotek do pasa napinającego, osłonę zabezpieczającą pas przed przegrzaniem oraz obrotową, antypoślizgową podstawę. Dane techniczne: - maksymalne obciążenie osiowe: 16 kN / 1.6 t - długość w stanie złożonym: 1080 mm - ilość ustawień: 24 - odległość między ustawieniami: 30 mm - skok całkowity: 720 mm - maksymalna długość: 1800 mm - długość pasa napinającego: 5 m - waga: 7.9 kg - wymiary: 1080 x 149 x 210 mm | 1 szt. |  |  |  |
| 11. | Zestaw osłon SEP 5 | Osłony ostrych krawędzi - zabezpieczających ostre krawędzie wraków w czasie akcji ratowniczej Wymogi: - osłona zapinana na rzepy wymiary 26 x 30 cm; waga 0,18 kg, szt. 2 - koc z magnesami wymiary 60 x 60 cm; waga 0,52 kg, szt. 2 - koc z magnesami 150 x 60 cm; waga 1,20 kg, szt. 1 | 1 szt. |  |  |  |
| 12. | Zestaw osłon SEP 10 | Osłony ostrych krawędzi – zabezpieczających ostre krawędzie wraków w czasie akcji ratowniczej Wymogi: - osłona zapinana na rzepy wymiary 26 x 30 cm; waga 0,18 kg, 4 szt.. - koc z magnesami wymiary 60 x 60 cm; waga 0,52 kg, 4 szt. - koc z magnesami 150 x 60 cm; waga 1,20 kg, 2 szt. | 1 szt. |  |  |  |
| 13. | Stanowisko narzędzi | Stanowisko narzędzi - wykonane z włókna poliestrowego powlekanego PCV. Dane techniczne: - kolor pomarańczowy - wymiary (D x S) cm 200 x 150 - waga 2,3 kg | 1 szt. |  |  |  |
| 14. | Zestaw aparatów powietrznych z maskami, butlami, osłonami i pokrowcami | 1. Maska nadciśnieniowa Vision 3 PP LQF PN z siatka nagłowną posiadająca sferyczny wizjer zapewniający widoczność (>95%). Wizjer wykonany z poliwęglanu. Wykonanie maski wewnętrznej z elestomeru TPE. Maska musi posiadać lewostronne, szybkie podłączenie automatu dawkującego. Rozmiar maski - średnia/duża. Maska musi spełniać wymagania normy EN-136, klasa 3 oraz posiadać Świadectwo Dopuszczenia CNBOP | 4 szt. |  |  |  |
|  |  | 2. Autonomiczny, nadciśnieniowy, powietrzny aparat oddechowy ProPak-f (V2) na jedną butlę, wraz z lekkim, sztywnym noszakiem z pasem mocującym butlę i w pełni regulowaną uprzężą nośną z miękkimi wkładkami. Dwustopniowy układ powietrzny składający się z uruchamianego pierwszym wdechem nadciśnieniowego automatu dawkującego z obejściem, reduktora ciśnienia pierwszego stopnia z pojedynczym przyłączem wysokociśnieniowym do butli 200/300 bar oraz mocowanego na pasie naramiennym wskaźnika ciśnienia z gwizdkiem ostrzegającym o spadku ciśnienia w butli do wartości 55 barów. Uprząż wykonana z taśmy z mieszanki kevlaru i pyroguardu oraz tkaniny impregnowanej probanem; miękkie podkładki lędźwiowe. Taśma zawiera nici odblaskowe. | 4 szt. |  |  |  |
|  |  | 3. Butla kompozytowa CYL-1860-RA empty, aluminiowa, w osłonie z włókna węglowego, 6,8 litry, 300 bar, Waga przy całkowitym napełnieniu - 7,1kg. spełniająca wymogi CE, trwałość konstrukcji 15 lat, posiadająca zawór wyposażony w pokrętło z zabezpieczeniem. Pojemność odpowiadająca 1860 litrom powietrza atmosferycznego pozwala na pracę przez 46 minut*. Wymiary: średnica 160mm x długość 600mm | 4 szt. |  |  |  |

Wymagania:

- Sprzęt ma być fabrycznie nowy oraz zakupiony w oficjalnym kanale sprzedaży producenta. Oznacza to, że będzie sprzętem fabrycznie nowym i posiadającym stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

- Za dostarczony sprzęt (w tym ubezpieczenie, stan techniczny) odpowiada Wykonawca do czasu protokolarnego odbioru zrealizowanego całego zamówienia przez Zamawiającego.

-  Oferowany sprzęt winien posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa  i deklarację zgodności CE.

- Oferowany sprzęt powinien posiadać wszystkie wymagane certyfikaty, świadectwa dopuszczenia CNBOP oraz

atesty umożliwiające jego wykorzystanie zgodne z jego przeznaczeniem przez jednostki OSP.

- Oznakowanie sprzętu: na obudowie winna znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, oznakowanie CE - informacja ta winna być także wskazana w złożonej ofercie.

Ja/My, niżej podpisany/i,

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

- cena netto …………………………………………………..

- obowiązujący podatek VAT         %

- Ogółem brutto: ……………………………………………...

/słownie brutto/……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do dnia 27.12.2019 r. od podpisania umowy.

3. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc do daty wyznaczonej na składanie ofert.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonej przez Zamawiającego.

5. Oświadczamy, że posiadamy  zdolność techniczną, kadrową  jak również ekonomiczną pozwalającą zrealizować przedmiotowe zadanie zgodnie z wymogami Zamawiającego

……………………………………………

Miejscowość i data

……………………………………………………………………

/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do

podpisywania oferty/