# TABELA nr 1  Parametry geotechniczne wydzielonych warstw

(na podstawie PN-81/B-03020)

| Nr warstwy geotech. | Symbol gruntu | Stopień plastyczności IL | Stopień zagęszczenia ID | Wilgotność naturalna | Gęstość objętościowa  [t/m3] | Moduł pierwotnego odkształcenia gruntu Eo(n) [MPa] | Moduł ściśliwości pierwotnej Mo(n) [MPa] | Kąt tarcia wewnętrznego u(n) [0] | Spójność Cu(n) [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ia | Pπ | 0,4 | - | 17 | 2,05 | 17 | 23 | 17 | 24 |
| Ib | Gp | 0,4 | - | 17 | 2,10 | 18 | 24 | 15 | 25 |
| Ic | Ps | - | 0,65 | 14 | 1,85 | 98 | 115 | 33,2 | - |
| II | Gp | 0,2 | - | 12 | 2,15 | 27 | 35 | 22 | 32 |