Ogólna charakterystyka robót

- Ogólna charakterystyka robót

Zadanie: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności 0,6-0,9 m3/24h na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka”

obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie:

- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

- Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej; Przepompownie ścieków; Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji; Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych, Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków

- Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- Inne – Obsługa geodezyjna

Ogólne wymagania dotyczące robót

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymogami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację, dzienniki budowy oraz przynajmniej jeden komplet dokumentacji projektowej  z kompletem uzgodnień oraz pozwoleniem na budowę jak również specyfikację techniczną.

- Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych                    mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone bądź zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

- Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych należy zakończyć wszelkie prace przygotowawcze określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją techniczną, i specyfikacją techniczną

- Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

- Wszystkie materiały użyte do robót winny mieć świadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli materiały takie będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystywania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

- Wykonawca pokryje koszt szkód powstałych na skutek uszkodzenia infrastruktury podziemnej ,urządzeń nadziemnych i elementów zagospodarowania przestrzennego.

- Wykonawca na okres wykonywania robót zabezpieczy interesy osób trzecich, ochrony  środowiska i warunków bezpieczeństwa poprzez ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej i majątkowej w firmie ubezpieczeniowej.

- Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie to:

- koparko- ładowarki,

- sprzęt do zagęszczania gruntu,

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowyładowcze,

- szpadle ,łopaty ,wiadra ,taczki

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

- Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

- Wykaz elementów i urządzeń objętych zadaniem

Oczyszczalnia ścieków do 6 RLM					szt. 70

Przepompownia ścieków surowych wraz z osprzętem		            szt. 13

Przepompownia ścieków oczyszczonych wraz z osprzętem                  szt. 70

Studnia chłonna 							            szt. 70