ZAŁĄCZNIK Nr 1 DO UCHWAŁY Nr … / … / 15

RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia …………………………….

PRZELICZNIK OPŁATY ABONAMENTOWEJ WODOMIERZY                            W ZALEŻNOŚCI OD ŚREDNICY

| PRZELICZNIK ABONAMENTU ZA WODOMIERZ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Średnica wodomierza | Przepływ [m3/h] | Współczynnik |
| 15 | 1,5 | 0,6 |
| 20 | 2,5 | 1 |
| 25 | 3,5 | 1,4 |
| 32 | 6 | 2,4 |
| 40 | 10 | 4 |
| 50 | 15 | 6 |
| 50/15 | 15 | 8 |
| 65 | 25 | 10 |
| 80 | 40 | 16 |
| 100 | 60 | 24 |
| 125 | 100 | 40 |
| 150 | 150 | 60 |
| 200 | 250 | 80 |
| 150/40/25 | 150 | 60 |

PRZEWODNICZĄCY

R A DY  G M I N Y

mgr Sylwester Rozumek