- PODSTAWA OPRACOWANIA

  - Projekt Budowlany.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12, poz.1126.

  - RMBiPMB z dnia 28.03.1972r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 13, poz. 93.

  - RMBiPS z dnia 26.09.1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa                   i higieny pracy.

  - RMBiPS z dnia 8.02.1994r w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych, dotyczących bezpieczeństwa                    i higieny pracy Dz. U. Nr 37, poz. 138

- ZAKRES I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

  - Roboty związane z urządzaniem zaplecza i placu budowy:

- ogrodzenie, oświetlenie i oznakowanie placu budowy,

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne pracowników,

- rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy,

- utwardzenie wjazdu, dojść oraz dojazdów pożarowych,

- strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych,

- urządzenie zbrojarni i węzła produkcji zapraw tynkarski i betonu oraz pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego.

  - Roboty ziemne:

- wykop pod budynek

  - Roboty budowlano-montażowe:

- wykonanie ścian fundamentowych, konstrukcyjnych i działowych poszczególnych kondygnacji, podciągów i nadproży,]

- montaż i demontaż szalunków ław fundamentowych, podciągów, nadproży okiennych i drzwiowych żelbetowych monolitycznych, wieńców i słupków,

- montaż i demontaż szalunków do wykonania stropów,

- wykonanie stropów,

- montaż konstrukcji więźby dachowej, impregnacja ogniochronna                           i owadobójcza elementów drewnianych,

- wykonanie pokrycia dachowego, obróbki blacharskie (parapety, rynny, rury spustowe), izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i cieplne,

- montaż i demontaż typowych rusztowań (rusztowania nietypowe powinny być wykonane według projektu),

- roboty wykończeniowe: tynkarskie, stolarskie,

- wykonanie instalacji sanitarnych (wod-kan, ogrzewania i wentylacji)

- wykonanie instalacji elektrycznych.

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem osoby uprawnionej.

- WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.

Nie występują – działka jest niezabudowana

- ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Nie projektuje się

- ZAGROŻENIE W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

- roboty ziemne – obsunięcie skarpy wykopu,

- roboty budowlano-montażowe – możliwość upadku (prace na wysokościach), zabezpieczenia dróg komunikacyjnych,

- roboty zbrojarskie – ręczne przenoszenie elementów zbrojenia,

- roboty betonowe – nie dopuścić do przeciążenia deskowania mieszanką betonową,

- roboty ciesielskie – możliwość upadku (prace na wysokościach), prace ze środkami chemicznymi (impregnacja ochronna i owadobójcza elementów drewnianych),

- roboty instalatorskie – porażenie prądem.

- SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW I ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZEŃSTWOM

- Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu „BiOZ”, zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego a także do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-montażowych,

- Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby posiadające odpowiednie uprawnienia,

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych i budowlano-montażowych należy przeprowadzić wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie objętym planem „BiOZ” zgodnie z RMI z dnia 6.02.2003r.

- Przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład zobowiązany jest zaopatrzyć ich w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami (hełmy, rękawice ochronne), z uwzględnieniem niebezpieczeństw wystąpienia: urazów mechanicznych, porażenia prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. Należy stosować przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne (np.: osłony). Urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty.

- W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na budowie instruktaż stanowiskowy, w czasie którego należy omówić sposób prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń,

- Należy zapewnić stały dostępu pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych,

- Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węże gaśnice, hydranty, koce gaśnicze),

- Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację             i dojazd dla wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia. Tych dróg i wjazdów nie wolno zastawiać a tym bardziej wykorzystywać na cele składowania. Muszą być w każdej chwili dostępne.