Pawonków 29.06.2011 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie robót p.n. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Pawonkowie ul. Cegielnia”.

Informujemy, iż na przedmiotowe zamówienie publiczne wpłynęły zapytania, na które obowiązują następujące odpowiedzi:

- W specyfikacji technicznej oraz przedstawionym przedmiarze robót do wykonania droga ujęta jest o nawierzchni nieutwardzonej. W rzeczywistości na podstawie wizji lokalnej stwierdzono nawierzchnię asfaltową na długości 982 mb

- Pytanie: dlaczego w przedmiarze robót nie ujęto cięcia nawierzchni asfaltowej?

- Czy należy rozebrać całą nawierzchnię asfaltową?

- W przedmiarze robót nie ujęto gr. 7 cm dolnej warstwy podbudowy  wymaganej w SST pkt. 5.2

- Gdzie i na jaką odległość wywieźć (10.000m2 *0,17m) 1 700 m3 materiału powstałego z wykorytowania drogi?

- W przyłączach wodociągowych w SIWZ-ie podano 127,00 mb, natomiast w metryce projektu podano 648,5 mb. Którą wartość przyjąć do wyceny?

- W przyłączach wodociągowych nie uwzględniono w przedmiarze robót zestawów wodomierzowych wraz z przynależnymi robotami (przewiercanie murów, montaż zestawów wodomierzowych wraz z zaworami i zaworem antyskażeniowym).

- Jednocześnie w SIWZ podano wykonanie podłączeń do granicy działek. W z powyższym nie ujęto w przedmiarach zaślepienia PE 40mm.

Odpowiedzi:

- Droga, o której Państwo piszecie nie jest typową drogą asfaltową. Około 5 lat temu narzucono na jej wierzchnią warstwę destruktu bitumicznego. Nie ma więc mowy o wycinaniu asfaltu.

Po wykonaniu sieci oraz przyłączy do granicy działki (zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami Gmina nie może budować przyłączy na posesji mieszkańców) droga ta będzie wykonywana w ramach innego przetargu – stąd nie ma mowy o rozebraniu jej na całej powierzchni, korytowaniu itd.

- Należy przyjąć 127 mb przyłączy

- Nie należy do wykonania, a tym samym nie należy kalkulować: wykonanie zestawów wodomierzowych wraz z przynależnymi robotami (przewiercanie murów, montaż zestawów wodomierzowych wraz z zaworami i zaworem antyskażeniowym).

- W kosztach ogólnych należy przewidzieć zaślepienie PE 40mm.