Pawonków 01.08.2011 r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót p.n. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Pawonkowie ul. Cegielnia i przebudowa drogi gminnej relacji Pawonków-Gwoździany ul. Cegielnia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. Zm.) przekazuję treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Uprzejmie prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza w przedmiotowej inwestycji zastosowanie zasuw kołnierzowych typu SINVAL F4, o następujących parametrach technicznych:

- Kołnierze: EN 1092-1-2007

- Korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego klasy GGG 500

- Wrzeciono ze stali nierdzewnej

- Klin w pełni ogumowany

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza w przedmiotowej inwestycji zastosowanie zasuw kołnierzowych typu   SINVAL F4  lub innych równoważnych tj. o parametrach nie gorszych niż określone w projekcie budowlanym i specyfikacji technicznej.