B u d o w a :	Przebudowa i rozbudowa świetlicy dla społeczności

mniejszości w Łagiewnikach Małych

O b i e k t :	Przebudowa i rozbudowa świetlicy dla społeczności

mniejszości w Łagiewnikach Małych

A d r e s :	Łagiewniki Małe ul. Szkolna  3

Opis robót :	Dobudowanie zadaszenia o konstrukcji drewnianej do elewacji

północnej wraz z chodnikiem opaskowym

P R Z E D M I A R    R O B Ó T

Data : 2006-08-14	 Str: 1

Lp.	Nr Specyf. Techn.	Opis pozycji	Ilość	J.m.	     Wsp.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

A.b.		Fundament opaskowy 0,40x1,10

Stopy betonowe 0,65x0,65x1,10

Podłoże piaskowe 0,70m

podkłady betonowe, izolacje, posadzka z płytek

A.b.14		Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych	 57,270	m2

betonowych lub żelbetowych - ław fundamentowych

A.b.15		Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych	 22,880	m2

betonowych lub żelbetowych - stóp fundamentowych

betonowych

A.b.16		Betonowanie w deskowaniu systemowym	 15,170	m3

drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą na

samochodzie i zagęszczeniem betonu, niezbrojonych

konstrukcji: ław i stóp fundamentowych

A.b.17		Osadzenie w stopach elementów stalowych dla	 8,000	szt

zamocowania słupów drewnianych

A.b.18		Izolacje przeciwwilgociowe: - zagruntowanie	 80,150	m2

pow.betonowej abizolem stopy i ławy betonowej

A.b.19		Podkłady z ubitych materiałów sypkich: piasku /na	 73,829	m3

gruncie/

A.b.20		Podkłady betonowe, z betonu: zwykłego z kruszywa	 15,739	m3

naturalnego

A.b.21		Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych	 106,840	m2

betonowych, tarasów z 2 warstw papy asfaltowej na

lepiku asfaltowym na gorąco, z zagruntowaniem podłoża

roztworem asfaltowym

A.b.22		Analogia-płyta betonowa gr. 10cm zbrojona siatką	 10,490	m3

A.b.23		Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich -	 0,134	t

siatki stalowe do zbrojenia  posadzek 1,0*2,0m z drutu fi

4mm(2,50kg)

A.b.24		Posadzki jednobarwne z płytk z kamieni sztucznych na	 120,640	m2

zaprawie klejowej grub. 3 mm, przy płytkach o

wymiarach: 30x30 cm /układ.metodą regularną/

A.b.25		Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na	 14,500	m

zaprawie klejowej, przy posadzkach jedno i

wielobarwnych wysokość 10cm

Opis robót :	Dobudowanie zadaszenia o konstrukcji drewnianej do elewacji

północnej wraz z chodnikiem opaskowym

A.  dobudowanie zadaszenia o konstrukcji drewniane

b.  Fundament opaskowy 0,40x1,10

Data : 2006-08-14	 Str: 3

Lp.	Nr Specyf. Techn.	Opis pozycji	Ilość	J.m.	     Wsp.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

A.d.		Chodnik opaskowy szer 1,20m

A.d.48		Warstwy odsączające z piasku, wykonane ręcznie z	 55,800	m2

zagęszczeniem mechanicznym, przy grubości warstwy

po zagęszczeniu 20 cm i zagęszczeniu walcem

wibracyjnym

A.d.49		Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe, wykonane	 55,800	m2

ręcznie z zagęszczeniem ręcznym warstwy grubości 5

cm po zagęszczeniu

A.d.50		Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej, z	 46,500	m

wypełnieniem spoin zaprawą cementową i wymiarach

obrzeża 20*8 cm

A.d.51		Chodniki z kostki brukowej betonowej, układanej z	 55,800	m2

wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask.

przy grubości kostki kolorow.6 cm