Pawonków , dnia 20.08.2009r.

ZP-10/2009

dot. przetargu nieograniczonego na: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WRAZ Z MODERNIZACJĄ SYSTEMU GRZEWCZEGO W PAWONKOWIE PRZY

UL. SKRZYDŁOWICKIEJ 7

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn.zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami

Treść zapytania nr 1

1.  Proszę o odpowiedź czy kosztorys ofertowy ma być wykonany w wersji uproszczonej czy szczegółowej?

2.	Proszę o odpowiedź czy otuliny STEINANORM mają być również zakładane w bruzdach?

3.	Proszę o odpowiedź ile warstw i jaka grubość papy ma być założona na styropapę?

Odpowiedź:

- Kosztorys ofertowy ma być wykonany w sposób umożliwiający sprawdzenie czy ujęto w nim pełny zakres robót objętych przetargiem oraz użytych materiałów.

- Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi specyfikacją i projektem budowlanym.

- Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi specyfikacją i projektem budowlanym.

Treść zapytania nr 2

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania :

- Z jakich materiałów mają być wykonane parapety zewnętrzne i wewnętrzne ,prosimy podanie kolorystyki i szerokości?

- Czy podany w DT współczynnik przenikania ciepła dla okien dotyczy szyby czy całego okna tj. łącznie z ramą?

- Jakiego typu należy zastosować nawiewniki w oknach, higrosterowane lub ręczne i ile szt?

- W jakim kolorze należy wykonać stolarkę aluminiową?

- Czy można zastosować inny system dociepleń  niż podany w DT?

Odpowiedź:

- Parapety zewnętrzne wykonać z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo, kolor brązowy, szerokość 35 cm. Parapety wewnętrzne wykonać z PCV, kolor marmurek, szerokość 30 cm

- Współczynnik przenikania ciepła dla okien dotyczy całego okna łącznie z ramą (U=1,7 W/m2K)

- Zastosować stolarkę okienną zgodnie z załączonym projektem budowlanym, specyfikacją i wykazem stolarki.

- Stolarka aluminiowa w kolorze brązowym.

- System dociepleń zastosować taki jak w dokumentacji technicznej.

Treść zapytania nr 3

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA JEST „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WRAZ Z MODERNIZACJĄ SYSTEMU GRZEWCZEGO W PAWONKOWIE PRZY UL. SKRZYDŁOWICKIEJ 7” NATOMIAST NAZWĄ INWESTYCJI W PRZEDMIARZE ROBÓT JEST „TERMOMODERNIZACJA I PRZBUDOWA KOTŁOWNI W BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA W PAWONKOWIE”. KTÓRA NAZWA JEST POPRAWNA?

- W PRZEDMIARZE ROBÓT PODANO GRUBOŚĆ STYROPAPY DO DOCIEPLENIA DACHU 16CM, NATOMIAST W SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ NAPISANE JEST, ŻE MA TO BYĆ STYROPAPA O GRUBOŚCI 12CM. KTÓRA GRUBOŚĆ JEST POPRAWNA?

- W PRZEDMIARZE ROBÓT PODANO GRUBOŚĆ STYROPIANU DO DOCIEPLENIA ŚCIAN 14CM, W SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ – 12CM. PROSZĘ PODAĆ PRAWIDŁOWĄ GRUBOŚĆ STYROPIANU.

- PROSZĘ PODAĆ GRUBOŚĆ WEŁNY MINERALNEJ DO OCIEPLENIA STROPÓW; W PRZEDMIARZE JEST 10CM A W SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ – 15CM.

5.    PROSZĘ PODAĆ KOLORY TYNKÓW AKRYLOWYCH NA ELEWACJĘ.

Odpowiedź:

  - Poprawna nazwa przedmiotu zamówienia to „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z modernizacją systemu grzewczego w Pawonkowie przy ul. Skrzydłowickiej 7”

  - Grubość styropapy do docieplenia dachu powinna być zgodna z przedmiarem robót czyli 16 cm

  - Grubość styropianu do docieplenia ścian powinna być zgodna z przedmiarem robót czyli 14 cm

  - Grubość wełny mineralnej do ocieplenia stropów powinna być zgodna z przedmiarem robót czyli 10 cm

  - Kolor tynku akrylowego na elewację np. tynk akrylowy Malfarb 021 lub zbliżony.