## Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1)	Nazwa oraz adres zamawiającego

Zamawiającym jest:	GMINA PAWONKÓW

Adres:			ul. Zawadzkiego 7; 42-772 Pawonków

Telefon: 			(0-34) 353 41 00

Fax: 			(0-34) 353 41 05

Adres e-mail: 		urzad@pawonkow.pl
Witryna: 			www.pawonkow.pl

NIP:  			575-15-76-720
Regon: 			000545188

2)	Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14.000 euro z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn.zm.)

3) Opis przedmiotu zamówienia

„termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej wraz z modernizacją systemu grzewczego w pawonkowie przy ul. skrzydłowickiej 7”.

Branża:

budowlana – cpv 45200000-9

sanitarna   - cpv 45331100-6

elektryczna- cpv 45310000-3

- Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa:  przedmiar robót stanowiący        Załącznik nr 6 do SIWZ.

- Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione we wzorze umowy.

4) 	Numer postępowania

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:                                                  ZP-10/2009                           
Oferenci we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

Informacje uzupełniające

- Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie uczestniczącym w postępowaniu.

- Ilekroć w SIWZ zastosowane jest pojęcie "ustawa", bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn.zm.)

- Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści SIWZ. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert.

W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom oraz umieszczona na stronie internetowej.

4)	Termin wykonania zamówienia

- Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30.11.2009r.

- Termin podpisania umowy zostanie określony w zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.

5)	Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

- posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;

- nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy;

- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ocena spełniania ww. warunków określonych dla oferentów będzie dokonywana zgodnie z formułą „spełnia” / „nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 6 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki oferent spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

6) Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wraz z ofertą wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Wszystkie dokumenty w ofercie oferent musi przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem.

Załączane do oferty kopie dokumentów należy potwierdzać za zgodność z oryginałem, potwierdzając każdą zapisaną stronę przedkładanego dokumentu.

Wymagane dokumenty:

- oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – załączniki nr 2 i 3,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4-8 lub pkt.9 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

oraz

  - Wypełniony formularz OFERTA – Załącznik nr 1,

  - Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ustawy, jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o   udzielenie zamówienia (tylko, jeśli dotyczy),

  - Parafowany wzór umowy – Załącznik nr 4,

W celu potwierdzenia warunku posiadania przez wykonawca niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – wymagane dokumenty:

- wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie – Załącznik nr 5;

- polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

- wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje wykonawca– Załącznik nr 7;

7) Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

    - Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający 
i wykonawcy przekazują pisemnie.

    - Treść oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną musi być niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.

    - Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

- w kwestiach formalnych i merytorycznych dot. przetargu:

mgr inż. Leszek Matyja

Telefon: 0-34 3534100  0603838283   Fax: 0-34 3534105

e-mail: inwestycje@pawonkow.pl

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ udzielane będą niezwłocznie, chyba że prośba o wyjaśnienie wpłynie do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

8) Wymagania dotyczące wadium

W niniejszym przetargu wniesienie wadium nie jest wymagane.

9) Termin związania ofertą

Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

10) Opis sposobu przygotowywania ofert

I. Wymagania i zalecenia ogólne

Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ustawy oraz z uwzględnieniem poniższych zasad:

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, oferta powinna zawierać kwotę brutto, wyliczoną w oparciu o załączony przedmiar robót.

2.  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

3.  Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

4.  Wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

5.  Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

6. Wymaga się, by oferta była dostarczona w 2 zamkniętych kopertach uniemożliwiających odczytanie ich zawartości bez uszkodzenia tych kopert.

7.  Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana wg poniższego wzoru:

GMINA PAWONKÓW

ul. Zawadzkiego 7

42-772 Pawonków

# OFERTA

Przetarg nieograniczony nr ZP-10/2009

na: 	„termomodernizacja budynku gminnego ośrodka pomocy społecznej wraz z modernizacją systemu grzewczego w pawonkowie przy ul. skrzydłowickiej 7”.

Nie otwierać przed 26.08.2009r. godz. 9.00

Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy wraz z numerem telefonu i faksu (dopuszcza się odcisk pieczęci).

8. Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione 
do zaciągania zobowiązań, a wszystkie strony oferty parafowane.

9.   Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane.

10. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.

11. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

II.	Zmiany i wycofanie oferty

- Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, 
pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana 
jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

- Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA.

- Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE.

III. Zawartość oferty

Oświadczenia i dokumenty, których treść podano w pkt 6  SIWZ wykonawcy winni złożyć w przedstawionej tam kolejności.

Kryteria powodujące odrzucenie oferty

Zgodnie z art. 89 ustawy, w ściśle określonych przypadkach, Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę. Z tytułu odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu. Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

1)	jest niezgodna z ustawą,

2)	jej treść nie odpowiada treści SIWZ,

3)	jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4)	zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5)	została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

6)	zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,

7)	wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził 
się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

8)	jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

11) Miejsce oraz termin składania  i otwarcia ofert

Oferty należy składać do dnia 26.08.2009r. do godziny 9.00 w siedzibie    Zamawiającego – Sekretariat.

- Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.08.2009r. o godzinie 9.05                   w siedzibie Zamawiającego – sala narad. W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele wykonawców.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Po otwarciu ofert podane będą: imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego zawartych w ofercie.

- Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone wykonawcom nieobecnym, jednak wyłącznie na ich wniosek.

12) Opis sposobu obliczenia ceny oferty

      - cena oferty powinna zostać obliczona w oparciu o formularz „Przedmiar robót”, stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ. Nieodzownym elementem oferty powinien być kosztorys ofertowy

      - do ceny należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT

      - cena musi być wyrażona w złotych polskich, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

      - forma wynagrodzenia – wynagrodzenie kosztorysowe.

UWAGA: Wszystkie wartości oraz ostateczna cena oferty muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

13) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu obliczenia ceny

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie przedstawione niżej kryterium:

Cena – 100%

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 pkt oraz przez wagę kryterium, którą ustalono na 100%. Maksymalnie oferta może otrzymać 100 punktów.

14) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze  oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Jeżeli zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania oraz, którego oferta okaże się najkorzystniejsza.

- Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze ofert, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego wykonawcę.

- W przypadku, jeżeli okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

15) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

W niniejszym przetargu wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

16)  Wzór umowy

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. W jej treści, która nie podlega negocjacjom, podano wszelkie istotne dla zamawiającego warunki realizacji zamówienia.

17) Pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

W toku postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone Dz. VI ustawy ( art.180-183).

1)	Wnoszenie i rozpatrywanie protestu

- Odpowiednio umotywowany protest może zostać wniesiony w ciągu 7 dni 
od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem pkt b). Wniesienie protestu dopuszczalne jest jednak tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także postanowień SIWZ wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 
lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.

- Protest wniesiony po terminie, przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy zostanie odrzucony.

- Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert przerywa bieg terminu związania ofertą.

- Zamawiający rozstrzyga wszystkie protesty dotyczące treści ogłoszenia, postanowień SIWZ oraz wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.

Lista załączników

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część SIWZ:

- Wzór formularza OFERTA – Załącznik nr 1.

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy – Załącznik nr 2.

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Załącznik nr 3.

- Wzór umowy – Załącznik nr 4.

- Doświadczenie zawodowe Wykonawcy – Załącznik nr 5.

- Zakres usług będący przedmiotem zamówienia – Załącznik nr 6.

- wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje wykonawca– Załącznik nr 7.

Data opracowania i zatwierdzenia SIWZ

Pawonków 30.07.2009r.

SIWZ opracował: Leszek Matyja              SIWZ zatwierdził:

## Załącznik nr 1

o SIWZ …………………..

.........................................

(pieczęć Wykonawcy)

# OFERTA

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Numer telefonu, faksu …................……………………………………………………………………….

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 05.08.2009r. na: „termomodernizacja budynku gminnego ośrodka pomocy społecznej wraz z modernizacją systemu grzewczego w pawonkowie przy ul. skrzydłowickiej 7”.

Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:

cena brutto wynosi:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

słownie:……………………………………………………………………………………………………………….

w tym podatek VAT (  …….% ) ………………………………………………………………………………………

słownie:……………………………………………………………………………………………………………….

- Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i akceptuję(emy) postanowienia w niej zawarte.

- Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z przedmiotem zamówienia, a tym samym posiadam(y) konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia oraz prawidłowego sporządzenia oferty cenowej. Nie wnoszę(imy) do powyższego żadnych zastrzeżeń.

- Zobowiązuję(emy) się do wykonania przedmiotu zamówienia do dnia…………………….

- Oświadczam(y), że zawarty w specyfikacji wzór umowy został przez mnie (nas) zaakceptowany i zobowiązuję(emy) się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na przedstawionych warunkach, w miejscu i terminie, który wyznaczy zamawiający.

- Uważam(y) się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

.........................................                                         .......................................

Miejscowość, data                                                              Podpis Wykonawcy i pieczątka

## Załącznik nr 2

do SIWZ …………………..

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE  ART. 22 UST. 1

# USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nazwa Wykonawcy

……………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Numer telefonu, faksu  …………………………………………………………………………………………

(lub pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

Oświadczam, że zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.jednolity Dz. U. z2007r. Nr 223 poz.1655 z późn.zm):

1)  posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)   nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

.........................................                                         .......................................

Miejscowość, data                                                               Podpis Wykonawcy i pieczątka

## Załącznik nr 3

do SIWZ …………………..

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE ART. 24 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU

# Z POSTĘPOWANIA

Nazwa Wykonawcy

……………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy..........................................................................................................................

…......................................................................................................................................................

Numer telefonu, faksu   ……………………………………………….…………………………………………

(lub pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn.zm.)) który mówi, że:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;

4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

.........................................                                         .......................................

Miejscowość, data                                                    Podpis Wykonawcy i pieczątka

## Załącznik nr 4

do SIWZ …………………..

### WZÓR UMOWY

Zawarta w dniu .............................. pomiędzy Gminą Pawonków reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, a

........................................................................................................................................

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

reprezentowanym przez:

1. ..............................................................................

2. ..............................................................................

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty objęte niniejszą umową na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych na wykonanie robót budowlanych dot. „termomodernizacji budynku gminnego ośrodka pomocy społecznej wraz z modernizacją systemu grzewczego w pawonkowie przy ul. skrzydłowickiej 7”.

Zakres robót obejmuje:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

zgodnie przedmiarem robót.

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

§ 2

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

- Termin rozpoczęcia robót – …………………….

- Termin zakończenia robót – ……………………

§ 3

- Zamawiający przekaże teren budowy Wykonawcy w terminie 7 dni po podpisaniu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest po przejęciu terenu budowy do zabezpieczenia wszelkich obiektów na nim zlokalizowanych.

§ 4

  - Strony dopuszczają możliwość udziału podwykonawców robót.

  - Przed zawarciem umów z podwykonawcami, Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu wszelkich informacji o podwykonawcach i uzyskania od Zamawiającego akceptacji.

  - Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy z podwykonawcami na warunkach dotyczących odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy, odpowiadających warunkom określonym niniejszą umową.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za prowadzone roboty, także te, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy zmian materiałowych oraz do wynikającej z tego zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Wyżej wymienione zmiany wymagają zachowania formy pisemnej.

§ 5

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożoną i przyjętą przez Zamawiającego ofertą jest umowne

wynagrodzenie kosztorysowe.

2. Faktura będzie wystawiona w złotych polskich.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 wyraża się łączną kwotą ................... zł. netto

(słownie:.........................................................................................................................)

brutto ....................zł (słownie .....................................................................................),

zaś jego ostateczna wysokość zostanie ustalona na podstawie niezmiennych cen jednostkowych i pozostałych cenników cenotwórczych oraz ilości faktycznego ich wykonania z zastrzeżeniem, że nie może ono przekroczyć w/w kwot.

4. Podatek VAT naliczony będzie w wystawionych fakturach według stawki obowiązującej dla danego rodzaju robót w dniu wystawienia faktury.

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu nie będzie waloryzowane przez cały okres ważności umowy.

6. Właściwy branżowo Inspektor Nadzoru sprawdza w ciągu 7 dni przed wystawieniem faktur za zrealizowane w całości pozycje harmonogramu i potwierdza swoim podpisem zgodność zakresu wykonanych robót z harmonogramem.

7. Za wszelkie przekroczenia ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy oraz wynagrodzeń za poszczególne rodzaje robót, wyłączną i pełną odpowiedzialność finansową ponosi Wykonawca.

8. W razie rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót objętych ofertą wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone, przyjmując za podstawę będące następstwem ograniczenia robót zmniejszenie ilości zużytych materiałów, mniejszy stopień zużycia maszyn i urządzeń oraz zmniejszenie nakładów pracy na wykonanie przedmiotu umowy.

9. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie bezusterkowy protokół odbioru końcowego.

10. Właściwy branżowo Inspektor Nadzoru w ciągu 7 dni sprawdza zgodność zakresu wykonanych robót, stanowiących podstawę do wystawienia faktury końcowej, płatnej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

§ 6

1. Strony ustalają, że będzie stosowany jeden rodzaj odbioru – odbiór końcowy po bezusterkowym zrealizowaniu przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót  pisemnie na adres Zamawiającego z określeniem daty zakończenia robót w terminie 7 dni przed datą osiągnięcia gotowości odbioru.

3. W ciągu 7 dni roboczych od daty doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia gotowości do odbioru, Zamawiający powołuje komisję odbiorową i rozpoczyna odbiór nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru, o czym powiadamia Wykonawcę pisemnie. Zakończenie prac Komisji spisaniem protokołu bezusterkowego jest równoznaczne z potwierdzeniem terminu zakończenia prac, określonym przez Wykonawcę w powiadomieniu o gotowości odbioru robót. Protokół odbioru będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury końcowej.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający

odstępuje od odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin do ich usunięcia.

Po otrzymaniu od Wykonawcy zgłoszenia o usunięciu wad Zamawiający wznawia czynności

odbioru.

5. Odbiór końcowy nie może być dokonany, jeżeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowień niniejszej umowy obniżają przewidzianą przez Zamawiającego zdolność użytkową wykonanych robót.

6. W razie stwierdzenia takich wad lub naruszeń umowy w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi, które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może albo:

· obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy, albo

· zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do domagania się od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

7. O terminie odbioru należy powiadomić właściwe organy administracyjne i instytucje, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa.

§ 7

Przyjmując okres rękojmi ustalony w przepisach Kodeksu Cywilnego, Wykonawca udziela        36 miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty, licząc od daty odbioru końcowego inwestycji.

§ 8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

b) Za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki.

c) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1% wynagrodzenia za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

a) Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w art.145 Prawa Zamówień Publicznych)

b) Za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy.

3. Możliwe jest dochodzenie przez strony odszkodowań na zasadach ogólnych

przewyższających kary umowne.

§ 9

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie

pod rygorem nieważności z uwzględnieniem zakazu określonego w art. 144 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie będą mieć przepisy              Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Postępowania Cywilnego, Prawa Budowlanego i Prawa Zamówień Publicznych.

§ 11

Ewentualne spory, które mogą wyniknąć podczas realizowania niniejszej umowy strony zobowiązują się poddać rozstrzygnięciu właściwego dla siedziby Zamawiającego Sądu Powszechnego.

§ 12

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

WYKONAWCA 								ZAMAWIAJĄCY

## Załącznik nr 5

do SIWZ …………………..

.........................................

(pieczęć Wykonawcy)

# DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE # WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy

..................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Numer telefonu, faksu

...............................................................................................

Wykaz wykonanych robót budowlanych (min. 5) realizowanych w ciągu ostatnich 5 lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia.

| Rodzaj robót | Wartość, za którą wykonawca był odpowiedzialny | Czas realizacji |  | Nazwa zleceniodawcy | Wymagania specjalne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rozpoczęcie | Zakończenie |  |  |

.........................................                                         .......................................

Miejscowość, data                                                    Podpis Wykonawcy i pieczątka

## Załącznik nr 6

do SIWZ …………………..

## Przedmiar robót będących przedmiotem zamówienia

## Załącznik nr 7

do SIWZ …………………..

Wykaz NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA Zamówienia NARZĘDZI I URZĄDZEŃ JAKIMI DYSPONUJE WYKONAWCA

| Lp. | Rodzaj urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |

.........................................                                         .......................................

Miejscowość, data                                                    Podpis Wykonawcy i pieczątka