SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

R O Z D Z I A Ł  3

PRZEBUDOWA KOTŁOWNI – CZĘŚĆ BUDOWLANA

Kod CPV 45200000-9

- WSTĘP

  - Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące przebudowy kotłowni w budynku Przychodni Zdrowia w Pawonkowie przy ul. Skrzydłowickiej 7 zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie technologicznym kotłowni.

  - Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych SST.

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy robót budowlanych związanych z przebudową kotłowni węglowej w budynku Przychodni Zdrowia w Pawonkowie przy ul. Skrzydłowickiej  7.

Wyszczególnienie robót:

- demontaż istniejących drzwi do kotłowni,

- rozbiórka czopucha murowanego,

- wykucie otworów wentylacyjnych,

- wykucie otworu w kominie spalinowym nad posadzką i osadzenie drzwiczek wyczystnych,

- zamurowania i podmurowania dwóch otworów w ścianach zewnętrznych oraz domurowanie ościeża drzwiowego,

- pogrubienie ścian wewnętrznych gr. 12 cm w pomieszczeniu socjalnym palacza,

- wykonanie wylewki cementowej trudnościeralnej gr. 5 cm w pomieszczeniu kotłowni i składzie opału,

- wykonanie podlewki pod kocioł z zabezpieczeniem krawędzi kątownikami,

- wykonanie najazdu z pomieszczenia składu opału do pomieszczenia kotłowni,

- tynkowanie i malowanie ścian i stropów (dodatkowe zabezpieczenie sufitu w składzie opału zaprawą THERMOSPRAJ o odporności ogniowej EI 120 min.,

- montaż drzwi i okien,

- wykonanie studzienki odwadniającej.

  - Określenia podstawowe.

    - Zewnętrzna przegroda budowlana –  przegroda oddzielająca pomieszczenie w budynku od powietrza zewnętrznego.

    - Termorenowacja – ogół prac budowlanych powodujących zmniejszenie strat ciepła przenikających przez zewnętrzne przegrody budowlane. Efekt taki uzyskuje się poprzez wymianę starej stolarki okiennej i drzwiowej na nową oraz obłożenie przegród zewnętrznych warstwą materiału termoizolacyjnego, np. styropian, wełna mineralna itp.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w (kod 45000000-01) SST Rozdział 1 – „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

- MATERIAŁY

  - Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w (kod 45000000-01) SST Rozdział 1 „Wymagania ogólne” w punkcie 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera.

  - Składowanie materiałów

Materiały budowlane zastosowane w dokumentacji projektowej, stosownie do ich rodzaju, powinny być przechowywane:

- w zamkniętych magazynach,

- pomieszczeniach zadaszonych chroniących materiały przed wilgocią i opadami atmosferycznymi.

- Materiały należy składować w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie.

- SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w (kod 45000000-01) SST Rozdział 1 „Wymagania ogólne” punkt 3.

  - Sprzęt do robót przygotowawczych i montażowych.

W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót montażowych technologicznych kotłowni:

- żuraw samochodowy,

- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t,

- żuraw okienny przenośny 0,15 t,

- samochód skrzyniowy do 5 t,

- samochód samowyładowczy 5 t,

- betoniarka wolnospadowaelektryczna,

- rusztowania rurowe,

- kocioł do grzania lepiku 50100 dm3.

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

- TRANSPORT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w (kod 45000000-01) SST Rozdział 1 „Wymagania ogólne” punkt 4.

  - Transport materiałów budowlanych

Zastosowane materiały budowlane powinny być przewożone krytymi środkami transportu. W czasie transportu nie powinny być narażone na uszkodzenia mechaniczne.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w (kod 45000000-01) SST Rozdział 1 „Wymagania ogólne” punkt 5.

  - Roboty przygotowawcze

Wykonawca wykona objęte projektem roboty demontażowe: demontaż drzwi, rozbiórkę czopucha, wykucia otworów wentylacyjnych, wykucie otworu w kominie spalinowym nad posadzką i osadzenie drzwiczek, zamurowania i podmurowania, rozebranie posadzek i podlewek, skucia tynków, zmycia sadzy z części ścian i stropu.

  - Roboty montażowe

Wykonawca wykona ścianki działowe, dokona montażu okien i drzwi, wykona posadzki, podlewki pod urządzenia technologiczne, pomalowanie ścian i stropów, wykonanie studzienki odwadniającej.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót.

### Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w (kod 45000000-01) SST Rozdział 1 „Wymagania ogólne” punkt 5.

  - Kontrola, pomiary i badania w czasie robót.

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normy.

W szczególności kontrola powinna obejmować :

- zbadanie materiałów pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,

- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami.

- OBMIAR ROBÓT

  - Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w (kod 45000000-01) SST Rozdział 1 „Wymagania ogólne” punkt 7.

  - Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót budowlanych jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej izolacji ścian, wymurowanych ścianek działowych, malowania ścian, wylewek betonowych, natomiast w przypadku okien i drzwi - sztuka (komplet). Podobnie jest w przypadku robót demontażowych.

- ODBIÓR ROBÓT

  - Ogólne zasady odbioru robót.

### Ogólne zasady odbioru robót podano w (kod 45000000-01) SST Rozdział 1 „Wymagania ogólne” punkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeśli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

  - Odbiór końcowy.

Odbiorowi końcowemu podlega:

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego,

- badanie poprawności wykonania robót budowlanych.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

  - Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

### Ogólne zasady płatności podano w SST (kod 45000000-01) Rozdział 1 „Wymagania ogólne” punkt 9.

  - Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Cena 1 m2 wykonanej ściany, posadzki, malowania obejmuje:

- dostawę materiałów,

- wykonanie robót przygotowawczych,

- wykonanie robót montażowych,

- pomiary i badania.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

  - Normy.

## PN-97/B-30042 – Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

## PN-98/B-10109 – Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

## PN-90/B-14501 – Zaprawy budowlane zwykłe

PN-89/B-10425 – Przewody dymowe , spalinowe i wentylacyjne .

Dz.U. Nr 10 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dznia 14.12.1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie .

Dz.U. Nr 15 , poz. 92 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12.03.1990 r. w sprawie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r. w sprawie warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie .