SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

R O Z D Z I A Ł  6

INSTALACJA ELEKTRYCZNA KOTŁOWNI I ODGROMOWA BUDYNKU

Kod CPV 45310000-3

- WSTĘP

  - Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych związanych z instalacją elektryczną wewnętrzną w kotłowni oraz z instalacją odgromową budynku Przychodni Zdrowia w Pawonkowie, i są dokumentem pomocniczym prze realizacji i odbiorze robót z pkt. 6.1.2.

  - Zakres

Zakres obejmuje wykonanie:

- rozdzielnicy w kotłowni,

- instalacji oświetleniowej,

- instalacji gniazd wtykowych,

- instalacji siły,

- instalacji odgromowej,

- uziomu otokowego,

- instalacji ochrony od porażeń,

- prac przygotowawczych i montażowych.

  - Materiały

Wg zestawień: oprawy oświetleniowe, tablice rozdzielcze, kable, przewody kabelkowe płaskie i okrągłe, listwy naścienne, puszki i łączniki instalacyjne, odgałęźniki, gniazda, drut odgromowy, zaciski probiercze.

  - Sprzęt

Prosty i instalacyjny specjalistyczny.

  - Transport

Dostawa samochodem dostawczym, rozładunek i przy montażu ręczny.

  - Wykonanie robót

- prace przygotowawcze: wykonanie otworów, montaż przepustów rurowych, listew instalacyjnych, podłoży pod osprzęt oświetleniowy, uchwytów pod instalację odgromową,

- prace instalacyjne: linia zasilająca, układanie kabli i przewodów w listwach instalacyjnych i na tynku

- instalowanie rozdzielnicy,

- wykonanie instalacji oświetleniowej i siłowej,

- wykonanie instalacji odgromowej na dachu,

- wykonanie uziomu otokowego.

  - Kontrola jakości robót

## Polega na sprawdzeniu zgodności robót z projektem, estetyki wykonania, jakości połączeń, opisów.

  - Jednostki obmiaru

-(mb) i (szt) – wg zestawień i realizacji.

  - Odbiór

Dokonuje inspektor nadzoru na podstawie sprawdzenia realizacji, obmiarów i zapisu w dzienniku budowy.

  - Podstawa płatności

### (mb) i (szt) – po odbiorze

  - Przepisy związane

Instalacje i zalecenia dostawców.

PN-86/E-05003.01, PN-89/E-05003.03, PN-92/e-05003.04, PN-90/E-05023, PN-76/E-05125, PN-E-05204;1994, PN-92/E-08106, PN-91/E-09100, PN-IEC60364, 60364-3: 200,60364-4-4-41: 2000, 60364-4-4-42: 1999, 60364-4-4-442: 1999, 60364-4-4-4-443: 1999,60364-4-4-45: 1999, 60364-4-46: 1999, 60364-4-4-47: 1999, 60364-4-4-473: 1999, 60364-4-482: 1999, 60364-5-51: 2000, 60364-5-53: 2000, 60364-5-537: 1999, 60364-5-54: 1999, 60364-5-56: 1999, 60364-6-61: 2000, 60364-7-701: 1999, 60364-7-702: 1999, 60364-7-704: 1999, 60364-7-707: 1999, 60364-7-708: 1999.