Wyjaśnienie: Budowa/modernizacja okablowania sieciowego LAN i dedykowanej sieci elektrycznej w punkcie:

2. Kanały  elektroinstalacyjne

2.1.  Wielkość koryt instalacyjnych muszą być tak dobrane aby zapewniły swobodne ułożenie wszystkich przewodów oraz ewentualną rozbudowę instalacji (główne trasy proponuje się nie mniejsze niż 90x60mm pozostałe 50x18mm) w kolorze białym.

Można stosować kanały dla głównych tras wielkości 90x40 mm.