Dotyczy postępowania przetargowego nr 383086 – 2009 PN. „ Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej. Dostawa i montaż urządzeń sieciowych w Gminie Pawonków”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn.zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami

Treś ć zapytania :

Do „Zadania nr 2: Budowa/ modernizacja sieci” zwracam się z prośbą o  potwierdzenie, że kabel elektryczny na pewno ma być w powłoce bezhalogenowej (LS0H lub LSZH ).

Odp na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.