PRZEDMIAR  ROBÓT

na  wykonanie przebudowy drogi gminnej Czekaj – Wola Grabska

długość 850 m , szerokość 3,50 m

| Lp | Podstawa kosztorysu, nr SST | # Opis i wyliczenia | Jednostka miary | ## Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | KNNR 1 0111-01 D-01.01.01 | Roboty pomiarowe związane z przebudową drogi w terenie równinnym km 0,850 | km | 0,850 |
| 2. | KNNR 6 0103-03 D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy tłuczniowej i żwirowej, wykonywane mechanicznie 850x3,70 | m2 | 3145,0 |
| 3. | KNNR 6 0113-05 D-04.04.04 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego kwarcytowego, grubość warstwy 5cm - wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniowej km 0+000 – 0+600 600x3,70 | m2 | 2220,0 |
| 4. | KNNR 6 0113-05 D-04.04.04 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego kwarcytowego, grubość warstwy 10cm - km 0+600 – 0+850 250x3,70 | m2 | 925,0 |
| 5. | KNNR 6 1002-01,02 D-05.03.08 | Podwójne powierzchniowe utrwalenie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową i grysami kamiennymi o wym. 5-8mm, 2-5mm 850x3,50 | m2 | 2975,0 |
| 6. | KNNR 6 0112-05 analogia D-06.03.01 | Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego grub. warstwy 10cm, szer. 0,50 m, strona P i L 850x0,50x2 | m2 | 850,0 |

Wyk. maj 2010 r.

KOSZTORYS  OFERTOWY

na  wykonanie przebudowy drogi gminnej Czekaj – Wola Grabska

długość 850 m , szerokość 3,50 m

| Lp. | Podstawa kosztorysu, nr SST | # Opis pozycji kosztorysowej | Jednostka miary | ## Ilość | Cena jednostkowa zł | Wartość zł (poz.5x6) zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | KNNR 1 0111-01 D-01.01.01 | Roboty pomiarowe związane z przebudową drogi w terenie równinnym | km | 0,850 |  |  |
| 2. | KNNR 6 0103-03 D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy tłuczniowej i żwirowej, wykonywane mechanicznie | m2 | 3145,0 |  |  |
| 3. | KNNR 6 0113-05 D-04.04.04 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego kwarcytowego, grubość warstwy 5cm - wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniowej km 0+000 – 0+600 | m2 | 2220,0 |  |  |
| 4. | KNNR 6 0113-05 D-04.04.04 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego kwarcytowego, grubość warstwy 10cm - km 0+600 – 0+850 | m2 | 925,0 |  |  |
| 5. | KNNR 6 1002-01,02 D-05.03.08 | Podwójne powierzchniowe utrwalenie podbudowy tłuczniowej emulsją asfalto- wą i grysami kamiennymi o wym. 5-8mm, 2-5mm | m2 | 2975,0 |  |  |
| 6. | KNNR 6 0112-05 analogia D-06.03.01 | Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego grub. warstwy 10cm, szer. 0,50 m, strona P i L | m2 | 850,0 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |
|  |  |  |  | PODATEK VAT 22% |  |  |
|  |  |  |  | OGÓŁEM |  |  |

słownie zł: ………………………………………………………………………………..