In.271.5.2011

Pniewy, 2011-03-28

ZMIANA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.5.2011. Nazwa zadania: Adaptacja budynku po byłej szkole na miejsce spotkań oraz integracji społecznej mieszkańców w Wilczorudzie - Parceli, dz. nr 8

W SIWZ  w pkt III.2 jest:

Remont budynku polegający na wykonaniu robót:

1. Docieplenie stropu i poddasza jedną warstwą wełny mineralnej o grubości 15 cm oraz wykonanie izolacji z folii paroizolacyjnej,

2.Wykonanie ogrzewania podłogowego na I piętrze budynku zasilając c.o. z instalacji z parteru budynku,

3. Wymiana drzwi wejściowych do budynku łącznie ze świetlikami na drzwi z PCV spełniające wymagania antywłamaniowe i pożarowe z odpowiednimi zamkami,

4. Wykonanie uzupełnienia tynków zewnętrznych i ocieplenie styropianem jedną warstwą o grubości 10 cm oraz pokrycie wyprawami elewacyjnymi Zakres ujęty jest w przedmiarze robót Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i ma zastosowanie art. 632 § 1 Kodeksu Cywilnego Zadanie jest dofinansowane w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013.

W SIWZ w pkt III.2 zmienia się na:

Remont budynku polegający na wykonaniu robót:

1. Docieplenie stropu i poddasza jedną warstwą wełny mineralnej o grubości 15 cm oraz wykonanie izolacji z folii paroizolacyjnej,

2.Wykonanie ogrzewania podłogowego na I piętrze budynku zasilając c.o. z instalacji z parteru budynku,

3. Wymiana drzwi wejściowych do budynku łącznie ze świetlikami na drzwi aluminiowe spełniające wymagania użytkowania w budynkach użyteczności publicznej.

4. Wykonanie uzupełnienia tynków zewnętrznych i ocieplenie styropianem jedną warstwą o grubości 10 cm oraz pokrycie wyprawami elewacyjnymi Zakres ujęty jest w przedmiarze robót Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i ma zastosowanie art. 632 § 1 Kodeksu Cywilnego Zadanie jest dofinansowane w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013.

w związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu składania ofert. Nowy termin to:2011-04-01 do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz.12:15. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.

W SIWZ  w pkt IV jest:

Termin wykonania zamówienia

- wymagany termin wykonania zamówienia: 2011-05-31

W SIWZ w pkt III.2 zmienia się na:

Termin wykonania zamówienia

- wymagany termin wykonania zamówienia: 2011-06-30

W SIWZ  w pkt IX.2 jest:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 2011-04-29.

W SIWZ w pkt III.2 zmienia się na:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 2011-05-01.

W SIWZ  w pkt X.3.2 jest:

Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

„Oferta - Adaptacja budynku po byłej szkole na miejsce spotkań oraz integracji społecznej mieszkańców w Wilczorudzie - Parceli, dz. nr 8"

nie otwierać przed 2011-03-29, godz. 12:15"

W SIWZ w pkt X.3.2 zmienia się na:

Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

„Oferta - Adaptacja budynku po byłej szkole na miejsce spotkań oraz integracji społecznej mieszkańców w Wilczorudzie - Parceli, dz. nr 8"

nie otwierać przed 2011-04-01, godz. 12:15"

W SIWZ  w pkt XI jest:

1. Oferty należy składać do dnia: 2011-03-29 do godz. 12:00

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Pniewy

Pniewy 2

05-652 Pniewy

Pokój nr 1 (sekretariat)

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 2011-03-29, o godz. 12:15

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Pniewy

Pniewy 2

05-652 Pniewy

Pokój nr 8 (sala konferencyjna)

W SIWZ w pkt XI zmienia się na:

1. Oferty należy składać do dnia: 2011-04-01 do godz. 12:00

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Pniewy

Pniewy 2

05-652 Pniewy

Pokój nr 1 (sekretariat)

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 2011-04-01, o godz. 12:15

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Pniewy

Pniewy 2

05-652 Pniewy

Pokój nr 8 (sala konferencyjna)

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy