In.272.23.2012
Pniewy, 2012-12-20

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.272.23.2012. Nazwa zadania: Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Pniewy

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie:
10. Czy dopuszcza się źródła światła o trwałości 20 000 godzin świecenia?
Odpowiedź:
Dopuszcza się źródła światła o trwałości min. 20 000 godzin świecenia.
Pytanie:
11. Czy dopuszcza się oprawy oświetlenia ulicznego w I klasie ochrony w zakresie ochrony przeciw porażeniowej?
Odpowiedź:
Dopuszcza się oprawy oświetlenia ulicznego w I klasie ochrony przeciw porażeniowej.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

____________________________________
Kierownik zamawiającego

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy