In.272.23.2012
Pniewy, 2012-12-24

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.272.23.2012. Nazwa zadania: Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Pniewy

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie:
1. Jaki sens miało umieszczenie w specyfikacji zapisu: "średnia  trwałość źródeł światła opraw ulicznych, potwierdzona w karcie katalogowej produktu, powinna być na poziomie minimum 45000 godzin świecenia, a następnie wyrażenie zgody na zastosowanie źródeł o trwałości (średniej tj. 50 % wypaleń) ponad 2 razy krótszej?
Odpowiedź:
Dopuszcza się źródła światła zgodne z zapisami w SIWZ i wyjaśnieniami do SIWZ.
Pytanie:
1Czy oferty na źródła np. o trwałości 48 000 godzin ( 10% wypaleń) będą rozpatrywane także pod kątem żywotności i gwarancji? Czy jedynym wyznacznikiem będzie cena?
Odpowiedź:
Dopuszcza się źródła oświetlenia  zgodne z zapisami SIWZ, jak również kryteria oceny zostały opisane w SIWZ.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

____________________________________
Kierownik zamawiającego

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy