## KAROLEW
PRZEDMIAR ROBÓT
MODERNIZACJA KOTŁOWNI I INSTALACJI HYDRANTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAROLEWIE
Lp. | Nazwa i opis pozycji przedmiaru | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość
MODERNIZACJA KOTŁOWNI DLA CELÓW OBIEGU GRZEWCZEGO NA GRZEJNIKI W SALI GIMNASTYCZNEJ I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
1 | Zawory odcinające kulowe 6/4" | szt. | 8 |  | 0
2 | Zestaw zaworów regulacyjnych do C.O. dn40 | kpl. | 1 |  | 0
3 | Pompa obiegu grzewczego do C.O. 30/0,5-12 | szt. | 1 |  | 0
4 | Odpowietrznik dla obiegu grzewczego | szt. | 2 |  | 0
5 | Wymiennik na ciepłą wodę użytkową 200l z wężownicą | kpl. | 1 |  | 0
6 | Pompa do cyrkulacji 20/7 z osprzętem | szt. | 1 |  | 0
7 | Pompa ładująca do cwu 30/0,5-6 z osprzętem | szt. | 1 |  | 0
8 | Grupa bezpieczeństwa cwu (naczynie wzbiorcze, szybkozłącze) | kpl. | 1 |  | 0
9 | Zawory bezpieczeństwa 3 bar | szt. | 2 |  | 0
11 | Kurek manometryczny | szt. | 4 |  | 0
12 | Termomanometr dn 15 | szt. | 4 |  | 0
13 | Rury czarne ze szwem 6/4" | m | 40 |  | 0
14 | Otuliny do rur 6/4" | m | 40 |  | 0
15 | Grzejnik CV22/600/800 do montażu w kotłowni | szt. | 1 |  | 0
16 | Zawory termostatyczne do grzejników płytowych | kpl. | 1 |  | 0
17 | Rura PERT/AL./PERT Dn 40 | m | 40 |  | 0
18 | Izolacja rur z PE dn 40 | m | 40 |  | 0
19 | Złączki, kształtki | kpl. | 1 |  | 0
20 | Montaż obiegów grzewczych (robocizna) | kpl. | 2 |  | 0
INSTALACJA HYDRANTOWA
21 | Zawór ppoż DN 6/4" | kpl. | 1 |  | 0
22 | Rura stalowa ocynkowana 2" | m | 30 |  | 0
23 | Kształtki ocynkowane 2" | kpl. | 1 |  | 0
24 | Filtr do wody Y222 2" | szt. | 1 |  | 0
25 | Zawory odcinające 2" | szt. | 2 |  | 0
26 | Montaż zasilenia instalacji hydrantowej (robocizna) | kpl. | 1 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0