Kosztorys  ofertowy

na dostawę i montaż oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Kruszewie.

| Lp | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa materiału | Wartość materiału | Stawka robocizny na j.m. | Robocizna | razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonanie zasilania skrzynki sterującej. YKY 5x10mm2-80mb, wykop-40mb, rurki osłonowe-40mb, przewierty, puszka rozgałęźna, listwa | mb | 80 |  |  |  |  |  |
| 2 | Skrzynka sterująca. Rozdzielnia OTU 40/40+fundament, S 303 C20A, stycznik 40A, włącznik dzwonkowy, wyłącznik różnicowoprądowy | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wykonanie zasilenia poszczególnych masztów oświetleniowych | mb | 134 |  |  |  |  |  |
| 4 | Dostawa masztów oświetleniowych. Maszty 8m, środek transportu- 3m-g. | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | Ustawienie masztów oświetleniowych. Wykop pod fundament, ustawienie fundamentów, ustawienie masztów, uzbrojenie masztów YDY 5x4mm2-10mb-maszt. | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | Dostawa i podłączenie naświetlaczy. Naświetlacze 12 szt.-400W każdy, wysięgniki-4szt., podnośnik-5m-g | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Wykonanie pomiarów elektrycznych | kpl | 1 |  |  |  |  |  |

Łączna wartość oferty wynosi …………………….. netto

………………………. VAT

………………………..brutto

….……………………………..

Podpis i pieczęć oferenta