OPIS   TECHNICZNY

Projektu zagospodarowania części działek w obrębie Regimin i Targonie Gm. Regimin.

Wykaz działek i ich właścicieli:

W obrębie Regimin:

- działki: 3/11, 244, 245 - Gmina Regimin 06-461 Regimin,

W obrębie Targonie:

- działki: 34, 69, 97, 121, 130, 136, 143/2, 165, 200, 213 - Gmina Regimin 06-461 Regimin,

- działki 142, 187/4 - Skarb Państwa,

- działki 27, 28 -Bożena Radoń zam. 06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 8 m 13,

- działka 37 - Marian i Jadwiga Borzuchowscy zam.  06-461 Regimin Targonie 34,

- działka 38 - Marek i Hanna Skowrońscy zam.  02-770 Warszawa ul. Przybylskiego 1/2,

- działka 44 - Krystyna Kaczorowska zam.  06-461 Regimin Targonie 24,

- działka 48 - Maciej i Zofia Mirscy zam. 06-400 Ciechanów ul. Batalionów Chłopskich 7 m 42,

- działka 143/1 - Anna Cicholska zam. 06-461 Regimin Targonie 6,

- działka 149/4 - Stanisław i Małgorzata Klonowscy zam. 06-461 Regimin Targonie 52,

- działka 169/2 - Leszek i Jolanta Dobrzynieccy zam. 06-461 Regimin Targonie 50,

- działka 207/3 - Bartosz i Dorota Pomascy zam. 06-400 Ciechanów ul. K. Szwanke 4 m 31,

- działka 209/1 - Piotr i Ewa Zając zam. 06-461 Regimin Targonie 6A.

Inwestor: GMINA REGIMIN 06-461 Regimin.

- Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia ścieków z nieruchomości położonych w miejscowości Targonie Gmina Regimin.

- Stan istniejący.

Nieruchomości zabudowane położone są w miejscowości Targonie. Obszar miejscowości uzbrojony jest w sieć wodociągową, sieć energetyczną napowietrzną i kablową oraz sieć telekomunikacyjną.

- Stan projektowany.

Urządzenia budowlane.

Na działkach usytuowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SDR34 o średnicy 160 mm i 200 mm, rur PE100 o średnicy 63, 75, 110, 160, 180, 225 mm i rur kamionkowych o średnicy 200 mm. Długość projektowanej sieci 4723,0 m.

Układ komunikacyjny.

Wjazd na teren projektowanej sieci w części z drogi gminnej i powiatowej. Istniejący układ komunikacyjny w pełni zabezpiecza potrzeby realizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Sieci uzbrojenia terenu.

Na obszarze projektowanej sieci występuje następujące uzbrojenie:

- Sieć wodociągowa z przyłączami.

- Sieć telekomunikacyjna z przyłączami do budynków.

- Napowietrzna i kablowa sieć energetyczna niskiego i średniego napięcia.

- Sieć gazowa wysokiego ciśnienia.

Ukształtowanie terenu.

Nie przewiduje się zmian w ukształtowaniu terenu. Teren ukształtowany                       na rzędnych 121,40 - 129,82 m.n.p.m.

Zieleń.

Teren inwestycji stanowi pas drogowy dróg gminnych i działki osób fizycznych. Tereny zalesione i zadrzewione nie występują. W trakcie realizacji sieci kanalizacji sanitarnej nie przewiduje się wycinki drzew i nowych nasadzeń.

- Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia zabudowy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 720,65 m2.

- Warunki geotechniczne.

Na terenie działki występują proste warunki gruntowe. Na głębokości ułożenia sieci kanalizacji sanitarnej stwierdzono występowanie sączeń wód gruntowych.              W podłożu gruntowym pod warstwą nasypów występują gliny zwałowe i gliny pylaste. Grunty występujące na działce zalicza się do III kategorii. Grunty te nie nadają się do zasypania i zagęszczania wykopów i należy je wymienić.

- Obszar oddziaływania obiektu.

Obszar oddziaływania obiektu ograniczony jest do terenu ułożenia sieci wraz         ze studniami rewizyjno-kontrolnymi poszerzonego o 1,0 m od krawędzi rury              i studni z każdej strony. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej nie ogranicza możliwości zagospodarowania działek zabudowanych i niezabudowanych przez, które przebiega z wyjątkiem wyżej określonego obszaru oddziaływania.

Podstawa określenia obszaru oddziaływania:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Polska Norma PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania                w projektowaniu.

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.

- Instrukcja projektowania, montażu i układania rur PVC-U i PE. – „GAMRAT” SA Jasło – wydanie I.

- Systemy ciśnieniowe. Informacje techniczne. – „WAVIN METALPLAST-BUK” Spółka z o.o.

- Pozostałe informacje.

Teren przeznaczony pod zagospodarowanie nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowe działki nie leżą w granicach terenu górniczego. Projektowana inwestycja nie pogorszy stanu środowiska naturalnego.

Projektant:						Sprawdzający: