OPIS   TECHNICZNY

Projektu zagospodarowania części działek w obrębie Grzybowo Targonie Gm. Regimin.

Wykaz działek i ich właścicieli:

W obrębie Targonie:

- działka: 69 - Gmina Regimin 06-461 Regimin,

- działka 64 - Sebastian Pielech i Anna Przeradzka-Pielech zam. Nowe Czernice 37 06-415 Czernice Borowe,

W obrębie Grzybowo:

- działki: 112, 125, 213, 212/2, 215, 218, 123, 104/9, 158, 257, 271, 209, 204, 202, 211/1, 188/2, 180, 351, 359, 284, 299, 297/2, 297/15, 73, 88, 28/1, 82, 16/1, 20/13, 18, 300/7 - Gmina Regimin 06-461 Regimin,

- działki: 116, 294 - Skarb Państwa,

- działka 154/1 (rzeka Łydynia) - Skarb Państwa (zarząd Wojewódzki Zarząd Melioracji               i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Ciechanowie ul. Powstańców Warszawskich 11),

- działka 200, 57 - Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie 06-400 Ciechanów ul. Mazowiecka 7,

- działki: 214/3, 81, 60, 62 - Sławomir i Małgorzata Tańscy zam. 06-461 Regimin Grzybowo 61B,

- działka 100/5 - Wojciech i Natalia Suscy zam. 06-400 Ciechanów ul. J. Lechonia 1,

- działka 163 - Jerzy i Barbara Walczak zam. 06-461 Regimin Grzybowo 45,

- działka 52/2 - Katarzyna Bogus-Umińska zam. Wola Kolonia 33 06-561 Stupsk i Dariusz Umiński zam. 06-400 Ciechanów ul. A. Asnyka 35 m 13,

- działka 52/1 - Robert i Iwona Walczak zam. 06-461 Regimin Grzybowo 45B,

- działka  264 - Renata Czajkowska zam. 06-461 Regimin Grzybowo 82,

- działka 266/1 - Zbigniew Olszewski zam. 06-461 Regimin Grzybowo 80,

- działka 265 - Ewa Zakrzewska zam. 06-461 Regimin Grzybowo 81,

- działka 262 - Andrzej Nałęcz zam. 06-461 Regimin Grzybowo 84,

- działka 285/2 - Jadwiga Piekut zam. 03-984 Warszawa ul. Umińskiego 5 m 57,

- działka 286/1 - Małgorzata i Jacek Kosińscy zam. 06-461 Regimin Grzybowo 1B,

- działka 170 - Ryszard i Elżbieta Łojewscy zam. 06-461 Regimin Grzybowo 21,

- działka 175 - Jadwiga Zalewska zam. 06-461 Regimin Grzybowo 32,

- działka 171 - Marzena Cicholska zam. 06-400 Ciechanów ul. Okrzei 16A m 11,

- działki: 157/2, 157/6, 297/3, 297/9,  - Zbigniew i Zofia Gąsiorowscy zam. 06-461 Regimin Grzybowo 14,

- działka 228/2 - Tomasz i Wioletta Muzińscy zam. 06-461 Regimin Pniewo Czeruchy 6,

- działki: 352/1, 352/2 - Anna Paśnikowska zam. 03-140 Warszawa ul. Odkryta 48D m 409, Paweł Pazyra zam. 06-400 Ciechanów ul. W. Witosa 70 m 1, Urszula Pazyra zam.  06-400 Ciechanów Gorysze 14A, Bogusława Szatkowska zam. 06-400 Ciechanów ul. Graniczna 25 m 9, Irena Turowska zam. 06-400 Ciechanów ul. Gwardii Ludowej 8 m 17,

- działka 302 - Jarosław Urbanowski zam. 06-400 Ciechanów Wola Pawłowska 12,

- działki: 301, 353 - Stanisław Czarnewicz zam. 06-400 Ciechanów M. Dąbrowskiej 10,

- działka 282 - Marcin i Edyta Czarnewicz 06-400 Ciechanów M. Dąbrowskiej 10,

- działka 354 - Jarosław Zębala zam. 06-461 Regimin Grzybowo 8,

- działka 229/1 - Barbara Chodubska zam. 06-461 Regimin Grzybowo 7A, Stanisław Chodubski zam. 06-461 Regimin Grzybowo 7A, Żaneta Parypińska zam. 06-461 Regimin Targonie 35,

- działka 229/2 - Sławomir i Jolanta Pijanowscy zam. 06-461 Regimin Grzybowo 7,

- działka 231 - Grażyna Pichola zam. 06-461 Regimin Grzybowo 6,

- działki: 300/1, 300/2, 300/4, 300/5, 300/6 - Jadwiga Wodzyńska zam. 06-400 Ciechanów ul. Niemcewicza 7 m 6, Anna Wodzyńska zam. 06-400 Ciechanów ul. Narutowicza 3 m 37,

- działka 300/3 - Adrian i Izabela Boniakowscy zam. 06-400 Ciechanów ul. Ogińskiego 2,

- działka 237 - Cezary i Joanna Barwińscy zam. 06-461 Regimin Grzybowo 5B,

- działka 239/1 - Andrzej i Agnieszka Górscy zam. 06-461 Regimin Grzybowo 4C,

- działka 239/5 - Marek Smoliński zam. 06-461 Regimin Pawłowo 1, Adam i Beata Gogolewscy zam. 06-400 Ciechanów ul. Z. Krasińskiego 10 m 10,

- działka 240 - Stanisław i Ewa Gołębiewscy zam. 06-461 Regimin Grzybowo 4,

- działka 242 - Krzysztof Koniecki zam. 06-400 Ciechanów S. Żeromskiego 24A,

- działka 243/3 - Mirosław i Barbara Kowalczyk zam. 06-461 Regimin Grzybowo 3,

- działka 27/1 - Stanisław i Bożena Isztok zam. 06-461 Regimin Grzybowo 47B,

- działka 24/1 - Radosław i Edyta Jędrzejewscy zam. 06-461 Regimin Grzybowo 47D,

- działka 24/2 - Jan i Jolanta Konopa zam. 06-461 Regimin Grzybowo 47E,

- działki: 24/3, 24/4 - Leszek i Bożena Korycińscy zam. 06-461 Regimin Grzybowo 47F,

- działka 24/5 - Zbigniew Kocot i Iwona Majewska-Kocot zam. 06-400 Ciechanów ul. Kaczeńców 3,

- działki: 24/6, 24/7 - Jakub i Monika Gwoździk zam. 06-461 Regimin Grzybowo 47G,

- działka 24/8 - Mirosław Szatybełko zam. 06-400 Ciechanów ul. Broniewskiego 11,

- działka 22/8 - Kazimierz Zalewski zam. 06-400 Ciechanów ul. Powst.ańców Wielkopolskich 6 m 1,

- działka 23/7 - Agnieszka Rudnicka zam. 06-400 Ciechanów ul. Warszawska 62 m 23, Piotr i Ewa Mechowscy zam. 06-461 Regimin Grzybowo 47Ł,

- działka 24/10 - Piotr i Ewa Mechowscy zam. 06-461 Regimin Grzybowo 47Ł

- działka 24/12 - Piotr i Katarzyna Zalewscy zam. 06-461 Regimin Grzybowo 47C,

- działka 15/7 - Adam Pogorzelski zam. 06-400 Ciechanów ul. Kurpińskiego 26,

- działka 15/6 - Olga Kucharz zam. 38-505 Bukowska Nadolany 25A,

- działka 15/5 - Krzysztof Szlaski zam. 06-461 Regimin Targonie 23,

- działka 15/4 - Sławomir i Benedykta Anuszewscy zam. 06-400 Ciechanów ul. Gostkowska 19,

- działka 15/3 - Michał i Agnieszka Kwaśniewscy zam. 06-400 Ciechanów ul. Równa 5,

- działka 70/1 - Krzysztof Szulc zam. 06-461 Regimin Lekowo 9,

- działka 66 - Maria Barwińska-Zduńczyk zam. 06-461 Regimin Grzybowo 68, Aleksander Barwiński zam. 06-400 Ciechanów ul. Topolowa 3,

- działka 64 - Krzysztof Dobrzeniecki zam. 06-461 Regimin Grzybowo 69,

- działka 20/18 - Agnieszka Witkowska-Urbaniak zam. 03-128 Warszawa ul. Świderska 106/2,

- działka 29/1 - Agnieszka Kowalska zam. 06-461 Regimin Grzybowo 57, Piotr Tobolski zam. 06-461 Regimin Grzybowo 57, Paweł i Ilona Tobolscy zam. zam. 06-461 Regimin Grzybowo 47C,

- działka 58 - Izabela Ścisłowska zam. 06-461 Regimin Grzybowo 70,

Inwestor: GMINA REGIMIN 06-461 Regimin.

- Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia ścieków z nieruchomości położonych w miejscowości Grzybowo Gmina Regimin.

- Stan istniejący.

Nieruchomości zabudowane położone są w miejscowości Grzybowo. Obszar miejscowości uzbrojony jest w sieć wodociągową, sieć energetyczną napowietrzną i kablową oraz sieć telekomunikacyjną.

- Stan projektowany.

Urządzenia budowlane.

Na działkach usytuowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SDR34               o średnicy 160 mm i 200 mm, rur PVC-U SDR26 o średnicy 200 mm, rur PE100                           o średnicy 63, 110, 160, 200, 225 mm i rur kamionkowych o średnicy 150 i 200 mm. Długość projektowanej sieci 10241,5 m.

Układ komunikacyjny.

Wjazd na teren projektowanej sieci w części z drogi powiatowej. Istniejący układ komunikacyjny w pełni zabezpiecza potrzeby realizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Sieci uzbrojenia terenu.

Na obszarze projektowanej sieci występuje następujące uzbrojenie:

- Sieć wodociągowa z przyłączami.

- Sieć telekomunikacyjna z przyłączami do budynków.

- Napowietrzna i kablowa sieć energetyczna niskiego i średniego napięcia.

Ukształtowanie terenu.

Nie przewiduje się zmian w ukształtowaniu terenu. Teren ukształtowany                       na rzędnych 117,00 - 127,26 m.n.p.m.

Zieleń.

Teren inwestycji stanowi pas drogowy dróg gminnych i działki osób fizycznych. Tereny zalesione i zadrzewione nie występują. W trakcie realizacji sieci kanalizacji sanitarnej nie przewiduje się wycinki drzew i nowych nasadzeń.

- Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia zabudowy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 2169,15 m2.

- Warunki geotechniczne.

Na terenie działki występują proste warunki gruntowe. Na głębokości ułożenia sieci kanalizacji sanitarnej stwierdzono występowanie sączeń wód gruntowych. W podłożu gruntowym pod warstwą nasypów występują gliny zwałowe i gliny pylaste. Grunty występujące na działce zalicza się do III kategorii. Grunty te nie nadają się do zasypania i zagęszczania wykopów w pasach drogowych i należy je wymienić.

Obiekt zalicza sie do I kategorii geotechnicznej.

- Obszar oddziaływania obiektu.

Obszar oddziaływania obiektu ograniczony jest do terenu ułożenia przyłączy wraz ze studniami  kontrolnymi poszerzonego o 1,0 m od krawędzi rury i studni z każdej strony               w granicach działek o nr ewidencyjnych 64, 69 położonych w obrębie Targonie i 112, 125, 213, 212/2, 215, 218, 123, 104/9, 158, 257, 271, 209, 204, 202, 211/1, 188/2, 180, 351, 359, 284, 299, 297/2, 297/15, 73, 88, 28/1, 82, 16/1, 20/13, 18, 300/7, 116, 294, 154/1, 200, 57, 214/3, 81, 60, 62, 100/5, 163, 52/2, 52/1, 264, 266/1, 265, 262, 285/2, 286/1, 170, 175, 171, 157/2, 157/6, 297/3, 297/9, 228/2, 352/1, 352/2, 302, 301, 353, 282, 354, 229/1, 229/2, 231, 300/1, 300/2, 300/3, 300/4, 300/5, 300/6, 237, 239/1, 239/5, 240, 242, 243/3, 27/1, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/7, 24/8, 22/8, 23/7, 24/10, 24/12, 15/7, 15/6, 15/5, 15/4, 15/3, 70/1, 66, 64, 20/18, 29/1, 58 położonych w obrębie Grzybowo. Projektowane przyłącza (przykanaliki) kanalizacji sanitarnej nie ograniczają możliwości zagospodarowania działek zabudowanych                     i niezabudowanych na, których zostały usytuowane z wyjątkiem wyżej określonego obszaru oddziaływania.

Podstawa określenia obszaru oddziaływania:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Polska Norma PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania                       w projektowaniu.

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.

- Instrukcja projektowania, montażu i układania rur PVC-U i PE. – „GAMRAT” SA Jasło – wydanie I.

- Systemy ciśnieniowe. Informacje techniczne. – „WAVIN METALPLAST-BUK” Spółka             z o.o.

- Pozostałe informacje.

Teren przeznaczony pod zagospodarowanie nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowe działki nie leżą w granicach terenu górniczego. Projektowana inwestycja nie pogorszy stanu środowiska naturalnego.

Projektant:						Sprawdzający: