Regimin, 22.05.2009

Sprawa numer 05/2009

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

DOTYCZY : Ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego

Sprawa numer 05/2009 z dnia 07.05.2009r.

„Wykonanie tynków wewnętrznych budynku

Urzędu Gminy”

W KOSZTORYSIE  ŚLEPYM I PRZEDMIARZE ROBÓT W POZYCJI 10. ZMIENIA SIĘ OBMIAR Z  111,51 m2   NA     436,32 m2.

Oraz  - norma na tynk  z 8kg/m2  na 3,5 kg/m2

Przy dokonywaniu wyceny poz. 10 kosztorysowej  przyjąć wartość  436,32m2  oraz 3,5kg/m2

W związku z błędem wydłużamy termin składania ofert do

05-06-2009 do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert 05-06-2009 godz. 10.30