Załącznik nr1 do uchwały nr XLII/181/06.

Rady Gminy w Rząśniku

z dnia 15 marca 2006r.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

- Regulamin określa prawa i obowiązki dostawcy oraz odbiorców usług, a także zasady prowadzenia
 i warunki korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę za pomocą urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą  urządzeń kanalizacyjnych na  terenie gminy Rząśnik.

2.  Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określeń:

a) „Ustawa” -  należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72 poz. 747 z p. zm. ),

b)  „Umowa” -  należy przez to rozumieć następujące rodzaje umów:

- umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,

- umowa o zapatrzenie w wodę,

- umowa o odprowadzanie ścieków,

c) „Odbiorca” – w znaczeniu niniejszego regulaminu jest każdy, kto korzysta z przyłącza
      wodociągowego lub kanalizacyjnego na podstawie zawartej umowy.

d)  „Dostawca ” -  należy przez to rozumieć wykonawcę usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
       w  wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.

§ 2.

Dostawca świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków wyłącznie na podstawie pisemnej umowy zawartej z odbiorcą.

§ 3.

Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą zgodnie z zasadami wynikającymi z zawartej umowy.

Rozdział II

Minimalny poziom świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 4.

- Poziom świadczonych usług w zakresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa umowa o zaopatrzenie w wodę zawarta z odbiorcą.

Umowa winna także określać maksymalne ilości oraz dopuszczalny poziom  zanieczyszczeń

dostarczanych ścieków wynikający z posiadanych przez  dostawcę technicznych i

technologicznych możliwości ich oczyszczenia.

- Wymagane ciśnienie wody określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia  12 kwietnia

2002 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, z 2003r. Nr 33 poz. 270, z  2004r. Nr 109 poz. 1156).

- Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia  z dnia 19 listopada 2002 r. w  sprawie wymagań dotyczących

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  ( Dz. U. Nr 203, poz.  1718 ).

- Dopuszczalne zanieczyszczenia ścieków przemysłowych oraz warunki ich  wprowadzania do

urządzeń kanalizacyjnych reguluje Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 20 lipca  2002 r.

w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków

wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych  (Dz. U. Nr 129, poz. 1108).

§ 5.

Dostawca jest obowiązany do regularnego sprawdzania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 2002-11-19 r. (Dz.U. 2002 Nr 203, poz. 1718)

Rozdział III

Szczegółowe warunki i tryb zawierania Umów z Odbiorcami usług

§ 6.

- Dostawca zawrze umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
 z odbiorcą, którego nieruchomość zostanie przyłączona do sieci, na zasadach określonych §8 regulaminu.

- Dostawca odmówi zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków  jeżeli:

1)  instalacja wodociągowa w budynku nie jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych,

2) nie jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z właścicielem lub zarządcą,

3)  właściciel lub zarządca nie rozlicza, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy, różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,

4)  właściciel lub zarządca na podstawie umowy, nie reguluje należności wynikające z różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,

5)  właściciel lub zarządca nie określił warunków utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych oraz warunków pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami,

6) nie został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócania dostaw wody do pozostałych lokali; w szczególności przez możliwość przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się założenie plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu,

7) nie został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerywania dostarczania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłócania dostaw wody do lokali.

3.Dostawca ma prawo wypowiedzieć umowę odbiorcy jeżeli  w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki  uniemożliwiające jej spełnienie, w szczególności warunki uniemożliwiające   ustalenie  należności za dostarczoną wodę i odprowadzone  ścieki w terminie określonym w umowie.

4. Umowa winna wskazywać miejsce publikacji regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz zawierać następujące postanowienia:

1)  ilośc i jakośc świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunki ich świadczenia,

2)  sposoby i terminy wzajemnych rozliczeń,

3)  prawa i obowiązki stron umowy,

4)  warunki usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących w posiadaniu odbiorcy usług,

5)  procedury i warunki kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

6)  okres obowiązywania umowy oraz odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

- W umowach dotyczących odprowadzania ścieków dostawca uwzględnia postanowienia

wynikające z rozporządzenia, o którym mowa w § 4 ust. 4.

- Z odbiorcami korzystającymi zarówno z usług zaopatrzenia w wodę, jak i z usług odprowadzania ścieków, dostawca może zawrzeć jedną umowę o  zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

§ 7.

- Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków może być zawarta  na czas nieokreślony lub określony.

2.  Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania.

3.  Rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia

przewidzianego w umowie i na skutek odstąpienia dostawcy od umowy.

4. Dostawca usług wodociągowo-kanalizacyjnych może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze 
    kanalizacyjne, jeżeli:

1)  przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,

2)  odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,

3)  jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego,

4)  został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

5. Dostawca usług wodociągowo-kanalizacyjnych, w przypadku odcięcia dostaw wody z przyczyny,
o której mowa w  pkt 4 jest obowiązane do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu.

6. Dostawca usług wodociągowo-kanalizacyjnych o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, wójta oraz odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

7.  Rozwiązanie umowy skutkuje zastosowaniem przez dostawcę środków technicznych

uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§ 8.

1. 	Odbiorca usług składa do dostawcy pisemny wniosek o zawarcie umowy w terminie określonym w  warunkach technicznych przyłączenia lub umowie o przyłączenie do sieci, a  w przypadku zmiany odbiorcy usługi bez konieczności zmiany pozostałych warunków świadczenia usług, niezwłocznie po jej wystąpieniu. Ponowne przyłączenie do sieci, po wcześniejszym odcięciu dostawy wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego następuje na zasadach określonych w rozdziale V regulaminu.

2.  Dostawca  w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku, przedkłada odbiorcy do podpisu projekt
     umowy. Dostawca odmówi podpisania umowy, jeżeli odbiorca nie spełni kryteriów ustawy lub
     niniejszego regulaminu.

- Postanowienia ust. 1 i 2 mają odpowiednie zastosowanie również w przypadku składania przez

właściciela / zarządcę budynku wielolokalowego wniosku o  zawarcie umów z osobami

korzystającymi z lokali.

§ 9.

1. Dostawca określa cykl rozliczeń obowiązujący odbiorców usług w zależności od lokalnych

warunków technicznych i ekonomicznych świadczenia usług a także postanowień określonych

w odrębnych przepisach prawnych oraz  skutki niedotrzymania terminu  zapłaty.

2. Mogą obowiązywać różne cykle ( okresy ) rozliczeń dla  poszczególnych taryfowych   grup

odbiorców usług lub obszaru.

3. Datę, formę i sposób zapłaty dostawca wskazuje w fakturze.

§ 10.

Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez dostawcę  oraz nie utrudniający działalności dostawcy, a w szczególności do:

- użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość  wystąpienia awarii,

skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci  wodociągowej na skutek m. in.

cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej,  powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji

centralnego ogrzewania,

b)  montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych w przypadkach i na  warunkach określonych

odrębnymi przepisami,

c)  użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący  zakłóceń funkcjonowania sieci

kanalizacyjnej,

d)  informowania dostawcy o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za

odprowadzanie ścieków,

e)  wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z  przyłącza   kanalizacyjnego

wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci oraz  pisemnej umowy

zawartej z dostawcą,

f)  zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych  lub

instalacji  i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie,

- podjęcia działań  ograniczających skutki awarii oraz udostępniania dostawcy terenu w celu

usunięcia awarii lub kontroli działania urządzeń pomiarowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i

przyłączy.

# Rozdział IV

# Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat

§ 11.

Rozliczenia z odbiorcami usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są przez dostawce na podstawie  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz. U. Nr 26, poz. 257 ).

§ 12.

1.  Taryfa obowiązująca w dniu zawarcia umowy stanowi załącznik do umowy zaopatrzenia w wodę

lub odprowadzania ścieków.

- W rozliczeniach, strony umowy obowiązane są stosować aktualnie obowiązującą taryfę zatwierdzoną

uchwałą Rady Gminy, bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 ustawy, bez

konieczności zmiany umowy.

§ 13.

Dostawca ogłasza taryfę w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń w gminie i zainteresowanych sołectwach na 7 dni przed wejściem jej w życie.

Rozdział V

Warunki przyłączenia do sieci

§ 14.

1.  Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej jest odpłatne i  odbywa się na

pisemny wniosek o przyłączenie i określenie warunków przyłączenia, zwanych dalej „warunkami

przyłączenia” złożony przez  osobę ubiegającą  się o przyłączenie

2.  Kwota należności za przyłączenie ustalana jest przez Radę Gminy.

3.  Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może występować osoba

posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która  ma być przyłączona do sieci.

4.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1  powinien w szczególności zawierać:

- dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy,

- adres podłączanej nieruchomości,

- rodzaj podłączenia ( wodociągowe, kanalizacyjne ),

- formę, termin i sposób płatności za podłączenie,

- dane wykonawcy,

- datę i podpis wnioskodawcy.

- W uzasadnionych przypadkach dostawca może wyrazić zgodę na przyłączenie osobie, która korzysta z nieruchomości  o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 15.

Do wniosku odbiorca ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza:

- dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,

a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, opis jego statusu prawnego

w stosunku do nieruchomości,

- aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 16.

- Dostawca określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż  14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadkach szczególnych przyłączenie do sieci następuje na podstawie umowy o przyłączenie, której projekt sporządza dostawca.

- Warunki przyłączenia są ważne  90 dni od dnia ich wydania.

- Warunki przyłączenia określają:

a) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy,

b) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody,

c) miejsca zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsca zainstalowania  urządzenia

pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków,

d) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków,

e) termin ważności warunków przyłączenia.

§ 17.

1.  Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może nastąpić po  spełnieniu  warunków

przyłączenia, o których mowa w regulaminie, a w przypadku  zawarcia umowy o  przyłączenie do

sieci, od spełnieniu warunków w niej  określonych.

- Umowa o przyłączenie do sieci może być zawarta m. in. w przypadkach  związanych z budową

sieci lub ich  finansowaniem przez   składającego wniosek o przyłączenie.

umowa o przyłączenie  powinna w szczególności określać koszty związane z  realizacją takiego

przedsięwzięcia, zasady finansowania i sposób rozliczeń wraz z wymaganą dokumentacją.

§ 18.

- Warunki przyłączenia względnie umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych oraz budowlano-montażowych.

- Określone w warunkach względnie umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

- Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2 są potwierdzane przez strony w protokołach, których wzory, uwzględniając postanowienia § 19, określa dostawca.

§ 19.

1.  Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie końcowego protokółu odbioru technicznego według

zasad określonych w warunkach przyłączenia względnie umowie  o przyłączenie.

2.  Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

a) datę odbioru,

b) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza ( rodzaju: wodociągowe,

kanalizacyjne ) , średnicy, materiałów i długości,

c) rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,

d) skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika,

e) adres nieruchomości do której wykonano podłączenie,

f) podpisy członków komisji.

- Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego

podpisanie przez strony upoważnia odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy.

Rozdział VI

Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 20.

1.  Dostawca ma prawo odmówić przyłączenia do sieci w przypadku braku   wystarczających

mocy produkcyjnych oraz niewystarczających warunków technicznych  uniemożliwiających realizację

usługi.

2.  Dostawca ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłącze zostało wykonane bez

uzyskania zgody dostawcy bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami

technicznymi.

## 3.  Poziom dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w poszczególnych   latach  wyznaczają

## wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń  wodociągowych i kanalizacyjnych dostawcy

## opracowane na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

## gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

§ 21.

1.W  zakresie dostawy wody, miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest zawór
 za wodomierzem głównym.

2.W zakresie odbioru ścieków miejscem rozdziału sieci i instalacji oraz odpowiedzialności jest pierwsza   studzienka od głównej sieci kanalizacyjnej a w przypadku braku studzienki na terenie nieruchomości gruntowej odbiorcy odprowadzającego ścieki, miejscem tym jest granica nieruchomości gruntowej.

3.W przypadku przyłącza kanalizacyjnego stanowiącego własność odbiorcy usługi dostarczającego

ścieki miejscem  rozdziału sieci i odpowiedzialności jest miejsce połączenia sieci kanalizacyjnej z

przyłączem.

Rozdział VII

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 22.

O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług  zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków dostawca winien uprzedzić odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 23.

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości dostawca powinien poinformować odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem.

§ 24.

1.  W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 48 godzin dostawca  powinien zapewnić

zastępczy punkt poboru wody i poinformować odbiorcę o jego lokalizacji i warunkach korzystania.

- Za wodę pobraną z zastępczych punktów poboru wody pobierane są opłaty na  podstawie cen i stawek

opłat określonych w obowiązującej taryfie.

Rozdział VIII

Obowiązki Odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

§ 25.

- Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz przed dostępem osób nieuprawnionych.

- Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu będącym w jego posiadaniu. Jeśli tego nie uczyni w ciągu 5 godzin od jej wystąpienia, dostawca może usunąć awarię we własnym zakresie, a kosztami obciążyć odbiorcę.

§ 26.

Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania dostawcy o wszelkich:

- stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby,

- zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na  działanie sieci.

§ 27.

Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

§ 28.

Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego powiadamiania dostawcy o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.

Rozdział IX

Standardy obsługi Odbiorców usług

Sposób załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji w zakresie zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 29.

Dostawca winien zapewnić odbiorcom  należyty poziom usługi a szczególnie winien wyodrębnić stanowisko pracy do spraw obsługi klienta.

§ 30.

Dostawca zobowiązany jest do udzielania na życzenie odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi a przede wszystkim informacji objętych regulaminem oraz zawartych w taryfie.

§ 31.

W przypadku stwierdzenia przez dostawcę lub organ Inspekcji Sanitarnej obniżenia jakości dostarczanej wody odbiorcy przysługuje  upust na zasadach określonych w umowie.

§ 32.

- W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej z regulaminem lub przerw w dostawach wody,  odbiorca usług może złożyć pisemną reklamację w terminie 3 dni od dnia, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi, albo od dnia, w którym usługa została wykonana, lub miała być wykonana.

- Reklamacja może zostać wniesiona w innych niż wymienione w ust. 1 przypadkach niewykonania, lub nienależytego wykonania usługi.

- Reklamacja powinna zawierać:

a/ imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres odbiorcy,

b/ przedmiot reklamacji,

c/ przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

d/ zgłoszenie roszczenia o upust,

e/ numer i datę umowy,

f/ podpis odbiorcy.

- Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia oraz ewidencji w rejestrze reklamacji dostawcy.

- Dostawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w terminie 7 dni roboczych od dnia jej wniesienia.

- Dostawca udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Odpowiedź winna zawierać:

a/ nazwę dostawcy,

b/ powołanie podstawy prawnej,

c/ rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględniania reklamacji,

d/ pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie,

e/ podpis upoważnionego pracownika reprezentującego dostawcę, z

podaniem  zajmowanego przez niego stanowiska.

- W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź na reklamację winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

- W przypadku uwzględnienia reklamacji dostawca powiadamia odbiorcę o wyniku rozpatrzenia, a także o wysokości i formie wypłaty przyznanego upustu.

- Zaliczenie upustu na poczet przyszłych należności może nastąpić jedynie na wniosek odbiorcy usługi.

Rozdział X

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 33.

Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu dostawcy są:

- Państwowa Straż Pożarna,

- Ochotnicza Straż Pożarna,

- inne jednostki i osoby uczestniczące w akcjach ratunkowych.

§ 34.

Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu dostawcy dokonywany jest

w  miejscach uzgodnionych z dostawcą.

§  35.

Uprawnieni do poboru  wody na cele przeciwpożarowe z sieci zobowiązani są do powiadomienia dostawcy o miejscu pożaru niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia nie później jednak niż następnego dnia.

§ 36.

Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są za okresy  miesięczne,

za każde pobranie z sieci – dotyczy innych jednostek Straży Pożarnej, jeśli akcja gaśnicza odbywała się na terenie sąsiednich gmin

Rozdział XI

Wybrane przepisy karne i kary pieniężne przewidziane ustawą

§37

l.Kto bez uprzedniego zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków pobiera wodę

z   urządzeń wodociągowych podlega karze grzywny do 5000zł

2.Kto zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym
    podlega karze grzywny do 5000 zł

3. Kto nie dopuszcza przedstawiciela do wykonania czynności określonych w § 36 podlega karze
     grzywny do 5000zł .

4.Kto bez uprzedniego zawarcia umowy , o której mowa w rozdz.2  wprowadza ścieki do urządzeń 
   kanalizacyjnych ,podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10000 zł

5. Obok orzeczenia kary organ orzekający może nałożyć obowiązek zapłaty nawiązki na rzecz Dostawcy
    w wysokości 1000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń
     wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Dostawcy.

6.Orzekanie w sprawach o czyny , o których mowa w ust. 1-3, następuje na podstawie przepisów

Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Rozdział XII

Przepisy końcowe

§ 38.

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72, poz. 747 z p. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

§ 39.

Dostawca usług wodociągowo-kanalizacyjnych zobowiązany jest do udostępnienia do wglądu na żądanie odbiorcy niniejszego regulaminu.