CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

1) rodzaj, skala (np. zdolność produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia:

Inwestycja, której dotyczy wniosek polega na budowie elektrowni wiatrowej typu „BONUS” po 150 kW w ilości 2 szt., służących do produkcji energii elektrycznej, poprzez wykorzystanie siły wiatru do obrotu wirnika. Lokalizację przedsięwzięcia przewidziano na terenie przeznaczonym pod usługi                   w miejscowości Wólka Folwark, gm. Rząśnik, powiat wyszkowski.

Powyższe elektrownie wiatrowe zlokalizowano na działce należącej do

właściciela w odległości powyżej 100 m od pobliskiej zabudowy zagrodowej,   w sąsiedztwie dróg gminnych

dane dotyczące działek (nr, obręb, powierzchnia w m2, właściciel: imię nazwisko, adres):

Ostateczne lokalizacje elektrowni wiatrowych zostały zaprojektowane              na działce :

- obręb Wólka Folwark, dz. Nr 16, właściciel Jerzy Abramczyk

2) powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną:

Zakres projektowanej inwestycji obejmuje budowę dwóch elektrowni wiatrowych.

Parametry techniczne projektowanych elektrowni wiatrowych „BONUS” 2 szt. po 15kW

- moc instalowanej pojedynczej turbiny – 15 kW

- wysokości wieży od poziomu terenu - ok. 30,0 m

- średnica wirnika trójskrzydłowego – 1200 cm

- całkowita wysokość elektrowni wiatrowej - ok. 42 m²

- pow. zabudowy pojedynczej elektrowni z placem montażowym -ok.50 m²

- drogi dojazdowe po własnej działce

Po wybudowaniu elektrowni wiatrowych teren wokół nich zostanie przywrócony do stanu pierwotnego

3) rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia):

Elektrownie Wiatrowe zlokalizowane w  miejscowości Wólka Folwark zostaną wyposażone w jedne z najnowocześniejszych turbin wiatrowych konstrukcji stalowej  o wysokości ok. 30,0 m  Turbiny te zostaną zainstalowane na wieżach rurowych o wysokości j.w., posadowionych na żelbetowych płytach fundamentowych, promień śmigła równy jest 12,0 m  maksymalna wysokość elektrowni (śmigło w pozycji pionowej) wynosi      ok. 42,0 m

Wszystkie elektrownie wiatrowe wykorzystywać będą ruch powietrza do obrotu wirnika i w ten sposób zostanie wytwarzana energia elektryczna. Produkcja energii (ruch wirnika) rozpocznie się przy prędkości wiatru ok. 5 m/s, a przy prędkości powyżej 25 m/s nastąpi wyłączenie pracy elektrowni.

Nominalną moc elektrownie osiągną przy prędkości wiatru ok. 15,0 m/sek.

Projektowane elektrownie wiatrowe posiadać będą urządzenia odgromowe.

4) ewentualne warianty przedsięwzięcia:

Uruchomienie elektrowni wiatrowych będzie miało pozytywny wymiar               w postaci produkcji ekologicznej „zielonej energii” - nośnika energii odnawialnej, powodującej zerową emisję nie zubażającą warstwę ozonową i nie przyczyniającą się do ocieplania klimatu ziemi.

Na podstawie informacji o stosowanej technologii należy uznać,                       że proponowane rozwiązania reprezentują wysoki poziom techniczny                  i pozwalają na dopełnienie standardów jakości środowiska w najbliższej okolicy.

5) przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii:

*zapotrzebowanie na wodę: podczas wykonywania prac budowlano-montażowych zapewnia się dostawę gotowej mieszanki betonowej z pobliskiej wytwórni na wykonanie płytowych fundamentów,

*    szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi:

elektryczną. 10 kW/MW,

cieplną: nie dotyczy

gazową: nie dotyczy

6) rozwiązania chroniące środowisko:

W celu ochrony środowiska i najbliższego otoczenia przed nadmiernym hałasem odsunięto elektrownie wiatrowe na taką odległość od zabudowy mieszkaniowej aby maksymalnego poziom hałasu dla zabudowy mieszkaniowej nie przekraczał 40dB, a dla zabudowy siedliskowej 45dB zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z dnia 13 sierpnia 2004r.).

7) rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym:

a) ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno – bytowych: nie dotyczy

b) ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych: nie dotyczy

c) ilość i sposób odprowadzania wód opadowych podczas eksploatacji elektrowni wiatrowych wody opadowe po spłynięciu z powierzchni

wieży i fundamentu wsiąkną do gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni, gdzie ich oddziaływanie na środowisko będzie polegać na lokalnym ograniczeniu infiltracji wody opadowej do gruntu,

d) rodzaj i sposób postępowania z odpadami

wyprodukowana ilość odpadów powstałych przy budowie elektrowni wiatrowych tj.  będą segregowane i gromadzone w przeznaczonych do tego pojemnikach lub kontenerach w wydzielonym miejscu o utwardzonym podłożu , a po zebraniu odpowiedniej ilości przekazywać uprawnionym odbiorcom w celu odzysku lub unieszkodliwienia

e) ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń

dwie elektrownie wiatrowe BONUS” po150 kW w ilości 2 szt.