Urząd Gminy w Skulsku 					               Skulsk, dn. 31.03.2011 r.

ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk

ZP.271.1.02.2011

Do uczestników postępowania

Dotyczy:  Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Skulsk, 	      przy  ul. Konińskiej oraz Lisewo.

Przedmiar robót – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisewo należy przyjąć wartości z opisu pozycji kosztorysowych:

1. pozycja  20  w obmiarze jest  9.433,0 powinno być 8.433,0

Przedmiar robót – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skulsk, przy ul. Konińskiej należy przyjąć wartości z opisu pozycji kosztorysowych:

  - pozycja 17 w obmiarze jest 9.433,0 powinno być 596,0

  - pozycja 34 w obmiarze jest     99,0 powinno być  132,0

  - pozycja 83 w obmiarze jest 2.430,0 powinno być 400,0

Z poważaniem

Wójt Gminy

/-/ Andrzej Operacz