z dnia 28.06.2011 r.

Dotyczy: PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ BOISKA 		SPORTOWEGO ORAZ BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ 	ARCHITEKTURY 
	W MIEJSCOWOŚCI MNISZKI

Zwracam się z prośbą o sprecyzowanie następujących opisów w SIWZ:

- Czy pod siedziskami oraz na klatkach schodowych należy zastosować pionowe demontowane blachy uniemożliwiające wpadanie elementów pod trybuny.

- Czy ramy konstrukcji mają być wyposażone w regulowane stopki umożliwiające kompensacje nierówności terenu do 10 cm.

- Czy na przedmiotowe trybuny wraz z ofertą przetargową należy dołączyć atest higieniczny oraz certyfikat zgodności z normami PN-EN wydane przez jednostki certyfikujące pod rygorem jej odrzucenia.

Z dnia 29-06-2011 o godz. 15:34

Temat: Zapytanie do przetargu: PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ BOISKA SPORTOWEGO ORAZ BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 	W MIEJSCOWOŚCI MNISZKI

> 1.Brak projektu wykonawczego na budowę boisk i ogródka rekraacyjnego
> 2.Boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą:
> *Przedmiar robót ogrodzenie 1200m2- brak w przedmiarze robót ilości 
> furtek i bram
>  wjazdowych.
> *Dokumentacja część opisowa przewiduje oświetlenie profesjonalne za 
> pomocą projektorów
>  profesjonalnych na 6 masztach-brak w przedmiarze robót jeżeli mają być 
> to jaka wysokość
>  słupów,moc reflektorów,skąd zasilanie.
> *Odwodnienie przedmiar robót podana ilość-brak projektu na ułożenie 
> drenażu i gdzie ma
>  być odprowadzona woda,brak w przedmiarze robót geowłókniny i kamienia do 
> wypełnienia    rowów drenarskich.
> *Piłkochwyt czy zamawiający przewiduje zmianę konstrukcji piłkochwytu 
> tzn.w części paneli z krat można zastosować siatkę propylenową na całym 
> piłkochwycie ze względów bhp i użytkowania.
> 3.Boisko wielofunkcyjne:
> *Brak projektu odwodnienia liniowego i odprowadzenia wody.
> *Brak w przedmiarze robót korytek odwadniających.
> *Brak w przedmiarze  robót ogrodzenia- ilości furtek i bram.
> *Brak w przedmiarze robót wykonania cięć dylatacyjnych na płycie 
> boiska.(dokumentacja część opisowa).
> *Ile słupów oświetleniowych jakiej wysokości,jakiej mocy projektory 
> oświetleniowe,skąd zasilane brak w przedmiarze robót  jest w 
> dokumentacji część opisowa.
> 4. Czy zamawiający wyrażą zgodę na wystawienie faktur przejściowych.

z dnia 29.06.2011 r.

Dotyczy: PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ BOISKA 		SPORTOWEGO ORAZ BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ 	ARCHITEKTURY 
	W MIEJSCOWOŚCI MNISZKI

- Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne określenie parametrów minimalnych nawierzchni z trawy syntetycznej jej wypełnienia oraz ewentualnej konieczności zastosowania maty typu „shock pad”

- Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne określenie parametrów minimalnych nawierzchni poliuretanowej, technologii wykonania oraz ewentualnej konieczności zastosowania warstwy stabilizującej „ET”

Dnia 30-06-2011 o godz. 12:36  napisał(a):

W związku z niezgodnościami pojawiającymi się między zapisami dotyczącymi nawierzchni syntetycznych na boiskach, proszę o jednoznaczne określenie który zapis jest obowiązujący:

w przedmiarze pojawia się zapis dotyczący nawierzchni z trawy syntetycznej: "Dostawa i montaż nawierzchni poliuretanowej. TRAWA: Typ - włókno monofilowe z polipropylenu w 2 odcieniach zielonego, Wysokość - 40mm, dtex - 12.000 - 13.000,  Ilość pęczków min. 8400/m2, Ilość włókien - 100000/m2, Waga -950g/m2, Grubość włókna min. 230 mikronów, szer. blaszki włókna - min. 1,5mm. WYPEŁNIENIE: granulat typu EPDM z recyklingu. MATA ABSORBUJĄCA UDERZENIE: elastyczna prefabrykowana typu PE."

oraz zapis dotyczący nawierzchni poliuretanowej:  "Dostawa i montaż nawierzchni poliuretanowej o gr. warstwy 7mm + 7mm o wymganiach: wytrzymałość na rozciąganie - min. 0,45 N/mm2,  wydłużenie przy zerwaniu min. 66%, odkształcenie pionowe 1,91mm, względna odporność na ścieranie 7,8,wodoprzepuszczalność0,23cm/s, wsp. tarcia posuwistego na mokrej - 0,55, na suchej 0,76."

natomiast w dokumentacji projektowej zapis odnośnie trawy syntetycznej: "Parametry sztucznej trawy:     - typ włókna: monofil;  - skład chemiczny włókna: Polietylen;   - ciężar włókna: min.  11 000 Dtex;    - wysokość włókna: min. 40 mm;   -  gęstość trawy: min 97 000/m2;  - kolor: zielony"

dotyczący nawierzchni poliuretanowej: " grubość maty elastycznej - 10-11mm;  grubość natrysku: 2-3 mm"

Pragnę zauważyć, iż obydwa zapisy, i odnośnie trawy syntetycznej  oraz nawierzchni poliuretanowej, są ze sobą sprzeczne : w przedmiarach jest mowa o trawie syntetycznej na macie oraz o poliuretanie jako EPDM, a w dokumentacji projektowej - jest wpis " system ten (nawierzchnia z trawy syntetycznej|) jest stosowany bez dodatkowych mat elastycznych", natomiast odnośnie poliuretanu jest tu mowa o NATRYSKU. Proszę o dokładne określenie rodzaju nawierzchni.

Prosimy także o informację, czy Zamawiający dopuści wypełnienie trawy granulatem SBR, a nie EPDM z recyklingu, jeżeli certyfikat FIFA 1/2 Star oraz raport Labosport/ ISA-Sport/ Sports Labs  został wykonany dla oferowanej trawy przy wypełnieniu granulatem SBR,