W przedmiarze robót sanitarnych należy uwzględnić koszt  3 sztuk studni zewnętrznych teleskopowych PCV Ø 315 oraz ich montaż w wykopie.