SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZP.271.PN.15.2012

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:

Gmina Skulsk

ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk

Tel.: 63 2682018

Faks: 63 268018

e-mail: gmina-skulsk@wp.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

II. Nazwa zamówienia

1. Nazwa nadana zamówieniu: „Dostawa i montaż kotła z automatycznym podajnikiem 
w Szkole Podstawowej w Skulsku.”

III. Tryb udzielenia zamówienia

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art.39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz.U.Nr 113, poz.759 z zm.) zwanej w dalszej części „ustawą” oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej 
w dalszej części „siwz” mają zastosowanie przepisy ustawy.

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz.U.Nr 16, poz.93 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

Wszystkie określenia i pojęcia użyte w tekście siwz oraz załącznikach do siwz, o ile nie zostały odrębnie zdefiniowane, posiadają znaczenie określone w aktach prawnych 
i dokumentach przywołanych w treści siwz.

IV. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie kotła na biomasę wraz z układem podawania paliwa, montażem i uruchomieniem kotła w budynku Szkoły Podstawowej w Skulsku, 
ul. Konińska 39, 62-560 Skulsk, a także przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi kotła.

2. Wchodzący w skład zamówienia kocioł na biomasę to kocioł samoobsługowy 
z podajnikiem paliwa.

3. Zamawiający zainteresowany jest wyłącznie kompleksową realizacja przedmiotu zamówienia.

4. Dane techniczne kotła, moc nominalna 300 kW/modulacja palnika 50-300 kW

| Dane techniczne | Jednostka | Parametry |
| --- | --- | --- |
| Masa kotła do | kg | 1500 |
| Min/Max podciśnienie komina mierzone przy czopuchu | mbar | 0,05/0,1 |
| Dopuszczalne ciśnienie pracy | bar | 3 |
| Maksymalna temperatura pracy | °C | 95 |
| Pojemność wodna kotła min/max | 1 | 250/500 |
| Zasilanie elektryczne | V/Hz | 230/50 |
| Temperatura spalin do | °C | 160 |
| Zawartość C02 przy całkowitym obciążeniu do | Vol. % | 16,0 |
| Emisja tlenku węgla (CO) do | mg/MJ | 100 |
| Emisja tlenku węgla (CO) do | mg/m3 | 150 |
| Sprawność kotła min. | % | 85 |

W celu weryfikacji sprawności kotła, Wykonawca musi certyfikat lub deklarację zgodności lub protokół z testów.

5. Wymagania co do paliwa

Pellet wymiary 6 i 8mm długość do 50mm, wilgotność do 12%, zawartość popiołu do 1% (czyste drewno bez użycia lepiszczy do pelletowania).

Zrębki: W35 (U 60) G30 G50 Wymiary: długość do 55mm, powierzchnia przekroju maksymalnie 3cm2 wilgotność maksymalna bezwzględna 45%. Uziarnienie: frakcja podstawowa 60-100% (opisana powyżej), nadfrakcja max 20%, długość maksymalna do 80mm, przechodzące przez oczko sita o wym. 31,5mm pole przekroju max 3cm2, podfrakcja (pył) max 20%, min. wymiar sito o wymiarach oczka 2x2 mm.

6. Wszystkie wskazane w dokumentacji siwz znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „równoważny”.

7. Wymagania materiałowe i jakościowe:

a) Dostawę i montaż należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją, sztuką budowlaną, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

b) Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących najwyższą jakość.

c) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości), które to dokumenty dostarczy Zamawiającemu.

d) Zamawiający dopuszcza składanie ofert z użyciem materiałów i urządzeń równoważnych do wymienionych w siwz, pod warunkiem, że ich parametry będą odpowiadały parametrom techniczno–użytkowym przyjętych materiałów i urządzeń.

e) Wykonawca wraz z zamawiającym zabezpieczy składowane tymczasowo materiały 
i urządzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów.

8. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:

1) Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt:

a) sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

b) w trakcie prowadzenia robót zabezpieczyć przejścia do budynków, o których mowa w ust.1 oraz do znajdujących się w nich pomieszczeń, w których odbywać się będzie praca, podmiotów mających tam siedzibę,

c) zabezpieczyć miejsce i teren realizacji robót przed dostępem osób trzecich

2) Termin płatności faktury ustala się na 30 dni.

3) Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem dostawy.

4) Obiekt odebrany przez Zamawiającego bez uwag uznany będzie za gotowy do użytkowania.

5) Warunkiem dokonania odbioru obiektu, będzie dostarczenie Zamawiającemu lub jego przedstawicielowi w dniu odbioru następujących dokumentów dot. Przedmiotowego obiektu:

a) dokumentacji powykonawczej,

b) aprobat technicznych (deklaracji zgodności) użytych materiałów,

c) certyfikatów bezpieczeństwa,

d) kart gwarancyjnych z warunkami gwarancji,

e) instrukcji obsługi i eksploatacji w języku polskim,

f) protokołu odbioru obiektu pod względem zgodności z przepisami prawa budowlanego

g) protokół z przeszkolenia pracowników do obsługi kotłowni biomasowej

h) protokół z rozruchu technologicznego kotłowni

i) protokół z próby szczelności instalacji technologicznych

6) Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest przeszkolić wskazane przez Zamawiającego osoby w zakresie obsługi i eksploatacji kotłowni.

7) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wynikające z nieprawidłowego wykonania prac lub niewłaściwego oznakowania 
i zabezpieczenia miejsca wykonywania robót.

8) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 
jak i podwykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

9. Wymagania stawiane Wykonawcy:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi 
i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

4) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska naturalnego poniesie Wykonawca.

5) Wszelkie materiały, przedmioty i dokumenty, w których posiadanie Wykonawca wejdzie w związku z wykonywaniem niniejszego zamówienia są i pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany je zwrócić Zamawiającemu na żądanie, lub najpóźniej w momencie zakończenia realizacji umowy albo jej rozwiązania.

6) Wykonawca jest zobowiązany posiadać w okresie realizacji niniejszego zamówienia ubezpieczenie z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej w zakresie i wartości nie mniejszej niż w złożonej ofercie.

7) Wykonawca jest zobowiązany do:

a) zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty,

b) sprawdzenia i zweryfikowania dostarczonych materiałów oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach lub przeoczeniach;

Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych roszczeń i uwag z tytułu błędów lub nieścisłości specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu do wniesienia odwołania; Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania zamówienia zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do siwz,

c) wizyty miejsca realizacji robót i jego otoczenia, w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka robót oraz uzyskania i zweryfikowania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisania umowy na wykonanie niniejszego zamówienia.

8) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

10. Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art.29 ust. 4 ustawy.

11. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

1) Główny przedmiot zamówienia:

45.33.11.10-0 Instalowanie kotłów

2) Usługi wg klasyfikacji CPV

45.30.00.00-1 Roboty instalacyjne w budynkach

45.31.11.00-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45.31.12.00-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45.31.60.00-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45.31.62.00-7 Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych

45.33.22.00-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45.33.24.00-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

12. Wymagania dotyczące rękojmi i gwarancji:

1) Zamawiający żąda minimum 2 – letniego okresu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia oraz 2 – letniego okresu gwarancji jakości, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

2) Okres rękojmi i okres gwarancji muszą być jednakowe.

V. Opis części zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

VI. Informacje nt. możliwości powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom

Wykonawca może powierzyć wykonanie całości lub części zamówienia podwykonawcom. 
W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany w ofercie wskazać te części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

VII. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa 
w art.67 ust.1 pkt.6 i 7 Prawa zamówień publicznych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 i 7 ustawy.

VIII. Informacja nt. zawarcia umowy ramowej

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

IX. Termin wykonania zamówienia

1. Termin rozpoczęcia robót: do 7 dni od podpisania umowy

2. Termin wykonania zamówienia: do 10 grudnia 2012r.

3. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu, o którym mowa w ust. w sytuacjach, których nie można było przewidzieć z chwilą wszczęcia niniejszego postępowania, w szczególności:

1) z powodu siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego,

2) Wystąpienia niesprzyjających warunków klimatycznych.

X. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych

warunków udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawa

nakładają obowiązek ich posiadania:

Wykonanie niniejszego zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia:

a) wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie robót odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. 2 dostaw wraz z uruchomieniem kotłowni biomasowej, o wartości nie mniejszej niż 100.000zł (słownie: sto tysięcy złotych) brutto każda dostawa oraz wykazanie, że dostawy te zostały wykonane należycie; nie można sumować zamówień o mniejszej wartości, aby uzyskać wartość 100.000zł; w przypadku rozliczeń za wykonane roboty w walucie obcej (innej niż PLN) przeliczając wartość tych robót na PLN, należy stosować przelicznik zgodny z kursem ustalonym i publikowanym przez NBP z dnia wszczęcia niniejszego zamówienia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) w zakresie potencjału technicznego / opis sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego warunku:

Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowych wymagań;

b) w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia / opis sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego warunku:

Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowych wymagań;

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, warunki określone 
w ust.1 muszą spełniać łącznie.

4. Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy.

5. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy.

6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą bez dokonania jej badania 
i oceny.

7. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w niniejszym rozdziale.

XI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, których opis sposobu spełniania został określony przez Zamawiającego w rozdziale X ust.1 siwz, Zamawiający żąda następujących dokumentów i oświadczeń:

1) wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, 
że te dostawy zostały wykonane należycie;

2) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, 
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

2. Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy mają złożyć wraz z ofertą:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 ustawy.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust.2 w pkt.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

4. Dokumenty, o których mowa w ust.3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust.4 stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia – oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust.2 każdy Wykonawca składa

oddzielnie, pozostałe dokumenty są składane wspólnie.

7. Spółka cywilna jest kwalifikowana jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

8. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w niniejszym rozdziale dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spowoduje wykluczenie Wykonawcy oraz odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy.

XII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego

Wykonawca w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa spełnia wymagania stawiane przez Zamawiającego wraz z ofertą składa opisy (np. karty katalogowe) urządzeń.

XIII. Postanowienia dotyczące wymaganych na podstawie art.25 ustawy dokumentów

Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

1) Załączane do oferty dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. Jeżeli dokument składany w formie kserokopii składa się z więcej niż 1 strony, każda z zapisanych stron musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem pkt.2.

2) W przypadku, o którym mowa w rozdziale X ust.2 siwz, zobowiązanie podmiotu trzeciego musi być złożone w formie oryginału.

3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w  przypadku podmiotów, o których mowa w rozdziale X ust.2 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

4) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

5) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione.

6) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem 
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

XIV. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 
do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się wyłącznie w języku polskim.

2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia – oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, na adres lub nr faksu podany w rozdziale I siwz, z zastrzeżeniem 
ust.4 i 5.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. Oświadczenia lub dokumenty składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego 
w trybie art.26 ust.3 ustawy muszą być składane pisemnie w formie, o której mowa 
w rozdziale XIII.

5. Ofertę wraz z załącznikami, o których mowa w rozdziale XI siwz w niniejszym postępowaniu można złożyć wyłącznie w formie pisemnej.

6. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

- w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia – Jarosław Goiński

w godzinach pracy Urzędu Gminy Skulsk.

7. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

8. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

XV. Udzielanie wyjaśnień dot. treści siwz

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania mogą być składane pisemnie 
lub za pomocą faksu i skierowane na adres podany w rozdziale I.

2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego po terminie, o którym mowa w ust.2 lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków 
o wyjaśnienie treści siwz, o którym mowa w ust.2.

5. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazał siwz bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej.

6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

XVI. Informacje dot. zmiany treści siwz, zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zmiany ogłoszenia zamieszczonego w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Dokonaną zmianę siwz Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano siwz oraz zamieści na stronie internetowej.

3. Wszelkie zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz 
z wyjaśnieniami stają się integralną częścią siwz i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

4. Jeżeli wprowadzona zmiana treści siwz prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych”, przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli jest 
to konieczne oraz jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art.12a ust.1 lub 2 ustawy.

5. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano siwz oraz zamieszcza informację na stronie internetowej. W takim przypadku Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, o którym mowa w ust.4.

6. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający może zmienić, zamieszczając w Biuletynie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zawierające 
w szczególności datę zamieszczenia zmienianego ogłoszenia i jego numer.

7. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego 
w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.

8. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. wyżej, jest istotna, w szczególności dotyczy określenia

przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału 
w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

9. Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

XVII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną

XVIII. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert uznanych za ważne.

XIX. Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 2.000zł, słownie: dwa tysiące złotych.

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach:

1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych,

4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z p. zm.)

5. Nie dopuszcza się możliwości wpłaty gotówkowej w kasie Zamawiającego.

6. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądzu (poręczenie lub gwarancja):

1) W przypadku wniesienia wadium w formie, o której mowa w ust.4 pkt.2-5, odpowiednie dokumenty muszą być złożone za potwierdzeniem w kasie Urzędu Gminy Skulsk przed upływem terminu składania ofert lub załączone do oferty (w kopercie oferty, w takim przypadku Zamawiający przekaże dokument stanowiący wadium do kasy).

2) Gwarancja (poręczenie) musi być bezwarunkowa, nieodwołalna i na pierwsze żądanie oraz nie może być odwołana w czasie jej ważności.

3) Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.46 ust.4a i 5 ustawy.

7. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą.

8. Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert.

9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę

przed upływem terminu składania ofert.

10. Z zastrzeżeniem ust.15 pkt.1 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

11. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem rozdziału XXVII ust.5.

12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust.11, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

13. W przypadku wniesienia odwołania przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

XX. Termin związania ofertą

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Zamawiający na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4. Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą.

5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania oferty. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została jako najkorzystniejsza.

6. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust.3, nie powoduje utraty wadium.

7. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

XXI. Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Na ofertę składa się:

1) Wypełniony i podpisany Formularz oferty (wg Załącznika nr 1).

2. Wykonawca wraz z ofertą składa:

1) Pełnomocnictwo, w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii.

2) Wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia, o których mowa w treści siwz, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

3. Przygotowanie oferty:

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

5) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

6) Oferta musi zawierać oprócz ceny obliczonej zgodnie z rozdziałem XXIV wyodrębnioną wartość netto, stawkę VAT (% , zł) zamówienia, tj. dla:

a) dostawy i montażu kotła na biomasę;

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

8) Należy zastosować stawkę VAT obowiązującą na dzień składania ofert.

9) W przypadku, gdy podana przez Wykonawcę stawka VAT jest inna niż podstawowa lub Wykonawca jest zwolniony z podatku VAT, zobowiązany jest wskazać w ofercie podstawę prawną zastosowania innej stawki lub podstawę zwolnienia z podatku VAT.

10) Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane oraz spięte (zszyte) 
w sposób trwały, zapobiegający możliwości samoistnej dekompletacji (bez udziału osób trzecich) zawartości oferty oraz zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.

11) Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie. Na kopercie muszą znajdować się

nazwa i adres Wykonawcy oraz następujące oznaczenia:

Urząd Gminy Skulsk, ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk

Przetarg nieograniczony pn.:

„Dostawa i montaż kotła z automatycznym podajnikiem w Szkole Podstawowej w Skulsku”.

Nie otwierać przed 14 listopada 2012r. godz. 1000

12) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem, złożenie oferty w innym miejscu.

4. W przypadku kiedy podmiot występuje samodzielnie i zamierza zatrudnić podwykonawców musi wykazać w ofercie (Formularzu ofertowym) części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

5. Oferta składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku, kiedy ofertę składa wspólnie kilku Wykonawców, oferta tych Wykonawców musi spełniać następujące warunki:

a) oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia lub pełnomocnika, o którym mowa w rozdziale XXXII ust.2 i 3 siwz,

b) upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców wspólnie – należy załączyć do oferty,

c) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty składane wspólnie, 
w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum.

2) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

6. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec, że nie mogą być udostępniane informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu, ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofercie. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

7. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

8. Zmiana oferty lub jej wycofanie oferty musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta oraz z dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Do dyspozycji wycofania oferty należy dołączyć dokument, z którego będzie wynikało jednoznacznie, że osoba podpisująca dyspozycję wycofania oferty jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku wątpliwości, co do właściwie złożonej dyspozycji wycofania oferty, Zamawiający otworzy ofertę.

9. Zamawiający poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając 
o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

10. Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach określonych w art.89 ustawy.

XXII. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

XXIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w:

Urzędzie Gminy Skulsk

ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk

2. Termin składania ofert:

do dnia 14 listopada 2012r. do godz. 9.45

Sekretariat Urzędu Gminy w Skulsku czynny od poniedziałku do piątku w godz.7:30 – 15:30

3. Otwarcie ofert:

1) Zamawiający otworzy koperty z ofertami w:

Urzędzie Gminy Skulsk, ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk

Biuro Rady Gminy-parter w dniu 14 listopada 2012r. o godz. 10.00

2) Otwarcie ofert jest jawne.

3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4) Podczas otwarcia ofert podaje się nazwę (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

5) Na wniosek Wykonawcy, który nie był obecny przy otwarciu ofert, Zamawiający niezwłocznie przekaże informacje, o których mowa w pkt.3 i 4.

4. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty, jej zmiany albo wycofania, po terminie składania ofert oraz zwraca ofertę, zmianę lub wycofanie.

5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

XXIV. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Za wynagrodzenie całego przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe.

2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo 
i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.

3. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy z zastrzeżeniem 
iż zastosowana stawka VAT jest stawką obowiązującą na dzień składania ofert.

4. W przypadku, gdy stawka VAT jest inna niż podstawowa lub Wykonawca jest zwolniony 
z podatku VAT, zobowiązany jest wskazać w ofercie podstawę prawną zastosowania innej stawki lub podstawę zwolnienia z podatku VAT.

5. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiegokolwiek elementu zamówienia określonego w siwz i jego nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

6. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane 
z realizacją zamówienia konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym 
w przypadku:

1) koszty wszystkich robót przygotowawczych,

2) koszty organizacji i utrzymania placu budowy,

3) koszty zabezpieczenia miejsce i terenu realizacji robót przed dostępem osób trzecich,

4) koszty zabezpieczenia przejścia do budynków, o którym mowa w rozdziale IV ust.1

oraz do znajdujących się w nim pomieszczeń, w których odbywać się będzie praca, podmiotów mających tam siedzibę,

5) koszty przywrócenia porządku na terenach używanych przez Wykonawcę do stanu pierwotnego,

6) koszty ubezpieczenia,

7) wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego

7. Cenę należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówkę poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówkę 0,5 grosza i wyższą zaokrągla się do 1 grosza.

8. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

9. Cena oferty nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

10. Należy zastosować stawkę VAT obowiązującą na dzień składania ofert.

XXV. Informacje dotyczące obcych walut, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w obcych walutach.

XXVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest cena.

2. Znaczenie kryterium wyboru Wykonawcy:

1) Cena - 100 %

3. W kryterium, o którym mowa w ust.2 oferty będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.

4. Ocena nie podlegających odrzuceniu ofert zostanie przeprowadzona w oparciu 
o przedstawione w ust.2 kryterium z uwzględnieniem zapisów ust.3 i 5 – 6.

5. Ocena punktowa kryterium zostanie dokonana z zaokrągleniem do dwóch miejsc 
po przecinku, przy czym końcówkę poniżej 0,005 punktu pomija się, a końcówkę 0,005 punktu i wyższą zaokrągla się do 0,01 punktu.

6. Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Wg kryterium cena:

Najniższa cena spośród

nie podlegających odrzuceniu ofert

Ilość punktów = ---------------------------------------------- × 100 pkt.

Cena oferty badanej

7. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. Oferta, która otrzyma największą ilość punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

8. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów.

9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby zapłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

10. Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.

11. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania 
i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa 
w art.93 ust.1 ustawy.

XXVII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający może żądać przedstawienia w oryginale dokumentów potwierdzających

spełnianie przez Wykonawcę wymagań określonych w rozdziale XI siwz.

2. Wykonawca przed zawarciem umowy będzie zobowiązany do:

1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

2) przedłożenia:

a) pełnomocnictwa (w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii), w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika, jeżeli z pełnomocnictwa dołączonego do oferty nie wynika umocowanie do podpisania umowy lub nie dołączono go do oferty, gdyż nie było wymagane,

b) umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeśli dotyczy,

c) umowy Spółki cywilnej – jeśli dotyczy.

3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej na warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 4, z zastrzeżeniem art.183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało wysłane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną do wszystkich Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu albo 10 dni – jeżeli co najmniej jednemu z Wykonawców nie zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną lecz w inny sposób.

4. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia może zostać zawarta przed upływem terminu, 
o którym mowa w ust.3, jeżeli w niniejszym postępowaniu:

1) złożono tylko jedną ofertę, lub

2) nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

5. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

XXVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości 4% ceny całkowitej podanej w ofercie.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru

Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu musi być wniesione przelewem na ustalony 
z Zamawiającym rachunek bankowy przed podpisaniem umowy. Przy czym za termin wniesienia zabezpieczenia w formie pieniądza przyjmuje się termin uznania na wskazanym rachunku Zamawiającego.

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę 
na zaliczenia kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszonego o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej

za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

7. 10% kwoty określonej w ust.2 pozostaje na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 
za wady.

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone przez Wykonawcę w innej formie niż w pieniądzu musi być złożone u Zamawiającego najpóźniej w terminie podpisania umowy oraz musi spełniać następujące warunki:

1) Całość kwoty określonej w ust.2 gwarantującej zgodne z umową wykonanie robót 
i obejmującej okres dłuższy o 30 dni od umownego terminu wykonania umowy.

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust.3.

10. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 
i bez zmniejszenia jego wartości.

XXIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do siwz.

XXX. Informacja dot. udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania niniejszego zamówienia.

XXXI. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXXII. Informacje dot. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia muszą

ustanowić pełnomocnika.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do:

1) reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub

2) reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.

4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

XXXIII. Informacje dot. podwykonawców

1. Wykonawca ma prawo podzlecić wykonanie zamówienia lub jego część podwykonawcom, jeśli w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, strony ustalą zakres zamówienia, które Wykonawca będzie wykonywał własnymi siłami a które za pomocą podwykonawców.

XXXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku

postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes 
w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2) wykluczenia Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) odrzucenia oferty Odwołującego.

5. Odwołanie powinno:

1) wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,

2) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,

3) określać żądanie,

4) wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia drogą elektroniczną na adres gmina-skulsk@wp.pl lub faksem, na nr faksu 63 2682018.

8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie ust.4.

9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

10. Na czynności, o których mowa w ust. 9 nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem ust.4.

11. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności  Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

12. W niniejszym postępowaniu odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

13. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust.11 i 12 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

14. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia 
o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie

Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

15. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

16. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes 
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

17. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

18. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

19. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w ust.24, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.

20. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z ust.15 nie mogą następnie korzystać ze

środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem

Izby lub sądu albo na podstawie ust.23 i 24.

21. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

22. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.

23. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie Wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

24. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego, Izba umarza postępowanie, 
a Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

25. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie

Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych

w odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie.

26. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.

27. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

1) nie zawiera braków formalnych,

2) uiszczono wpis.

28. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

29. Jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, w szczególności, o których mowa w ust. 3, niezłożenia pełnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes Izby wzywa odwołującego pod rygorem zwrócenia odwołania do poprawienia lub uzupełnienia odwołania lub złożenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania. Mylne oznaczenie odwołania lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania mu biegu 
i rozpoznania przez Izbę.

30. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Krajowa Izba Odwoławcza umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, Odwołującemu zwraca się 90 % wpisu.

31. Odwołanie zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem

odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

32. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Krajowej

Izby Odwoławczej. Prezes Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli

zostały one złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności Zamawiającego.

33. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

34. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy działu VII rozdziału 3 ustawy nie stanowią inaczej.

35. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania

Zamawiającego.

36. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. – art.198b ust.2. 37. Szczegółowe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się 
z dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych.

XXXV. Informacje dotyczące finansowania zamówienia ze środków Unii Europejskiej:

Zamówienie nie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

XXXVI. Informacja o możliwości unieważnienia postępowania w przypadku nieprzyznania pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków 
z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia niniejszego postępowania 
w przypadku, o którym mowa w art.93 ust.1a ustawy.

XXXVII. Postanowienia końcowe

1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny.

2. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty 
i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie niniejszego zamówienia stanowią załączniki do protokołu.

3. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

4. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż 
w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

5. Udostępnienie protokołu lub załączników zainteresowanym odbywać się będzie zgodnie 
z §5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U.Nr 223, poz.1458).

XXXVIII. Załączniki

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

2) Załącznik nr 2 – Wzór umowy

3) Załącznik nr 3 –Wykaz wykonanych dostaw

4) Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

5) Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 1 do siwz

OFERTA

NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ:

„Dostawa i montaż kotła z automatycznym podajnikiem w Szkole Podstawowej w Skulsku”.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa ……………………………………………………………………………………..……

Siedziba …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………...…………………

Nr telefonu ..……………………………………........……………………………………….….

Nr faksu ..……………………………………...…………………………………………..….

nr NIP ……………………………………………………………………….………………

nr REGON …………………………………………………………………………………….…

2. Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina Skulsk

ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk

3. Zobowiązania Wykonawcy:

Zobowiązuję się wykonać zamówienie pn. „Dostawa i montaż kotła z automatycznym podajnikiem w Szkole Podstawowej w Skulsku” zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

Cena netto: …………………………………………………………zł

(słownie: …………………………………………………………….............................

……………………………………………………………………………………..zł)

Podatek VAT: ……..% VAT: ………..…………….zł

CENA OFERTY BRUTTO

............................................................. zł

Słownie : ..........................................................................................................................

………………………………..…………………….……………………………………

W ramach zamówienia oferujemy (opis z parametrami technicznymi):

1)Dane techniczne kotła:

| Dane techniczne | Jednostka | Parametry | Oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Masa kotła do | kg | 1500 |  |
| Min/Max podciśnienie komina mierzone przy czopuchu | mbar | 0,05/0,1 |  |
| Dopuszczalne ciśnienie pracy | bar | 3 |  |
| Maksymalna temperatura pracy | °C | 95 |  |
| Pojemność wodna kotła min/max | l | 250/500 |  |
| Zasilanie elektryczne | V/Hz | 230/50 |  |
| Temperatura spalin do | °C | 160 |  |
| Zawartość C02 przy całkowitym obciążeniu do | Vol. % | 16,0 |  |
| Emisja tlenku węgla (CO) do | mg/MJ | 100 |  |
| Emisja tlenku węgla (CO) do | mg/m3 | 150 |  |
| Sprawność kotła min. | % | 85 |  |

2)Paliwo do kotła:

……………………………………………………………………….…………………..

……………………………………………………………………….…………………..

……………………………………………………………………….…………………..

………………………………………………………………………….………………..

……………………………………………………………………….…………………..

4. Oświadczenia Wykonawcy:

1) Zobowiązuję się wykonywać zamówienie w terminie: do 10 grudnia 2012r.

2) Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy:

a) gwarancji jakości na okres ….. lat

b) rękojmi za wady na okres ….... lat licząc od dnia podpisania bezusterkowego

protokołu odbioru lub daty usunięcia usterek i wad określonych w protokole odbioru.

3) Termin płatności za przedmiot umowy: do 30 dni.

4) Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

5) Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w

wysokości 4% ceny oferty

6) Całość zamówienia wykonam siłami własnymi/* Następujące części zamówienia

zamierzam powierzyć podwykonawcom /*:

……………………………………………………………………………………….….

…………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………..………

Pozostałe części zamówienia wykonam własnymi siłami/*

7) Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych

warunków zamówienia pn. „Dostawa i montaż kotła z automatycznym podajnikiem 
w Szkole Podstawowej w Skulsku” nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.

8) Oświadczam, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn.

„„Dostawa i montaż kotła z automatycznym podajnikiem w Szkole Podstawowej 
w Skulsku” wzór umowy (załącznik nr 2) został przeze mnie zaakceptowany bez zastrzeżeń i w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9) Oświadczamy, że wykonamy cały przedmiot zamówienia określony w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia pn. „Dostawa i montaż kotła z automatycznym podajnikiem w Szkole Podstawowej w Skulsku”

10) W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium.

11)Oferta zawiera ………….……. kolejno ponumerowanych stron

12)Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam następujące dokumenty:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

5. Oferta Wykonawców wspólnie biegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli

dotyczy)*:

Wykaz Wykonawców składających wspólnie ofertę:

………………………………………………………………………..…………………

………………………………………………………………………..…………………

………………………………………………………………………..…………………

………………………………………………………………………...…………………

………………………………………………………………………...…………………

………………………………………………………………………...…………………

6. Pełnomocnik (jeśli dotyczy)*:

Nazwisko, imię …………………………………………………………………………

Stanowisko……………………………………......……………..………………………

Telefon.....…...............………………… Fax ……...........……………….……….…….

Zakres umocowania :

…….……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……

…….………………………………………………………………………………..……

…….………………………………………………………………………………..……

…….………………………………………………………………………………..……

…….………………………………………………………………………………..……

7. Inne informacje Wykonawcy:

…………………………………………………...………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

…..…………………………………………….………………………………………....

……………………………………………………..………………………………………………

……………………………………………………..………………………………………………

………………………………………………………………..……………………………………

data ..............................

……………………………………

(podpis i pieczęć)

Załącznik nr 2 do SIWZ

WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr…………

W dniu …………………….. w Skulsku pomiędzy:

Gminą Skulsk z siedzibą w Skulsku przy, ul. Targowa 2

NIP:, REGON:

zwaną dalej w tekście “Zamawiającym”

a

…………………………………..

reprezentowaną przez :

………………………………….

NIP: 6652985887

REGON: 311019243

zwanym dalej w tekście „Wykonawcą”,

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo

zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz.U.Nr 113, poz.759 z późn.zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji – zgodnie z ofertą przetargową

z dnia ..........................., zamówienie pn: „Dostawa i montaż kotła z automatycznym podajnikiem w Szkole Podstawowej w Skulsku”

2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do budynku Szkoły Podstawowej w Skulsku kotła na biomasę oraz jego montaż. Wykonawca przeszkoli także wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi kotła.

3. W skład zamówienia o którym mowa w §1 ust. 2 obejmuje:

Dane techniczne kotła, moc nominalna min. 300 kW/modulacja palnika 50-300 kW:

| Dane techniczne | Jednostka | Parametry |
| --- | --- | --- |
| Masa kotła do | kg | 1500 |
| Min/Max podciśnienie komina mierzone przy czopuchu | mbar | 0,05/0,1 |
| Dopuszczalne ciśnienie pracy | bar | 3 |
| Maksymalna temperatura pracy | °C | 95 |
| Pojemność wodna kotła min/max | l | 250/500 |
| Zasilanie elektryczne | V/Hz | 230/50 |
| Temperatura spalin do | °C | 160 |
| Zawartość C02 przy całkowitym obciążeniu do | Vol. % | 16,0 |
| Emisja tlenku węgla (CO) do | mg/MJ | 100 |
| Emisja tlenku węgla (CO) do | mg/m3 | 150 |
| Sprawność kotła min. | % | 85 |

W celu weryfikacji sprawności kotła, Wykonawca musi dostarczyć certyfikat lub deklarację zgodności lub protokół z testów.

4. Wymagania co do paliwa:

Pellet wymiary 6 i 8mm długość do 50mm, wilgotność do 12%, zawartość popiołu do 1% (czyste drewno bez użycia lepiszczy do pelletowania). Zrębki: W35 (U 60) G30 G50 Wymiary: długość do 55mm, powierzchnia przekroju maksymalnie 3cm2 wilgotność maksymalna bezwzględna 45%. Uziarnienie: frakcja podstawowa 60-100% (opisana powyżej), nadfrakcja max 20%, długość maksymalna do 80mm, przechodzące przez oczko sita o wym. 31,5mm pole przekroju max 3cm2, podfrakcja (pył) max 20%, min. wymiar sito o wymiarach oczka 2x2 mm

§2

1. Termin realizacji zamówienia: do 10 grudnia 2012r.

2. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu, o którym mowa w ust. w sytuacjach, których nie można było przewidzieć z chwilą wszczęcia niniejszego postępowania, w szczególności:

1)z powodu siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2)niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie zamówienia

§3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy przyjmuje się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości podanej w ofercie Wykonawcy z dnia ……………… wraz z podatkiem VAT.

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 wyraża się kwotą ……………….. zł brutto,

słownie……………………………..…..…………………………złotych.

3. Na wynagrodzenie o którym mowa w ust. 2 składa się kwota netto ……………… złotych oraz

podatek VAT ……% tj. ……………… zł.

4. Wynagrodzenie o którym mowa w ust.2 zawiera wszystkie koszty i składniki związane 
z realizacją zamówienia wynikające bezpośrednio ze Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz koszty wszelkich prac niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, a nie wymienionych w dokumentach, których wykonanie jest konieczne do prawidłowego i kompleksowego wykonania zamówienia, w szczególności:

1) koszty wszystkich robót przygotowawczych,

2) koszty organizacji i utrzymania placu budowy,

4) koszty zabezpieczenia przejścia do budynków, o którym mowa w rozdziale IV ust.1 oraz do znajdujących się w nim pomieszczeń, w których odbywać się będzie praca, podmiotów mających tam siedzibę,

5) koszty przywrócenia porządku na terenach używanych przez Wykonawcę do stanu pierwotnego,

6) koszty ubezpieczenia,

7) wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego

5. Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości stawki podatku VAT oraz będącej konsekwencją tego zmiany stawki brutto o których mowa w ust.2 i 3, w przypadku zmiany wysokości stawek podatku VAT przez przepisy odrębne. Stawka netto nie ulega zmianie.

§4

1. Wykonawca oświadcza, że:

1) sprawdził z należytą starannością dokumentację dot. zamówienia oraz nie będzie wnosił 
z tego tytułu roszczeń do Zamawiającego,

2) wycenił wszystkie elementy objęte zamówieniem,

3) cały zakres zamówienia objętego niniejszą umową wykona siłami własnymi, /następujący zakres zamówienia objętego niniejszą umową …………..……. powierzy podwykonawcom ….…....……………….…; pozostałą część zamówienia wykona siłami własnymi; */

2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w związku z wykonywanymi przez Wykonawcę /jak i podwykonawcę/* czynnościami lub przy okazji ich wykonywania, a będące następstwem działania Wykonawcy 
/jak i podwykonawcy/*, rażącego niedbalstwa lub braku należytej staranności.

§5

1. Odbiór końcowy dostawy i montażu urządzeń, dokonany będzie przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. Z czynności odbiorów spisane będą protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym także terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

2. O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie.

3. Zamawiający dokona odbioru w terminie 10 dni licząc od następnego dnia po dniu otrzymania pisemnego zawiadomienia.

4. Warunkiem dokonania odbioru będzie dostarczenie Zamawiającemu lub jego przedstawicielu w dniu odbioru dokumentów:

a) dokumentacji powykonawczej,

b) aprobat technicznych (deklaracji zgodności) użytych materiałów,

c) certyfikatów bezpieczeństwa,

d) kart gwarancyjnych z warunkami gwarancji,

e) instrukcji obsługi i eksploatacji w języku polskim,

f) protokołu odbioru obiektu pod względem zgodności z przepisami prawa

budowlanego

g) protokół z przeszkolenia pracowników do obsługi kotłowni biomasowej

h) protokół z rozruchu technologicznego kotłowni

i) protokół z próby szczelności instalacji technologicznych

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2) jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie zgodne 
z przeznaczeniem, Zamawiający żąda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

6. Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela:

a) gwarancji jakości na okres ….. lat

b) rękojmi za wady na okres ….... lat licząc od dnia podpisania bezusterkowego

protokołu odbioru lub daty usunięcia usterek i wad określonych w protokole odbioru.

§6

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie dokonywane na podstawie faktury końcowej, wystawionej po odbiorze, o którym mowa §7 niniejszej umowy.

2. Podstawę wystawienia faktury będą stanowić protokół obioru podpisane przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę.

3. Termin płatności faktury wynosi do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu wraz z dokumentami, o których mowa w §9 ust.2 niniejszej umowy.

4. /Wykonawca wraz z fakturą przedkłada oświadczenia podwykonawców, że Wykonawca dokonał zapłaty należności podwykonawcom za prace wykonane w ramach zakresu objętego fakturą. Brak powyższych oświadczeń wstrzymuje dokonanie zapłaty faktury.*/

§7

1. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami, o których mowa w ust.2 Zamawiającemu 
/z zastrzeżeniem §7 ust.6/*.

2. Wykonawca dołączy do faktury protokół odbioru dostaw i montażu.

3. Zapłata należności z faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.

4. Faktura za realizację zamówienia winna być wystawiona na papierze A4 na Gminę Skulsk ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk, NIP: 6652985887

§8

W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych Strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

§9

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem §2 ust.2, §3 ust.5.

2. Ustalony zakres zmian, o których mowa w §2 ust.2, §3 ust.5 nie oznacza, że mogą być czy też będą one wprowadzane automatycznie po zaistnieniu okoliczności w nich opisanych.

Wykonawca występujący do Zamawiającego o zmianę umowy z powołaniem się na którąkolwiek z podanych w zdaniu pierwszym podstaw, zobowiązany jest złożyć pisemne uzasadnienie okoliczności dla dokonania danej zmiany umowy.

3. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem §2 ust.2, §3 ust.5.

§10

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 4% ceny ofertowej tj. kwotę ….……….zł (słownie: ……….……………).

2. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
o którym mowa w ust.1 zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za

wady.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone przez Wykonawcę w innej formie niż w pieniądzu musi spełniać następujące warunki:

1) całość kwoty określonej w ust.1 musi obejmować okres dłuższy o 30 dni od umownego terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w §2 ust.1;

2) 30% kwoty określonej w ust.1 służące zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi za wady musi obejmować okres dłuższy o 15 dni licząc od następnego dnia po dacie umownej ostatniego dnia obowiązywania okresu rękojmi, o którym mowa w §16 ust.1 pkt.1.

4. Część zabezpieczenia to jest 70% Zamawiający zwraca w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę dostawy i przejęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonaną.

Pozostała część zostanie zwrócona lub zwolniona najpóźniej w 15 dniu po upływie ostatniego z okresów rękojmi za wady.

5. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy wysokość zabezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu poniżej wartości robót, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go do tego przez Zamawiającego.

6. Jeżeli przedmiot umowy nie zostanie wykonany przez Wykonawcę w wymaganym 
w umowie terminie, a dotychczasowe zabezpieczenie wygaśnie, to Wykonawca obowiązany jest wnieść nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy w takiej samej wysokości jak dotychczasowe na okres aż do wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, od następnego dnia po dniu wygaśnięcia dotychczasowego zabezpieczenia do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przez strony włącznie, 
z zastrzeżeniem ust.7.

7. Nowe zabezpieczenie należy wnieść co najmniej 7 dni wcześniej przed wygaśnięciem dotychczasowego zabezpieczenia.

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art.148 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§11

1. Strony postanawiają, że zapłacą kary umowne:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 000,00 zł

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości rzeczywistych poniesionych kosztów realizacji niniejszej umowy.

2. Zamawiający ma prawo potrącić bez zgody Wykonawcy naliczone kary umowne wraz z

odsetkami ustawowymi za zwłokę od tych kar z wynagrodzenia ustalonego w §3 ust.2

niniejszej umowy.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości

rzeczywiście poniesionej szkody.

§12

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zleceniem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego.

§13

Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy.

Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy:

1. Oferta

2. ……………………..

ZAMAWIAJACY: 								WYKONAWCA:

*/ dotyczy Wykonawców, którzy w ofercie wskażą podwykonawców.

Załącznik nr 3 do siwz

Pieczęć Wykonawcy

WYKAZ DOSTAW

„Dostawa i montaż kotła z automatycznym podajnikiem w Szkole Podstawowej w Skulsku”

| Lp. | Odbiorca dostaw | Przedmiot dostawy | Wartość dostawy brutto | Data wykonania lub wykonywania dostawy | Informacje dodatkowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

..........……………………

(data)

..........……………………………………………

(podpis Wykonawcy)

UWAGA:

- Do wykazu należy dokument lub dokumenty potwierdzające, że wymienione w wykazie dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

- Z wykazu powinno jednoznacznie wynikać, że wymienione w wykazie dostawy spełniają wymagania określone w rozdziale X ust.1 pkt.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 4 do siwz

Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PN.

„Dostawa i montaż kotła z automatycznym podajnikiem w Szkole Podstawowej w Skulsku”

Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję, spełnia niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa 
i montaż kotła z automatycznym podajnikiem w Szkole Podstawowej w Skulsku”  dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w niniejszym oświadczeniu.

Świadomy odpowiedzialności karnej, o której mowa w art.297 Kodeksu karnego, potwierdzam prawdziwość powyższych danych własnoręcznym podpisem.

..........……………………….

(data)

..........……………………………………………

(podpis Wykonawcy)

POUCZENIE

Art.297 ustawy z dnia 06 czerwca 1997r. Kodeks karny:

§1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§2. Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia finansowego, określonego w §1, lub zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego korzystania z elektronicznego instrumentu płatniczego.

§3. Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegł wykorzystaniu wsparcia finansowego lub instrumentu płatniczego, określonych w §1, zrezygnował z dotacji lub zamówienia publicznego albo zaspokoił roszczenia pokrzywdzonego.

Załącznik nr 5 do siwz

Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW

DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.:

„Dostawa i montaż kotła z automatycznym podajnikiem w Szkole Podstawowej w Skulsku”

Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję nie podlega wykluczeniu na

podstawie art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz.U.Nr 113, poz.759 ze zm.) z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż kotła z automatycznym podajnikiem w Szkole Podstawowej w Skulsku”

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w niniejszym oświadczeniu.

Świadomy odpowiedzialności karnej, o której mowa w art.297 Kodeksu karnego, potwierdzam prawdziwość powyższych danych własnoręcznym podpisem.

..........……………………….

(data)

.........……………………………………………

(podpis Wykonawcy)

POUCZENIE

Art.24 ust.1 Prawa zamówień publicznych:

„1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;”.

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art.9 lub art.10 ustawy 
z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.poz.769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo – akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art.9 lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.poz.769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. Art.297 ustawy z dnia 06 czerwca 1997r. Kodeks karny:

§1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od (…) instytucji dysponujących środkami publicznymi –

(…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§2. Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie (…) zamówienia publicznego (…)

§3. Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegł wykorzystaniu wsparcia finansowego lub instrumentu płatniczego, określonych w §1, zrezygnował z dotacji lub zamówienia publicznego albo zaspokoił roszczenia pokrzywdzonego.