## TERMOMODERNIZACJA_Wandowo.XLS
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI Wentylacji Mechanicznej
utworzone w programie WENTYLE
Oznaczenie | Opis elementu | Szt. | m2 | Uwagi
N-
N- 1 |  | 1 | 19.417
N- 2 |  | 1 | 2.198
N- 3 |  | 1 | 2.198
N- 4 |  | 1 | 2.198
N- 5 |  | 1 | 2.198
N- 6 |  | 1 | 0.314
N- 7 |  | 1 | 2.198
N- 8 |  | 1 | 2.748
N- 9 |  | 1 | 2.198
N- 10 |  | 1 | 2.198
N- 11 |  | 1 | 2.198
N- 12 |  | 1 | 2.198
N- 13 |  | 1 | 2.198
N- 14 |  | 1 | 2.198
N- 15 |  | 1 | 2.198
N- 16 |  | 1 | 2.198
N- 17 |  | 1 | 2.198
N- 18 |  | 1 | 3.462
N- 19 |  | 1 | 2.198
N- 20 |  | 1 | 3.462
N- 21 |  | 1 | 3.462
N- 22 | Trójnik TPCL-C-315-250 | 1 | 0.638 | prod.ALNOR
N- 23 | Trójnik TPCL-C-200-160 | 1 | 0.3 | prod.ALNOR
N- 24 | Kolano BPL-C-250-90 | 1 | 0.430 | prod.ALNOR
N- 25 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+1663 | 1 | 3.661 | prod.ALNOR
N- 26 | Kolano BPL-C-250-90 | 1 | 0.430 | prod.ALNOR
N- 27 |  | 1 | 6.339
N- 28 | Kolano BPL-C-250-90 | 1 | 0.430 | prod.ALNOR
N- 29 | Zawór nawiewny KN-RML-250-C | 1 |  | prod.ALNOR
N- 30 | Zawór nawiewny KN-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
N- 31 |  | 1 | 0.02
N- 32 | Zawór nawiewny KN-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
N- 33 | Trójnik siodłowy SPL-C-250-160 | 1 |  | prod.ALNOR
N- 34 |  | 1 | 0.02
N- 35 | Zawór nawiewny KN-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
N- 36 | Trójnik siodłowy SPL-C-250-160 | 1 |  | prod.ALNOR
N- 37 |  | 1 | 0.02
N- 38 | Zawór nawiewny KN-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
N- 39 | Trójnik siodłowy SPL-C-250-160 | 1 |  | prod.ALNOR
N- 40 |  | 1 | 0.02
N- 41 | Zawór nawiewny KN-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
N- 42 | Zawór nawiewny KN-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
N- 43 | Zawór nawiewny KN-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
N- 44 | Zawór nawiewny KN-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
N- 45 | Zawór nawiewny KN-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
N- 46 | Zawór nawiewny KN-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
N- 47 | Zawór nawiewny KN-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
N- 48 | Zawór nawiewny KN-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
N- 49 | Zawór nawiewny KN-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
N- 50 | Zawór nawiewny KN-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
N- 51 |  | 1 | 0.02
N- 52 | Trójnik siodłowy SPL-C-200-160 | 1 |  | prod.ALNOR
N- 53 |  | 1 | 0.02
N- 54 | Trójnik siodłowy SPL-C-200-160 | 1 |  | prod.ALNOR
N- 55 |  | 1 | 0.02
N- 56 | Trójnik siodłowy SPL-C-200-160 | 1 |  | prod.ALNOR
N- 57 |  | 1 | 0.02
N- 58 | Trójnik siodłowy SPL-C-200-160 | 1 |  | prod.ALNOR
N- 59 |  | 1 | 0.02
N- 60 | Trójnik siodłowy SPL-C-200-160 | 1 |  | prod.ALNOR
N- 61 | Zawór nawiewny KN-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
N- 62 | Zawór nawiewny KN-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
N- 63 | Zawór nawiewny KN-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
N- 64 |  | 1 | 0.02
N- 65 | Trójnik siodłowy SPL-C-200-160 | 1 |  | prod.ALNOR
N- 66 |  | 1 | 0.02
N- 67 | Trójnik siodłowy SPL-C-200-160 | 1 |  | prod.ALNOR
N- 68 |  | 1 | 0.02
N- 69 | Trójnik siodłowy SPL-C-200-160 | 1 |  | prod.ALNOR
N- 70 |  | 1 | 0.02
N- 71 | Trójnik siodłowy SPL-C-200-160 | 1 |  | prod.ALNOR
N- 72 |  | 1 | 0.02
N- 73 | Trójnik siodłowy SPL-C-200-160 | 1 |  | prod.ALNOR
N- 74 | Zawór nawiewny KN-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
N- 75 | Zawór nawiewny KN-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
N- 76 | Zawór nawiewny KN-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
N- 77 | Zawór nawiewny KN-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
N- 78 | Zawór nawiewny KN-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
N- 79 | Zawór nawiewny KN-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
N- 80 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
N- 81 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
N- 82 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
N- 83 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
N- 84 | Trójnik siodłowy SPL-C-250-160 | 1 |  | prod.ALNOR
N- 85 | Trójnik siodłowy SPL-C-200-160 | 1 |  | prod.ALNOR
N- 86 | Trójnik siodłowy SPL-C-200-160 | 1 |  | prod.ALNOR
N- 87 | Trójnik siodłowy SPL-C-200-160 | 1 |  | prod.ALNOR
N- 88 | Trójnik siodłowy SPL-C-200-160 | 1 |  | prod.ALNOR
N- 89 | Trójnik siodłowy SPL-C-200-160 | 1 |  | prod.ALNOR
N- 90 | Trójnik siodłowy SPL-C-200-160 | 1 |  | prod.ALNOR
N- 91 | Trójnik siodłowy SPL-C-250-160 | 1 |  | prod.ALNOR
N- 92 | Trójnik siodłowy SPL-C-250-160 | 1 |  | prod.ALNOR
N- 93 | Trójnik siodłowy SPL-C-250-160 | 1 |  | prod.ALNOR
N- 94 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
N- 95 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
N- 96 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
N- 97 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
N- 98 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
N- 99 | Trójnik siodłowy SPL-C-250-160 | 1 |  | prod.ALNOR
N- 100 | Trójnik siodłowy SPL-C-250-160 | 1 |  | prod.ALNOR
N- 101 | Trójnik siodłowy SPL-C-250-160 | 1 |  | prod.ALNOR
N- 102 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
N- 103 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
N- 104 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
N- 105 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
N- 106 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
N- 107 | Trójnik siodłowy SPL-C-200-160 | 1 |  | prod.ALNOR
N- 108 | Trójnik siodłowy SPL-C-200-160 | 1 |  | prod.ALNOR
N- 109 | Trójnik siodłowy SPL-C-200-160 | 1 |  | prod.ALNOR
N- 110 | Trójnik siodłowy SPL-C-200-160 | 1 |  | prod.ALNOR
N- 111 | Trójnik siodłowy SPL-C-200-160 | 1 |  | prod.ALNOR
N- 112 | Trójnik siodłowy SPL-C-200-160 | 1 |  | prod.ALNOR
N- 113 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-41 | 1 | 0.02 | prod.ALNOR
N- 114 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-41 | 1 | 0.02 | prod.ALNOR
N- 115 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-41 | 1 | 0.02 | prod.ALNOR
N- 116 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-41 | 1 | 0.02 | prod.ALNOR
N- 117 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-41 | 1 | 0.02 | prod.ALNOR
N- 118 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-41 | 1 | 0.02 | prod.ALNOR
N- 119 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-41 | 1 | 0.02 | prod.ALNOR
N- 120 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-41 | 1 | 0.02 | prod.ALNOR
N- 121 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-41 | 1 | 0.02 | prod.ALNOR
N- 122 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-41 | 1 | 0.02 | prod.ALNOR
N- 123 | Zawór wywiewny KW-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
N- 124 | Zawór wywiewny KW-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
N- 125 | Zawór wywiewny KW-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
N- 126 | Zawór wywiewny KW-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
N- 127 | Zawór wywiewny KW-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
N- 128 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-41 | 1 | 0.02 | prod.ALNOR
N- 129 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-41 | 1 | 0.02 | prod.ALNOR
N- 130 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-41 | 1 | 0.02 | prod.ALNOR
N- 131 | Zawór wywiewny KW-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
N- 132 | Zawór wywiewny KW-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
N- 133 | Zawór wywiewny KW-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
N- 134 | Zawór wywiewny KW-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
N- 135 | Zawór wywiewny KW-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
N- 136 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-41 | 1 | 0.02 | prod.ALNOR
N- 137 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-41 | 1 | 0.02 | prod.ALNOR
N- 138 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-41 | 1 | 0.02 | prod.ALNOR
N- 139 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-41 | 1 | 0.02 | prod.ALNOR
N- 140 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-41 | 1 | 0.02 | prod.ALNOR
N- 141 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-41 | 1 | 0.02 | prod.ALNOR
N- 142 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
N- 143 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
N- 144 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
N- 145 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
N- 146 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
N- 147 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
N- 148 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
N- 149 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
N- 150 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
N- 151 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
N- 152 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
N- 153 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
N- 154 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
N- 155 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
N- 156 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
N- 157 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
N- 158 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
N- 159 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
N- 160 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
N- 161 | Trójnik siodłowy SPL-C-250-160 | 1 |  | prod.ALNOR
N- 162 | Trójnik TPCL-C-200-160 | 1 | 0.3 | prod.ALNOR
N- 163 | Trójnik TPCL-C-200-160 | 1 | 0.3 | prod.ALNOR
N- 164 |  | 1 | 1.081
N- 165 |  | 1 | 1.081
N- 166 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+1825 | 1 | 3.03 | prod.ALNOR
N- 167 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+1825 | 1 | 3.03 | prod.ALNOR
N- 168 | Kolano BPL-C-160-45 | 1 | 0.117 | prod.ALNOR
N- 169 | Zawór nawiewny KN-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
N- 170 | Kolano BPL-C-160-45 | 1 | 0.117 | prod.ALNOR
N- 171 | Zawór nawiewny KN-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
N- 172 | Kolano BPL-C-200-90 | 1 | 0.275 | prod.ALNOR
N- 173 |  | 1 | 2.709
N- 174 | Kolano BPL-C-200-90 | 1 | 0.275 | prod.ALNOR
N- 175 |  | 1 | 2.709
N- 176 | Kolano BPL-C-200-90 | 1 | 0.275 | prod.ALNOR
N- 177 | Kolano BPL-C-200-90 | 1 | 0.275 | prod.ALNOR
N- 178 | Zawór wywiewny KW-RML-200-C | 1 |  | prod.ALNOR
N- 179 | Zawór wywiewny KW-RML-200-C | 1 |  | prod.ALNOR
N- 180 | Kolano BPL-C-200-90 | 1 | 0.275 | prod.ALNOR
N- 181 | Kolano BPL-C-200-90 | 1 | 0.275 | prod.ALNOR
N- 182 |  | 1 | 1.022
N- 183 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-2167 | 1 | 1.361 | prod.ALNOR
N- 184 | Kolano BPL-C-200-45 | 1 | 0.169 | prod.ALNOR
N- 185 | Kolano BPL-C-200-45 | 1 | 0.169 | prod.ALNOR
N- 186 |  | 1 | 0.542
N- 187 | Kolano BPL-C-200-45 | 1 | 0.169 | prod.ALNOR
N- 188 | Kolano BPL-C-200-45 | 1 | 0.169 | prod.ALNOR
N- 189 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1029 | 1 | 0.646 | prod.ALNOR
N- 190 | Kolano BPL-C-200-90 | 1 | 0.275 | prod.ALNOR
N- 191 |  | 1 | 2.251
N- 192 | Kolano BPL-C-200-90 | 1 | 0.275 | prod.ALNOR
N- 193 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+1584 | 1 | 2.879 | prod.ALNOR
N- 194 | Zaślepka CSL-C-200 | 1 | 0.06 | prod.ALNOR
N- 195 | Zaś CSL-C-200 | 0.06 | prod.ALNOR | pka
N- 196 |  | 1 | 7.896
N- 197 | Trójnik orłowy YSVL-C-600-400 | 1 | 1.848 | prod.ALNOR
N- 198 | Kolano BSL-C-400-45 | 1 | 0.649 | prod.ALNOR
N- 199 | Kanał wentylacyjny SPR-C-400-2079 | 1 | 2.611 | prod.ALNOR
N- 200 | Trójnik TPCL-C-400-315 | 1 | 0.861 | prod.ALNOR
N- 201 | Kolano BPL-C-315-90 | 1 | 0.639 | prod.ALNOR
N- 202 |  | 1 | 0.261
N- 203 | Redukcja RPCL-C-400-315 | 1 | 0.19 | prod.ALNOR
N- 204 | Kolano BPL-C-315-90 | 1 | 0.639 | prod.ALNOR
N- 205 | Kanał wentylacyjny SPR-C-315-5x3000+1219 | 1 | 16.041 | prod.ALNOR
N- 206 | Redukcja RPCL-C-315-250 | 1 | 0 | prod.ALNOR
N- 207 | Kolano BPL-C-250-90 | 1 | 0.430 | prod.ALNOR
N- 208 | Kolano BPL-C-250-90 | 1 | 0.430 | prod.ALNOR
N- 209 |  | 1 | 0.105
N- 210 | Kolano BSL-C-400-45 | 1 | 0.649 | prod.ALNOR
N- 211 | Kanał wentylacyjny SPR-C-400-724 | 1 | 0.909 | prod.ALNOR
N- 212 | Kolano BSDL-C-400-90 | 1 | 1.562 | prod.ALNOR
N- 213 |  | 1 | 0.962
N- 214 | Kanał wentylacyjny SPR-C-400-361 | 1 | 0.453 | prod.ALNOR
N- 215 | Trójnik TPCL-C-400-200 | 1 | 0.651 | prod.ALNOR
N- 216 | Kolano BPL-C-200-90 | 1 | 0.275 | prod.ALNOR
N- 217 |  | 1 | 0.419
N- 218 | Redukcja RPCL-C-400-315 | 1 | 0.19 | prod.ALNOR
N- 219 | Kanał wentylacyjny SPR-C-315-1x3000+2999 | 1 | 5.933 | prod.ALNOR
N- 220 | Trójnik TPCL-C-315-200 | 1 | 0.528 | prod.ALNOR
N- 221 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-850 | 1 | 0.534 | prod.ALNOR
N- 222 | Kolano BPL-C-200-90 | 1 | 0.275 | prod.ALNOR
N- 223 | Kolano BPL-C-200-90 | 1 | 0.275 | prod.ALNOR
N- 224 | Kolano BPL-C-200-90 | 1 | 0.275 | prod.ALNOR
N- 225 | Kolano BPL-C-200-90 | 1 | 0.275 | prod.ALNOR
N- 226 | Trójnik TPCL-C-250-200 | 1 | 0.425 | prod.ALNOR
N- 227 | Redukcja RPCL-C-250-200 | 1 | 0 | prod.ALNOR
N- 228 |  | 1 | 0.114
N- 229 |  | 1 | 0.227
N- 230 |  | 1 | 0.156
N- 231 | Kolano BPL-C-250-90 | 1 | 0.430 | prod.ALNOR
N- 232 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-2x3000+2851 | 1 | 6.948 | prod.ALNOR
N- 233 |  | 1 | 0.097
N- 234 | Redukcja RPCL-C-315-250 | 1 | 0 | prod.ALNOR
N- 235 | Tłumik SIRL-150-630-900 | 1 |  | prod.ALNOR
N- 236 | Tłumik SIRL-150-630-900 | 1 |  | prod.ALNOR
N- 237 | Króciec ILSNL-600 | 1 |  | prod.ALNOR
N- 238 | Trójnik TPCL-C-315-160 | 1 | 0.44 | prod.ALNOR
N- 239 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
N- 240 |  | 1 | 1.116
N- 241 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2162 | 1 | 1.085 | prod.ALNOR
N- 242 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
N- 243 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
N- 244 | Zawór nawiewny KN-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
N- 245 | Zawór nawiewny KN-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
N- 246 | Trójnik TPCL-C-200-200 | 1 | 0.25 | prod.ALNOR
N- 247 | Trójnik TPCL-C-200-200 | 1 | 0.25 | prod.ALNOR
N- 248 |  | 1 | 2.862
N- 249 |  | 1 | 2.862
N- 250 | Zaślepka CSL-C-200 | 1 | 0.06 | prod.ALNOR
N- 251 | Zaślepka CSL-C-200 | 1 | 0.06 | prod.ALNOR
N- 252 | Kolano BPL-C-200-90 | 1 | 0.275 | prod.ALNOR
N- 253 |  | 1 | 2.3
N- 254 | Kolano BPL-C-200-90 | 1 | 0.275 | prod.ALNOR
N- 255 |  | 1 | 2.862
N- 256 | Kolano BPL-C-200-90 | 1 | 0.275 | prod.ALNOR
N- 257 |  | 1 | 1.703
N- 258 | Kolano BPL-C-200-90 | 1 | 0.275 | prod.ALNOR
N- 259 | Kolano BPL-C-200-90 | 1 | 0.275 | prod.ALNOR
N- 260 | Kolano BPL-C-200-90 | 1 | 0.275 | prod.ALNOR
N- 261 | Kolano BPL-C-200-90 | 1 | 0.275 | prod.ALNOR
N- 262 |  | 1 | 2.778
N- 263 | Kolano BPL-C-200-90 | 1 | 0.275 | prod.ALNOR
N- 264 | Zawór nawiewny KN-RML-200-C | 1 |  | prod.ALNOR
N- 265 |  | 1 | 0.087
W-
W- 1 | Kanał wentylacyjny SPR-C-600-2x3000 | 1 | 11.304 | prod.ALNOR
W- 2 |  | 1 | 0.682
W- 3 |  | 1 | 2.198
W- 4 |  | 1 | 2.198
W- 5 |  | 1 | 2.198
W- 6 |  | 1 | 0.314
W- 7 |  | 1 | 3.462
W- 8 |  | 1 | 2.198
W- 9 |  | 1 | 3.462
W- 10 |  | 1 | 2.198
W- 11 |  | 1 | 2.198
W- 12 |  | 1 | 2.198
W- 13 |  | 1 | 2.198
W- 14 |  | 1 | 2.198
W- 15 |  | 1 | 2.198
W- 16 |  | 1 | 2.198
W- 17 |  | 1 | 2.198
W- 18 |  | 1 | 2.198
W- 19 |  | 1 | 2.198
W- 20 |  | 1 | 2.198
W- 21 |  | 1 | 2.198
W- 22 |  | 1 | 2.198
W- 23 |  | 1 | 2.198
W- 24 | Trójnik TPCL-C-315-250 | 1 | 0.638 | prod.ALNOR
W- 25 | Trójnik TPCL-C-315-160 | 1 | 0.44 | prod.ALNOR
W- 26 | Trójnik TPCL-C-200-160 | 1 | 0.3 | prod.ALNOR
W- 27 |  | 1 | 1.762
W- 28 | Kolano BPL-C-250-45 | 1 | 0.283 | prod.ALNOR
W- 29 | Kolano BPL-C-250-45 | 1 | 0.283 | prod.ALNOR
W- 30 |  | 1 | 5.343
W- 31 | Kolano BPL-C-250-90 | 1 | 0.430 | prod.ALNOR
W- 32 | Zawór wywiewny KW-RML-250-C | 1 |  | prod.ALNOR
W- 33 | Trójnik siodłowy SPL-C-250-160 | 1 |  | prod.ALNOR
W- 34 |  | 1 | 0.02
W- 35 | Trójnik siodłowy SPL-C-250-160 | 1 |  | prod.ALNOR
W- 36 |  | 1 | 0.02
W- 37 | Trójnik siodłowy SPL-C-250-160 | 1 |  | prod.ALNOR
W- 38 |  | 1 | 0.02
W- 39 | Trójnik siodłowy SPL-C-250-160 | 1 |  | prod.ALNOR
W- 40 |  | 1 | 0.02
W- 41 | Trójnik siodłowy SPL-C-250-160 | 1 |  | prod.ALNOR
W- 42 |  | 1 | 0.02
W- 43 |  | 1 | 0.02
W- 44 | Trójnik siodłowy SPL-C-200-160 | 1 |  | prod.ALNOR
W- 45 |  | 1 | 0.02
W- 46 | Trójnik siodłowy SPL-C-200-160 | 1 |  | prod.ALNOR
W- 47 |  | 1 | 0.02
W- 48 | Trójnik siodłowy SPL-C-200-160 | 1 |  | prod.ALNOR
W- 49 |  | 1 | 0.02
W- 50 | Trójnik siodłowy SPL-C-200-160 | 1 |  | prod.ALNOR
W- 51 |  | 1 | 0.02
W- 52 | Trójnik siodłowy SPL-C-200-160 | 1 |  | prod.ALNOR
W- 53 |  | 1 | 0.02
W- 54 | Trójnik siodłowy SPL-C-200-160 | 1 |  | prod.ALNOR
W- 55 |  | 1 | 0.02
W- 56 | Trójnik siodłowy SPL-C-200-160 | 1 |  | prod.ALNOR
W- 57 |  | 1 | 0.02
W- 58 | Trójnik siodłowy SPL-C-200-160 | 1 |  | prod.ALNOR
W- 59 | Zawór nawiewny KN-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
W- 60 | Zawór nawiewny KN-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
W- 61 | Zawór nawiewny KN-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
W- 62 | Zawór nawiewny KN-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
W- 63 | Zawór nawiewny KN-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
W- 64 | Zawór nawiewny KN-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
W- 65 |  | 1 | 0.02
W- 66 | Trójnik siodłowy SPL-C-200-160 | 1 |  | prod.ALNOR
W- 67 |  | 1 | 0.02
W- 68 | Trójnik siodłowy SPL-C-200-160 | 1 |  | prod.ALNOR
W- 69 |  | 1 | 0.02
W- 70 | Trójnik siodłowy SPL-C-200-160 | 1 |  | prod.ALNOR
W- 71 | Zawór nawiewny KN-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
W- 72 | Zawór nawiewny KN-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
W- 73 | Zawór nawiewny KN-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
W- 74 | Zawór nawiewny KN-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
W- 75 | Zawór nawiewny KN-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
W- 76 | Zawór nawiewny KN-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
W- 77 |  | 1 | 0.02
W- 78 | Trójnik siodłowy SPL-C-200-160 | 1 |  | prod.ALNOR
W- 79 |  | 1 | 0.02
W- 80 | Trójnik siodłowy SPL-C-200-160 | 1 |  | prod.ALNOR
W- 81 |  | 1 | 0.02
W- 82 | Trójnik siodłowy SPL-C-200-160 | 1 |  | prod.ALNOR
W- 83 |  | 1 | 0.02
W- 84 | Trójnik siodłowy SPL-C-200-160 | 1 |  | prod.ALNOR
W- 85 |  | 1 | 0.02
W- 86 | Trójnik siodłowy SPL-C-200-160 | 1 |  | prod.ALNOR
W- 87 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
W- 88 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
W- 89 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
W- 90 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
W- 91 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
W- 92 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
W- 93 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
W- 94 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
W- 95 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
W- 96 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
W- 97 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
W- 98 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
W- 99 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
W- 100 | Trójnik siodłowy SPL-C-200-160 | 1 |  | prod.ALNOR
W- 101 | Trójnik siodłowy SPL-C-200-160 | 1 |  | prod.ALNOR
W- 102 | Trójnik siodłowy SPL-C-200-160 | 1 |  | prod.ALNOR
W- 103 | Trójnik siodłowy SPL-C-200-160 | 1 |  | prod.ALNOR
W- 104 | Trójnik siodłowy SPL-C-200-160 | 1 |  | prod.ALNOR
W- 105 | Trójnik siodłowy SPL-C-200-160 | 1 |  | prod.ALNOR
W- 106 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
W- 107 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
W- 108 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
W- 109 | Trójnik siodłowy SPL-C-200-160 | 1 |  | prod.ALNOR
W- 110 | Trójnik siodłowy SPL-C-200-160 | 1 |  | prod.ALNOR
W- 111 | Trójnik siodłowy SPL-C-200-160 | 1 |  | prod.ALNOR
W- 112 | Trójnik siodłowy SPL-C-200-160 | 1 |  | prod.ALNOR
W- 113 | Trójnik siodłowy SPL-C-200-160 | 1 |  | prod.ALNOR
W- 114 | Trójnik siodłowy SPL-C-200-160 | 1 |  | prod.ALNOR
W- 115 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
W- 116 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
W- 117 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
W- 118 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
W- 119 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
W- 120 | Zawór wywiewny KW-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
W- 121 | Zawór wywiewny KW-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
W- 122 | Zawór wywiewny KW-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
W- 123 | Zawór wywiewny KW-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
W- 124 | Zawór wywiewny KW-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
W- 125 | Zawór wywiewny KW-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
W- 126 | Zawór wywiewny KW-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
W- 127 | Zawór wywiewny KW-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
W- 128 | Zawór wywiewny KW-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
W- 129 | Zawór wywiewny KW-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
W- 130 | Zawór wywiewny KW-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
W- 131 | Zawór wywiewny KW-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
W- 132 | Zawór wywiewny KW-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
W- 133 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-41 | 1 | 0.02 | prod.ALNOR
W- 134 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-41 | 1 | 0.02 | prod.ALNOR
W- 135 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-41 | 1 | 0.02 | prod.ALNOR
W- 136 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-41 | 1 | 0.02 | prod.ALNOR
W- 137 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-41 | 1 | 0.02 | prod.ALNOR
W- 138 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-41 | 1 | 0.02 | prod.ALNOR
W- 139 | Zawór wywiewny KW-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
W- 140 | Zawór wywiewny KW-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
W- 141 | Zawór wywiewny KW-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
W- 142 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-41 | 1 | 0.02 | prod.ALNOR
W- 143 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-41 | 1 | 0.02 | prod.ALNOR
W- 144 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-41 | 1 | 0.02 | prod.ALNOR
W- 145 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-41 | 1 | 0.02 | prod.ALNOR
W- 146 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-41 | 1 | 0.02 | prod.ALNOR
W- 147 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-41 | 1 | 0.02 | prod.ALNOR
W- 148 | Zawór wywiewny KW-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
W- 149 | Zawór wywiewny KW-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
W- 150 | Zawór wywiewny KW-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
W- 151 | Zawór wywiewny KW-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
W- 152 | Zawór wywiewny KW-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
W- 153 |  | 1 | 1.098
W- 154 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2243 | 1 | 1.126 | prod.ALNOR
W- 155 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
W- 156 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
W- 157 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
W- 158 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
W- 159 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
W- 160 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
W- 161 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
W- 162 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
W- 163 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
W- 164 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
W- 165 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
W- 166 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
W- 167 | Kolano BPL-C-160-45 | 1 | 0.117 | prod.ALNOR
W- 168 | Zawór wywiewny KW-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
W- 169 | Kolano BPL-C-160-45 | 1 | 0.117 | prod.ALNOR
W- 170 | Zawór wywiewny KW-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
W- 171 | Kolano BPL-C-200-90 | 1 | 0.275 | prod.ALNOR
W- 172 | Kolano BPL-C-200-90 | 1 | 0.275 | prod.ALNOR
W- 173 |  | 1 | 2.979
W- 174 |  | 1 | 2.979
W- 175 | Kolano BPL-C-200-90 | 1 | 0.275 | prod.ALNOR
W- 176 |  | 1 | 2.709
W- 177 | Kolano BPL-C-200-90 | 1 | 0.275 | prod.ALNOR
W- 178 |  | 1 | 2.709
W- 179 | Kolano BPL-C-200-90 | 1 | 0.275 | prod.ALNOR
W- 180 | Kolano BPL-C-200-90 | 1 | 0.275 | prod.ALNOR
W- 181 | Zawór wywiewny KW-RML-200-C | 1 |  | prod.ALNOR
W- 182 | Zawór wywiewny KW-RML-200-C | 1 |  | prod.ALNOR
W- 183 | Kanał wentylacyjny SPR-C-600-2x3000+1365 | 1 | 13.876 | prod.ALNOR
W- 184 | Trójnik orłowy YSVL-C-600-400 | 1 | 1.848 | prod.ALNOR
W- 185 | Kolano BPL-C-200-90 | 1 | 0.275 | prod.ALNOR
W- 186 | Kolano BPL-C-200-90 | 1 | 0.275 | prod.ALNOR
W- 187 | Kolano BSL-C-400-45 | 1 | 0.649 | prod.ALNOR
W- 188 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-2277 | 1 | 1.43 | prod.ALNOR
W- 189 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-2277 | 1 | 1.43 | prod.ALNOR
W- 190 | Kolano BSL-C-400-45 | 1 | 0.649 | prod.ALNOR
W- 191 | Kolano BPL-C-200-45 | 1 | 0.169 | prod.ALNOR
W- 192 | Kolano BPL-C-200-45 | 1 | 0.169 | prod.ALNOR
W- 193 |  | 1 | 0.542
W- 194 | Kolano BPL-C-200-45 | 1 | 0.169 | prod.ALNOR
W- 195 | Kolano BPL-C-200-45 | 1 | 0.169 | prod.ALNOR
W- 196 |  | 1 | 0.542
W- 197 |  | 1 | 1.765
W- 198 | Kolano BPL-C-200-90 | 1 | 0.275 | prod.ALNOR
W- 199 |  | 1 | 2.251
W- 200 | Kolano BPL-C-200-90 | 1 | 0.275 | prod.ALNOR
W- 201 |  | 1 | 2.251
W- 202 | Trójnik TPCL-C-400-200 | 1 | 0.651 | prod.ALNOR
W- 203 | Zaślepka CSL-C-200 | 1 | 0.06 | prod.ALNOR
W- 204 | Zaślepka CSL-C-200 | 1 | 0.06 | prod.ALNOR
W- 205 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1178 | 1 | 0.74 | prod.ALNOR
W- 206 | Kolano BPL-C-200-90 | 1 | 0.275 | prod.ALNOR
W- 207 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1188 | 1 | 0.746 | prod.ALNOR
W- 208 | Kolano BPL-C-200-90 | 1 | 0.275 | prod.ALNOR
W- 209 | Redukcja RPCL-C-400-315 | 1 | 0.19 | prod.ALNOR
W- 210 | Kolano BPL-C-315-90 | 1 | 0.639 | prod.ALNOR
W- 211 | Kanał wentylacyjny SPR-C-315-4x3000+2269 | 1 | 14.112 | prod.ALNOR
W- 212 | Kolano BPL-C-315-90 | 1 | 0.639 | prod.ALNOR
W- 213 | Kolano BPL-C-315-90 | 1 | 0.639 | prod.ALNOR
W- 214 |  | 1 | 0.381
W- 215 | Kolano BSDL-C-400-90 | 1 | 1.562 | prod.ALNOR
W- 216 |  | 1 | 0.619
W- 217 | Trójnik TPCL-C-400-200 | 1 | 0.651 | prod.ALNOR
W- 218 | Redukcja RPCL-C-400-315 | 1 | 0.19 | prod.ALNOR
W- 219 | Kanał wentylacyjny SPR-C-315-2x3000+624 | 1 | 6.551 | prod.ALNOR
W- 220 |  | 1 | 0.774
W- 221 | Kolano BPL-C-200-90 | 1 | 0.275 | prod.ALNOR
W- 222 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-2462 | 1 | 1.546 | prod.ALNOR
W- 223 | Kolano BPL-C-200-90 | 1 | 0.275 | prod.ALNOR
W- 224 | Trójnik TPCL-C-315-200 | 1 | 0.528 | prod.ALNOR
W- 225 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1279 | 1 | 0.803 | prod.ALNOR
W- 226 | Kolano BPL-C-200-90 | 1 | 0.275 | prod.ALNOR
W- 227 | Redukcja RPCL-C-315-250 | 1 | 0 | prod.ALNOR
W- 228 | Kanał wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+2394 | 1 | 4.234 | prod.ALNOR
W- 229 | Trójnik TPCL-C-250-200 | 1 | 0.425 | prod.ALNOR
W- 230 | Kolano BPL-C-200-90 | 1 | 0.275 | prod.ALNOR
W- 231 |  | 1 | 0.356
W- 232 | Redukcja RPCL-C-250-200 | 1 | 0 | prod.ALNOR
W- 233 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-444 | 1 | 0.279 | prod.ALNOR
W- 234 | Kolano BPL-C-200-90 | 1 | 0.275 | prod.ALNOR
W- 235 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1257 | 1 | 0.79 | prod.ALNOR
W- 236 | Kolano BPL-C-200-90 | 1 | 0.275 | prod.ALNOR
W- 237 | Kolano BSDL-C-600-90 | 1 | 3.227 | prod.ALNOR
W- 238 | Wyrzutnia dachowa WD-E-C-630-NS | 1 |  | prod.ALNOR
W- 239 | Tłumik SIRL-150-630-900 | 1 |  | prod.ALNOR
W- 240 | Tłumik SIRL-150-630-900 | 1 |  | prod.ALNOR
W- 241 | Trójnik TPCL-C-200-160 | 1 | 0.3 | prod.ALNOR
W- 242 | Trójnik TPCL-C-200-160 | 1 | 0.3 | prod.ALNOR
W- 243 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2161 | 1 | 1.085 | prod.ALNOR
W- 244 | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2161 | 1 | 1.085 | prod.ALNOR
W- 245 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
W- 246 | Zawór wywiewny KW-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
W- 247 | Kolano BPL-C-160-90 | 1 | 0.182 | prod.ALNOR
W- 248 | Zawór wywiewny KW-RML-160-C | 1 |  | prod.ALNOR
W- 249 | Trójnik TPCL-C-200-200 | 1 | 0.25 | prod.ALNOR
W- 250 | Trójnik TPCL-C-200-200 | 1 | 0.25 | prod.ALNOR
W- 251 |  | 1 | 2.904
W- 252 |  | 1 | 2.904
W- 253 | Zaślepka CSL-C-200 | 1 | 0.06 | prod.ALNOR
W- 254 | Zaślepka CSL-C-200 | 1 | 0.06 | prod.ALNOR
W- 255 | Kolano BPL-C-200-90 | 1 | 0.275 | prod.ALNOR
W- 256 |  | 1 | 2
W- 257 | Kolano BPL-C-200-90 | 1 | 0.275 | prod.ALNOR
W- 258 | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+1551 | 1 | 2.858 | prod.ALNOR
W- 259 | Kolano BPL-C-200-90 | 1 | 0.275 | prod.ALNOR
W- 260 |  | 1 | 1.629
W- 261 | Kolano BPL-C-200-90 | 1 | 0.275 | prod.ALNOR
W- 262 |  | 1 | 0.031
W- 263 |  | 1 | 0.031
W- 264 | Kolano BPL-C-200-90 | 1 | 0.275 | prod.ALNOR
W- 265 |  | 1 | 0.166
W- 266 | Kolano BPL-C-200-90 | 1 | 0.275 | prod.ALNOR
W- 267 | Zawór wywiewny KW-RML-200-C | 1 |  | prod.ALNOR
Nyple dodane:
| Nypel NSL-C-200 | 10 | 0.085
| Nypel NSL-C-250 | 6 | 0.130
| Nypel NSL-C-315 | 12 | 0.170 | prod.ALNOR
| Nypel NSL-C-600 | 4 | 0.394 | prod.ALNOR
----------------
Pole powierzchni rozwinięć kanałów okrągłych: | 311 | m2
Pole powierzchni rozwinięć podst. kształtek okrągłych: | 62.7 | m2